## ЛСР 17 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДКС и РЗС ОАО "ППГХО
_________________ В.В. Смыков
"____" ______________201_ г.
ЦЛ КИПиА
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5288 ЛС-1
(локальная смета)
|  | на | Здание №8. Электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 5288-992-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________749,298 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________210,971 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________400,821 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________23,206 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________139,371 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________666,94 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электроосвещение
1 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, 500х500*160 | шт. | 2 | 274.58 | 20.65 | 32.14 | 1.27 | 549 | 41 | 64 | 3 | 2.32 | 4.64 | 0.2 | 0.4
2 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм,500х1000*160 | шт. | 1 | 482.64 | 31.06 | 83.53 | 3.68 | 483 | 31 | 84 | 4 | 3.49 | 3.49 | 0.58 | 0.58
3 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 1,44 144/100 | 5341.54 | 1032.4 | 2013.45 | 496.17 | 7692 | 1487 | 2899 | 714 | 116 | 167.04 | 47.6 | 68.54
4 | ТЕРм08-03-593-07 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый | 100 шт. | 0,1 10/100 | 7379.17 | 868.64 | 2191.81 | 607.87 | 738 | 87 | 219 | 61 | 97.6 | 9.76 | 57.2 | 5.72
5 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0,16 16/100 | 5341.54 | 1032.4 | 2013.45 | 496.17 | 855 | 165 | 322 | 79 | 116 | 18.56 | 47.6 | 7.62
6 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,02 2/100 | 1395.44 | 676.4 | 66.74 | 1.27 | 28 | 14 | 1 |  | 76 | 1.52 | 0.2
7 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,22 22/100 | 1329.78 | 351.55 | 24.86 | 0.38 | 293 | 77 | 5 |  | 39.5 | 8.69 | 0.06 | 0.01
8 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,06 6/100 | 1361.71 | 390.71 | 27.39 | 0.51 | 82 | 23 | 2 |  | 43.9 | 2.63 | 0.08
9 | ТЕРм08-03-591-06 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 4/100 | 2051.62 | 346.21 | 27.39 | 0.51 | 82 | 14 | 1 |  | 38.9 | 1.56 | 0.08
10 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,65 65/100 | 1393.93 | 677.29 | 71.8 | 1.52 | 906 | 440 | 47 | 1 | 76.1 | 49.47 | 0.24 | 0.16
11 | ФЕРм08-02-390-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9) | 100 м | 7,4 ((300+70)*2)/100 | 235.9 | 139.43 | 34.63 | 0.11 | 1746 | 1032 | 256 | 1 | 14.661 | 108.49 | 0.009 | 0.07
12 | ТЕРм08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0,03 3/100 | 3677.39 | 400.53 | 1258.08 | 347.27 | 110 | 12 | 38 | 10 | 47.4 | 1.42 | 32.6 | 0.98
13 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,03 3/100 | 582.42 | 56.95 | 5.05 | 0.25 | 17 | 2 |  |  | 6.74 | 0.2 | 0.04
14 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 12,5 (535+320+270+125)/100 | 952.79 | 129.28 | 615.66 | 60.93 | 11910 | 1616 | 7696 | 762 | 15.3 | 191.25 | 7.17 | 89.63
15 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,87 87/100 | 5096.96 | 436.02 | 876.43 | 272.4 | 4434 | 379 | 762 | 237 | 51.6 | 44.89 | 25.2 | 21.92
Материалы, оборудование не учтенные сборником
16 О | Красноярск Электротротехническая продукция Краскомплект цена с учетом НДС 4 кв 2012г | Автомат ВА 57ф35 340010 160А РЭ 800А 2 193,86/3,81/1,18 (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,03 к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,012 к расх.) | шт | 2 1*2 | 487.98 |  |  |  | 976
17 О | Красноярск Электротротехническая продукция Краскомплект цена с учетом НДС 4 кв 2012г | Автомат ВА 61F29 1z 16А 302,08 /3,81/1,18руб. (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,03 к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,012 к расх.) | шт | 26 (8*2)+(10*1) | 67.19 |  |  |  | 1747
18 О | Красноярск Электротротехническая продукция Краскомплект цена с учетом НДС 4 кв 2012г | Диф.автомат 1 пол.25/30 ДА-29 980,00/3,81/1,18 руб. (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,03 к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,012 к расх.) | шт | 9 (2*2)+(2+3) | 217.98 |  |  |  | 1962
19 О | Красноярск Электротротехническая продукция Краскомплект цена с учетом НДС 4 кв 2012г | 20793 Автомат ВА 57ф35 340010 250А шт 2 171,20/3,81/1,18 руб. (Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,03 к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,012 к расх.) | шт | 1 | 482.94 |  |  |  | 483
20 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.16637 | Светильник ЛПО 46-2*36 1177,97/5,34*1,09 | шт | 144 | 240.45 |  |  |  | 34625
21 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.16526 | Светильник НПП03-2*40-001 270,34/5,34*1,09 | шт | 10 | 55.18 |  |  |  | 552
22 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.16603 | Светильник ЛБО 41 816,95/5,34*1,09 | шт | 16 | 166.76 |  |  |  | 2668
23 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.16342 | Лампа накаливания общего назначения Б220-230-40-1 6,78/5,34*1,09 | шт | 20 | 1.38 |  |  |  | 28
24 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.16401 | Лампа низкого давления ртутная люминисцентная ЛБ36-7 27,97/5,34*1,09 | шт | 284 228+56 | 5.71 |  |  |  | 1622
25 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.15860 | Выключатель для открытой установки одноклавишный А16-001 38,14/5,34*1,09 | шт | 2 | 7.79 |  |  |  | 16
26 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.15863 | Выключатель для открытой установки одноклавишный А1-077-6 12,71/5,34*1,09 | шт | 22 | 2.59 |  |  |  | 57
27 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.15971 | Выключатель для открытой установки двухклавишный А2-078-6 30,51/5,34*1,09 | шт | 6 | 6.22 |  |  |  | 37
28 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.16074 прим | Переключатель проходной для открытой установки С9В4-001 55,93/5,34*1,09 | шт | 4 | 11.42 |  |  |  | 46
29 | Каталог ЖКХ,в.4(41)/2012г п.15177 | Розетка с заземляющим контактом РА10-002 80,93/5,34*1,09 | шт. | 65 | 16.52 |  |  |  | 1074
30 | ФСЦМ-512-0005 | Коробка универсальная марки УК-П | шт | 90 | 6.01 |  |  |  | 541
31 | каталог ЖКХ 4кв (41) 2012г.п.14964 | Кабельные каналы СС10*10 8,47/5,34*1,09 | м | 600 300*2 | 1.72 |  |  |  | 1032
32 | каталог ЖКХ 4кв (41) 2012г.п.14969 | Кабельные каналы СС16*16 17,8/5,34*1,09 | м | 140 70*2 | 3.63 |  |  |  | 508
33 | СЦМ-103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопро-водные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3 | 30.21 |  |  |  | 91
34 | ФССЦ-501-8442 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (МАТ=1,2 к расх.) | 1000 м | 0,535 535/1000 | 3644.04 |  |  |  | 1950
35 | ФССЦ-501-8443 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (МАТ=1,2 к расх.) | 1000 м | 0,32 320/1000 | 5776.82 |  |  |  | 1849
36 | ФССЦ-501-8444 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (МАТ=1,2 к расх.) | 1000 м | 0,27 270/1000 | 9193.88 |  |  |  | 2482
37 | ФССЦ-501-8456 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 (МАТ=1,2 к расх.) | 1000 м | 0,125 125/1000 | 5867.05 |  |  |  | 733
38 | ФССЦ-501-8454 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 (МАТ=1,2 к расх.) | 1000 м | 0,09 90/1000 | 73842.86 |  |  |  | 6646
Раздел 2. Электроснабжение
39 | ТЕР01-01-055-01 | Рытье и засыпка траншей глубиной до 0,7 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, группа грунтов 1 | км | 0,185 185/1000 | 14742.52 | 1293.55 | 13448.97 | 875.32 | 2727 | 239 | 2488 | 162 | 186.39 | 34.48 | 68.78 | 12.72
40 | ТЕР01-01-055-05 | При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к норме 01-01-055-1 ((1,6-0,7)/0,2 ПЗ=4,5 (ОЗП=4,5; ЭМ=4,5 к расх.; ЗПМ=4,5; МАТ=4,5 к расх.; ТЗ=4,5; ТЗМ=4,5)) | км | -0,185 -185/1000 | 7270.61 | 1614.6 | 5656.01 | 382.59 | -1345 | -299 | -1046 | -71 | 232.65 | -43.04 | 30.15 | -5.58
41 | ТЕРм08-02-407-10 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию, диаметр, мм, до: 100 | 100 м | 0,15 5*3/100 | 2256.84 | 460.52 | 515.42 | 23.98 | 339 | 69 | 77 | 4 | 54.5 | 8.18 | 3.78 | 0.57
42 | ТЕРм08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов, до: 10 | шт. | 1 | 156.99 | 27.97 | 2.85 | 0.03 | 157 | 28 | 3 |  | 3.31 | 3.31 | 0.004
43 | ТЕРм08-02-141-03 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3 | 100 м кабеля | 1,68 (185-17)/100 | 973.48 | 122.69 | 734.51 | 49.95 | 1635 | 206 | 1234 | 84 | 14.2 | 23.86 | 5.56 | 9.34
44 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 3 | 100 м кабеля | 0,17 (5*3+2)/100 | 1291.91 | 200.45 | 1020.98 | 72.93 | 220 | 34 | 174 | 12 | 23.2 | 3.94 | 7.66 | 1.3
45 | ТЕРм08-04-741-02 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 1 кВ, сечение, мм2, до 3х185 | шт. | 2 | 279.55 | 97.63 | 0.75 | 0.04 | 559 | 195 | 2 |  | 11.3 | 22.6 | 0.006 | 0.01
Оборудование, материалы не учтенные цеником
46 | каталог ЖКХ 4кв (41) 2012г.п.13480 | Кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией сечение 4*95 ААБл(ож)-1 588983/5,34*1,09 | км | 0,185 185/1000 | 120223.12 |  |  |  | 22241
47 О | ФССЦ-502-0760 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-95 (МАТ=1,2 к расх.; Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,03 к расх.; Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,012 к расх.) | компл. | 2 | 245.78 |  |  |  | 492
48 | ФССЦ-507-2610 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Лента сигнальная (МАТ=1,2 к расх.) | м | 170 | 1.3 |  |  |  | 221
49 | СЦМ-103-0697 | Трубы асбестоцементные безнапорные, диаметром условного прохода 100 мм | м | 15 3*5 | 15.74 |  |  |  | 236
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 119132 | 5892 | 15328 | 2063 |  | 666.94 |  | 213.99
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 522107 | 103228 | 72502 | 36143 |  | 666.94 |  | 213.99
Накладные расходы | [8 empty] | 112891
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 210971 |  |  |  |  | -8.56 |  | 7.14
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 400821 |  |  |  |  | 675.5 |  | 206.85
Итого Оборудование | [8 empty] | 23206
Итого | [8 empty] | 634998 |  |  |  |  | 666.94 |  | 213.99
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 283520
Машины и механизмы | [8 empty] | 72502
ФОТ | [8 empty] | 139371
Оборудование | [8 empty] | 23206
Накладные расходы | [8 empty] | 112891
НДС 18% | [8 empty] | 114299.64
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 749297.64 |  |  |  |  | 666.94 |  | 213.99
Составил: Ведущий инженер по проектно-сметной работе ПКО ___________________________ Ф.А.Голик
Руководитель проекта ДКСиРЗиС ___________________________________________ К.И. Чмиль