	
	


Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
«Разработка методики расчета льдообразования в трубопроводах аварийного охлаждения оборудования АЭС в зимних условиях с экспериментальным обоснованием»
1. Название (тема) работы.

«Разработка методики расчета льдообразования в трубопроводах аварийного охлаждения оборудования АЭС в зимних условиях с экспериментальным обоснованием».
2. Основание для заключения договора: 

·  Актуализированные  мероприятия для снижения последствий запроектных аварий на АЭС» (АЭС МР-134к(04-07) 2013 от 31.05.2013);

· Решение № 202/13 от 08.07.2013 о корректировке отраслевого раздела «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.»;
· ПМ №73/13.

3. Срок выполнения работы по договору:
Работы провести двумя этапами:
- срок окончания 1 этапа – 20.12.2013г.;

- срок окончания 2 этапа – 20.12.2014г.
4. Исполнитель и соисполнители работ:
- исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур. 

5.   Цель работ и ожидаемые результаты:

5.1 Целью выполнения данной работы является:
- Разработка методов расчета льдообразования в трубопроводах систем аварийной подачи охлаждающей воды в зимних условиях при запроектных авариях на АЭС с полным обесточиванием (потеря источников нормального и аварийного электроснабжения); 
- Разработка рекомендаций по предотвращению льдообразования. 

      5.2 Ожидаемый эффект от внедрения результатов работ:
Обеспечение работоспособности трубопроводов систем аварийной подачи охлаждающей воды в зимних условиях при запроектных авариях на АЭС. 

6.   Исходные данные для проведения работ. 
Исходными данными для разрабатываемой методики должны являться:
Основные параметры трубопроводов (диаметр, длина, толщина стенок, материал, толщина теплоизоляции, материал теплоизоляции, параметры и тип обогрева, расчетная температура наружного воздуха, начальная температура перекачиваемой воды и ее расход.
Сбор и анализ исходных данных выполняется Исполнителем работ.

7.  Основные требования, определяющие характеристики работы и ее результаты.
Работы провести в два этапа:

Первый этап - срок окончания 20.12.2013г. включает следующие работы:

- Выбор расчетных соотношений для основных физических процессов;

- Разработка первой редакции методики расчета льдообразования;

- Определение основных режимных и геометрических параметров испытательного стенда.

Второй этап - срок окончания 20.12.2014г. включает следующие работы:

- Разработка алгоритмов физико-математических моделей;

- Разработка методики льдообразования при температурах наружного воздуха до - 60°С;

- Создание расчетных программ;

- Экспериментальное обоснование на моделях стальных труб и плоскосварачиваемых рукавах;

- Разработка рекомендаций по предотвращению льдообразования;

- Апробирование расчетных методик льдообразования на примере расчета температурного режима трубопроводной системы в зимних условиях на АЭС.
8.   Место внедрения и способ применения выполненных работ:

При проектировании и эксплуатации трубопроводов АЭС аварийного охлаждения оборудования АЭС при запроектных авариях в условиях экстремально низких температур окружающей среды.
9.   Отчетные материалы:

При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику отчетные документы в соответствии с календарным планом, представленные в 2-х экземплярах на бумажном носителе (оригинал и копия) и в 1-ом экземпляре на электронном носителе, включая:

· Методику расчета льдообразования в трубопроводах аварийного охлаждения оборудования АЭС в зимних условиях;
· Отчетные материалы по экспериментальному обоснованию расчетных методик с моделированием процессов и низкотемпературной морозильной камере на моделях стальных труб с учетом теплоизоляции;
· Рекомендации по предотвращению льдообразования;
- Отчет. Апробирование расчетных методик льдообразования на примере аварийной трубопроводной системы охлаждения воды Курской АЭС.
5.  Порядок приема и передачи работ Заказчику.
Приемка выполненных работ производится на основании рассмотрения и согласования отчетных документов в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.».
Регистрация отчётных документов и сдача их в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-04.

