## Лот №1
Приложение № 1 к Договору
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующее Оборудование:
№ п/п | Наименование | Требования к качеству | Ед. изм. | Количество на 2015 год | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
1 | Навигационное оборудование, в том числе: |  | комп. | 1 | 1981056.36 | 1981056.36
1.1 | Приемник геодезический спутниковый NET-G3A (GPS/ГЛОНАСС, L1/L2, AMR, RTK 10 Гц, 1Гб) | 1 комплект в соответствии с техническим заданием | шт | 1
1.2 | Кабель антенный 30 метров |  | шт | 1
1.3 | Грозоразрядник N-712Q |  | шт | 1
1.4 | Кабель антенна-грозоразрядник |  | шт | 1
1.5 | Двухчастотная GPS/ГЛОHACC/Galileo антенна G3-A1 с защитной пластиной |  | шт | 1
1.6 | Колпак защитный для антенны G3-A1 |  | шт | 1
1.7 | Блок бесперебойного питания UPS APC-500 |  | шт | 1
1.8 | Шкаф полузакрытый |  | шт | 1
1.9 | Крепление для антенны ANLI |  | шт | 1
1.10 | Радиомодем Satelline-Easy Pro 35W |  | шт | 1
1.11 | Антенна NGP Antenex 405-490 МГц/5dBi/1м |  | шт | 1
1.12 | Антенное крепление NMO-TNC 5/8" |  | шт | 1
1.13 | Антенный кабель TNCm/TNCm |  | шт | 1
1.14 | Кабель C-P-35W (для модема Epic Pro 35W, 2 метра в комплект входят переходники "крокодилы") |  | шт | 1
1.15 | Кабель EpicPro 35W - Topcon |  | шт | 1
1.16 | Приёмник Topcon GR-5 GSM УКВ439-443 |  | шт | 1
1.17 | Авторизационный файл на CD (набор стандартных опций для GR5: прием сигналов GPS L1, L2, RTK 10 Гц, AMR, запись на SD, опция USB) |  | шт | 1
1.18 | Авторизационный файл на CD (прием сигналов ГЛОНАСС L1/L2 для GR-5) |  | шт | 1
1.19 | Авторизационный файл на CD GR5 GPS L5 (прием сигналов GPS L5 для GR-5) |  | шт | 1
1.20 | Антенна 450-470 МГц с рвзьемом BNC |  | шт | 1
1.21 | Карта памяти 2GB Industrial Secure Digitital Card, 80 X, Transcend |  | шт | 1
1.22 | Программное обеспечение Magnet Office Tools Adv. Post processing для обработки ГНСС данных, RTK, тяхеометров (USBключ) |  | шт | 1
1.23 | Полевой контроллер FC-250 |  | шт | 1
1.24 | Программное обеспечение Magnet Field GPS модуль для работы с ГНСС приемниками и ГИС |  | шт | 1
1.25 | Крепление контроллера FC-250 на веху |  | шт | 1
1.26 | Сумка 5769 Velocity для GPS приёмника |  | шт | 1
1.27 | Веха 5520-11, телескопическая 2,6м |  | шт | 1
1.28 | Штатив 5218 для геодезических инструментов |  | шт | 1
2 | Выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования и проведение обучения персонала Заказчика | в соответствии с техническим заданием | условная шт | 1 | 127118.64 | 127118.64
Итого: | [5 empty] | 2108175
НДС 18%: | [5 empty] | 379471.5
Всего: | [5 empty] | 2487646.5
Итого с учётом НДС: __________________ руб. (______________________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС (18%) - ___________________ руб.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носятлишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).]
Обязательное условие при поставке аналога/эквивалента: совместимость между собой всех позиций специфкации
2. Условия поставки: доставка до АО «Хиагда» (Грузополучателя) согласно отгрузочным реквизитам: 672018, Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50, Центральная база МТС АО «Хиагда»
3. Срок поставки: в течение 2 (двух) месяцев с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
4. Исполнитель своими силами обязуется выполнить работы по монтажу и пусконаладке оборудования ГНСС (установить базовый приемник, подключить блок бесперебойного питания, установить антенну ГНСС на крыше, проложить до базового приемника антенный кабель, кабель питания и ЛВС, установить и настроить соответствующее програмное обеспечение, произвести пробные измерения и т.д.), а также провести обучение персонала Заказчика, в порядке согласованном Сторонами. Сроки проведения работ указаны в п. 5.1. - 5.2. Договора
5. Место выполнения монтажных и пусконаладочных работ с обучением персонала Заказчика: Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское месторождение урана, Цех подземного выщелачивания АО «Хиагда». Место расположения в 250 км от г.Чита, (550 км от г. Улан – Удэ) по автомобильной автодороге г.Чита - п.Багдарин.
6. Заказчик производит оплату за фактически поставленное и принятое Оборудование, а также выполненные работы по монтажу и пусконаладке с обучением персонала Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ
| От Исполнителя: |  | От Заказчика:
Генеральный директор АО «Хиагда»
| ________________ /____________ / |  | ________________ /А.А. Дементьев /