## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка устройств перекрытия вентиляционных каналов. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 3.ИСУП.3678107 | 4WF82S101 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов с переходником | УПВК1П | 400х410 | АР2262ТУ | 2 | I | R4.01008.2.0.14 | 15 |  | R4.01008.3.0.16 | 19 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения. Камера переключений | 2015-01-30 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование
2 | 3.ИСУП.3678116 | 4WF83S101 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов с переходником | УПВК1П | 400х410 | АР2262ТУ | 2 | I | R4.01008.2.0.14 | 20 |  | R4.01008.3.0.16 | 26 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения. Камера переключений | 2015-01-30 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование
3 | 3.ИСУП.4899849 | 4WF82S201 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов с переходником | УПВК1П | 400х410 | АР2262ТУ | 2 | I | R4.01008.2.0.14 | 15 |  | R4.01008.3.0.16 | 19 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения. Камера переключений | 2015-01-30 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование
4 | 3.ИСУП.4899850 | 4WF82S301 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов с переходником | УПВК1П | 400х410 | АР2262ТУ | 2 | I | R4.01008.2.0.14 | 15 |  | R4.01008.3.0.16 | 19 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения. Камера переключений | 2015-01-30 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование
5 | 3.ИСУП.4899851 | 4WF83S201 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов с переходником | УПВК1П | 400х410 | АР2262ТУ | 2 | I | R4.01008.2.0.14 | 20 |  | R4.01008.3.0.16 | 26 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения. Камера переключений | 2015-01-30 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование
6 | 3.ИСУП.4899852 | 4WF83S301 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов с переходником | УПВК1П | 400х410 | АР2262ТУ | 2 | I | R4.01008.2.0.14 | 20 |  | R4.01008.3.0.16 | 26 | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0 | Брызгальные бассейны с камерой переключения. Камера переключений | 2015-01-30 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 | оборудование
7 | 3.ИСУП.3777425 | 4WG60S101, 4WG90S101 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов | УПВК-1 | 400х410 | АР2261ТУ | 2 | I | 42367 с/о (10094-26-11-ОВ.С) | 6 |  | 41294 с/о (10094-26-11-СМ2.3) | 9 | 2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | РДЭС | 2015-01-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование
8 | 3.ИСУП.3777667 | 4WG60S102 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов | УПВК-1 | 400х410 | АР2261ТУ | 2 | I | 42370 с/о (10094-26-12-ОВ.С) изм. 2 | 6 |  | 41297 с/о (10094-26-12-СМ2.3) | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | РДЭС | 2015-01-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование
9 | 3.ИСУП.5731739 | 4WG60S103 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов | УПВК-1 | 400х410 | АР2261ТУ | 2 | I | 42370 с/о (10094-26-12-ОВ.С) изм. 2 | 6 |  | 41297 с/о (10094-26-12-СМ2.3) | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | РДЭС | 2015-01-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование
10 | 3.ИСУП.5731740 | 4WG90S102 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов | УПВК-1 | 400х410 | АР2261ТУ | 2 | I | 42370 с/о (10094-26-12-ОВ.С) изм. 2 | 6 |  | 41297 с/о (10094-26-12-СМ2.3) | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | РДЭС | 2015-01-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование
11 | 3.ИСУП.5731741 | 4WG90S103 | Устройство перекрытия вентиляционных каналов | УПВК-1 | 400х410 | АР2261ТУ | 2 | I | 42370 с/о (10094-26-12-ОВ.С) изм. 2 | 6 |  | 41297 с/о (10094-26-12-СМ2.3) | 7 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | РДЭС | 2015-01-30 |  |  | БКП 1/4 | Оборудование
[13 empty] | Итого: | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2015-01-30
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.