№ЗП-81.13 от 28.08.2013г.

В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-81.13 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. «Разработка тепловых балансов для разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого запроса предложений в электронной форме сообщает следующее:
1. Запрашиваемые Вами в Приложениях №1, 2 вышеуказанного письма данные содержатся в документации по турбинной установке, генератору и оборудованию машинного зала, разработанной для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ. Согласно Тому 2 «Техническая часть», Техническое задание, пункт 4: «Предоставление документации по турбинной установке, генератору и оборудованию машинного зала, разработанной для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ, не входит в обязанности Заказчика».

2. Документация по пункту 2 Технического задания, Том 2 «Техническая часть» не является исходными данными для разработки тепловых балансов и не имеет отношения к выполняемой Исполнителем работе, а является только основанием для ОАО «НИАЭП» для заключения договора на «Разработку тепловых балансов для разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ».
