УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению

собственными силами ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1») 

______________ Н.В. Петренко

«___» __________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 066/06/2014 «Поставка дверей из ПВХ профилей для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №3 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	4
	5

	1
	Двери  ДПВ ГПЛ 2000х770 из ПВХ  (цвет светло-серый) по ГОСТ 30970-2002(доводчик, ручка-защелка) (1шт)
	м2
	1,54

	2
	Двери  ДПВ ГПЛ 2050х770 из ПВХ  (цвет светло-серый) по ГОСТ 30970-2002 (доводчик, ручка-защелка)(2шт)
	м2
	3,16

	3
	Двери  ДПВ ГПЛ 2000х650 из ПВХ  (цвет светло-серый) по ГОСТ 30970-2002 (завертка, ручка-защелка) (2шт)
	м2
	2,6

	4
	Двери  ДПВ ГПЛ 2050х670 из ПВХ  (цвет светло-серый) по ГОСТ 30970-2002 (завертка, ручка-защелка)(4шт)
	м2
	5,49

	5
	Нащельник ПВХ L=2200
	шт
	32

	6
	Нащельник ПВХ L=1000
	шт
	16

	7
	ДПВ Г П Пр 2050-770 (ручка-защелка, завертка с внутренней стороны) (29шт)
	м2
	45,78

	8
	ДПВ Г П Пр 2050-770  (С замком и ручкой-защелкой)(15шт)
	м2
	23,68

	9
	ДПВ Г П Л 2050-770 (с замком и ручкой-защелкой) (12шт)
	м2
	18,94

	10
	ДПВ Г П Л 2050-770 (с замком, ручкой-защелкой, доводчик) (4шт)
	м2
	6,31

	11
	ДПВ Г П Пр 2050-970 (Замок, ручка-защелка)(6шт)
	м2
	11,93

	12
	ДПВ Г П Пр 2050-970 (ручка-защелка, замок, доводчик)(9шт)
	м2
	17,9

	13
	ДПВ Г П Л 2050-970 (ручка-защелка, замок доводчик)(21шт)
	м2
	41,75

	14
	ДПВ Г П Пр 2050-670 (ручка-защелка, завертка с внутренней стороны)(3шт)
	м2
	4,12

	15
	ДПВ Г П Пр 2050-770 (доводчик, замок, ручка-защелка) (1шт)
	м2
	1,58

	16
	ДПВ Г П Пр 2350-970 (доводчик, замок, ручка-защелка)(4шт)
	м2
	9,12

	17
	ДПВ  Г Б Пр 2100-980 (ручка-защелка, снаружи открывается ключом)(1шт)
	м2
	2,06

	18
	ДПВ Г Б Пр 2350-970 (ручка-защелка, снаружи открывается ключом)(5шт)
	м2
	11,4

	19
	ДПВ Г Б Дв 2350-1470 (ручка-защелка, снаружи открывается ключом)(11шт)
	м2
	38


Цвет дверных блоков – светло серый.
2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2014г. отдельными партиями по 20 (двадцать) дверей, по заявкам Покупателя в течение 10(десяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

-  прохождение процедуры входного контроля;

В момент поставки с товаром должны быть представлены:

- паспорта продукции;

- сертификаты соответствия;

- санитарно- эпидемиологические заключения;

- сертификаты соответствия о требованиях пожарной безопасности.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: _______________________________________А.Н. Ковалев
