Том 2 «Техническая часть»

Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Подъемно-секционные ворота
	Тип: промышленные,

Тип монтажа: вертикальный внутренний,

Тип полотна: Сэндвич-панель,

Рисунок сэндвич-панели: Узкий-гофр,

Цвет сэндвич-панелей снаружи: синий,

Цвет сэндвич-панелей изнутри: светло-желтый,

Калитка с низким порогом (правая, по центру, порог 95мм),

Ручка и засов: справа (изнутри),

Автоматика:

Электромеханический привод Sumo 2000VVIP44 SU2000VV; Блок управления.

3000мм — ширина проема в свету. 3000мм - высота проема в свету.

500мм - заплечник левый - расстояние от края проема в свету до левой стены помещения.

500мм — заплечник правый —расстояние от края проема в свету до правой стены помещения.

6000мм - притолока — расстояние от верхней части проема в свету до потолка.

1.
Толщина панели: 45 мм. Наполнитель полиуретан повышенной плотности 46-47 кг/мЗ без фреона.
Коэффициент сопротивления теплопередаче воротной панели 1,65м2С/Вт.

Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот площадью 5,5 м2: 1,00м2С/Вт.

Толщина цинкового покрытия стальных листов панелей: 18-22 мкм. Панели должны иметь декоративное полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида.

2.
По периметру ворот резиновые уплотнители на основе полимерного каучука.

3.
Ролики должны быть снабжены подшипниками качения.

4.
В воротах с торсионными пружинами в состав базового комплекта должны входить устройства защиты от падения полотна при поломке пружины, регулируемые роликовые кронштейны и промежуточные петли из нержавеющей стали,
окрашенные в заводских условиях пружины. Стандартный комплект промышленных ворот также должен включать устройства защиты от падения полотна при обрыве или
уменьшении натяжения троса.

5.
В конструкции ворот должны быть реализованы следующие механизмы защиты: защита от защемления пальцев, пореза,
зацепа, неконтролируемого движения, падения полотна ворот.
Доставка и монтаж оборудования.
	шт.
	2

	2
	Подъемно-секционные ворота
	Тип: промышленные,

Тип монтажа: вертикальный внутренний,

Тип полотна: Сэндвич-панель,

Рисунок сэндвич-панели: Узкий-гофр,

Цвет сэндвич-панелей снаружи: синий,

Цвет сэндвич-панелей изнутри: светло-желтый,

Калитка с низким порогом (правая, по центру, порог 95мм),

Ручка и засов: справа (изнутри),

Электромеханический привод,

Блок управления

3000мм – ширина проема в свету. 

4200мм — высота проема в свету.

500мм — заплечник левый — расстояние от края проема в свету до левой стены помещения.

500мм - заплечник правый — расстояние от края проема в свету до правой стены помещения.

5800мм - притолока - расстояние от верхней части проема в свету до потолка.

1.
Толщина панели: 45 мм. 

Наполнитель полиуретан повышенной плотности 46-47 кг/мЗ без фреона.
Коэффициент сопротивления теплопередаче воротной панели 1,65м2С/Вт.

Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот площадью 5,5 м2: 1,00м2С/Вт.

Толщина цинкового покрытия стальных листов панелей: J8-22 мкм. Панели должны иметь декоративное полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида.

2. По периметру ворот резиновые уплотнители на основе полимерного каучука.

3. Ролики должны быть снабжены подшипниками качения.

4. В воротах с торсионными пружинами в состав базового комплекта должны входить устройства защиты от падения полотна при поломке пружины, регулируемые роликовые кронштейны и промежуточные петли из нержавеющей стали, окрашенные в заводских условиях пружины. Стандартный комплект промышленных ворот также должен включать устройства защиты от падения полотна при обрыве или уменьшении натяжения троса.

5. В конструкции ворот должны быть реализованы следующие механизмы защиты: защита от защемления пальцев, пореза, зацепа, неконтролируемого движения, падения полотна ворот. Доставка и монтаж оборудования.
	шт.
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку и монтаж оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, руководство по монтажу);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

