Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку распыляемые мишени
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)


	Поставка распыляемых мишеней



	Начальная максимальная цена договора, рублей
	385 340,00 руб.

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	 

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение 45 дней со дня подписания договора.


	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 


	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика.



	Требования к участникам закупки
	- быть правомочным заключить договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельство о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)

- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сбором и иным обязательным  платежам в бюджете любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.


Техническое задание

на поставку __________Распыляемых мишеней__________________________
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	Мишень из титана ВТ1-0 ф 65х4-5 мм
	шт
	2
	45дней

	2
	Мишень из меди МОБ 350х100х8мм
	шт
	2
	45дней

	3
	Мишень из магния  Мг95 Ф 65х4-5 мм
	шт
	1
	45 дней

	4
	Мишень из никеля  Н-0 Ф 65х4-5 мм
	шт
	2
	45 дней

	5
	Мишень из алюминия А995  448х108х10мм
	шт
	2
	45 дней

	6
	Мишень из вольфрама ВА 0 ф 65х4-5 мм
	шт
	2
	45 дней

	7
	Мишень из алюминия А995 ф 100х7 мм
	шт
	7
	45 дней

	8
	Мишень из тантала ф 100х7 мм
	шт
	1
	45 дней

	9
	Мишень из меди согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	9
	45 дней

	10
	Мишень из алюминия согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	9
	45 дней

	11
	Мишень из цинка согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	2
	45 дней

	12
	Мишень из циркония согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	2
	45 дней

	13
	 Мишень из хрома согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	2
	45 дней

	14
	Мишень из титана согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	2
	45 дней

	15
	Мишень из магния согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	2
	45 дней

	16
	Мишень из молибдена согласно чертежу № ИТ 144.01.00.01
	шт
	2
	45 дней


1.Приложение : чертеж № ИТ 144.01.00.01 на 1 листе

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, выпуска не ранее _2015__ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно указанных стандартов в подразделе 1.1



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	отсутствуют

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	отсутствуют

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	отсутствуют

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	отсутствуют

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	отсутствуют

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	отсутствуют

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Строго указанных стандартов в подразделе 1.1

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	В соответствии с Техническим регламентом "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению".

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.05.1965г. и качеству П-7 от25.04.1966г.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предоставление сертификатов и паспортов качества.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Материал должен храниться в складских помещениях, защищенными от механических повреждении и действия активных химических реагентов.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка единовременная.


[image: image1.jpg]1Ha nobepxHocmsix A u b pucku u HepobHocmu
He donycKkawmscs

2. HennockocmHocms nobepxHocmed A u b He
oonee 0, MM

3. HenapannensHocms nobepxHocmeld A u b He
oonee 0, Tum

NT144.0100.01

Muwers





Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет







