ТОМ 2 «Техническая часть»

Техническое задание 

на разработку рабочей документации

строительства зданий и сооружений по объекту Нововоронежская АЭС-2 
«Проведение гидрохимических исследований водных объектов, определение уровней концентраций химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в регионе размещения Нововоронежской АЭС-2»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение гидрохимических исследований водных объектов, определение уровней концентраций химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в регионе размещения Нововоронежской АЭС-2.


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Цель: В регионе размещения Нововоронежской АЭС-2 выполняются работы по определению физико-химических компонентов водных экосистем и состояния качества атмосферного воздуха.

Проведение исследований водных объектов региона размещения Нововоронежской АЭС-2 и определение физико-химических показателей качества воды и донных отложений в отобранных пробах. Определение уровней концентраций химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха регионе размещения АЭС.
В ходе гидрохимических исследований водных экосистем проводится определение показателей химического состава проб природной воды и донных осадков в основные фазы водного режима. На основе полученных данных проводится оценка экологического состояния водных экосистем в регионе размещения Нововоронежской АЭС-2. 

Полевые и камеральные работы по определению уровней концентраций химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха регионе размещения АЭС.

Исполнителем в ходе выполнения работ решаются следующие задачи:

- комплектация, наладка оборудования для пробоотбора и пробоподготовки проб исследуемых компонентов водных экосистем и определения характеристик приземного слоя атмосферного воздуха. 

- определение показателей химического состава проб природной воды и донных отложений в водных экосистемах регионе размещения Нововоронежской АЭС-2, в том числе:
- проведение натурных гидрохимических исследований по изучению пространственного изменения показателей химического состава поверхностного, придонного слоя воды и донных отложений в реке Дон, водоеме-охладителе пятого энергоблока действующей АЭС и в Староречье в основные фазы водного режима (зима, весна – на пике и спаде паводка, лето);
- отбор и подготовка проб природной воды для химического анализа;

- отбор и подготовка проб донных отложений для химического анализа;

- выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб воды и донных отложений;

- подготовка и оформление протоколов количественного химического анализа;

- проведение разовых наблюдений (с февраля по октябрь) за содержанием в атмосферном воздухе вредных загрязняющих веществ;

- статистический анализ полученных результатов и оценка качества атмосферного воздуха;
- разработка итогового отчета. 

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Вид строительства - новое строительство.

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Выполняемая работа должна соответствовать следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб; 

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия;

 ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;

ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств;

ГОСТ 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений;

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

МИ 2335-2003. Рекомендация. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа; 

СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06 Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 3.1 Оформление конструкторской документации и отчетов о НИР и ОКР.

- нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора.

-РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы.


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Выполняемая работа по теме: «Проведение гидрохимических исследований водных объектов, определение уровней концентраций химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в регионе размещения Нововоронежской АЭС-2» должна быть сделана в следующем объеме:

№ п/п

Наименование работ

Единицы измерения

Количество

I.

Определение показателей химического состава проб природной воды 

I.1.

Полевые работы: 

- отбор проб поверхностного слоя воды в основные фазы водного режима (4 раза в год) – в период зимней межени, пика и спада паводка, летней межени;

- отбор проб придонного слоя воды в период летней межени (1 раз в год)
проба

59

56

3

I.2.

Лабораторные работы:

- определение физико-химических показателей качества воды в отобранных пробах
анализ

1947

I.3.

Камеральные работы:

оформление протоколов количественного химического анализа

протокол 

59

II

Определение показателей химического состава проб донных отложений

II.1

Полевые работы: 

отбор проб в летнюю межень (1 раз в год)
проба

11

II.2

Лабораторные работы:

- определение физико-химических показателей качества донных отложений в отобранных пробах
анализ

143

II.3

Камеральные работы:

оформление протоколов количественного химического анализа

протокол 

11

III.

Отбор проб атмосферного воздуха

III.1

Полевые работы:

- отбор проб атмосферного воздуха на содержание химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха района размещения АЭС (ежемесячно, в течении 9 месяцев)
проба

216

III.2

Лабораторные работы:

- определение концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах атмосферного воздуха

анализ

216
III.3

Камеральные работы:

оформление протоколов количественного химического анализа
протокол

18

Отбор проб воды и донных отложений производится в четырнадцати пунктах наблюдения. Пункты отбора проб располагаются в водоеме-охладителе 5-го энергоблока НВО АЭС, старице р. Дон (Староречье) и на реке Дон (рисунок 1). Расстояние от центра промплощадки НВО АЭС-2 до наиболее удаленного пункта отбора проб воды (река Дон, выше г. Лиски) составляет ориентировочно 40 км.

Характеристика пунктов отбора проб природной воды и донных отложений приведена в таблице 1.

Таблица 1- Характеристика пунктов отбора проб природной воды и донных отложений в районе размещения Нововоронежской АЭС-2.

Номер пункта отбора проб  

Название пункта отбора проб

Вид пробы

1

Река Дон, пос. Малышево, 2 км выше впадения реки Воронеж
Вода, поверхность

2

Река Дон, пос. Гремячье

Вода, поверхность

3

Река Дон, пос. Костенки

Вода, поверхность

Донные отложения

4

Река Дон, пос. Пашенково, 2,5 км выше  НВО АЭС-2

Вода, поверхность

Донные отложения

6
Староречье, на выходе в реку Дон

Вода, поверхность

Донные отложения

7

Река Дон, 300 м ниже сбросного канала НВО АЭС

Вода, поверхность, дно

Донные отложения

8

Место выпуска продувочных вод НВО АЭС-2

Вода, поверхность, дно

Донные отложения

9

500 м ниже сброса продувочных вод НВО АЭС-2
Вода, поверхность, дно

Донные отложения

10

Река Дон, пос. Сторожевое

Вода, поверхность

Донные отложения

11

Река Дон, пос. Хворостань

Вода, поверхность

Донные отложения

12

Река Дон, выше г. Лиски

Вода, поверхность

15

Водоем-охладитель НВО АЭС, 500 м ниже сброса отепленных вод
Вода, поверхность

Донные отложения

16

Водоем-охладитель НВО АЭС, в районе водозабора

Вода, поверхность

Донные отложения

17

Водоем-охладитель НВО АЭС, прибрежная зона водоема в черте города Нововоронеж

Вода, поверхность

Донные отложения

Наблюдения по гидрохимическим показателям в рамках экологического мониторинга проводятся в основные фазы водного режима: зима, весна – на пике и спаде паводка, лето. При этом отбор поверхностного слоя донных осадков, в том числе и сопряжённый отбор проб поверхностного, придонного слоя воды и донных отложений в указанных выше пунктах проводят ежегодно в летнюю межень. 

При отборе проб фиксируются точные координаты пунктов отбора.

Программа мониторинга состояния гидрохимического режима водных объектов региона предусматривает определение следующих физико-химических показателей:

- температура во время отбора проб воды, (С;

- водородный показатель (рН) во время отбора проб воды, (ед.рН);

- прозрачность, см;

- концентрация взвешенных частиц, мг/дм3;
- концентрация растворенного кислорода, мг/дм3;
- общий уровень минерализации воды (сухой остаток), мг/дм3;
- концентрация главных ионов: гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, кальция, магния, натрия, калия, мг/дм3;
- концентрация биогенных элементов: ионов аммония, нитратов, нитритов, фосфатов, железа общего, мг/дм3;
- показатели растворенных органических веществ преимущественно биогенного происхождения: химическое потребление кислорода (ХПК) и биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5), мг/дм3;
- концентрация приоритетных органических загрязняющих веществ: нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ (СПАВ), фториды, мг/дм3;

- содержание растворимых (нормированных) форм микроэлементов: мышьяк, марганец, никель, цинк, медь, кобальт, свинец, кадмий, хром, ртуть, мкг/дм3.
В донных отложениях определяют:

- механический состав;

- активную реакцию водной вытяжки (ед.рН);

- содержание нефтепродуктов, (мг/кг);

- валовое содержание микроэлементов: мышьяка, марганца, железа, хрома, никеля, цинка, меди, кобальта, свинца, кадмия, ртути, (мг/кг).

Определение уровней концентраций химических загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводят ежемесячно в течении 9 месяцев (с февраля по октябрь) в двух точках, расположенных на границе СЗЗ действующей НВО АЭС. Размер санитарно-защитной зоны Нововоронежской АЭС определен окружностями радиусом 2,25 км с центром в месте расположения вентиляционной трубы блоков 3, 4 и радиусом 2 км от вентиляционной трубы энергоблока № 5 (рисунок 2). Точки отбора проб выбираются с учетом направления ветра (подветренная и наветренная).

Определяют концентрации следующих загрязняющих веществ:

-  диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода, фторид водорода, сероводород, аммиак, углеводороды, формальдегид, уайт-спирит, толуол, ксилол.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

	Район размещения Нововоронежской АЭС-2

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	[image: image3.png]W

BIVE
1efo—Bepxoek
8 3. Be’




Рисунок 1. Схема размещения пунктов отбора проб поверхностного ((), придонного (   )  слоя воды и донных отложений (() в объектах региона НВО АЭС-2.
[image: image1.jpg]. Magbiueso Boponenccxae
s00oxpanuule C

//'

RO“I’ 0 Benoe Konoaesnblii
D m

TIyHKT 0TGOpA NPoG BOALI 89 6
H/IOHHBIX 0CAJIKOB B MecTe Bodoexn-ox/la@umwlb
BBINYCKA NPOAYEOYHBIX BOJ - =
HBO A3C-2 IIyHKTBI 0TOOPA Mpod
BOJbI H JOHHBIX
oraoskennii (15-17)
P. Jlesuya
P. Ilooyoans
Oszepo benoe
poseree JINCKH
p O3epo
Bozamoe
0 4 8 kM
[ SHEES———-

7" P. Tuxas cocna






	Рисунок 2. Карта-схема региона размещения НВО АЭС-2 с указанием границ санитарно-защитных зон действующей Нововоронежской АЭС


[image: image2]
Санитарно-защитная зона (3 и 4 блоки действующей НВО АЭС)

Санитарно-защитная зона (5 блок действующей НВО АЭС)


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	Пробы воды должны быть подвергнуты исследованию в течение сроков, указанных в МВИ, с соблюдением условий хранения. Выбранный метод подготовки отобранных проб к хранению должен быть совместим с методом определения конкретного показателя, установленного в НД. Если в МВИ указаны условия хранения проб, то их соблюдают такими, как они регламентированы в НД.

Определение в пробах воды и донных отложений физических и гидрохимических показателей выполняют в соответствии с действующими методиками выполнения измерений, метрологически аттестованными, и утвержденными в установленном порядке.

Отбор проб приземного слоя воздуха и определение в пробах концентраций загрязняющих веществ выполняют в соответствии с нормативными документами - ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, ГОСТ 17.2.4.02, ГОСТ 17.2.6.02-85, РД 52.04.186-89, РД 52.04.186-89, ПНД Ф 13.1.33-02, РД 52.04.186-89 и другими.

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Не установлено

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	По результатам выполненных работ Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию, включающую протоколы количественного химического анализа проб воды и донных отложений, отобранных в водных объектах региона НВО АЭС-2 и протоколы количественного химического анализа проб атмосферного воздуха.

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, в том числе:

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии».

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства РФ, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики.

Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности и правилами транспортировки проб. Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды.

Заказчик не несет ответственности за несоблюдение техники безопасности исполнителем в процессе выполнения работ.

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях (отбор проб, лабораторные и камеральные работы) необходимо выполнить до сроков окончания работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Требованиями не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, в том числе:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений».

- При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами АО «Атомэнергопроект» СТО СМК-ПКФ.

- Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

- Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики.

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

Результаты оказания услуг не могут передаваться третьим лицам без письменного согласия Заказчика услуг.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок начала выполнения работ – 16.03.2015*

Срок окончания выполнения работ – 10.11.2015*

*- срок начала и окончания выполнения работ может корректироваться в зависимости от результата процедуры закупки

- срок выполнения работ не должен превышать 7 (семь) месяцев с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	По окончании работы Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом (Приложение № 1), включающую результаты выполненных работ. Отчетная документация включает подробную информацию по пунктам отбора проб и описание методов определения физико-химических показателей качества воды и донных отложений; информацию по пунктам отбора проб и описание методов определения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Отчет передается на бумажных носителях в 7 экз. и в электронном виде в 2 экземплярах в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должны быть идентичны бумажному оригиналу.

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Согласно подразделу 9.2.  

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт заказчику окончательный отчет.

Отчетная документация передается Заказчику по адресу: АО «Атомэнергопроект», г. Москва ул. Бакунинская д. 7 стр. 1.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГСИ
	Государственная система измерений

	2
	МВИ
	Методика выполнения измерений

	3
	НВО АЭС
	Нововоронежская атомная электростанция

	4
	НВО АЭС-2
	Нововоронежская атомная электростанция-2

	5
	НД
	Нормативный документ


