
ОАО Ангарский электролизный химический комбинат
  «УТВЕРЖДАЮ»:                                                                                                                                                                                                                                Заместитель директора по общим вопросам
____________________ В.Д.Герцог
                                                                 «____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку изоляторов 
Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «__» _____________ 2010 года  № ___________________________

Заказчик:  открытое акционерное общество « Ангарский электролизный химический комбинат»
Москва, 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку изоляторов                                           

 «29» марта  2010 года

Заказчик: ОАО Ангарский электролизный химический комбинат  
Адрес заказчика: 665804, г. Ангарск, Иркутской области
Контактное лицо заказчика: Крамынина Ирина Львовна 
Телефон/факс заказчика: (3955) 54 76 50 
Адрес электронной почты заказчика:  market@aecc.ru 
Время работы:  в рабочие дни с 3:30  до 11:00  по московскому  времени 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенной на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: изоляторы 
Место доставки товаров, выполнения работ: г. Ангарск, Иркутской области, ОАО «АЭХК»
Срок поставки товаров, выполнения работ: вторая декада апреля 2010 года
Максимальная цена договора, включая НДС: 295 000 (двести девяноста пять тысяч) рублей
Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены все расходы на приобретение и поставку товара, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей 
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 13 час., 00 мин. «30» марта 2010 г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  10 час., 00 мин. 
«07» апреля 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: по факту поставки в течение 20 банковских дней после приёмки товара на складе ОАО «АЭХК» 

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку 
                                                                                электронного оборудования                               

                                                                          промышленного назначения 
Сведения о товарах
	№    

п./п.
	Наименование
	Технические 
характеристики
	Коли-

чество
шт.

	1
	Изолятор опорный армированный ИОСК 10-8-4 УХЛ2
	ТУ3494-004-48920589-99
	340


Особые требования к поставляемому товару: особых требований к оборудованию нет 
Требования к гарантии: по указанию в паспортах.
Условия поставки: 
 В общую сумму договора должны входить НДС, доставка по указанному адресу Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Срок поставки товара и выполнения работ: вторая декада апреля 2010 года.

PAGE  
3

