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1. Общие положения.
1.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона.
1.1.1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
1.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в разделе 4 «Техническая часть» настоящей аукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).
1.1.3. Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
1.1.4. Состав и объем товара, работ и услуг, сроки и место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
1.1.5. Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.
1.2. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

1.2.1. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП.

1.2.2. Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

1.2.3. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

 а) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

 б) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в п.1.2.3.а), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

 в) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

 г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика – юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика – юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

д) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки;

1.2.4. Оператор ЭТП не может требовать иные документы и сведения, кроме указанных в п.1.2.3.
1.2.5. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в п.1.2.3., оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации по основаниям, предусмотренным п.1.2.6., а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

1.2.6. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

 а) непредставления им документов и сведений, указанных в п.1.2.3., или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом;

 б) несоответствия порядка представления документов и сведений, предусмотренных п.1.2.3., правилам работы ЭТП. 

1.2.7. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление согласно п.1.2.6. должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные п.1.2.3., для получения аккредитации на ЭТП.

1.2.8. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п.1.2.6. случаев, не допускается. 

1.2.9. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные п.1.2.3., замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП способом и в порядке, указанном в п.1.2.3.

1.2.10. Не позднее 2 дней с даты поступления предусмотренных п.1.2.9. документов и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные в соответствии с п.1.2.3. документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с п.1.2.6. – 1.2.8. 

1.2.11. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию в порядке, указанном в п.1.2.3.—1.2.7.
1.3. Правовой статус документов.
1.3.1. Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
1.3.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на сайте ЭТП вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками электронного аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.
1.3.3. Заявка на участие в аукционе имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия, подача участником заявки означает в случае признания аукциона несостоявшимся его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.
1.3.4. Заявка на участие в электронном аукционе действительна не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
1.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона в электронной форме и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам электронного аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в электронном аукционе победителя электронного аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
1.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора закупки.
1.4.1. Любой участник закупки имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном  ЕОСЗ в адрес Центрального арбитражного комитета (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) или органе заказчика по рассмотрению жалоб ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru), а также в судебном порядке действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

1.4.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии в порядке, допускается в любое время с момента размещения извещения о закупке на официальном сайте и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки, протокола о признании закупочной процедуры несостоявшейся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения закупочной процедуры.

1.4.3. Условия и положения извещения и документации о закупке могут быть обжалованы до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется в административном или судебном порядке.
1.4.4. При поступлении жалобы ЦАК или орган заказчика по рассмотрению жалоб не позднее 2 рабочих дней уведомляет заказчика и организатора закупки об обжаловании его действий (бездействия) с указанием даты и времени рассмотрения жалобы. Также уведомление о дате и месте рассмотрения жалобы направляется заявителю жалобы. 

1.4.5. При принятии жалобы к рассмотрению на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru по закупкам атомной отрасли в отношении оспариваемой процедуры закупки устанавливаются отметки о поступлении жалобы и о приостановке процедуры закупки.

1.4.6. Жалоба, поданная в ЦАК, рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а поданная в орган заказчика по рассмотрению жалоб (если создан) – не превышающий 5 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя ЦАК или органа заказчика по рассмотрению жалоб.

1.4.7. На время рассмотрения жалобы процедура закупки приостанавливается до вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.
1.5. Затраты на участие в электронном аукционе.
1.5.1. Участник процедуры закупки/участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с участием в электронном аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в электронном аукционе, иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований их завершения.
1.5.2. Участники процедуры закупки/участники электронного аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к электронному аукциону и проведения электронного аукциона.
1.6. Отказ от проведения электронного аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона без возмещения участникам закупки каких-либо убытков. Информация об отказе от проведения аукциона должна быть размещена организатором аукциона на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru в день принятия решения об отказе.
2. Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в электронном аукционе.
2.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. 

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

д) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме, установленной в документации процедуры закупки (Форма № 5), с приложением соответствующих подтверждающих документов;

е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

2.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией.

2.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в:

а) реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

б) реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

в) реестре недобросовестных поставщиков Корпорации.

2.4. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой Участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

·  будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий договора.
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
2.5. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1, Аккредитованный на ЭТП участник размещения в составе второй части заявки обязательно должен предоставить следующие документы:

а) анкету участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по Форме № 3);
б) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
г) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника (Форма № 6);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора/возврата аванса являются крупной сделкой, либо письмо (Форма № 4) о том, что данная сделка для участника не является крупной;

е) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение исполнения договора/возврата аванса является сделкой с заинтересованностью, либо письмо (Форма № 4) о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;
ж) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

з) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

и) копии учредительных документов участника для юридических лиц (устав предприятия);
к) копию платежного поручения, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки;
л) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Форма № 5) предоставляется в двух форматах – отсканированном – с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
м) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Форма № 5);
н) лицензию на работу со сведениями составляющими государственную тайну;
о) действующую лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации сооружений и комплексов с промышленными ядерными реакторами, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.;
п) сертификат соответствия системы менеджмента в области проектирования и конструирования ядерных установок, радиоактивных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов ISO 9001;

р) акты сдачи-приёмки выполненных работ в течение  2009 – 2012 г.г., подтверждающие наличие опыта по разработке документов, определяющих вывод из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»  по варианту «захоронение на месте» (концепции, программы, проектно-конструкторская документация) (не менее одного акта);
с) акты сдачи-приёмки выполненных работ или отчётного документа, подтверждающий наличие опыта работы в области создания информационных систем вывода из эксплуатации для АЭС и ПУГР (не менее трёх актов);

т) документ, подтверждающий наличие специалистов по настройке и программированию программного обеспечения Bentley Systems (Bentley ProjectWise, Bentley MicroStation, Autodesk NavisWorks) (не менее одного);

у) копию договора и акт выполненных работ, подтверждающие опыт коммерческого внедрения (оказания консультационных услуг по внедрению) информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения Microsoft Project в серверной конфигурации (не менее одного);
ф) акты выполненных работ, подтверждающий наличие выполненных проектов в области трехмерного моделирования различных объектов использования атомной энергии (не менее пяти);

х) акт выполненных работ, подтверждающий наличие опыта создания как минимум одной анимационной модели, демонстрирующей элементы технологий по подготовке к выводу из эксплуатации ПУГР (не менее одного);
ц) копии подписанных договоров, актов выполненных работ создания на основе трехмерных компьютерных моделей информационно-компьютерных управляемых интерактивных тренажеров штатных или аварийных режимов эксплуатации сложных технических объектов для предприятий Госкорпорации «Росатом» (не мене одного);
ч) сертификат (свидетельство), официального члена сети разработчиков программного обеспечения Bentley (Benntley Developer Network).
3. Порядок проведения электронного аукциона.
3.1. Заказчик (организатор) аукциона вправе проверять соответствие предоставленных участником сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке.
Участник аукциона вправе подать, изменить или отозвать поданную заявку в любое время до установленных в аукционной документации даты и времени окончания срока подачи заявок.
3.2. Разъяснение положений аукционной документации.
3.2.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или аукционной комиссии с участником процедуры закупки/участником электронного аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.
3.2.2. Любое лицо вправе направить организатору аукциона посредством программных и технических средств ЭТП запрос о разъяснении положений аукционной документации; при этом ЭТП обеспечивает конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте. Если организатор аукциона не успевает разместить ответ на запрос за 5 рабочих дней до истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
3.2.3. Порядок уведомления участников процедуры закупки о размещении разъяснений аукционной документации определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участникам процедуры закупки необходимо самостоятельно отслеживать возможные разъяснения аукционной документации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.
3.2.4. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие организатору размещения заказа позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2.5 Участник процедуры закупки/участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.
3.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию.
3.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению аукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию.
Решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона или аукционную документацию может быть принято не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее чем 15 дней, а в случае изменения предмета аукциона — 20 дней.
3.3.2. Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью.
3.3.3. Порядок уведомления участников процедуры закупки о внесенных изменениях в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.
3.3.4. Организатор размещения заказа не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию, размещенными должным образом.
3.4. Общие требования к заявке на участие в электронном аукционе.
3.4.1. Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в электронном аукционе понимается предоставляемое участником процедуры закупки с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в электронном аукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 3.5, 3.6 настоящей документации.
3.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
3.4.3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 3.4.4 – 3.4.6.
3.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном аукционе, представляемый в соответствии с п.3.4.3, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника электронного аукциона без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированная копия доверенности прикладывается к заявке на участие в электронном аукционе.
3.4.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном аукционе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.
3.4.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.
3.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе.
3.5.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов согласно п.19.1 раздела 6 «Информационная карта аукциона» и должна заполнятся в соответствии с Формой № 1 раздела 7 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в электронном аукционе» настоящей аукционной Документации.
В составе первой части заявки должна содержаться информация и документы о характеристиках и качестве продукции и (или) условиях договора в необходимом объеме:

а) описание участником функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик. 

При описании технических характеристик Товара указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается;
б) указание участником на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

в) указание участником производителя и страны происхождения товара;

г) описание участником комплектации товара;

д) описание участником выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

е) указание участником количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
ж) если договор предусматривает поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг), то указание участником в первой части его заявки начальных (максимальных) цен по каждому виду товара в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора;
з) копии документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям к стандартам, техническим условиям или иным нормативным документам, (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талонам и т.п.).
3.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе. 

3.6.1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 2.5. и пункте 19.2. раздела 6 «Информационная карта аукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации. 

3.7. Официальный язык электронного аукциона.
3.7.1. Электронный аукцион проводится на русском языке, если в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта аукциона» не предусмотрено использование при проведении электронного аукциона также иного языка.
3.7.2. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с электронным аукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники электронного аукциона, оператор электронной торговой площадки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. 

3.7.3. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в электронном аукционе.
3.7.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7.1. – 3.7.3., может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.
3.8. Валюта электронного аукциона.
3.8.1. Цены, заявляемые участниками электронного аукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.8.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в электронном аукционе, а также документах, представляемых победителем, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта аукциона.

3.8.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта аукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

3.8.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.8.2. – 3.8.3. может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.
3.9. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе. 

3.9.1. В случае, если извещением о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 14 раздела 6 «Информационная карта аукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.9.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта аукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.9.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть представлено в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет заказчику (пункт 14 раздела 6 «Информационная карта аукциона»).

3.9.4. Организатор закупки или заказчика вправе истребовать обеспечение при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного документацией о закупке срока подачи заявок.
3.9.5. Организатор закупки или заказчик вправе удержать обеспечение заявки в следующих случаях:

а) уклонения победителя электронного аукциона от заключения договора;

б) уклонение участника электронного аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель электронного аукциона уклонился от заключения договора;

в) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией;

г) уклонения единственного допущенного участника электронного аукциона от заключения договора. 
При наступлении случая, указанного в пункте 3.9.5, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника электронного аукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в пользу заказчика.
3.9.6. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения в течение 5 рабочих дней с момента:

 а) принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

б) поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

 в) получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

 г) подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

д) после окончания процедуры аукциона — участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

е) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

ж) после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки и (если требовалось в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);

з) после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о незаключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).
3.10. Подача и прием заявок на участие в электронном аукционе.
3.10.1. Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в электронном аукционе.
3.10.2. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» аукционом http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении аукциона в электронной форме до истечения срока, установленного извещением о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 23 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.11. Изменение заявок на участие в электронном аукционе и их отзыв.
3.11.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта аукциона», направив об этом уведомление оператору ЭТП. Для изменения поданной заявки на участие в электронном аукционе, участник процедуры закупки должен отозвать поданную заявку в порядке определенном пунктом 3.11.1, внести необходимые изменения и подать ее в порядке, определенном пунктом 3.10.
3.12. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Допуск к участию в электронном аукционе.
3.12.1. Незамедлительно после окончания срока подачи заявок ЭТП открывает организатору аукциона доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок; при этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в т.ч. указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.
3.12.2. Аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта аукциона», но не более 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. В рамках рассмотрения первых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания первых частей заявок на соответствие требованиям аукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе первой части заявки;

в) проверка предлагаемой продукции и договорных условий на соответствие требованиям аукционной документации;

г) проверка наличия начальных (максимальных) цен по каждому виду товара (единичных расценок по каждому виду работ или услуг), установленных в случае и в порядке согласно п.3.5.1.ж);
д) принятие решения об итогах рассмотрения первых частей заявок.
3.12.3. Заявка на участие в электронном аукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей аукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются минимально допустимыми. По итогам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, 

б) предоставление участником в составе первой части заявки недостоверных сведений;

в) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в аукционе, требованиям аукционной документации.
Отказ в допуске к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок по иным основаниям, нежели предусмотрены п.3.12.3, не допускается.
3.12.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, Заказчиком и организатором размещения заказа не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП. Незамедлительно после размещения протокола, ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки (а в случае признания аукциона несостоявшимся — о результатах рассмотрения первой и второй части заявки).
3.12.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка единственным участником процедуры закупки, на ЭТП в срок, установленный пунктом 3.12.1, автоматически открывается организатору размещения заказа доступ к первой и второй частям заявки на участие в электронном аукционе, направленной таким участником процедуры закупки на ЭТП. Рассмотрение заявки на участие в электронном аукционе, поданной единственным участником процедуры закупки, осуществляется аукционной комиссией в порядке, установленном пунктами 3.12, 3.14 настоящей документации.
3.12.6. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе единственного участника процедуры закупки аукционной комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии единственного участника процедуры закупки требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном аукционе. По результатам рассмотрения заявки, поданной единственным участником процедуры закупки, оформляется протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии. При этом в протокол вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
3.12.7. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся и если единственная поданная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации о закупке закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

а) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником закупки, 

б) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.12.8. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении договора с единственным участником конкурентной процедуры закупки в течение 20 дней после размещения соответствующего протокола заседания комиссии на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru.
3.12.9. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии по заключению договора с единственным участником закупки вправе не заключать договор с единственным участником закупки, либо принять решение о проведении повторной закупки. Заключение договора с таким участником осуществляется в соответствии с подразделом 3.15. на условиях, предусмотренных настоящей аукционной документацией, по цене договора, согласованной с таким участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.
3.12.10. Любой участник аукциона после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
3.13. Процедура проведения электронного аукциона.
3.13.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок.
3.13.2. Электронный аукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 25 раздела 6 «Информационная карта аукциона» согласно регламенту работу и инструкциям ЭТП.
Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников к участию в нем, а также выполнение порядка проведения аукциона на протяжении всего срока проведения аукциона.
3.13.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
3.13.4. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

3.13.5. С помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

а) участник может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5%;

б) участник не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

в) участник не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

г) участник не может подать предложение о цене договора, равное нулю.
3.13.6. Если в течение 30 минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

3.3.17. В течение 30 минут с момента завершения аукциона любой участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе, независимо от «шага аукциона».
3.13.8. С момента начала проведения аукциона и до его окончания на ЭТП в режиме реального времени должны указываться все поступившие предложения о цене договора и время их поступления (без указания наименований или номеров участников, их подавших), а также оставшееся время для подачи нового минимального предложения о цене договора. При этом оператор ЭТП обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных о его участниках.
3.13.9. По истечении 30 минут после завершения аукциона с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода аукциона, в котором указываются наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания аукциона, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.
3.13.10. Указанный в пункте 3.13.9 протокол в течение дня размещения на электронной торговой площадке, опубликовываются организатором на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru.
3.13.11. Любой участник электронного аукциона после размещения на ЭТП протокола проведения электронного аукциона вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного аукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику электронного аукциона соответствующие разъяснения. 

3.14. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. Определение итогов аукциона.
3.14.1. Незамедлительно после завершения аукциона или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания аукциона несостоявшимся, оператор ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко вторым частям заявок всех участников, а также документам, которые получены оператором ЭТП в процессе аккредитации таких участников.
Аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 26 раздела 6 «Информационная карта аукциона», но не позднее 10 дней после окончания проведения аукциона осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

3.14.2. В рамках рассмотрения вторых частей заявок выполняются следующие действия:

а) проверка состава и содержания вторых частей заявок на соответствие требованиям аукционной документации;

б) проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе второй части заявки;

в) проверка участника аукциона на соответствие требованиям, установленным в соответствии с п.2.1.—2.3.;

г) проверка наличия сведений о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с п.2.3.;

д) проверка наличия и размера обеспечения заявки требованиям аукционной документации;

е) принятие решения по результатам рассмотрения вторых частей заявок (п.3.14.8.) и об итогах аукциона.
3.14.3. В случае установления аукционной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником электронного аукциона, установления факта проведения ликвидации участника электронного аукциона – юридического лица или проведения в отношении участника электронного аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, аукционная комиссия признает заявку на участие в электронном аукционе не соответствующей требованиям, установленным настоящей аукционной документации, на любом этапе проведения процедуры закупки, вплоть до заключения договора.
3.14.4. Участники электронного аукциона не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в электронном аукционе.
3.14.5. В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в электронном аукционе и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных в заявке на участие в электронном аукционе сведений.
3.14.6. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, начиная с заявки участника, предложившего минимальную цену договора, до выполнения одного из двух условий:

а) определены пять участников, соответствующие требованиям аукционной документации;

б) рассмотрены все поступившие заявки.
3.14.7. Если согласно протоколу хода аукциона (п.3.13.9.) зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.
3.14.8. По результатам рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонению его заявки по следующим основаниям:

а) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;

б) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (за исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет организатора аукциона, при условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены организатором).
3.14.9. Отказ в допуске к участию в аукционе по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным основаниям, нежели предусмотрены п.3.14.8., не допускается.
3.14.10. Аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора. 

3.14.11. Аукционная комиссия ведет протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона. Протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП.
3.14.12. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям настоящей аукционной документации всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе, требованиям настоящей аукционной документации, в протокол итогов электронного аукциона вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
3.14.13. Незамедлительно после размещения протокола согласно п.3.14.11. ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.
3.14.14. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям настоящей аукционной документации, признается победителем электронного аукциона.
3.14.15. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном аукционе, поданная участником электронного аукциона, принимавшем участие в электронном аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей аукционной документацией, Заказчик вправе направить такому участнику проект договора. Заключение договора с участником электронного аукциона, подавшим такую заявку, осуществляется в соответствии с пунктом 3.15. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей аукционной документацией по цене, предложенной таким участником или по цене договора, согласованной с указанным участником электронного аукциона и не превышающей минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного аукциона. Указанный участник электронного аукциона не вправе отказаться от заключения договора.
3.14.16. Любой участник аукциона после размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.
3.14.17. В любой момент вплоть до подписания договора аукционная комиссия вправе отстранить участника аукциона, в том числе допущенного, в случаях: 

а) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к аукциону;

б) получения заключения ЦАК об отмене процедуры аукциона, принятого в порядке рассмотрения жалоб согласно п.1.4.;

в) подкрепленного документами факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.
3.14.18. В ходе рассмотрения заявок, организатор, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки участника в следующем порядке:

а) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника процедуры закупки, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

б) направить участникам запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в процедуре закупки и направлении организатору исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

в) направить участникам запросы по разъяснению положений заявок, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.
3.14.19. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу.
3.15. Заключение договора по результатам электронного аукциона  и его исполнение.
3.15.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей документацией, с иным участником, признанным соответствующим требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
3.15.2. Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Стандартом, но не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru (после согласования крупной сделки с Госкорпорацией «Росатом».
3.15.3. Заказчик направляет победителю электронного аукциона проект договора, который составляется путем включения предложенной таким победителем цены договора в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.
3.15.4. Победитель электронного аукциона, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью договор в срок, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.15.5. В случае, если заключаемый по результатам электронного аукциона договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения.
3.15.6. В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.
3.15.7. В случаях, когда победитель электронного аукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей аукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:
· либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким победителем; 

· либо заключить договор с участником электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником электронного аукциона цена договора, не превышающая минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного аукциона. При этом заключение договора для такого участника электронного аукциона является обязательным. Порядок заключения договора – аналогично пунктам 3.15.3-3.15.5;
3.15.8. В случаях, если электронный аукцион признан несостоявшимся, заказчик вправе по своему усмотрению:

а) заключить договор с единственным участником электронного аукциона, в случаях, предусмотренных настоящей документацией;

б) принять решение о проведении повторного аукциона;

в) принять решение об отказе от проведения повторной процедуры закупки.
3.15.9. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на ЭТП протокола, указанного в пункте 3.12.8. или 3.14.11 (после согласования крупной сделки с Госкорпорацией «Росатом»).
3.15.10. До заключения договора заказчик, организатор вправе направить победителю, участнику, с которым принято решение заключить договор, запрос о предоставлении оригиналов или нотариальных копий документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, указанным в пункте 2.1. настоящей документации, в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов. Перечень документов, требуемых к предоставлению, а также форма, сроки и порядок их предоставления указаны в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.15.11. В случае принятия решения о направлении запроса о предоставлении документов, данный запрос должен быть направлен победителю, участнику с которым принято решение заключить договор одновременно с направлением проекта договора в соответствии с пунктом 3.15.3. Указанный запрос должен содержать ограниченный перечь документов, указанных в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.15.12. В случае направления заказчиком, организатором размещения заказа победителю или участнику электронного аукциона, с которым принято решение заключить договор, запроса о предоставлении документов в соответствии с пунктом 3.15.10, данные документы должны быть предоставлены заказчику одновременно с подписанным и заверенным печатью договором в соответствии с пунктом 3.15.4.
3.15.13. Срок проведения проверки документов не должен превышать предельный срок заключения договора, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.15.14. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, выявления фактов фальсификации или подделки документов, договор с победителем или участником, предоставившим данные документы, не заключается, а аукционная комиссия признает заявку на участие в электронном аукционе такого участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей аукционной документации в соответствии с пунктом 3.14.3.
3.15.15. В случае, если победитель электронного аукциона или участник, с которым заключается договор согласно пункту 3.15.1, в срок, определенный пунктом 3.15.4, не представил заказчику подписанный договор, документы, указанные в пункте 3.15.10. в случае, если заказчиком был направлен запрос о предоставлении документов, а также обеспечение исполнения договора/возврата аванса в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора/возврата аванса, победитель электронного аукциона или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
3.15.16. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.
3.15.17. Если договор, заключаемый по результатам аукциона, предусматривает поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг), то цены каждой единицы товара (расценки на каждый вид работ, услуг) определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен (п.3.5.1.ж) по каждому виду товара (единичных расценок по каждому виду работ или услуг) пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора.
3.15.18. Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки
3.15.19. Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребностей заказчика.
3.15.20. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки и на условиях, установленные в извещении и (или) документации о закупке:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) неподписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) непредоставление обеспечения договора/возврата аванса в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям.

Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и тому подобное), копия такого документа передается в закупочную комиссию для принятия решения.

При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого лица;

в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган (п.2.3).
3.15.21. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно:

а) если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

б) если изменяемые условия не были указаны в заявке, или в документации о закупке и не ведут к ухудшению условий договора для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

в) если дополнительные соглашения касаются несущественных условий договора (изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.).

3.15.22. Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения. Не допускается перемена стороны по договору за исключением случаев, если новая сторона является правопреемником старой стороны по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3.16. Обеспечение исполнения обязательств по договору.
3.16.1. В случае, если указано в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта аукциона», победитель электронного аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.15.1, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 5 «Проект договора»).
3.16.2. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено победителем электронного аукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.15.1, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) по реквизитам, указанным в пункте 29 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.16.3. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указан в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта аукциона». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, установленные проектом договора (раздел 5 «Проект договора») и/или пунктом 28 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
3.16.4. Требование о предоставлении обеспечения возврата аванса предъявляется в любом случае, если договором предусмотрена выплата аванса. Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса. Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.
3.16.5. Участник закупки вправе в первой части заявки: 
а) уменьшить размер аванса по сравнению с размером, указанным в документации о закупке. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в его заявке;

б) отказаться от получения аванса. В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.
Если в первой части заявки участника процедуры закупки содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Если на стадии проведения преддоговорных переговоров, проводимых в соответствии с пунктом 3.17, с победителем электронного аукциона или с участником электронного аукциона, с которым принято решение заключить договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа от аванса не является причиной признания победителя электронного аукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

3.16.6. Срок действия обеспечения исполнения договора/возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.
3.16.7. В случае наличия в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения возврата аванса и/или обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора (в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов).
Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, такое лицо признается уклонившимся от заключения договора.
3.16.8. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель электронного аукциона или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору и/или возврат аванса, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта аукциона».
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол (наименование, номер, дата), как основание заключения договора.
Банковская гарантия должно содержать условия о том, что она обеспечивает все обязательства по договору, включая:

- обязательства по возврату авансового платежа;

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

- обязательства Принципала по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств (если такие обязательства предусмотрены в проекте договора);

- гарантийные обязательства Принципала по договору или в случае если такие обязательства предусмотрены проектом договора, то обязательства по предоставлению Принципалом обеспечения гарантийных обязательств.
Банковская гарантия должна покрывать случаи расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученную сумму авансового платежа, перечисленную Принципалу в соответствии с условиями договора.

В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Поставщиком, плюс 60 дней. При наличии гарантийного срока, срок действия Банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока, и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней, а в случае если в проекте договора предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение гарантийных обязательств, то срок действия Банковской гарантии должен заканчиваться не ранее срока поставки Товара (оборудования), выполнения работ, оказания услуг, плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара.

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.
Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими соответствующую действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Бенефициара в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору или расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученный аванс (если в проекте договора предусмотрен авансовый платеж).

3.17. Преддоговорные переговоры.
3.17.1. Между заказчиком и победителем закупочной процедуры могут проводиться преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), направленные на уточнение его условий, не указанных в документации о закупке или заявке на участие в закупочной процедуре лица, с которым заключается договор.

3.17.2. Разрешаются преддоговорные переговоры:

а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

б) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о закупке;

в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

г) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор;
д) по уменьшению размера аванса по сравнению с размером, указанным в документации о закупке либо отказа от получения аванса. 
4. Техническая часть

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»
1. Общие положения

1.1. Наименование работы

«Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. 

Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк».

1.2 Сроки выполнения:

Согласно п. 3.1 настоящих требований.

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора – до 12 ноября 2012 г. (в соответствии с п.3.1).

1.3 Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк»
1.4 Исполнитель - _______________

1.5. Основание:

- государственный контракт № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 на выполнение работ «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)»;

- дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2012 к  государственному контракту № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011.

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме __________________, протокол ФГУП «ПО «Маяк» от _______________.

2. Цели выполняемых работ

· Обеспечение информационного сопровождения работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» - приведению ПУГР ПО «Маяк» в ядерно, радиационно и экологически безопасное состояние, обеспечивающее окончательную изоляцию объекта, безопасность обслуживающего персонала, населения и окружающей среды.

· Обеспечение надежного функционирования системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём для недопущения попадания грунтовых вод во внутриреакторные пространства (в графитовые кладки) ПУГР АВ-1, АВ-2.  

· Создание и наполнение объектовой информационной системы ВЭ ПУГР предприятия и площадок их размещения. 
3. Требования к выполнению работ с перечнем документации, представляемой по окончании работ

3.1. Необходимо выполнить работы по следующим позициям:

	№

п
	Наименование этапа и его содержание
	Срок исполнения
	Результат работы

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение анализа и оценки проекта в ДКС ГК «Росатом».

Разработка рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.


	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Утвержденный комплект проектно-сметной документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

Комплект РД на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

	2
	Разработка трехмерной модели участка дезактивации металлических РАО, включая архитектурно-строительную и технологическую части
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	10 сентября

2012
	3D-модель «Участок дезактивации металлических РАО»

3D модель «Модернизированный участок дезактивации металлических РАО»

	3
	Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода  (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Акт сдачи-приемки выполненных работ

Перечень проектно-конструкторской документации и данных по объектам реакторного завода

	4
	Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2 (оборудованию, системам, конструкциям) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Акт сдачи-приемки выполненных работ 

Перечень проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2

	5
	Разработка рабочей документации второй очереди ИС ВЭ ПУГР ПО "Маяк"
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Комплект рабочей документации

	6
	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Акт ввода в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк»

	7
	Разработка детализированного мастер-плана мероприятий по ВЭ ПУГР АВ-1
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Отчет «Мастер-план мероприятий по ВЭ ПУГР АВ-1»


3.2. Исходными данными для выполнения работ являются:

· НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов».

· ОСПОРБ 99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

· СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

· НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла.

· НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

· НП-057-04 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла».

· НП–055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

· НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

· МУ 2.6.1.24–04. Санитарные требования к сбору, хранению, транспортированию и захоронению твёрдых радиоактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (СТ ТРО–М).

· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО‑2002).

· Концепция вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) по варианту радиационно безопасного захоронения на месте, 2009 г.

· Концепция отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом», 2009 г..

· Программы ВЭ ПУГР АВ-1, АВ-2 (реакторные здания) и площадки их размещения, проект ВЭ ПУГР АВ-1 (реакторное здание) по варианту захоронения на месте.

· Отраслевая концепция ВЭ ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РАО Госкорпорации «Росатом», 2008г.

· Проектно-конструкторская и другая техническая документация по ПУГР АВ-1, реакторного завода, хранящаяся в бумажном виде в архивах завода и в электронном виде.

· Отчётные материалы, программные средства, техническая и проектная документация, выполненные в течение 2011 года в рамках реализации государственного контракта № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011.

При выполнении работ должен соблюдаться принцип конфиденциальности используемой и получаемой информации. Открытая публикация этих материалов возможна только с разрешения компетентных органов Госкорпорации «Росатом».
3.3. Требования к составу и содержанию работ

Исполнитель со своей стороны обязан выполнить работы согласно таблице п. 3.1.

Отчётные документы, представляемые заказчику по окончании работы:

- акт сдачи-приёмки выполненных работ.

- оригиналы печатных экземпляров  проектной, сметной и технической документации согласно п.3.1 настоящего ТЗ, в сроки, указанные  в настоящем ТЗ со всеми подписями в трёх экземплярах;

- программные продукты согласно п.3.1;

- электронные версии  всех отчётных документов по п.3.1 в  формате  PDF  на  CD-дисках в двух экземплярах.

Электронные  версии  отчетной документации должны  быть  идентичны  печатным  версиям  отчетной  документации.

Права на результаты работ, выполненных  по настоящему договору, принадлежат Заказчику. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, полученные от Заказчика для целей выполнения настоящих работ.

Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Требования к составу и содержанию работ

3.4.1. Проведение анализа и оценки проекта в ДКС ГК «Росатом». Разработка рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

 Должен быть разработан технический проект «Реконструкция системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём». В 2011 году Проект направлен в ДКС Госкорпорации «Росатом» с исх. № 301111-06-П от 30.11.2011. Требуется согласовать проектно-сметную документацию с ДКС Росатома. Согласовать технические вопросы по проекту с ФГУП «ПО «Маяк» и разработать комплект рабочей документации для реконструкции системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

3.4.2. Разработка трехмерной модели участка дезактивации металлических РАО, включая архитектурно-строительную и технологическую части.

На модели должны отображаться оборудование, механизмы, оснастка и инструмент (с отображением их кратких характеристик), применяемых для выполнения работ согласно разработанной проектной документации. Степень детализации согласовывается с ФГУП «ПО «Маяк».

При необходимости на модели должна использоваться полупрозрачность отображения заполняемых конструкций, а также отображаться необходимые разрезы. Модель должна отображать необходимые текстовые пояснения и комментарии.

Работы ведутся в рамках Концепции отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов от 2009 года и приказа ГК «Росатом» от 10.03.2009 №129 «О мерах по формированию системы нормативного обеспечения единства управления жизненным циклом объектов атомных технологий».

Трёхмерная модель должна быть  составной частью формируемой объектовой информационной системы ВЭ ПУГР предприятия и площадок их размещения. ИС ВЭ ПУГР предприятия и площадок их размещения, включаемой в корпоративную систему ИС ГК «Росатом».

3D модель участка дезактивации, входящего в Комплекс переработки ТРО ПУГР предприятия является составной частью единой 3D модели ПУГР предприятия и создаётся в целях:

- обеспечения исчерпывающей информацией о технических характеристиках, компоновке участка дезактивации, расположении технологического оборудования, систем и конструкционных элементов, формирования визуально-графического трехмерного интерфейса для визуального доступа к информации и визуализации информации подсистем ИС ВЭ ПУГР.

- систематизации инженерно-технической информации (для создания модели необходимо собрать и перевести в электронный вид все чертежи, провести паспортизацию оборудования, систем и элементов, сделать сферическое фотографирование. Только на основе этих данных можно создать модель);

- внесения всей информации в ИС ПУГР. 

- 3D-модель предназначена как для обучения персонала, так и для архивирования данных, и обеспечения наглядных способов передачи информации о компоновке участка дезактивации как персоналу предприятия, так и будущим поколениям специалистов. 

Трёхмерная модель призвана аккумулировать всю необходимую проектную, конструкторскую, эксплуатационную инженерно-техническую документацию и данные, требуемые при ВЭ ЯРОО. 

Модель предназначена для задач моделирования и прогнозирования начального, конечного и промежуточных состояний ЯРОО, информационного обеспечения выполнения расчетных задач, прогнозирования обращения с РАО, ожидаемых дозовых нагрузок на персонал, выбора оптимального варианта осуществления работ по ВЭ, визуальной навигации по информации и визуализации данных в информационной системе. 

3.4.3. Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР.

Перечень необходим в целях наполнения ИС ВЭ ПУГР инженерно-технической информацией (атрибутивными данными, проектно-конструкторской и эксплуатационной документацией) по надземным и подземным объектам площадки №1 (здания, сооружения, коммуникации, тоннели, колодцы и пр.).

Перечень является частью (подсистемой) электронного архива и предназначается для аккумулирования отчетной и другой документации, связанной с выводом из эксплуатации площадки № 1 (ПУГР предприятия). Работа состоит в сборе и изучении множества информационных источников – архивных документов, проектно-конструкторской и эксплуатационной документации. Из документации должны быть определены такие важные для целей ВЭ характеристики оборудования, конструкций и элементов площадки №1 как масса, габариты, материалы изготовления. Также будут проинвентаризированы  архивы и составлены перечни документации по каждому элементу промплощадки, которая должна быть отсканирована и вводиться в ИС ВЭ.

Работа необходима для сохранения и систематизации информации, неободимой для разработки и реализации проекта ВЭ площадки №1, т.к. уже в настоящее время, спустя более чем два десятилетия после остановки ПУГР, нахождение данных по элементам промплощадки является достаточно ресурсно- и времязатратной  процедурой.

3.4.4. Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2 (оборудованию, системам, конструкциям) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР.

Работа по характеру и составу выполняемых работ аналогична предыдущей по п.3.4.3 (разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам промплощадки 1), но посвящена сбору, систематизации и вводу информации в ИС ВЭ ПУГР по ПУГР АВ-2.
3.4.5. Разработка рабочей документации второй очереди ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».

Вторая очередь ИС ВЭ ПУГР создаётся совместно с ФГУП «ПО «Маяк». В соответствии с Техническим проектом системы состоит в расширении количества рабочих мест пользователей, в том числе охвате системой завода 156 и ЦЗЛ, расширении функциональности системы (например – автоматизированный подсчёт объёмов образующихся отходов), ввода в состав ИС ВЭ ПУГР сферических фотопанорам по ПУГР АВ-1 и на промплощадке.
В рамках разработки рабочей документации должно производиться наполнение, доработка системы (развитие её функциональных возможностей) разработка проектно-конструкторской документации на прокладку каналов связи, расстановку серверной техники и рабочих мест пользователей, модернизации помещений.
3.4.6. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».

Наладка и проверка работоспособности ИС ВЭ ПУГР, в том числе второй очереди в соответствии с разработанной РД. Выполняется конфигурирование средств вычислительной техники, развёртывание и настройка базового и специализированного программного обеспечения, тестирование и ввод информации в ИС ВЭ ПУГР.
3.4.7. Разработка детализированного мастер-плана мероприятий по ВЭ ПГР АВ-1

Работа проводится в рамках формирования на базе ИС ВЭ ПУГР системы управления проектом. Мастер-план должен быть выполнен с учётом текущего состояния дел, требований нормативной документации, а также прогноза развития ситуации, в том числе с учётом принятого нового ФЗ-190 об обращении с РАО.
Детализированный мастер-план мероприятия должен быть основой для информационного наполнения ИСУП ВЭ ПУГР и для организации на ее базе эффективного проектного управления выполнением мероприятий как корпоративного инструмента контроля Госкорпорацией «Росатом» исполнения федеральных и отраслевых программ.В рамках работ по этапу № 2 Исполнитель должен осуществить разработку перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР.  

Все выполняемые работы должны послужить основой для информационного наполнения ИСУП ВЭ ПУГР и для организации на ее базе эффективного проектного управления выполнением мероприятий по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

4. Требования к исполнителю и к квалификации исполнителя

4.1. Наличие лицензии на работу со сведениями составляющими государственную тайну.

4.2. Наличие действующих лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации сооружений и комплексов с промышленными ядерными реакторами, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

4.3. Наличие сертификата системы менеджмента качества ISO 9001.

4.4. Наличие не менее 5-ти подтвержденных выполненных проектов в области трехмерного моделирования различных объектов использования атомной энергии (приводятся подписанные заказчиками работ календарные планы или подписанные заказчиками акты выполненных работ).

4.5.  Наличие опыта создания как минимум одной анимационной модели, демонстрирующей элементы технологий по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ПУГР.

4.6. Наличие подтвержденного опыта (подписанные договора, акты выполненных работ) создания на основе трехмерных компьютерных моделей информационно-компьютерных управляемых интерактивных тренажеров штатных или аварийных режимов эксплуатации сложных технических объектов для предприятий Госкорпорации «Росатом».

4.7. Наличие опыта работ по разработке документов, определяющих вывод из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»  по варианту «захоронение на месте» (концепции, программы, проектно-конструкторская документация) с представлением не менее одного подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ в течение 2009 – 2012 г.г.,  или экземпляра подписанного документа.

4.8. Опыт работы и выполненные проекты в области создания информационных систем вывода из эксплуатации для АЭС и ПУГР (не менее трех).

4.9. Наличие специалистов по настройке и программированию программного обеспечения Bentley Systems (Bentley ProjectWise, Bentley MicroStation, Autodesk NavisWorks).

6. Являться официальным членом сети разработчиков программного обеспечения Bentley (Benntley Developer Network).

4.10. Иметь опыт коммерческого внедрения (оказания консультационных услуг по внедрению) информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения Microsoft Project в серверной конфигурации (не менее одного выполненного договора с приложением подписанного договора и акта выполненных работ). Остальные требования в соответствии с проектом договора

5. Порядок приема и передачи работ 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

6. Режимное обеспечение

Заказчик и Исполнитель работ по данному ТЗ при определении  степени секретности сведений руководствуются «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом».

Порядок допуска, ознакомления и обращения с секретными сведениями и документами должен соответствовать «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» №3-1-2004.

Передача сведений, составляющих государственную тайну, какому-либо другому предприятию, учреждению или организации Исполнителем может осуществляться только с разрешения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в распоряжении которой в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 находятся соответствующие сведения, и только в объеме, необходимом для выполнения работ в рамках данного Государственного контракта. При этом до передачи сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан убедиться в наличии у другого предприятия, учреждения или организации лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, а у граждан - соответствующего допуска.

При привлечении Исполнителем к выполнению работ  в рамках данного Государственного контракта третьей стороны, заключается  договор на проведение работ, в котором предусматриваются взаимные обязательства сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе проведения работ, так и по их завершении, а также условия финансирования работ (услуг) по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объёме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
5. Проект договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице технического директора – первого заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Баторшина Георгия Шамилевича, действующего на основании доверенности от 28.09.2011 № 370-Юр с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________, действующего на основании ____________ другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором работу – «Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». 

1.2. Основанием для заключения договора является:

- Государственный контракт № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 на выполнение работ «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Маяк" (г. Озёрск, Челябинская область)», заключенный Заказчиком с Госкорпорацией «Росатом»;

- дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2012 к государственному контракту № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011г.;

- результаты рассмотрения заявок на участие _______________________ в электронной форме, протокол ФГУП «ПО «Маяк» от «_____» ______.2012 № __________.

1.3. Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работ.

II. Условия договора

2.1. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1).

2.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь.

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Выполнить работы в соответствии с утвержденным Техническим заданием и Календарным планом в предусмотренный настоящим договором срок.

3.2.2. Предоставлять Заказчику документы, относящиеся к предмету настоящего договора.

3.2.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ.

3.2.4. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;

3.3.2. В течение 15 дней с момента приёмки результатов работ предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

3.3.3. В случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями.

3.3.4. Осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. В течение трёх дней со дня заключения договора представить Исполнителю документацию, разработанную в 2011 году в ходе реализации работ по Государственному контракту № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 в соответствии с требованиями ТЗ (приложение № 1 к договору).

3.4.2. Принять и оплатить работы в соответствии с настоящим договором.

IV. Сроки исполнения

4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане (приложение № 2).

При этом устанавливаются:

Начало – в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора;

окончание – 12 ноября 2012 г.

4.2. Датой исполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. При завершении выполнения работ, Исполнитель в течение 5 рабочих дней обязан в письменной форме уведомить Заказчика  о готовности работ к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

5.2.  Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием.

По окончании работы Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы, перечисленные в Календарном плане (приложение №2).

Заказчик в 15 (пятнадцати) дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, перечисленных в Календарном плане (приложение №2), обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ предоставляет Заказчику счет-фактуру.

5.3. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента приёмки результатов работ предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и назначить Исполнителю срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. 

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

VI. Цена работ и порядок расчетов

6.1. Оплата Заказчиком выполненной Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора работы ………….., в том числе НДС – …………….

Оплата Заказчиком выполненной Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора работы должна включать все расходы, связанные с реализацией настоящего договора, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

6.2. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере  30 % от  договорной цены работы в течение 10 (десяти) дней со дня представления Исполнителем счета на авансовый платеж.

6.3. Оплата выполненной работы производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе соглашения о договорной цене и календарном плане за вычетом суммы ранее выданного аванса, рассчитанной с учетом пропорционального распределения аванса по этапам. 
6.4. Оплата работы (этапа работы)  производится в 10-дневный срок после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной работы (этапа работы),  оформленной актом сдачи-приемки работ по установленной Заказчиком форме и предоставлении счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ.

6.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (этапы работ).

Изготовленные в результате выполнения работ опытные образцы оборудования, макеты, стенды, экспериментальные установки остаются на предприятии, в интересах которого выполняются работы.

6.6. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения работ или прекращения работ проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат по форме, установленной Заказчиком, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

VII Обеспечение возврата аванса

7.1. Исполнитель до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десять) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса в форме ____________________________ (указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет ____% цены настоящего Договора (размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса). 

7.2. Предоставляемое обеспечение должно покрывать все обязательства Исполнителя по возврату авансового платежа. Обеспечение возврата аванса должно быть действительно в течение 60 дней после даты выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса.

7.3. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует возврат аванса по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть равна сумме выплачиваемого аванса. 

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, возврат аванса по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает  обязательства Подрядчика по возврату авансового платежа.

В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору на сумму выплаченного аванса и/или расторжения Договора и (или) отказа Исполнителя вернуть полученный аванс.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения возврата аванса, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока выполнения Исполнителем обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана банком,  имеющим соответствующую действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения возврата аванса по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса и (или) расторжения Договора и (или) отказа Исполнителя вернуть полученный аванс.

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

7.4. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в форме денежных средств, Исполнитель перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

Отделение № 8597 Сбербанка России г. Челябинск 

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 БИК 047501602

 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 
7.5. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по Договору (название предмета Договора) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

7.6. В случае если по каким либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение возврата аванса перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.

7.7. Обеспечение возврата аванса, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса.

7.8. Обеспечение возврата аванса, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Исполнителю и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса и (или) отказа вернуть полученную сумму аванса;

-  расторжения Договора и (или) отказа вернуть полученную сумму аванса.
VIII. Условия конфиденциальности

8.1. Выполнение работ, предусмотренных  настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

8.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

 IX. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

9.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.3. В случае не целевого использования средств Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

9.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа работы в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300  действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.6. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения этапа работ не может превышать установленной договорной цены этапа работ.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше  2-х  (двух) 
месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров. 

11.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

XII. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

12.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

XIII. Условия о раскрытии сведений о Подрядчике

13.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные на торговую электронную площадку http://www.a-k-d.ru в составе заявки на участие в аукционе № _________ на ________________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика. 

13.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием. 

13.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику  требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
XIV. Заключительные положения

14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

14.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

14.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание (приложение № 1);

Календарный план выполнения работ (приложение  2);

Протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение 3)

Структура цены  (с расшифровкой) (приложение № 4).
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».

ИНН 7422000795

КПП 742150001

ОКПО 07622740

р/с. № 40502810272370000001

в Отделении № 8597 г. Сбербанка России

г. Челябинск

кор.счёт 30101810700000000602

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 

БИК 047501602
	

	Технический директор 

ФГУП  «ПО «Маяк»


___________________    Г.Ш. Баторшин                             
«____»_________   2012 г.

   м.п.
	


	
	Приложение № 1 

к договору 

№ ___________________

____ ____ 2012 



	СОГЛАСОВАНО


	
	УТВЕРЖДАЮ

Технический директор 

ФГУП  «ПО «Маяк»

	__________________ 

«____»_________   2012 г.

   м.п.
	
	_______________   Г.Ш. Баторшин                             
«____»_________   2012 г.

    м.п.

	
	
	«____»_________2012 

	
	
	М.П.

	
	
	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение работ «Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём.  Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк».


	
	
	Главный инженер 

ФГУП «ПО «Маяк»

Директор реакторного завода 

ФГУП «ПО «Маяк»

________________ Д.Ю. Белкин

«___»_______2012

____________С.М.-А. Валеев

«___»_______2012

	
	
	Главный инженер

реакторного завода  ФГУП «ПО «Маяк»

_______________ Н.Н. Ромадов 

«___»_______2012



	
	2012
	


1. Общие положения

1.1. Наименование работы

«Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. 

Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк».

1.2 Сроки выполнения:

Согласно п. 3.1 настоящих требований.

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора – до 12 ноября 2012 г. (в соответствии с п.3.1).

1.3 Заказчик – ФГУП «ПО «Маяк»
1.4 Исполнитель - _______________

1.5. Основание:

- государственный контракт № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011 на выполнение работ «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уранграфитовых реакторов федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область)»;

- дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2012 к  государственному контракту № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011.

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме __________________, протокол ФГУП «ПО «Маяк» от _______________.

2. Цели выполняемых работ

· Обеспечение информационного сопровождения работ по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк» - приведению ПУГР ПО «Маяк» в ядерно, радиационно и экологически безопасное состояние, обеспечивающее окончательную изоляцию объекта, безопасность обслуживающего персонала, населения и окружающей среды.

· Обеспечение надежного функционирования системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём для недопущения попадания грунтовых вод во внутриреакторные пространства (в графитовые кладки) ПУГР АВ-1, АВ-2.  

· Создание и наполнение объектовой информационной системы ВЭ ПУГР предприятия и площадок их размещения. 
3. Требования к выполнению работ с перечнем документации, представляемой по окончании работ

3.1. Необходимо выполнить работы по следующим позициям:
	№

п
	Наименование этапа и его содержание
	Срок исполнения
	Результат работы

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проведение анализа и оценки проекта в ДКС ГК «Росатом».

Разработка рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.


	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Утвержденный комплект проектно-сметной документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

Комплект РД на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

	2
	Разработка трехмерной модели участка дезактивации металлических РАО, включая архитектурно-строительную и технологическую части
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	10 сентября

2012
	3D-модель «Участок дезактивации металлических РАО»

3D модель «Модернизированный участок дезактивации металлических РАО»

	3
	Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Акт сдачи-приемки выполненных работ

Перечень проектно-конструкторской документации и данных по объектам реакторного завода

	4
	Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2 (оборудованию, системам, конструкциям) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Акт сдачи-приемки выполненных работ 

Перечень проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2

	5
	Разработка рабочей документации второй очереди ИС ВЭ ПУГР ПО "Маяк"
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Комплект рабочей документации

	6
	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Акт ввода в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк»

	7
	Разработка детализированного мастер-плана мероприятий по ВЭ ПУГР АВ-1
	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора 
	12 ноября

2012
	Отчет «Мастер-план мероприятий по ВЭ ПУГР АВ-1»


3.2. Исходными данными для выполнения работ являются:

· НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов».

· ОСПОРБ 99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

· СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

· НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла.

· НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

· НП-057-04 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла».

· НП–055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

· НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

· МУ 2.6.1.24–04. Санитарные требования к сбору, хранению, транспортированию и захоронению твёрдых радиоактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (СТ ТРО–М).

· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО‑2002).

· Концепция вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) по варианту радиационно безопасного захоронения на месте, 2009 г.

· Концепция отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом», 2009 г..

· Программы ВЭ ПУГР АВ-1, АВ-2 (реакторные здания) и площадки их размещения, проект ВЭ ПУГР АВ-1 (реакторное здание) по варианту захоронения на месте.

· Отраслевая концепция ВЭ ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РАО Госкорпорации «Росатом», 2008г.

· Проектно-конструкторская и другая техническая документация по ПУГР АВ-1, реакторного завода, хранящаяся в бумажном виде в архивах завода и в электронном виде.

· Отчётные материалы, программные средства, техническая и проектная документация, выполненные в течение 2011 года в рамках реализации государственного контракта № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011.

При выполнении работ должен соблюдаться принцип конфиденциальности используемой и получаемой информации. Открытая публикация этих материалов возможна только с разрешения компетентных органов Госкорпорации «Росатом».
3.3. Требования к составу и содержанию работ

Исполнитель со своей стороны обязан выполнить работы согласно таблице п. 3.1.

Отчётные документы, представляемые заказчику по окончании работы:

- акт сдачи-приёмки выполненных работ.

- оригиналы печатных экземпляров  проектной, сметной и технической документации согласно п.3.1 настоящего ТЗ, в сроки, указанные  в настоящем ТЗ со всеми подписями в трёх экземплярах;

- программные продукты согласно п.3.1;

- электронные версии  всех отчётных документов по п.3.1 в  формате  PDF  на  CD-дисках в двух экземплярах.

Электронные  версии  отчетной документации должны  быть  идентичны  печатным  версиям  отчетной  документации.

Права на результаты работ, выполненных  по настоящему договору, принадлежат Заказчику. Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам какие-либо материалы, полученные от Заказчика для целей выполнения настоящих работ.

Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Требования к составу и содержанию работ

3.4.1. Проведение анализа и оценки проекта в ДКС ГК «Росатом». Разработка рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

 Должен быть разработан технический проект «Реконструкция системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём». В 2011 году Проект направлен в ДКС Госкорпорации «Росатом» с исх. № 301111-06-П от 30.11.2011. Требуется согласовать проектно-сметную документацию с ДКС Росатома. Согласовать технические вопросы по проекту с ФГУП «ПО «Маяк» и разработать комплект рабочей документации для реконструкции системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

3.4.2. Разработка трехмерной модели участка дезактивации металлических РАО, включая архитектурно-строительную и технологическую части.

На модели должны отображаться оборудование, механизмы, оснастка и инструмент (с отображением их кратких характеристик), применяемых для выполнения работ согласно разработанной проектной документации. Степень детализации согласовывается с ФГУП «ПО «Маяк».

При необходимости на модели должна использоваться полупрозрачность отображения заполняемых конструкций, а также отображаться необходимые разрезы. Модель должна отображать необходимые текстовые пояснения и комментарии.

Работы ведутся в рамках Концепции отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов от 2009 года и приказа ГК «Росатом» от 10.03.2009 №129 «О мерах по формированию системы нормативного обеспечения единства управления жизненным циклом объектов атомных технологий».

Трёхмерная модель должна быть  составной частью формируемой объектовой информационной системы ВЭ ПУГР предприятия и площадок их размещения. ИС ВЭ ПУГР предприятия и площадок их размещения, включаемой в корпоративную систему ИС ГК «Росатом».

3D модель участка дезактивации, входящего в Комплекс переработки ТРО ПУГР предприятия является составной частью единой 3D модели ПУГР предприятия и создаётся в целях:

- обеспечения исчерпывающей информацией о технических характеристиках, компоновке участка дезактивации, расположении технологического оборудования, систем и конструкционных элементов, формирования визуально-графического трехмерного интерфейса для визуального доступа к информации и визуализации информации подсистем ИС ВЭ ПУГР.

- систематизации инженерно-технической информации (для создания модели необходимо собрать и перевести в электронный вид все чертежи, провести паспортизацию оборудования, систем и элементов, сделать сферическое фотографирование. Только на основе этих данных можно создать модель);

- внесения всей информации в ИС ПУГР. 

- 3D-модель предназначена как для обучения персонала, так и для архивирования данных, и обеспечения наглядных способов передачи информации о компоновке участка дезактивации как персоналу предприятия, так и будущим поколениям специалистов. 

Трёхмерная модель призвана аккумулировать всю необходимую проектную, конструкторскую, эксплуатационную инженерно-техническую документацию и данные, требуемые при ВЭ ЯРОО. 

Модель предназначена для задач моделирования и прогнозирования начального, конечного и промежуточных состояний ЯРОО, информационного обеспечения выполнения расчетных задач, прогнозирования обращения с РАО, ожидаемых дозовых нагрузок на персонал, выбора оптимального варианта осуществления работ по ВЭ, визуальной навигации по информации и визуализации данных в информационной системе. 

3.4.3. Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР.

Перечень необходим в целях наполнения ИС ВЭ ПУГР инженерно-технической информацией (атрибутивными данными, проектно-конструкторской и эксплуатационной документацией) по надземным и подземным объектам площадки №1 (здания, сооружения, коммуникации, тоннели, колодцы и пр.).

Перечень является частью (подсистемой) электронного архива и предназначается для аккумулирования отчетной и другой документации, связанной с выводом из эксплуатации площадки № 1 (ПУГР предприятия). Работа состоит в сборе и изучении множества информационных источников – архивных документов, проектно-конструкторской и эксплуатационной документации. Из документации должны быть определены такие важные для целей ВЭ характеристики оборудования, конструкций и элементов площадки №1 как масса, габариты, материалы изготовления. Также будут проинвентаризированы  архивы и составлены перечни документации по каждому элементу промплощадки, которая должна быть отсканирована и вводиться в ИС ВЭ.

Работа необходима для сохранения и систематизации информации, неободимой для разработки и реализации проекта ВЭ площадки №1, т.к. уже в настоящее время, спустя более чем два десятилетия после остановки ПУГР, нахождение данных по элементам промплощадки является достаточно ресурсно- и времязатратной  процедурой.

3.4.4. Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2 (оборудованию, системам, конструкциям) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР.

Работа по характеру и составу выполняемых работ аналогична предыдущей по п.3.4.3 (разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам промплощадки 1), но посвящена сбору, систематизации и вводу информации в ИС ВЭ ПУГР по ПУГР АВ-2.
3.4.5. Разработка рабочей документации второй очереди ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».

Вторая очередь ИС ВЭ ПУГР создаётся совместно с ФГУП «ПО «Маяк».  В соответствии с Техническим проектом системы состоит в расширении количества рабочих мест пользователей, в том числе охвате системой завода 156 и ЦЗЛ, расширении функциональности системы (например – автоматизированный подсчёт объёмов образующихся отходов), ввода в состав ИС ВЭ ПУГР сферических фотопанорам по ПУГР АВ-1 и на промплощадке.
В рамках разработки рабочей документации должно производиться наполнение, доработка системы (развитие её функциональных возможностей) разработка проектно-конструкторской документации на прокладку каналов связи, расстановку серверной техники и рабочих мест пользователей, модернизации помещений.
3.4.6. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».

Наладка и проверка работоспособности ИС ВЭ ПУГР, в том числе второй очереди в соответствии с разработанной РД. Выполняется конфигурирование средств вычислительной техники, развёртывание и настройка базового и специализированного программного обеспечения, тестирование и ввод информации в ИС ВЭ ПУГР.
3.4.7. Разработка детализированного мастер-плана мероприятий по ВЭ ПГР АВ-1

Работа проводится в рамках формирования на базе ИС ВЭ ПУГР системы управления проектом. Мастер-план должен быть выполнен с учётом текущего состояния дел, требований нормативной документации, а также прогноза развития ситуации, в том числе с учётом принятого нового ФЗ-190 об обращении с РАО.
Детализированный мастер-план мероприятия должен быть основой для информационного наполнения ИСУП ВЭ ПУГР и для организации на ее базе эффективного проектного управления выполнением мероприятий как корпоративного инструмента контроля Госкорпорацией «Росатом» исполнения федеральных и отраслевых программ.В рамках работ по этапу № 2 Исполнитель должен осуществить разработку перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР.  

Все выполняемые работы должны послужить основой для информационного наполнения ИСУП ВЭ ПУГР и для организации на ее базе эффективного проектного управления выполнением мероприятий по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк».

Технические требования к работам уточняются в техническом задании при оформлении договора.
4. Требования к исполнителю и к квалификации исполнителя

4.1. Наличие лицензии на работу со сведениями составляющими государственную тайну.

4.2. Наличие действующих лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации сооружений и комплексов с промышленными ядерными реакторами, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

4.3. Наличие сертификата системы менеджмента качества ISO 9001.

4.4. Наличие не менее 5-ти подтвержденных выполненных проектов в области трехмерного моделирования различных объектов использования атомной энергии (приводятся подписанные заказчиками работ календарные планы или подписанные заказчиками акты выполненных работ).

4.5.  Наличие опыта создания как минимум одной анимационной модели, демонстрирующей элементы технологий по подготовке к выводу и выводу из эксплуатации ПУГР.

4.6. Наличие подтвержденного опыта (подписанные договора, акты выполненных работ) создания на основе трехмерных компьютерных моделей информационно-компьютерных управляемых интерактивных тренажеров штатных или аварийных режимов эксплуатации сложных технических объектов для предприятий Госкорпорации «Росатом».

4.7. Наличие опыта работ по разработке документов, определяющих вывод из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»  по варианту «захоронение на месте» (концепции, программы, проектно-конструкторская документация) с представлением не менее одного подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ в течение 2009 – 2012 г.г.,  или экземпляра подписанного документа.

4.9. Опыт работы и выполненные проекты в области создания информационных систем вывода из эксплуатации для АЭС и ПУГР (не менее трех).

4.10. Наличие специалистов по настройке и программированию программного обеспечения Bentley Systems (Bentley ProjectWise, Bentley MicroStation, Autodesk NavisWorks).

6. Являться официальным членом сети разработчиков программного обеспечения Bentley (Benntley Developer Network).

4.11. Иметь опыт коммерческого внедрения (оказания консультационных услуг по внедрению) информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения Microsoft Project в серверной конфигурации (не менее одного выполненного договора с приложением подписанного договора и акта выполненных работ). Остальные требования в соответствии с проектом договора

5. Порядок приема и передачи работ 
Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ.

6. Режимное обеспечение

Заказчик и Исполнитель работ по данному ТЗ при определении  степени секретности сведений руководствуются «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом».

Порядок допуска, ознакомления и обращения с секретными сведениями и документами должен соответствовать «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» №3-1-2004.

Передача сведений, составляющих государственную тайну, какому-либо другому предприятию, учреждению или организации Исполнителем может осуществляться только с разрешения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в распоряжении которой в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 находятся соответствующие сведения, и только в объеме, необходимом для выполнения работ в рамках данного Государственного контракта. При этом до передачи сведений, составляющих государственную тайну, Исполнитель обязан убедиться в наличии у другого предприятия, учреждения или организации лицензии на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности, а у граждан - соответствующего допуска.

При привлечении Исполнителем к выполнению работ  в рамках данного Государственного контракта третьей стороны, заключается  договор на проведение работ, в котором предусматриваются взаимные обязательства сторон по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, как в процессе проведения работ, так и по их завершении, а также условия финансирования работ (услуг) по защите сведений, составляющих государственную тайну.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объёме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
                                                                        


Приложение № 2

к договору

 







           №  ________________

от  «____» ________  2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»
	№№ п.п.
	Наименование этапа
	Сроки выполнения
	Цена без НДС
(тыс. руб.) 
	НДС
18 %,
(тыс. руб.)
	Результат работ

	
	
	начало-окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проведение анализа и оценки проекта в ДКС ГК «Росатом».
Разработка рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 12.11.2012
	
	
	Утвержденный комплект проектно-сметной документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.
Комплект РД на реконструкцию системы сброса грунтовых вод ПУГР АВ-1, АВ-2 в водоём.

	2
	Разработка трехмерной модели участка дезактивации металлических РАО, включая архитектурно-строительную и технологическую части
	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 10.09.2012
	
	
	3D-модель «Участок дезактивации металлических РАО»

3D модель «Модернизированный участок дезактивации металлических РАО»

	3
	Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по  объектам реакторного завода (зданиям, сооружениям, коммуникациям, оборудованию и пр.) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР
	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 12.11.2012
	
	
	Акт сдачи-приемки выполненных работ

Перечень проектно-конструкторской документации и данных по объектам реакторного завода

	4
	Разработка Перечня проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2 (оборудованию, системам, конструкциям) для систематизации и подготовки информации к вводу в ИС ВЭ ПУГР
	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 12.11.2012
	
	
	Акт сдачи-приемки выполненных работ 

Перечень проектно-конструкторской документации и данных по ПУГР АВ-2

	5
	Разработка рабочей документации второй очереди ИС ВЭ ПУГР ПО "Маяк"
	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 12.11.2012
	
	
	Комплект рабочей документации

	6
	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР ПО «Маяк».
	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 12.11.2012
	
	
	Акт ввода в эксплуатацию ИС ВЭ ПУГР

ПО «Маяк»

	7
	Разработка детализированного мастер-плана мероприятий по ВЭ ПУГР АВ-1
	в течение 

3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего договора – 12.11.2012
	
	
	Отчет «Мастер-план мероприятий по ВЭ ПУГР АВ-1»

	
	ИТОГО
	


	От Заказчика
	От Исполнителя

	Технический директор 

ФГУП  «ПО «Маяк»


___________________    Г.Ш. Баторшин                             
«____»_________   2012 г.

   м.п.
	____________________ 

«____»_________   2012 г.

   м.п.


                                                   


           Приложение № 3

к договору

 







           №  ________________

от  «____» ________  2012 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ

О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – технический директор ФГУП «ПО «Маяк» Баторшин Георгий Шамилевич, действующий на основании доверенности от 28.09.2011 № 370-Юр, и от лица Исполнителя – ________________, действующий на основании ______________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ, подлежащих выполнению по настоящему договору,  в текущих ценах в составляет _________. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

	От Заказчика
	От Исполнителя

	Технический директор 

ФГУП  «ПО «Маяк»


___________________    Г.Ш. Баторшин                             
«____»_________   2012 г.

   м.п.
	____________________ 

«____»_________   2012 г.

   м.п.











  Приложение № 4

к договору

 







            №  __________

от  «____» ______ 2012 г.
  СТРУКТУРА ЦЕНЫ

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»
	№ пп.
	Предметные статьи расходов
	Руб.

	1
	Основная зарплата производственного персонала
	

	2
	Прочие прямые расходы 1,25% от п.1
	

	3
	Страховые взносы 29,0% от п.1
	

	4
	Накладные расходы 83,67% от п.1
	

	5
	Итого
	

	6
	Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями
	

	7
	Всего себестоимость
	

	8
	Прибыль 10% от п.7
	

	9
	Цена
	

	10
	Кроме того, НДС 18%
	

	 
	Всего с НДС: 


	От Заказчика
	От Исполнителя

	Технический директор 

ФГУП  «ПО «Маяк»


___________________    Г.Ш. Баторшин                             
«____»_________   2012 г.

   м.п.
	____________________ 

«____»_________   2012 г.

   м.п.




6. Информационная карта

	№
	Наименование
	Содержание

	1
	Предмет электронного аукциона
	Право заключения договора на выполнение работ по теме: «Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию системы сброса грунтовых вод промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк» в водоём. Разработка, информационное наполнение и ввод в эксплуатацию информационной системы вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк»

Состав и объем работ/услуг: в соответствии с разделом 4 «Техническая часть»

	2
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

	3
	Сроки поставки товара/выполнения работ или оказания услуг

Место поставки товара/выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты
	Срок начала выполнения работ или оказания услуг:
в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора сторонами
Срок окончания работ:

до 12 ноября 2012г. 
Место выполнения работ или оказания услуг: 
Челябинская область, г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», реакторный завод 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996 г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997 г., 08.08.2003 г., 22.04.2009 г.):
-въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск, а также на территорию ФГУП «ПО «Маяк» распространяется и на граждан (работников) победителя аукциона, задействованных на оказание услуг, выполнения работ по предмету Договора.
Для оформления въезда на территории г. Озерска и ФГУП «ПО «Маяк» Участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 3-54-56 с момента размещения итогового на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда Участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город и на территорию ФГУП «ПО «Маяк». 

Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функциионирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска и ФГУП «ПО «Маяк», по допуску или отказу в допуске Участнику.
Условия оплаты: 
Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата за выполненную работу осуществляется в российских рублях с авансовым платежом в размере 30% (с возможностью уменьшения размера аванса или полного отказа от авансирования), прямым перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами акта на выполненную работу с учетом ранее выплаченного аванса. Срок оплаты выполненных работ оговаривается соответствующим Договором и составляет до 30 календарных дней после подписания актов, предоставления счета-фактуры, оформленной в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).

	4
	Количество лотов
	1

	5
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31

	6
	Организатор размещения заказа
	Контактное лицо: Клепалова Наталья Михайловна
тел.: 8 (35130) 2 06 20; факс: 8 (35130) 2 00 24, 
nmklepalova@po-mayak.ru
Бахарев Владимир Васильевич
тел.: 8 (35130) 3 54 56. 

	7
	Информационное обеспечение проведения электронного аукциона
	Официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного аукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru
Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП

	8
	Электронная торговая площадка
	Аукционный Конкурсный Дом

Адрес в сети «Интернет»: http://www.a-k-d.ru

	9
	Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме
	29 июня 2012 года

	10
	Отказ от проведения электронного аукциона
	Не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.

	11
	Начальная (максимальная) цена договора
	15 496 645,00 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС (18%)
В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.

	12
	Официальный язык
	Русский

	13
	Валюта
	Российский рубль

	14
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
	5% начальной (максимальной) цены договора, а именно 
774 832,25 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 25 копеек.
Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:
ФГУП «ПО «Маяк», 

456780, Россия, Челябинская область, г.Озерск, пр.Ленина, д.31
ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 40502810272370000001 в отделении № 8597 Сбербанка России  г.Челябинск

К/сч 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (наименование аукциона, дата проведения аукциона) для (наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

	15
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/субподрядчикам/соисполнителям в объеме поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг
	1. Наличие лицензии на работу со сведениями составляющими государственную тайну.

2. Наличие действующих лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации сооружений и комплексов с промышленными ядерными реакторами, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

3. Наличие сертификата системы менеджмента качества ISO 9001.

4. Наличие не менее 5-ти подтвержденных выполненных проектов в области трехмерного моделирования различных объектов использования атомной энергии (приводятся подписанные заказчиками работ календарные планы или подписанные заказчиками акты выполненных работ).

5.  Наличие опыта создания как минимум одной анимационной модели, демонстрирующей элементы технологий по подготовке к выводу из эксплуатации ПУГР.

6. Наличие подтвержденного опыта (подписанные договора, акты выполненных работ) создания на основе трехмерных компьютерных моделей информационно-компьютерных управляемых интерактивных тренажеров штатных или аварийных режимов эксплуатации сложных технических объектов для предприятий Госкорпорации «Росатом».
7. Наличие опыта работ по разработке документов, определяющих вывод из эксплуатации ПУГР ФГУП «ПО «Маяк»  по варианту «захоронение на месте» (концепции, программы, проектно-конструкторская документация) с представлением не менее одного подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ в течение 2009 – 2012 г.г.,  или экземпляра подписанного документа.

8. Опыт работы и выполненные проекты в области создания информационных систем вывода из эксплуатации для АЭС и ПУГР (не менее трех).

9. Наличие специалистов по настройке и программированию программного обеспечения Bentley Systems (Bentley ProjectWise, Bentley MicroStation, Autodesk NavisWorks).

10. Являться официальным членом сети разработчиков программного обеспечения Bentley (Benntley Developer Network).

11. Иметь опыт коммерческого внедрения (оказания консультационных услуг по внедрению) информационной системы управления проектами на базе программного обеспечения Microsoft Project в серверной конфигурации (не менее одного выполненного договора с приложением подписанного договора и акта выполненных работ). 
Остальные требования в соответствии с проектом договора

	16
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Требование не установлено

	17
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам
	17.1. НП-007-98 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных реакторов».

ОСПОРБ 99/2010. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

НП–055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

МУ 2.6.1.24–04. Санитарные требования к сбору, хранению, транспортированию и захоронению твёрдых радиоактивных отходов на ФГУП «ПО «Маяк» (СТ ТРО–М).

СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО‑2002).

Концепция вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР) по варианту радиационно безопасного захоронения на месте, 2009 г.

Концепция отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Госкорпорации «Росатом», 2009 г..

Программы ВЭ ПУГР АВ-1, АВ-2 (реакторные здания) и площадки их размещения, проект ВЭ ПУГР АВ-1 (реакторное здание) по варианту захоронения на месте.

Отраслевая концепция ВЭ ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения РАО Госкорпорации «Росатом», 2008г.

Проектно-конструкторская и другая техническая документация по ПУГР АВ-1, реакторного завода  хранящаяся в бумажном виде в архивах завода и в электронном виде, в том числе разработанная в 2011 году в рамках реализации государственного контракта № Д.4ш.21.25.11.1207 от 11 августа 2011.
17.2. Срок гарантии.
Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 10 дней от даты их представления и принять результаты работ по акту сдачи – приемки, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки работ Исполнителю.

Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителя от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями
17.3. Порядок приемки работ.
При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить  заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче.

При завершении работы (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3 экземплярах, отчетные документы, указанные в календарном плане в количестве 4 экземпляров (2 экземпляра в печатном виде и 2 экземпляра в электронном виде на CD-дисках в формате «pdf»).

	18
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/соисполнителям
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/привлекаемым субподрядчикам/соисполнителям, указанные в пункте 2.5 настоящей аукционной документации;

Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в электронном аукционе иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

	19
	Состав заявки на участие в электронном аукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие
	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

19.1 Состав первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 3.5 настоящей аукционной документации.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 7, Форма № 1)
19.2. Состав второй части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с п.2.5. настоящей аукционной документации.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 7, Форма № 2);

	20
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на субподрядчиков/соисполнителей
	Требования о предоставлении документов на субподрядчиков/ соисполнителей не установлено

	21
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора

	22
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются

	23
	Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе
	20 июля 2012 года в 07:00 (время московское).

	24
	Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок
	Адрес: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не позднее 23 июля 2012 года в 16:00 (время московское)

	25
	Дата и время проведения электронного аукциона:
	26 июля 2012 года в 10:00 (время московское).

	26
	Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок
	Адрес: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона

	27
	Срок представления участником аукциона, с которым заключается договор, подписанного договора
Перечень документов, форма, порядок и срок их предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов
Дата заключения договора
	В течение 15 дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Для проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов участником, с которым заключается договор, по запросу должны быть предоставлены следующие документы: требование не установлено.
Дата заключения договора: не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола (после согласования крупной сделки с Госкорпорацией «Росатом»).

	28
	Обеспечение исполнения договора/возврата аванса/гарантийных обязательств:
	Победитель аукциона обязан предоставить обеспечение возврата аванса в размере аванса в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В случае если участник в первой части своей заявки отказывается от получения аванса, то предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.

	29
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора/возврата аванса/гарантийных обязательств в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
	ФГУП «ПО «Маяк», 

456780, Россия, Челябинская область, г.Озерск, пр.Ленина, д.31
ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 40502810272370000001 в отделении № 8597 Сбербанка России  г.Челябинск

К/сч 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по аукциону (наименование аукциона,) для (наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».


7. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в электронном аукционе
Форма № 1
к Документации о проведении

аукциона в электронной форме

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе выражает согласие на выполнение работ/ оказание услуг, принимая требования и условия, установленные в аукционной документации о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на _______________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ/оказания услуг.
3. Условия оплаты выполненных работ: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник процедуры закупки предлагает уменьшение или отказ от аванса.
4. Срок окончания работ: ______________________.

Срок действия данной заявки составляет не менее 60 дней с момента её подачи.

Форма № 2
к Документации о проведении

аукциона в электронной форме

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на ________________ ______________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru. аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия электронного аукциона, _____________________________________________________________, 

                      (полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном аукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против _______________________________________________
(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________________________________________________________________________________ 

(наименование участника процедуры закупки)

банкротом, деятельность _____________________________________________________________ 

(наименование участника процедуры закупки)

не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Подавая настоящую заявку, даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Форме № 5 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)», «Анкета участника размещения заказа» (Форма № 3), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором аукциона), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем электронного аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор, предоставить обеспечение возврата аванса (в случае если победитель не отказался от получения аванса) в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в электронном аукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора.

В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель электронного аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации, условиями нашей заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

Мы, ______________________________________________________ согласны с условием, что 

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

• будучи признанным победителем электронного аукциона, уклонимся от заключения договора;

• будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного аукциона, уклонимся от заключения договора;

• будучи признанным победителем или единственным участником электронного аукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, либо участником электронного аукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего электронного аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором размещения заказа, нами уполномочен
 ____________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Форма № 3
к Документации о проведении

аукциона в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику процедуры  лицензиях/свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Орган управления Участника процедуры – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	9. Балансовая стоимость активов
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Форма № 4
к Документации о проведении

аукциона в электронной форме

Форма письма, если для участника сделка не является крупной, либо с заинтересованностью

Письмо выполняется на бланке организации, с указанием даты и исходящего номера.

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

Письмо

(Наименование организации) сообщает, что сделка с ФГУП «ПО «Маяк» на (предмет договора):

- не является крупной сделкой;

- не является сделкой с заинтересованностью.

	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


Форма № 6 

к Документации о проведении

аукциона в электронной форме

Письмо выполняется на бланке организации, с указанием даты и исходящего номера.

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

Справка

Настоящим подтверждаем, что:

- против (Наименование организации) не проводится процедура ликвидации;

- арбитражным судом не принято решения о признании (Наименование организации) несостоятельным (банкротом);

- на имущество (Наименование организации) не наложен арест по решению суда, административного органа; 

- деятельность (Наименование организации) не приостановлена.
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(ФИО)

	М.П.


