Форма D10

Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

для объекта стройплощадка НВО АЭС-2 
Предмет закупки: поставка дизельного топлива для заправки машин и механизмов на стройплощадке НВО АЭС-2, находящихся в эксплуатации отдела главного механика НФ-ДС 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки*
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Топливо дизельное (летнее)
	не ниже ЕВРО-4
	ГОСТ Р 52368-2005(ЕН590:2004)
	__
	л
	025000
	91 605
	С 01.10.2014г. по 30.06.2016г.

	__

	2
	Топливо дизельное (зимнее)
	не ниже ЕВРО-4
	ГОСТ Р 52368-2005(ЕН590:2004)
	__
	л.
	025000
	91 605
	С 01.10.2014г. по 30.06.2016г.

	__ 


*- срок начала выполнения поставок будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Нефтепродукты должны быть произведены не ранее 2014года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен поставляться в автотопливозаправщике.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки партий Товара автотопливозаправщиком Поставщика, оборудованным механизмом принудительного слива и приборами учета по месту нахождения Заказчика.
5.1.2. Все расходы, связанные с отгрузкой и доставкой Товара, несет Поставщик.

5.1.3. Доставка Товара производится по заявкам Заказчика на отгрузку, в которых указывается объём поставляемой партии Товара. Заявки предоставляются Заказчиком посредством телефонной, факсимильной, электронной и иных современных технических средств связи. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставщик обязан передать Заказчику счета-фактуры, товарные, товарно-транспортные накладные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки партии Товара.

5.2.2. Под партией Товара понимается наименование и количество Товара, поставленного по одному комплекту счета-фактуры, товарной и товарно-транспортной  накладных.

5.2.3.  Право собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику в момент приемки Товара и подписания Сторонами акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование  производится в соответствии с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утв. Приказами Минтранса РФ от 11.06.1999 N 37, от 14.10.1999 N 77.
Адрес места поставки Товара:Воронежская обл., г. Нововоронеж, стройплощадка НВО АЭС-2. Время доставки Товара к месту нахождения Заказчика: не более 1 (одного) часа в летний период и не более двух часов в зимний период с момента получения заявки от Заказчика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в соответствии с ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных веществ должен быть организован контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого топлива в соответствии с ГОСТ 12.1.007, а также ТР и ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному  и авиационному  бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Заправка должна производиться  с учетом всех требований безопасности оказываемых услуг.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество нефтепродуктов должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, в том числе ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному  и авиационному  бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и ГОСТ Р 52368-2005.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


