# Том 2 «Техническая часть»

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Отвод С 90° - 530х10-1,6-IIIс 126 ОСТ 34-42-663-84.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым без повреждений.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

План качества.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

План качества.

Подраздел 1.5 Код ОКП

146940

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Отвод 90° сварной для ОИАЭ. Диаметр отвода 530 мм. Толщина стенки 10 мм. Давление 16 кгс/см². Материал – сталь 20 ГОСТ 1050 в соответствии с ОСТ 34-42-658. Класс безопасности – ЗНО по ОПБ-88/97. Контроль сварных швов – для IIIс по ПНАЭ Г-7-010-89

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ОСТ 34-42-663-84.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная) Сертификат качества. Сертификат соответствия. Паспорт.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Замена в случае выявления внешних или внутренних дефектов в течение 2-х мес.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Класс безопасности – ЗНО по ОПБ-88/97

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Соответствие ОСТу 34-42-658

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Отвод С 90° - 530х10-1,6-IIIс 126 ОСТ 34-42-663-84. Отвод сварной для ОИАЭ. Сталь 20 ГОСТ 1050 – 1 шт. Срок поставки – в течение 20 дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы на поставку на бумажном носителе с синими печатями. Требования к формату – русский язык.