
	Приложение № 4
К договору №______от ________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

	на приобретение и монтаж оборудования и материалов системы охранной сигнализации

	Основание: 330-1А-СС2.С2

	Сметная стоимость:
	207.991
	тыс. руб.

	в т.ч. оборудования:
	113.812
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	94.179
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.503
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	14.398
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	По данным 

ФГУП "СНПО
"ЭЛЕРОН"
	Радиотехническое средство обнаружения "Конус-4П"
	комплект
	1
	33 571.39
	
	33 571.39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =133500/1.18/3.37

	

	2.
	Ц10-08-003-04
	Монтаж
	1 шт.
	1
	45.53
	0.30
	45.53
	41.56
	0.30
	4.32
	4.32

	
	
	
	
	
	41.56
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	По данным 

ФГУП "СНПО
"ЭЛЕРОН"
	Универсальное емкостное средство обнаружения "Ромб-12МП"
	комплект
	1
	10 310.32
	
	10 310.32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =41000/1.18/3.37

	

	4.
	Ц10-08-003-01
	Монтаж
	1 шт.
	1
	98.49
	0.30
	98.49
	92.76
	0.30
	9.504
	9.504

	
	
	
	
	
	92.76
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-20
	шт
	9
	247.77
	
	2 229.97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =985,30/1.18/3.37

	

	6.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	8
	11.12
	0.14
	88.96
	77.57
	1.15
	1.008
	8.064

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Извещатель охранный поверхностный емкостной ИО 305-3
	шт
	8
	972.11
	
	7 776.85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3 865,68/1.18/3.37

	

	8.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	7
	11.12
	0.14
	77.84
	67.87
	1.01
	1.008
	7.056

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Извещатель звуковой разрушения стекла "Арфа"
	шт
	8
	135.01
	
	1 080.12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =536,90/1.18/3.37

	

	10.
	Ц10-08-002-05
	Монтаж
	1 шт.
	7
	11.77
	
	82.36
	67.87
	
	1.008
	7.056

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16/2
	шт
	85
	8.06
	
	685.28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =32,06/1.18/3.37

	

	12.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	78
	11.12
	0.14
	867.36
	756.29
	11.23
	1.008
	78.624

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	По данным 

http://www.
tinko.ru/
	Педаль извещения о нападении ИО 101-5/1
	шт
	1
	641.92
	
	641.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2 552,65/1.18/3.37

	

	14.
	Ц10-08-002-01
	Монтаж
	1 шт.
	1
	11.12
	0.14
	11.12
	9.70
	0.14
	1.008
	1.008

	
	
	
	
	
	9.70
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	По данным 

ООО "ЭВС"
	Электронно-механическое устройство для хранения и учета "СК-24" и учета ключей ,в составе :-секция управления -1 шт.,-секция хранения -1 шт.
	шт
	1
	39 028.32
	
	39 028.32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =(53000+99000+3200)/1.18/3.37

	

	16.
	Ц37-01-014-01
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т
	1 шт.
	1
	1 131.67
	569.44
	1 131.67
	313.58
	569.44
	33.36
	33.36

	
	
	
	
	
	313.58
	46.78
	
	
	46.78
	4.032
	4.032

	

	17.
	По данным 

http://bast.ru/
	Источник питания СКАТ-1200И7
	шт
	1
	1 123.82
	
	1 123.82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =4469/1.18/3.37

	

	18.
	Ц08-01-101-01
	Монтаж
	1 шкаф
	1
	677.33
	55.16
	677.33
	90.73
	55.16
	9.432
	9.432

	
	
	
	
	
	90.73
	3.08
	
	
	3.08
	0.228
	0.228

	

	19.
	По данным 

http://bast.ru/
	Аккумуляторная батарея для СКАТ1200И7
	шт
	2
	124.48
	
	248.96
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =495/1.18/3.37

	

	20.
	Ц08-01-122-01
	Монтаж
	1 формирование
	2
	1 159.56
	
	2 319.12
	2 281.10
	
	118.56
	237.12

	
	
	
	
	
	1 140.55
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	По данным 

http://bast.ru/
	ЗКУ  - 8
	шт
	4
	137.55
	
	550.22
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =547/1.18/3.37

	

	22.
	Ц08-03-637-03
	Монтаж
	1 шт.
	4
	607.61
	1.26
	2 430.45
	1 433.57
	5.04
	36.72
	146.88

	
	
	
	
	
	358.39
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	По данным 

ЗАО"МПО"Элек-тромонтаж"
	Шкаф 409S 700х600х225мм
	шт
	1
	535.14
	
	535.14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2128.02/1.18/3.37

	

	24.
	Ц08-03-573-05
	Монтаж
	1 шт.
	1
	110.59
	78.85
	110.59
	28.21
	78.85
	2.844
	2.844

	
	
	
	
	
	28.21
	5.45
	
	
	5.45
	0.492
	0.492

	

	25.
	По данным 

ЗАО"МПО"Элек-тромонтаж"
	Кросс kronection Box II до 100 пар
	шт
	1
	600.39
	
	600.39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2387,5/1.18/3.37

	

	26.
	Ц10-02-016-06
	Монтаж
	1 шт.
	1
	230.25
	47.52
	230.25
	134.41
	47.52
	12.12
	12.12

	
	
	
	
	
	134.41
	5.32
	
	
	5.32
	0.528
	0.528

	

	27.
	По данным 

ЗАО"МПО"Элек-тромонтаж"
	Кросс kronection Box II до 200 пар
	шт
	1
	600.39
	
	600.39
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =2387,5/1.18/3.37

	

	28.
	Ц10-02-016-06
	Монтаж
	1 шт.
	1
	230.25
	47.52
	230.25
	134.41
	47.52
	12.12
	12.12

	
	
	
	
	
	134.41
	5.32
	
	
	5.32
	0.528
	0.528

	

	29.
	По данным 

ЗАО"МПО"Элек-тромонтаж"
	Коробки КРТМ-2/20
	шт
	10
	188.29
	
	1 882.89
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =748.75/1.18/3.37

	

	30.
	Ц10-04-066-04
	Монтаж
	1 шт.
	9
	48.89
	
	440.05
	368.50
	
	4.8
	43.2

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	По данным 

ЗАО"МПО"Элек-тромонтаж"
	Плинт LSA PROFIL
	шт
	50
	130.11
	
	6 505.31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =517.38/1.18/3.37

	

	32.
	То же 
	Инструмент LSA-PLUS
	шт
	1
	485.36
	
	485.36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =1930.10/1.18/3.37

	

	33.
	Ц10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	100
	48.89
	
	4 889.40
	4 094.40
	
	4.8
	480

	
	
	
	
	
	40.94
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Ц08-02-146-01
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	14.6
	3 350.54
	1 423.02
	48 917.91
	2 477.50
	20 776.09
	17.64
	257.544

	
	
	
	
	
	169.69
	127.51
	
	
	1 861.68
	10.032
	146.4672

	
	
	Объем: 250+100+30+100+850+130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	170 505.33
	12 470.03
	21 593.75
	
	1350.252

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 927.63
	
	152.2752

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	107 856.65
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32)
	
	
	
	
	1 294.28
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32)
	
	
	
	
	3 235.70
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	112 386.63
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	62 648.68
	12 470.03
	21 593.75
	
	1350.252

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 927.63
	
	152.2752

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28; %=95 - по стр. 18, 20, 22, 24, 34; %=92 - по стр. 30, 33)
	
	
	
	
	13 280.87
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28; %=65 - по стр. 18, 20, 22, 24, 30, 33, 34)
	
	
	
	
	9 270.81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	85 200.36
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	197 586.99
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 280.87
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 270.81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ

	

	35.
	По данным 

http://www.etm.ru/cat/catalog.html
	Коробка соединительная JB-720
	шт
	100
	7.80
	
	779.93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =58,9/1.18/6.40

	

	36.
	По данным 

http://www.
rct.ru/
	Резистор С2-23
	шт
	80
	7.35
	
	587.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =55,5/1.18/6.40

	

	37.
	По данным. 

http://bpks.ru/
	Кабель ТПВнг-LS 10Х2Х0.5
	м
	250
	4.77
	
	1 191.74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =36/1.18/6,40

	

	38.
	По данным 

http://www.
stnd.ru/
	Кабель ТПВнг-LS 50Х2Х0.5
	м
	100
	14.67
	
	1 466.90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =110.78/1.18/6,40

	

	39.
	По данным 

http://bpks.ru/
	Кабель тсвнг-ls 100х2х0.5 мм
	м
	30
	36.20
	
	1 086.03
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =273.39/1.18/6,40

	

	40.
	По данным 

http://grun76
.ru/
	Кабель  рк 50-2-11
	м
	50
	19.99
	
	999.74
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =151/1.18/6,40

	

	41.
	По данным 

http://atlastpk.
ru/
	Кабель КММ 2х0.35 мм
	м
	50
	1.77
	
	88.32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =13.34/1.18/6,40

	

	42.
	По данным 

http://www.
electro-mpo.ru/
	Кабель КПСЭнг- 1х2х0,5
	м
	500
	3.28
	
	1 639.30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =24,76/1.18/6,40

	

	43.
	То же.
	Кабель КПСЭнг- 2х2х0,5
	м
	300
	6.55
	
	1 966.37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =49,50/1.18/6,40

	

	44.
	То же.
	Кабель силовой ВВГнг (А) -FRНR 2х1,5
	м
	50
	7.79
	
	389.30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =58,8/1.18/6,40

	

	45.
	То же.
	Кабель НВ 0,35
	м
	100
	0.50
	
	49.66
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Поправки: М: =3,75/1.18/6,40

	

	46.
	С502-0518
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2
	1000 м
	0.03
	3 368.45
	
	101.05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	10 346.26
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	1 367.85
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	
	16.41
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	
	41.04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	1 425.30
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 978.41
	
	
	
	

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	8 978.41
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 978.41
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	10 403.71
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	180 851.59
	12 470.03
	21 593.75
	
	1350.252

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 927.63
	
	152.2752

	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	109 224.50
	
	
	
	

	
	.   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - (%=1.2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 36)
	
	
	
	
	1 310.69
	
	
	
	

	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 36)
	
	
	
	
	3 276.74
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
	
	
	
	
	113 811.93
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 627.09
	12 470.03
	21 593.75
	
	1350.252

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 927.63
	
	152.2752

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	8 978.41
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28; %=95 - по стр. 18, 20, 22, 24, 34; %=92 - по стр. 30, 33)
	
	
	
	
	13 280.87
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28; %=65 - по стр. 18, 20, 22, 24, 30, 33, 34)
	
	
	
	
	9 270.81
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	94 178.77
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	207 990.70
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 280.87
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 270.81
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

