Техническое задание
Набор калибровочных гирь для проверки весов перед взвешиванием. Описание гирь:
1. Калибровочная гиря - вес 1 кг, класс точности F2, без головки, с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке, материал – любой, производитель – Россия, – 9 штук;

2. Калибровочная гиря - вес 200 г, класс точности F1,без головки, с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке, материал – любой, производитель – Россия, – 2 штуки;
3. Калибровочная гиря – вес 100 г, класс точности E2, без головки, с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке,  материал – любой, производитель – Россия, – 2  штуки;
4. Калибровочная гиря - вес 2 кг, класс точности F2, без головки, с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке, материал – любой, производитель – Россия, – 16 штук;
5. Калибровочная гиря - вес 500 г, класс точности F2, без головки,  с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке, материал – любой, производитель – Россия,  – 7  штук;
6. Калибровочная гиря - вес 50 г, класс точности E2, без головки, с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке, материал – любой, производитель – Россия,     – 18 штук;
7. Калибровочная гиря - вес 5 кг, класс точности F2, без головки,  с сертификатом о калибровке или со свидетельством о поверке, материал – любой, производитель – Россия, – 12 штук;
8. Калибровочная гиря - вес 10 кг, класс точности M1, материал – любой, производитель – Россия, – 16 штук;
9. Калибровочная гиря - вес 20 кг, класс точности M1, материал – любой, производитель – Россия, – 9 штук.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Требования к упаковке продукции

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Гарантийные обязательства

Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

