ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРСУ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора оказание услуг по ремонту кровли конференц-зала Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

г. Озерск

2015
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 6000000 | Услуги сухопутного транспорта |
| 6100000 | Услуги водного транспорта |
| 6200000 | Услуги воздушного транспорта |
| 6300000 | Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные |
|  | Услуги в области туризма и экскурсий |
| 6400000 | Связь |
| 6500000 | Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 6600000 | Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному страхованию |
| 6700000 | Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |
| 7411000 | Правовые услуги |
| 7412041 | Консультативные услуги в области налогообложения |
| 7010000 | Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное или арендуемое |
| 7010010 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый жилой фонд |
| 7010020 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый нежилой фонд |
| 7100000 | Услуги по лизингу или аренде без оператора |
| 7400000 | Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей |
| 8000000 | Услуги в области образования |

- Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Ремонт кровли конференц-зала Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Заполняется только в случае закупки комплексных услуг.

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Ремонт кровли конференц-зала Уральского филиала АО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» – в соответствии с Приложением № 1 к данному ТЗ

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Конференц-зал - Площадь кровли: 367 м2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Устройство рулонной кровли конференц-зала без разборки существующей кровли.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Подрядчик гарантирует, что материалы, применяемые им при выполнении работ, а также их качество, будут соответствовать государственным стандартам, техническому заданию и сметной документации, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантируемый срок эксплуатации отремонтированной кровли устанавливается не менее 7 лет (согласно технической документации на состав). Срок гарантии качества устанавливается не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать требования режима, установленные на объекте Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Подрядчик не должен использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения Подрядчиком опасных материалов, ответственность возлагается на Подрядчика и возникший ущерб возмещается им из собственных средств. - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на территории Заказчика с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, а также нести ответственность за несоблюдение, указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды. - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В своем Техническом предложении участник должен полностью равскрывать все разделы данного Технического задания

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Устройство рулонной кровли конференц-зала без разборки существующей кровли.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В течение трех рабочих дней со дня завершения выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику оформленный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик не позднее 7 рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием претензий и сроков устранения дефектов и недоделок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание услуг по ремонту кровли конференц-зала | 7 |
| 2 | ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | 8 |

Приложение № 1: Описание услуг по ремонту кровли конференц-зала

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт отдельных мест рулонного покрытия с промазкой битумными составами и заменой одного слоя рубероида на бикрост (с учетом примыканий и парапета) | м2 | 124,0 |  |
| 2 | Подготовка поверхности к наклеиванию нового слоя - промазка всей кровли праймером | м2 | 367,0 |  |
| 3 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 м в один слой | м2 | 367,0 | применять «»Унифлекс»ЭКП-4,5 «сланец серый» |
| 4 | Устройсто примыканий кровель к стенам, вентиляционным проходкам, внутренним сливам и парапетам | м2 | 80,0 |  |
| 5 | Устройство сливов на парапете | м2 | 48,0 |  |
| 6 | Уборка мусора | т | 2,4 |  |
| 7 | Погрузка и вывоз мусора | т | 2,4 |  |

      - Места для переодевания персонала подрядчика, хранения инструмента и приспособлений, спецодежды, обогрева персонала подрядчика – не предоставляются.

Помощник директора по общим вопросам					Р.З. Садыков

Приложение 2

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА!

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (с изменениями от 03.04.1997, 08.08.2003, 22.04.2009):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Участники размещения заказа, желающие принять участие в процедуре закупок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска.

Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в процедуре закупок участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8(35130) 7 94 52 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 60 суток. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда: - фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион;

- дата, место рождения;

- место работы, должность;

- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);

- был ранее в г. Озерске или нет;

- марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона.

Обращаем ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя процедуры закупок, задействованных в поставке товаров по предмету контракта.

В случае, если участник размещения заказа ( не резидент города Озерска) будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются. По всем вопросам обращаться:456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Октябрьская, 11, тел. 8 (35130) 7-94-52, 7-95-23, факс (35130) 7-95-04, E-mail: vnipiet@ozersk.ru