ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту отмостки и системы водоотведения хранилища Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

По объекту: ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГПУ РосРАО.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах пристроительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬПРОЕКТНОЙИРАБОЧЕЙДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯИУСЛОВИЯКРАЗРАБОТКЕПРИРОДООХРАННЫХ

МЕРИМЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯККАЧЕСТВУВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯКОСОБЫМУСЛОВИЯМРАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯКСРОКУИ (ИЛИ) ОБЪЕМУПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 17.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕВЫПОЛНЯЕМЫХРАБОТ |  |
| --- | --- |
| Ремонт отмостки и системы водоотведения хранилища на ПХРО |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ |  |
| Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов. |  |
| Основание: дефектная ведомость. |  |
| Подраздел 2.2Сведенияовыполняемыхработах. |  |
| Разборка и устройство бетонной армированной отмостки с уклоном на щебеночном основании по периметру хранилища. Устройство водоотводных сооружений (лоток водопропускной тип Л 2990*430*580,Р=0,8тн ГОСТ 13015.083)согласно технологии (Приложение 1). Изготовление с установкой металлической защитной решетки. |  |
| Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ. |  |
| Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3 км восточнее п. Крутой. ПХРО |  |
| Подраздел 2.4Требованиякразработкепроектапроизводстваработ. |  |
| При разработке ППР рекомендуется использовать следующие нормативные и методические документы: Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» # Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ КТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ |  |
| Подраздел 3.1Технические требования при выполнении работ. |  |
| Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: в качестве основного технико-экономического показателя ремонтируемой отмостки по периметру с уклоном является ее ширина не менее метра и площадь не менее 85 м2, водоотводных лотков их тип размеры по ГОСТ 13015.083 и длина сооружения в пм 99. Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |
| Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР). |  |
| Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* В составе проекта производства работ на объект разработать: Календарный план производства работ по объекту; Технологические карты на отдельные виды работ; Мероприятия по охране труда и безопасности; Пояснительная записка. |  |
| РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬФИЗИЧЕСКИХОБЪЕМОВРАБОТ, РЕСУРСНАЯВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕРАСЧЕТЫ |  |
| Таблица 1 №п.п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3; 1000 м3 грунта; 0,051975. Доборка грунта вручную глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2; 100 м3 грунта; 0,000364. Устройство основания щебеночного; 10 м3 основания; 0,9009. Устройство водопропускных лотков; 100 м3 сборных конструкций; 0,1056. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3; 100 м3 грунта; 0,135. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100 м3 грунта; 0,135. Изготовление решетки; 1 т конструкций; 0,175. Разборка бетонной отмостки на щебне; м3; 7,65. Разработка грунта вручную; 100 м3 грунта; 0,1139. Устройство основания под отмостку щебеночного; 1 м3 основания; 17. Армирование отмостки; 1 т; 0,29325. Устройство бетонной отмостки; 100 м3; 0,085. |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ |  |
| Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и оборудования до его монтажа. Расчет потребности материалов согласно локальному сметному расчету. |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; №инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ДВ; Дефектная ведомость. 2; ЛСР; Локальный сметный расчет. |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ |  |
| Не требуются |  |
| РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯРАБОТ |  |
| Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – до 01.10.2014 |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| Требования к качеству выполняемых работ согласно действующим нормам и правилам и стандартам. Пособие к СНиП. Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ -2002г |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ |  |
| Нет |  |
| РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |
| Гарантийные сроки после завершения работ установлен: - по объектам капитального ремонта - не менее 2 (двух) лет. |  |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции» СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» . - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |  |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ |  |
| Исполнитель выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. |  |
| РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |
| Документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте -4 экз., на русском языке. |  |
| РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |  |
| Не требуется. |  |
| РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| Линейный (поверхностный) водоотвод (отмостка и водопропускные лотки) позволяет предотвратить разрушение конструкций сооружения подземного хранилища РАО. Цель ремонта: отвод дождевых вод от конструкций хранилища РАО и продления срока службы конструкций хранилища РАО. |  |
| РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |
| Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельством СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: 3. Земляные работы 3.1. Механизированная разработка грунта 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема водоотведения | 1 |
| 2. | Дефектная ведомость | 2 |