Приложение № 1 к договору от «____» ________2014

	
	УТВЕРЖДЕНО 

Главный инженер – 1-ый заместитель директора ДВЦ «ДальРАО» - филиала

ФГУП «РосРАО»

___________________/ В.Б. Панин /

«_____»________________2014 года


Техническое задание 

на выполнение работ 

по проектированию и монтажу локальной системы оповещения на объектах б. Сысоева, б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», посёлок Дунай и о. Путятин
Владивосток 
2014

Техническое задание 

на выполнение работ по проектированию и монтажу локальной системы оповещения на объектах б. Сысоева, б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», посёлок Дунай и о. Путятин
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проектирование и монтаж локальной системы оповещения на объектах б. Сысоева, б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», посёлок Дунай и о. Путятин


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах 

	Установка локальной системы оповещения на объектах б. Сысоева, б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», в посёлке Дунай и на о. Путятин производится во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993 г. №178 «О создании локальной системы оповещения в районах размещения потенциально – опасных объектов», закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально – опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», распоряжения Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р и распоряжения Администрации Приморского края от 10.01.2006 № 7-ра.

Организация и осуществление оповещения должны производиться в соответствии с «Положением о системах оповещения населения», утверждённым совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2007 № 422/90/376.

Для выполнения требований вышеуказанных документов необходимо:

Разработать проект и произвести монтаж локальной системы оповещения на объектах б.Сысоева, б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», в посёлке Дунай и на о. Путятин с применением радиоканальных устройств передачи данных в зоны оповещения на максимальную дальность до 30 километров:

- объект б. Сысоева отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» - 5 зон оповещения;

- объект б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» – 4 зоны оповещения;

- посёлок Дунай – 2 зоны оповещения;

- остров Путятин – 1 зона оповещения.

Центральный пульт формирования речевой информации установить в помещении дежурного по объекту и обеспечению радиационной безопасности отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (б. Сысоева).

Ретранслятор с возможностью двухсторонней связи с центральным пультом установить в помещении ПРК объекта б. Разбойник.

При разработке проекта предусмотреть передачу по радиоканалу сигналов от установленных в зданиях и сооружениях на объекте б. Сысоева автоматических установок пожарной сигнализации в помещение дежурного по объекту и обеспечению радиационной безопасности отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (б. Сысоева), а также организацию внутриобъектовой системы технологической связи. 

Установить диапазон частот: 430—470 МГц. 

Эскизный проект согласовать с должностными лицами ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», главой администрации городского округа ЗАТО г. Фокино и с директором МКУ ГОЧС и ПБ городского округа ЗАТО г. Фокино.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	объекты б. Сысоева, б. Разбойник отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», посёлок Дунай и о. Путятин


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР: календарный план производства работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	№ 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Монтаж оборудования

	1
	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность, кВт: 1
	компл.
	2

	2
	1Р14С-1.7 «Радий-101Д» 450-470МГц
	комплект.
	2

	3
	Аккумуляторная батарея CSB GP 12400
	шт.
	2

	4
	Комплект для программирования (Радий 101)
	шт.
	1

	5
	Приборы приемно-контрольные сигнальные. Kонцентратор: блок линейный
	10 лучей
	36

	6
	Блок БПРИ
	шт.
	16

	7
	Блок БПРИ-А
	шт.
	20

	8
	Комплект для программирования для БПРИ
	шт.
	1

	9
	Комплект для программирования для БПРИ-А
	шт.
	1

	10
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощностью свыше 10 Вт
	шт.
	32

	11
	Рупорный громкоговоритель 100ГР-1
	шт.
	32

	12
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
	шт.
	10

	13
	ПРИЕМНИК ОПОВЕЩЕНИЯ "ЛИРА РП-248-1"
	шт.
	10

	14
	Антенна Г-образная
	антенна
	4

	15
	Антенна CXL70-3C/h (440-470MHz) PROCOM
	компл.
	4

	Раздел 2. Монтаж проводов

	16
	Провод двух и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным
	100 м
	5,5

	17
	Кабель, кабель с малым затуханием на 450-470МГц  2хN-JACK
	100 м.
	1,5

	18
	Кабель монтажный МКЭШ 2х0.75
	100 м.
	4

	19
	Труба гофрир. 16 мм со стальной протяжкой
	100 м.
	5,5

	20
	Крепления для трубы 16 мм
	100 шт.
	22

	21
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	24

	22
	Коробка распаячная о/у 85х85х40 мм
	шт.
	24

	23
	Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100 м
	4

	24
	Кабель ВВГ нг LS-п 3х1,5
	100 м.
	4

	25
	Труба гофрир. 16 мм со стальной протяжкой
	100 м.
	4

	26
	Крепления для трубы 16 мм
	100 шт.
	16

	27
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	38

	28
	Выключатель автоматический В-101-1/16
	шт.
	38

	29
	Коробка для выключателя автоматического
	шт.
	38

	30
	Разделка и включение кабелей и проводов. Кабель или провод однопарный: низкочастотный
	10 концов кабеля
	9,6

	Раздел 3. Настройка

	31
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (K-общ): 80
	система
	1

	32
	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (K-общ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-001-09
	канал
	30


РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

Наименование

Кол-во листов

1

ЛСР

Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)

3




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 15 декабря 2014 года.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Производство работ по ремонту будет вестись на территории действующего предприятия.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчет
	7-9


6

