Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку оборудования для технического обслуживания структурированной кабельной сети.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования для технического обслуживания структурированной кабельной сети.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Мультиметр оптический EXFO FOT - 302X-23BL (1310/1550nm)
	Тестирование одномодового и многомодового волоконно-оптического кабеля.

Выходная мощность лазерного источника – 7дБм.

Динамический диапазон измерителя мощности +3дБм – (-75дБм).

Длина волны: 850; 980; 1310; 1480; 1550; 1625нм.

Энергонезависимая память на 1000 показаний.

Интерфейс RS232/  
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	2
	Приемник трассопоисковый  АБРИС  ТМ 8
	Определение положения подземных коммуникаций.

Прямой цифровой отсчет глубины залегания подземной коммуникации.

Цифровое измерение величины тока (совместно с генератором ТГ-12 или ТГ-24).

Рабочие частоты пассивные: 50;100; 15-24 кГц.

Рабочие частоты активные: 1450; 9820 Гц.

Максимальная измеряемая глубина до 10м.

Максимальная глубина обнаружения до 25м.

Максимальное удаление от генератора до 5 км.

Время непрерывной работы без звука до 50 часов.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	3
	Рефлектометр оптический Yokogawa
AQ7275 (735041,MM/SM; 850/1300/1310/1550 нм;22,5/24/40/38 дБ; РМ; SLS$ 2 порта; FC-адапторы)
	Источник стабилизированного оптического излучения (SLS)/

Оптический измеритель мощности (РМ).

Источник видимого излучения (визуализатор дефектов – VFL).

Проверка наличия оптического излучения в измеряемой линии.

Контрастный дисплей.

2 порта USB типа А и В.

Длина волны , нм; 850/1300/1310/1550

Динамический диапазон, дБ: 22,5/24/38/40.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	4
	Тестер кабельный DTX 1800-M в комплекте с многомодовым модулем (2 шт.) без OTDR .


	Время выполнения процедуры «Автотест»: 9сек.

Возможность подключения рефлектометрического модуля DTX Compact OTDR
Интерфейс с поддержкой русского языка.

Уровень точности Level IV.

Тестирование на соответствие 10GBASE-T.

Возможность тестирования СКС в соответствии с проектом стандарта кат. 6а.

Время работы от литий-ионного аккумулятора до 12 часов.

Встраиваемые в прибор сменные оптическиемодули для тестирования одномодовых и многомодовых волоконно-оптических линий.

Время проведения процедур «Автотест» для оптических соединений составляет 12 секунд.

Сохранение до 250 результатов тестов на кат.6, включая графику, во внутреннюю память прибора или на сменную карту памяти (до 256 Мб).

Измерение параметров кабеля в диапазоне частот до 900 МГц.

Цветной диплей.

Порт USB для связи с ПК.

Переговорное устройство.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	5
	Устройство ввода/вывода оптического сигнала на изгибе оптического волокна PHOTOM 550 (для PHOTOM 450)
	Работает в сочетании с телефонами PHOTOM 430;450; 450XL.

Оптический адаптер: 181-SC/ST/DIN/BC.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	6
	Аппарат телефонный оптический PHOTOM 450XL (динамический диапазон 60db)
	Полнодуплексная связь по одному волокну.

Длина волны: 1,31/1,55 мкм.

Технология волнового мультиплексирования WDM.

Динамический диапазон до 60 дБ.

Время непрерывной работы от комплекта батарей 15 часов.

Применяемое волокно: одномодовое SM 10/125.

Оптический адаптер: 181-FC1.

Длина шлейфа 105 км.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	2

	7
	Принтер маркировочный для набора монтажника СКС ВМР21 TeleDatacom kit
	Печать с автоматической сериализацией.

Наличие специальных электротехнических и телекоммуникацион-

ных символов.

Встроенный резак.

Магнитная накладка и запястный ремень для работы одной рукой.

30 типоразмеров и материалов этикеток.

Термотрансферная печь.

Оперативная идетификация.

Ударопрочный корпус.
	Прибор

Руководство по

эксплуатации
	шт
	1

	8
	Устройство оперативного подключения неоконцованных волокон УП – 125 SM
	Соединение при углах скола до 40º.

Работа с одномодовым и многомодовым волокном диаметром 125 мм.

Тип коннектора  FC или ST.

Ресурс не менее 1 000 000 соединений.

Средние потери для одномодового волокна 0,3 дБ.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	9
	Катушка нормализующая SM/FC 1000 м.
	Прочный металлический корпус для работы в полевых условиях.

Волокно оптическое одномодовое (SM).

Длина оптического волокна 1000 м.

Оптический коннектор – FC.
	Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	10
	Визуализатор повреждений волокна VFL - 250
	Тестирование одномодовых и многомодовых волокон.

Длина волны – 650нм.

Вводимая мощность не менее 0,5 мВт.

Режим работы непрерывный, импульсный (2-3 Гц).

Время работы от одного комплекта батарей 40 часов.

Расстояние до 4 км.
	Прибор

Руководство по эксплуатации
	шт
	1

	11
	Катушка нормализующая MM/FC  200 м
	Тип оптического волокна  ММ, 50/125.

Длина оптического волокна 200 м.

Тип оптических коннекторов FC.

Длина шнуров подключения до 1,5 м. 
	Руководство по эксплуатации
	шт.
	1

	12
	Шнур одномодовый  SM 9/125 DUPLEX LC-LC L-3m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт.
	4

	13
	Шнур одномодовый  SM 9/125 DUPLEX LC-SC L-3m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	4

	14
	Шнур одномодовый  SM 9/125 DUPLEX LC-FC L-3m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	4

	15
	Шнур переходной SM 9/125 DUPLEX FC-FC L-2m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	4

	16
	Шнур оптический PATCH CORD  FC-FC  MM62/5-3.0-Fc/PC
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	3

	17
	Шнур оптический PATCH CORD

MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC L-2m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	3

	18
	Шнур PATCH CORD SM 9/125 LC/UPC-SC/UPC   DUPLEX L-1m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	2

	19
	Шнур PATCH CORD SM 9/125 SC-SC L-2m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	4

	20
	Шнур PATCH CORD SM 9/125 DUPLEX  FC-SC L-3m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	4

	21
	Шнур PATCH CORD  SC-SC DUPLEX  MM50/125 FC-50-SC-SC-PC L-1m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	3

	22
	Шнур ШО ММ 62,5/125-3,0-FC/PC-LC/PC L-1m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	3

	23
	Шнур PATCH CORD SM 9/125 DUPLEX  FC-SC L-2m
	Шнуры оптические используются в оптических кроссах, активном оборудовании и измерительных приборах. В оптических кабелях используется одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом 15 мм. По конструкции кабель может быть как круглым с наружным диаметром оболочки 3 мм, так и плоским с размерами 2х3 мм в сечении (типа FRP).
	
	шт
	2


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3. Требования к комплектности

	Согласно разделу 1. Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость

	Подраздел 2.4. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 60 дней с момента заключения договора











