
5

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-
заказчика

______________О.И. Пантелеев
«14» апреля 2014 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В. Комаров
«14» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на монтаж АУПТ, СОУЭ и выполнение ПНР.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнить монтажные  и пуско-наладочные работы АУПТ, СОУЭ  в двух зданиях  по проектной документации. По окончанию  работ  предоставить исполнительную документацию и согласовать с подразделением ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Выполнить монтаж и ПНР приборов и оборудования: 

пульт контроля и управления С2000М-2 шт.;

контроллер двухпроводной линии С2000КДЛ-4 шт.;

блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп. 01-6 шт.;

повторители интерфейсов С2000-ПИ – 4 шт.;

блок защиты линии двухканальный БЗЛ – 4 шт.;

блок резервного источника питания 12В/3А  РИП-12RS – 3 шт.;

бокс аккумуляторный 2х17 – 3 шт.;

аккумуляторная батарея герметичная 12В-17Ач – 9 шт.;

извещатель пожарный дымовой оптико-электр. ДИП-34А-01-02   - 173 шт.;

извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПА  -20 шт.;

 блок разветвительно-изолирующий БРИЗ  - 24 шт.;

оповещатель звуковой «Свирель»  - 36 шт.;

оповещатель световой «Блик-С-12» -22шт.;

щит распределительный навесной с монтажной панелью с замком, IР31, 1200х750х300  (1100х685)  ЩРНМ-6 -3шт.;

DIN-рейка L=1 м  -  3 шт.;

автоматический выключатель  ВА47-29М-1Р-6А х-ка С  - 3 шт.;

радиомодем версии 6,04  «Невод-5»  - 2 шт.;

 антенна наружная для радиомодема «Невод-5»  АГ-433  - 2 шт.;

расширитель адресный на 2шлейфа С2000-АР2  - 3 шт.;

извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый  С2000-ИП-02-02  -   18 шт.;

извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный 1ExdmllCT6Х   ИП 101-07е   -  9 шт.;

устройство монтажное для подвесных потолков  МК-2  - 60шт.;

Выполнить монтаж кабеля и кабельных изделий:

коробка универсальная  УК-2П  -  100 шт.;

коробка телефонная плоская  КРТП-2/10  - 6 шт.; 

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости сеч. 1х2х0,75  КПС энг-FRLS   -  2800 м.;

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости сеч. 2х2х0,75  КПС энг-FRLS   -  2000 м.;

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости в ПВХ-изоляции, сеч.3х1,5  ВВГнг-FRLS   -  300 м.;

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости в ПВХ-изоляции, сеч.2х1,5  ВВГнг-FRLS   -  225 м.;

труба гофрированная ПВХ гибкая ф 25 мм – 110м;

труба гофрированная ПВХ гибкая ф 32 мм – 60м;

кабельный канал пластиковый 15х15 L=2м  -  140м;

кабельный канал пластиковый 40х25 L=2м  -  125м;

металлорукав ф 15   -  80м;

кабель коаксиальный волновым сопротивлением 50 Ом  RG-213  -  50м;

труба газоводопроводная  Ду20  -  50м.



	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Работа на режимной территории.



	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соответствие с требованиями  проектной  и сметной документации. 



	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги).
	Гарантийный срок 24 месяца с даты  подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ.



	5)Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	Локальные сметные расчеты, проектная документация будут переданы Исполнителю  после проведения торгов.



Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 14.04.2014 г.

PAGE  

