	
	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «В/О «Изотоп»
Б.В. Акакиев

«___» __________ 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
2015
СОДЕРЖАНИЕ
1ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


2СОДЕРЖАНИЕ


31.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ


8ЧАСТЬ 1


82.
ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.


82.1.
ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.


82.1.1.
Требования к участникам закупки, изготовителям


122.1.2.
Требования к продукции


122.2.
СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.


153.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


224.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ


224.1.
Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке


224.1.1.
Образцы форм основных документов, включаемых в часть 1 заявки на участие в закупке


22ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)


24ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)


26СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 3)


284.1.2.
Образцы форм основных документов, включаемых в часть 2 заявки на участие в закупке


28ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 4)


32СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Форма 4.1)


34СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 4.2)


38СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5)


40ЧАСТЬ 2 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»


58ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


86ЧАСТЬ 4 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»




1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
1) Форма и способ процедуры закупки: Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора.

2) Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 29.04.2015 №72).
На Заказчика распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3) Предмет закупки: право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
4) Заказчик, являющийся Организатором закупки: Открытое акционерное общество «Всерегиональное Объединение «Изотоп»
Место нахождения: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22
Тел./факс, эл. Почта: 8-495-981-96-16/8-499-245-24-92; OtdZakupok@ isotop.ru
Контактное лицо: ФИО, тел./факс, эл. Почта: Ситникова Анна Владимировна, 8-495-981-96-16/8-499-245-24-92; OtdZakupok@ isotop.ru
5) Количество лотов: 1 (один) лот. 
6) Предмет договора: Поставка реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
Срок выполнения поставок: Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, но не более 1 (одного) месяца с момента получения такой заявки. Поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю до 31.12.2015 г.
Место выполнения поставок: Условия поставки: CPT «Incoterms 2010» аэропорт г. Москва (если ПРОДАВЕЦ является нерезидентом РФ) или доставка в аэропорт г. Москва (если ПРОДАВЕЦ является резидентом РФ).
Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Части 4 «Техническая часть» и Части 3 «Проект договора» закупочной документации.
Предложение частичного выполнения поставок не допускается.

7) Условия оплаты: оплата товара осуществляется по факту поставки товара путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика денежных средств, в течение 30 (тридцати) дней с даты поставки Товара.
Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).

8) Начальная (максимальная) цена договора: 31 313 796 (Тридцать один миллион триста тринадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 38 копеек (с учетом НДС 10% и таможенных пошлин).
26 729 659 (Двадцать шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 74 копейки, без учета НДС и таможенных пошлин).
Цена договора включает в себя стоимость товара, а также все расходы Поставщика, в т.ч. все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации (для резидентов РФ)/ цена договора включает в себя  стоимость товара, а также все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара на условиях CPT аэропорты Москвы («Incoterms 2010»).
9) Официальный язык закупки: русский.
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.
10) Валюта закупки: российский рубль.
Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
11) Обеспечение заявки на участие в закупке:
· денежные средства;
· 1 565 689 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 81 копейка с НДС;
· российский рубль;
Получатель: Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (ОАО «В/О «Изотоп»)
119435, г. Москва, ул.Погодинская,22.

ИНН/КПП 7704674312/770401001

ОКПО 08925142
Банковские реквизиты: ОАО «Сбербанк России»
117997 г.Москва, ул. Вавилова, д.19

ИНН 7707083893

р/с 40702810738180002608

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в закупке ___________________ (указывается наименование участника закупки, наименование закупки,, номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.

12) Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:

Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

Для участия в процедуре закупки участник должен быть зарегистрированным на указанной ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП.
Победителем закупки признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям закупочной документации.
13) Порядок получения закупочной документации:
На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

Копии публикации документов по данной закупке:

· Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru);

· ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru/.
14) Привлечение субподрядчиков/соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/услуг по договору): не допускается.

15) Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам): 10-00 (время московское) «19» июня 2015 года. 

16) Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 , не позднее «26» июня 2015 г. 
17) Дата и время начала проведения аукциона: 10-00 (время московское) «02» июля 2015 года.
18) Место и дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22 , не позднее «10» июля 2015 г.
19) Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев:
если вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе требуется более длительный срок;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика; в данном случае договор заключается только после такого одобрения;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора; в данном случае договор заключается только после выполнения предписанных мероприятий.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения выше указанных мероприятий, передает лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.
Заказчик должен обеспечить получение подтверждения от лица, с которым заключается договор, что данный проект договора таким лицом получен.
Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.
20) Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется.
21) Отказ организатора закупки от проведения закупки по решению заказчика не позднее пяти дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в указанных ниже случаях не приводит к каким-либо последствиям для организатора закупки:
изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

Извещение об отказе от проведения закупки или любого лота закупки, содержащее обоснование такого отказа, подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения закупки получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора закупки — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки и закупочной документации.
22) Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии: 
Центральный арбитражный комитет (ЦАК) - arbitration@rosatom.ru.

ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2, 3, 4 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).
2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.
2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
2.1.1. Требования к участникам закупки, изготовителям
	№ п/п
	Требования
	Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям

	1) 
	Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

	1.1) 
	быть зарегистрированным в качестве юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);
	1) копии документов о государственной регистрации из следующих:

· для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ);
· для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки;
· для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность;
· для иностранных лиц:
· копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства с переводом на русский язык;
· краткая пояснительная записка, содержащая:

· положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки;

· наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки.

	1.1.1. 
	
	2) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

	1.1.2. 
	
	3) копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

	1.1.3. 
	
	4) копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее);

	1.1.4. 
	
	5) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора:

· решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой;

· решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью 
или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

	1.2) 
	не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
	6) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение:

· о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
· об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом);
· об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа;
· о неприостановлении деятельности участника закупки.

	1.3) 
	не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;
	

	1.4) 
	соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации:

должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
	7) заполненное участником закупки по форме «Часть 2 заявки на участие в аукционе» аукционной документации (подраздел 4.1.2, Форма 4.2) обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.

	1.5) 
	уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета 


	8) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год и последний завершенный период, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный период, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника закупки:

· если срок окончания подачи заявок до 25 июня текущего года – не предоставляется;

· если срок окончания подачи заявок в периоде с 25 июня до 25 октября текущего года включительно - предоставляется за 6 месяцев; 

· если срок окончания подачи заявок позднее 25 октября текущего года - предоставляется за 9 месяцев. 

	1.6) 
	обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, а именно:

должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки:

- Лицензию на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании (в случае если Продавец является резидентом РФ).
	9) копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно:

· копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта.

Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.

	1.7) 
	отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

· в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

· в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
	документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.


	№ п/п
	Требования
	Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям

	2) 
	Требования к участникам закупки:

	2.1) 
	наличие опыта поставок: участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2012-2014 гг. (последние 3 года) поставки товаров в соответствии с классом 24.42.23.134 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКП 939817 на общую сумму не менее 12 526 000 рублей.

	справка об опыте выполнения договоров (Форма 5), с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

· документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

· реквизиты договора (номер и дата);

· перечень поставленного товара;

· документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

· реквизиты договора (номер и дата);

· перечень переданного и принятого заказчиком по договору товара;

· стоимость переданного и принятого заказчиком по договору товара.


2.1.2. Требования к продукции
	№ п/п
	Требование
	Документ, подтверждающий соответствие требованиям

	1. 
	Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в Части 4 «Техническая часть».
	Техническое предложение (Форма 2), в том числе регистрационные удостоверения.

	2. 
	Срок представляемой гарантии качества продукции
	Остаточный срок годности не менее 85% на дату поставки.


2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

Заявка на участие в закупке состоит из двух частей.
1. Состав первой части заявки на участие в закупке:

1.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

1) сводная таблица стоимости с указанием следующей информации:

· стоимость единицы продукции без дополнительных расходов в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей начальной цены договора;

· стоимость дополнительных расходов в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора;

· количество;

· ставка НДС. 

Сумма значений по всем стоимостным полям формы должна быть равна 100%. Участник закупки должен принять во внимание, что общая стоимость позиции при заключении договора будет снижена пропорционально снижению общей начальной цены договора.

Все остальные поля формы, доступные участнику для корректирования, должны быть заполнены и содержать соответствующие сведения в полном объеме.

1.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

1) часть 1 заявки на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации (подраздел 4.1.1, Форма 1);

2) сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1.1, Форма 3), 

3) документы, указанные в подразделе 2.1 закупочной документации, требуемые для предоставления в части 1 заявки на участие в закупке.
2. Состав второй части заявки на участие в закупке:

2.1. формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

1)
анкета участника закупки;

2.2. документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

1) часть 2 заявки на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1.2, Форма 4);

2) сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1.2, Форма 1.1), предоставляются в составе заявки на участие в закупке в двух форматах: *.pdf с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls. 

3) документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки (пункт 4 раздела 5):

· платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

4) документы, указанные в подразделе 2.1 закупочной документации, требуемые для предоставления в части 2 заявки на участие в закупке.

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

1. Основные положения

Методика основана на расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия, характеризующих уровень риска деятельности предприятия с точки зрения сбалансированности или превышения доходов над расходами. Эти показатели, в том числе, позволяют заказчику оценить способность предприятия в сроки и в полном объеме исполнить свои обязательства по заключаемым с заказчиком договорам. Для общего расчета финансового состояния предприятия используются основные показатели его деятельности, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: в Форме по ОКУД 0710001 «Бухгалтерский баланс» и в Форме по ОКУД 0710002 «Отчет о прибылях и убытках» («Отчет о финансовых результатах»).

Коды строк бухгалтерской (финансовой) отчетности, используемые при расчете показателей обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия (раздел 4 настоящей Методики), применяются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2. Методика расчета.

Для общего расчета обеспеченности финансовыми ресурсами предприятия используются основные показатели его деятельности, такие как:

· Коэффициент автономии собственных средств;

· Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

· Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора;

· Коэффициент покрытия процентов.

Расчет показателей осуществляется за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года):

· за истекший год на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

· за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года) на основании промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанной руководителем и главным бухгалтером предприятия.

В случае если последним истекшим периодом является 1 квартал текущего года, то расчет показателей осуществляется только по истекшему году.

1. Коэффициент автономии собственных средств.

Показывает, в какой степени активы предприятия сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие независимо от внешних источников финансирования. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710001 по формуле:

К асс. = 
[image: image1.wmf]1600

.

1300

.

стр

стр


2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Показывает, в каком объеме оборотные активы сформированы за счет собственного капитала. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710001 по формуле:

К осс. = 
[image: image2.wmf]1200

.

)

1100

.

1300

.

(

стр

стр

стр

-

,

где,

стр.1100 = стр.1110 + стр.1120 + стр.1130 + стр.1140 + стр.1150 + стр.1160 + +стр.1170 + стр.1180 + стр.1190

стр.1200 = стр.1210 + стр.1220 + стр.1230 + стр.1240 + стр.1250 + стр.1260

В связи с тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельных категорий предприятий (субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения) может содержать укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), с указанием кода строки по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя, либо иметь частичную детализацию, то при расчете показателей внеоборотных активов (стр.1100) и оборотных активов (стр.1200) для таких предприятий используются только строки, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность такого предприятия. По отсутствующим строкам значение принимается равным «0». 

3. Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора.
Характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам процедуры закупки договора с объемом выручки от основной деятельности за соответствующий период. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710002 по формуле:

Ксв = 
[image: image3.wmf]S

В

P

стр

´

+

´

å

)

12

(

2110

.

,

где,

стр. 2110 – сумма показателей выручки за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года);

Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах),

В – количество месяцев, соответствующее истекшему периоду (6 или 9 месяцев). В случае, если расчет осуществляется только за истекший год, то В=0.

S – сумма договора без НДС. 

Ксв рассчитывается на основании данных о суммарной выручке: выручки,  полученной за истекший год и за истекший период (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года). Таким образом, расчет Ксв осуществляется один раз одновременно для двух периодов. 

4. Коэффициент покрытия процентов.

Измеряет способность предприятия уплатить ежегодные проценты по своим обязательствам. Рассчитывается на основании данных формы по ОКУД 0710002 по формуле:

Кпп = 
[image: image4.wmf]2330

.

2330

.

2300

.

стр

стр

стр

+


где,

стр.2300 = (стр.2110 + стр.2310 + стр.2320 + стр.2340) – (стр.2120 + стр.2210 + стр.2220 + стр.2330 +стр.2350)

значение по строке 2330 принимается «по модулю», за исключением значения, используемого в расчете прибыли (убытка) до налогообложения (стр.2300).

В случае, если значение по строке 2330 равно «0» и значение по строке 2300 положительно, показателю присваивается 10 единиц.

В случае, если значение по строке 2330 равно «0» и значение по строке 2300 отрицательно или равно «0», показателю присваивается 0 единиц.

В связи с тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельных категорий предприятий (субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения) может содержать укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), с указанием кода строки по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного показателя, либо иметь частичную детализацию, то при расчете прибыли (убытка) до налогообложения (стр.2300) для таких предприятий используются только строки, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность такого предприятия. По отсутствующим строкам значение принимается равным «0».

3. Критерии расчета показателей

Для расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок, начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 500 млн. руб. с НДС, используется следующая система:

	Финансовый показатель
	Значение показателя и оценка, используемая при расчете

	Коэффициент автономии собственных средств (Касс)
	более 0,20

30 единиц
	0,20-0,10

20 единиц
	0,09-0,06

10 единиц
	менее 0,06

0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс)
	более 0,08
25 единиц
	0,08– 0,05
20 единиц
	0,04 – 0,02

10 единиц
	менее 0,02 

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв)
	более 1,50

25 единиц
	1,50 – 1,20

15 единиц
	1,19 – 0,50

10 единиц
	менее 0,50

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов (Кпп)
	более 2,00

20 единиц
	2,00-1,50

10 единиц
	1,49-1,00

5 единиц
	менее 1,00

0 единиц


Для расчета обеспеченности финансовыми ресурсами участников закупок, начальная (максимальная) цена договора по которым составляет более 500 млн. руб. с НДС, используется следующая система:

	Финансовый показатель
	Значение показателя и оценка, используемая при расчете

	Коэффициент автономии собственных средств (Касс)
	более 0,25

30 единиц
	0,25-0,15 

20 единиц
	0,14-0,08

10 единиц
	менее 0,08

0 единиц

	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косс)
	более  0,10

25 единиц
	0,10 – 0,06

20 единиц
	0,05 – 0,03

10 единиц
	менее 0,03 

0 единиц

	Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв)
	более 1,50

25 единиц
	1,50 – 1,20

15 единиц
	1,19 – 0,50

10 единиц
	менее 0,50

0 единиц

	Коэффициент покрытия процентов (Кпп)
	более 3,00

20 единиц
	3,00-2,00

10 единиц
	1,99-1,00

5 единиц
	менее 1,00

0 единиц


Оценки (количество единиц), полученные по всем финансовым показателям, суммируются. 

При этом к оценкам (сумме оценок) по показателям Касс, Косс и Кпп по истекшему году применяется удельный вес 0,6, а к оценкам по показателям Касс, Косс и Кпп по истекшему периоду (полугодие текущего года/ 9 месяцев текущего года) - удельный вес 0,4. 

В случае, если необходимо оценить обеспеченность финансовыми ресурсами за истекший год и 1 квартал текущего года, то к набранным участником оценкам по показателям Касс, Косс и Кпп должен быть применен удельный вес 1,0, а показатели 1 квартала текущего года в расчетах не учитываются.

К коэффициенту соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой договора (Ксв) корректировка с помощью удельных весов не применяется. При расчете интегрального показателя обеспеченности финансовыми ресурсами оценка по коэффициенту (Ксв) проводится отдельно.

Итоговым значением показателя обладания обеспеченности финансовыми ресурсами участника является сумма скорректированных на удельный вес оценок показателей Касс, Косс и Кпп и оценки по показателю Ксв.

Для присвоения оценки значения полученных финансовых показателей предприятия округляются в соответствии с общими правилами округления с точностью до двух знаков после запятой.

Пример расчета интегрального показателя обеспеченности финансовыми ресурсами Zi:

	Участник
	Истекший период
	Сумма оценок участника за истекший год по показателям Касс, Косс и Кпп
	Сумма оценок участника за истекший период по показателям Касс, Косс и Кпп
	Оценка участника по показа-телю Ксв
	Показатель обеспеченности финансовыми ресурсами

	I
	год
	Х
	-
	W
	Zi= X*1,0 + W

	I
	1 квартал текущего года
	Х
	не рассчитываются
	W
	Zi= X*1,0 + W

	I
	6 месяцев текущего года
	Х
	Y
	W
	Zi= X*0,6 + Y*0,4+ W

	I
	9 месяцев текущего года
	Х
	Y
	W
	Zi= X*0,6 + Y*0,4+ W


Чем выше данный показатель (Zi), тем стабильнее и устойчивее финансовое состояние предприятия. Риски неисполнения предприятием в сроки и в полном объеме своих обязательств по заключаемым с заказчиком договорам из-за недостаточности финансовых ресурсов уменьшаются с ростом значения данного показателя.

Значение порогового значения показателя Zi (при значении ниже которого участнику будет отказано в допуске к участию в закупке) при закупках продукции с начальной (максимальной) ценой договора 10 миллионов рублей с НДС и более значение показателя Zi устанавливается равным 30 единицам.

Коды строк в формах бухгалтерской отчетности

	Наименование строки
	Код

	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
	1000

	Итого внеоборотных активов
	1100

	Нематериальные активы
	1110

	Результаты исследований и разработок
	1120

	Нематериальные поисковые активы
	1130

	Материальные поисковые активы
	1140

	Основные средства
	1150

	Доходные вложения в материальные ценности
	1160

	Финансовые вложения
	1170

	Отложенные налоговые активы
	1180

	Прочие внеоборотные активы
	1190

	Итого оборотных активов
	1200

	Запасы
	1210

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	1220

	Дебиторская задолженность
	1230

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	1240

	Денежные средства и денежные эквиваленты
	1250

	Прочие оборотные активы
	1260

	БАЛАНС (актив)
	1600

	ИТОГО капитал
	1300

	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 
	1310

	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	1320

	Переоценка внеоборотных активов
	1340

	Добавочный капитал (без переоценки) 
	1350

	Резервный капитал
	1360

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
	1370

	Долгосрочные заемные средства
	1410

	Отложенные налоговые обязательства
	1420

	Оценочные обязательства
	1430

	Прочие долгосрочные обязательства
	1450

	ИТОГО долгосрочных обязательств
	1400

	Краткосрочные заемные обязательства
	1510

	Краткосрочная кредиторская задолженность
	1520

	Доходы будущих периодов
	1530

	Оценочные обязательства
	1540

	Прочие краткосрочные обязательства
	1550

	ИТОГО краткосрочных обязательств
	1500

	БАЛАНС (пассив)
	1700

	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	2000

	Выручка
	2110

	Себестоимость продаж
	2120

	Валовая прибыль (убыток)
	2100

	Коммерческие расходы
	2210

	Управленческие расходы
	2220

	Прибыль (убыток) от продаж
	2200

	Доходы от участия в других организациях
	2310

	Проценты к получению
	2320

	Проценты к уплате
	2330

	Прочие доходы
	2340

	Прочие расходы
	2350

	Прибыль (убыток) до налогообложения
	2300

	Текущий налог на прибыль
	2410

	Постоянные налоговые обязательства (активы)
	2421

	Изменение отложенных налоговых обязательств
	2430

	Изменение отложенных налоговых активов
	2450

	Прочее
	2460

	Чистая прибыль (убыток)
	2400

	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
	2510

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2520

	Совокупный финансовый результат периода
	2500

	Базовая прибыль (убыток) на акцию
	2900

	Разводненная прибыль (убыток) на акцию
	2910


4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке
4.1.1. Образцы форм основных документов, включаемых в часть 1 заявки на участие в закупке
Форма 1

«___» __________ 2015 года №______

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в закупке выражает согласие на поставку товаров, понимая и принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении закупки на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125, опубликованном на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru/, закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочной документации. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части закупочной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара.

Мы согласны выполнить поставки товара, предусмотренные закупочной документацией в соответствии с Техническим предложением, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, на следующих условиях [допускается исключение из данной формы условий, указываемых в формах, заполняемых участником на ЭТП; в таком случае вместо слов «на следующих условиях» указывается «на условиях, указанных при формировании заявки, поданной на ЭТП, с помощью функционала которой проводится данная закупка»]:

	№ п/п
	Условия заявок на участие в закупке 
	Предложения участника

	1. 
	Срок поставки товара/
	[указать «в соответствии с условиями закупочной документации», либо указать начало и окончание поставки товара/выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в извещении о проведении закупки]

	2. 
	Условия оплаты
	[указать «в соответствии с условиями проекта договора закупочной документации», либо указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]


В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов первой части заявки:
	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Техническое предложение (форма 2)
	
	

	2. 
	Сводная таблица стоимости (форма 3)
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, входящих в первую часть заявки на участие в закупке и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

при заполнении данной формы исключаются положения, раскрывающие наименование участника закупки 
Форма 2.

Приложение к заявке на участие в закупке
от «___» __________ 2015 г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Суть технического предложения

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

4. Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
·  [для закупок оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии] наименование разработчика оборудования,
· наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;

· описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· описание комплектации товара;

· указание количества товаров;

· [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

· [при условии установления соответствующего требования] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Части 4 «Техническая часть» закупочной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.
В случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.
5. Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (Часть 4). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (Части 4) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника закупки (ПП), где приведены подробные объяснения


при заполнении данной формы исключаются положения, раскрывающие наименование участника закупки Форма 3.
Приложение к заявке на участие в закупке
от «___» __________ 2015 г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 3)

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «___» __________ 20___ года

	№

п/п
	Наименование, тип, марка товара

(с указанием попозиционной расшифровки: базовой или иной комплектацией товара, комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течение гарантийного срока)
	Разработчик товара *
	Изготовитель товара
	Адрес доставки
	Срок поставки
	Цена за единицу товара, рублей без НДС
	Всего цена за единицу, рублей 

без НДС
	Количество, ед.
	Всего стоимость, рублей без НДС
	Итого стоимость, руб. с НДС

	
	
	
	
	
	
	Товар, EXW 

(Incoterms-2010)
	Упаковка, тара, временная антикоррозийная защита
	Транспортировка,  страхование  грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции
	Таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России
	Иные дополнительные  расходы 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=

=7+…+11
	13
	14=12*13
	15

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. В данной таблице указывается цена за каждую единицу товара, с обязательным указанием попозиционной расшифровки цены и дополнительных составляющих, включая сопутствующие работы и услуги (доставка, шеф-монтаж, шеф-наладка).
6. [при отсутствии на ЭТП функциональности по заполнению участником закупки формы Сводной таблицы стоимости и применении варианта 2] Участник закупки дополнительно должен заполнить и приложить к заявке на участие в закупке Adobe-форму данной Сводной таблицы стоимости с детализацией позиций предлагаемого товара.
4.1.2. Образцы форм основных документов, включаемых в часть 2 заявки на участие в закупке
Форма 4.
Фирменный бланк участника закупки
«___» __________ 20___ года №______

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 4)

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125, опубликованное на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru/, закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы) 
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
Для юридических лиц: 
Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ______________.
Настоящим подтверждаем, что:

· против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара указывается:
выполнение требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» без изменения стоимости предложения.
в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов указывается:

отсутствие оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.]
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

1) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

2) представить до заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения;

3) представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении крупной сделки;

4) представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью.

[в случае, если для участника закупки отсутствует необходимость наличия решения для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, вместо выше указанных подпунктов д) и/или е) участником закупки указываются положения, подходящие для участника:

Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является крупной.

либо,

_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является сделкой с заинтересованностью.

либо,

_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о наличии решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.]
Мы уведомлены и согласны с условием, что:

· в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
· будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документации, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
· сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных закупочной документации.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки: 

	№

п/п
	Наименование документа
	Количество страниц

	1. 
	Копия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке
	

	2. 
	…
	

	3. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки. 

3. Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник закупки должен указать стоимость поставки товара цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. В случае принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику закупки необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в закупке Форму 1.1 «Сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства».
7. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.
8. При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.

9. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен печатью участника закупки.

10. Рекомендации пунктов  настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

11. При подготовке заявки на участие в закупке участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.
12. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.

Форма 4.1.

Приложение к заявке на участие в закупке
от «___» __________ 2015 г. № ______

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Форма 4.1)
Участник закупки: __________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника закупки/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	


_________________________________
___

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)



(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
2. Данная форма заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в случае указания в форме 1 о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная форма.

4. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). Также участники закупки в составе заявки на участие в закупке предоставляют заполненную форму 4.1 на привлекаемого участником закупки субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, форма 4.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником закупки, без привлечения официальных дилеров и т.д.
5. Форма 4.1 в составе заявки на участие в закупке предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.

[данная форма предоставляется до заключения договора победителем закупки, либо лицом, с которым принято решение заключить договор]
Форма 4.2.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 4.2)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________ 

                                                                                                        наименование контрагента, с которым заключается договор
	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.

2. Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

3. Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике закупки

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 5.

Приложение к заявке на участие в закупке
от «___» __________ 2015 г. № ______
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125.
СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 5)

Участник закупки: ________________________________

Таблица 1. Опыт участника закупки
	№ п/п
	Реквизиты договора

(номер и дата)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (описание основных условий договора, наименование и объем поставленного оборудования в рамках данного договора)
	Стоимость поставок по договору
	Срок завершения поставок товара (число, месяц и год фактической передачи товара заказчику)

	
	
	
	
	Сумма договора, рублей 
	В т.ч. стоимость поставленного в 20__-20__ гг. товара по документам, подтверждающим исполнение, руб. 
	

	
	
	
	
	без НДС
	с НДС
	без НДС
	с НДС
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника]

	1.1. 
	Договор №1 от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1. 
	Товарная накладная (ТОРГ-12) № 1 от дд.мм.гггг к Договору №1
	Х
	Х
	
	
	

	1.1.2. 
	Товарная накладная (ТОРГ-12) № 2 от дд.мм.гггг к Договору №1
	Х
	Х
	
	
	

	1.2. 
	Договор №2 от дд.мм.гггг
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1. 
	Товарная накладная (ТОРГ-12) № 1 от дд.мм.гггг к Договору №2
	Х
	Х
	
	
	

	1.2.2. 
	Товарная накладная (ТОРГ-12) № 2 от дд.мм.гггг к Договору №2
	Х
	Х
	
	
	

	…
	…
	
	
	…
	…
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

2. Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная справка.

3. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В Таблице 1 данной формы участник закупки указывает перечень и объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом закупки.
5. В Таблице 1 данной формы отдельными строками применительно к каждому договору участнику необходимо указать сведения по документам, подтверждающим исполнение поставок в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость поставленного товара (столбцы 7,8) и срок завершения поставок (столбец 9).

6. В Таблице 1 данной формы участнику закупки необходимо указать сумму договора в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 5) и с НДС (столбец 6). Стоимость поставленного товара указывается также в двух базисах цен: без учета НДС (столбец 7) и с НДС (столбец 8). При этом, если документ, сведения о котором указываются, не содержит стоимости работ с НДС, то участник должен такую стоимость рассчитать самостоятельно и указать в соответствующем столбце.

7. Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

ЧАСТЬ 2 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Общие положения
	1.1. Принять участие в аукционе может любой поставщик  или несколько поставщиков, выступающих на стороне одного поставщика, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
1.2. Официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт, указанный в извещении о проведении аукциона, и являющийся официальной публикацией данной информации.

1.3. С даты официальной публикации извещения о проведении аукциона и аукционной документации на официальных сайтах аукционная документация находится в открытом доступе, на ЭТП предоставляется согласно правилам данной ЭТП.

1.4. Участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на сайте официальной публикации разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

	2. 
	Разъяснение положений аукционной документации
	2.1. Любой участник аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации в срок, обеспечивающий получение организатором аукциона такого запроса не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (при поступлении запроса позже данного срока организатор вправе не отвечать на запрос) через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.

2.2. Организатор аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса. 

Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. Если организатор аукциона не успел разместить ответ на запрос за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, то организатор аукциона переносит окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее чем 5 (пять) рабочих дней.

2.3. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора аукциона.

	3. 
	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию
	4.1. Руководитель заказчика или лицо, утвердившее аукционную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона или аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.

4.2. Любое изменение извещения о проведении аукциона или аукционной документации является неотъемлемой ее частью.

4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона или аукционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.

4.4. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается, так, чтобы со дня размещения внесенных изменений на официальном сайте и ЭТП до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона — не менее 20 (двадцати) календарных дней.

	4. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе
	4.1. Участник должен предоставить обеспечение заявки в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении аукциона.

4.2. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в форме денежных средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о проведении аукциона реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника аукциона, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона – всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве участником аукциона заявки на участие в аукционе – участнику аукциона, отозвавшему заявку в соответствии с условиями аукционной документации;
3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику аукциона, заявка которого опоздала;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания процедуры аукциона – участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

5) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов аукциона – всем участникам аукциона, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя аукциона или единственного допущенного участника аукциона;
6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона;
7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником аукциона, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику аукциона;
8) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.
4.5. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии, срок, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом подпункта д) пункта 4.4.

4.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе удерживается в нижеприведенных случаях, с уведомлением такого участника аукциона об удержании обеспечения заявки на участие в аукционе:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном аукционной документацией;
2) при уклонении победителя аукциона или единственного участника аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора.

	5. 
	Подача и прием заявок на участие в аукционе, открытие доступа к заявкам
	5.1. Для участия в аукционе участник аукциона должен подать заявку на участие в аукционе (предложение на участие в аукционе, состоящее из двух частей, подаваемых одновременно, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов, указанных в разделе 2 аукционной документации, содержание и оформление которых соответствует требованиям аукционной документации) в срок, указанный в извещении о проведении аукциона. Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и у участника аукциона возникает обязанность заключить договор на условиях аукционной документации и его предложения. Если участник аукциона представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.
5.2. В отношении каждого лота участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

5.3. В случае, если Частью 4 «Техническая часть» предусмотрена поставка товара, выполнение работ, оказание услуг двух или более видов товаров, работ, услуг участник аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе указывает начальные (максимальные) цены по каждой единице товара, единичные расценки по каждому виду работ, услуг в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора согласно пункту 12.2. При этом указанные в заявке начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный Частью 2 порядок формирования цены договора.

5.4. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями аукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с требованиями аукционной документации), входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в аукционной документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

5.5. Заявка на участие в аукционе должна быть действительна в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

5.6. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.

5.7. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона. 

5.8. Условия аукциона, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

5.9. В срок, установленный в извещении о проведении аукциона, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, производится открытие доступа организатору аукциона к поданным первым частям заявок на участие в аукционе и содержащимся в них документам и сведениям; при этом ЭТП не раскрывает организатору аукциона наименований участников аукциона, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭП, которыми подписаны заявки и (или) электронные документы, входящие в заявку.

5.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в отношении лота в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту была подана только одна заявка на участие в аукционе ЭТП незамедлительно после окончания срока подачи заявок открывает организатору аукциона доступ к сведениям и документам, содержащимся в первой и второй частях такой заявки. Аукционная комиссия рассматривает первую и вторую части заявки в порядке, установленном подразделами 7, 8 и 10.

5.11. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в аукционе не позднее следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в аукционе формируется организатором аукциона и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

	6. 
	Отстранение участника аукциона
	6.1. Аукционная комиссия отстраняет участника аукциона, в том числе допущенного к участию в аукционе и/или признанного соответствующим требованиям аукционной документации, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:

1) при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в аукционе и (или) ее уточнениях. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в аукционе, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

2) при выявлении факта давления таким участником аукциона на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора аукциона или заказчика, подкрепленного документами.

Решение об отстранении участника аукциона оформляется протоколом заседания аукционной комиссии, который размещается организатором аукциона на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола.

	7. 
	Рассмотрение заявок на участие в аукционе, подведение итогов аукциона
	7.1. По каждому лоту рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:

1) рассмотрение первых частей заявок осуществляется в соответствии с Методикой;

2) проведение аукциона;

3) рассмотрение вторых частей заявок осуществляется в соответствии с Методикой;

4) подведение итогов аукциона.

7.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота отдельно.

	8. 
	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
	8.1. При поступлении в составе первой части заявки на участие в аукционе документов в нечитаемом виде или подразумевающих двойное трактование заявки участника аукционная комиссия принимает решение об уточнении первой части заявки на участие в аукционе, на основании которого организатор аукциона направляет уточняющие запросы.
8.2. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого аукциона, объема и номенклатуры предлагаемой участником аукциона продукции, существа заявки на участие в аукционе, включая изменение условий заявки.

8.3. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.
8.4. Решение аукционной комиссии об уточнении первых частей заявок на участие в аукционе отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.
8.5. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 8.4. Направление таких запросов организатора аукциона и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП (при соблюдении ЭТП принципов конфиденциальности данных об участниках данного аукциона). Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках рассмотрения первых частей заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
8.6. Критерии отбора:

1) соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу и содержанию;

2) соответствие предлагаемых участником аукциона товаров, работ, услуг установленным требованиям;

3) соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара, работ, услуг, установленных в случае и в порядке согласно пункту 5.3) установленным требованиям.

8.7. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия в отношении каждого участника аукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора по следующим основаниям:

1) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения;

2) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, требованиям аукционной документации;

3) несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, требованиям аукционной документации, в том числе наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

8.8. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

8.9. В случае если аукцион в отношении лота признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона по данному лоту, ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона, аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном подразделом 10.

8.10. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

	9. 
	Процедура проведения аукциона
	9.1. В аукционе в отношении каждого лота могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе по данному лоту. 

9.2. При проведении аукциона ЭТП с помощью программных и технических средств обеспечивает конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.

9.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

9.4. В процессе аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

9.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

9.6. Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона, подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора (цене лота):

1) участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора (цене лота) как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона;

2) участник аукциона не может подать предложение о цене договора (цене лота) выше, чем ранее поданное им же;

3) участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

4) участник аукциона не может подать предложение о цене договора (цене лота), равное нулю.

9.7. Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора (цене лота), аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

9.8. Если в течение 30 (тридцати) минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

9.9. В течение 30 (тридцати) минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 9.8 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) - г) пункта 9.6.

9.10. Ход аукциона в отношении лота с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП по истечении 30 (тридцати) минут после завершения аукциона по данному лоту и в течение того же рабочего дня (а если аукцион завершился после 18 часов по месту нахождения организатора аукциона — в течение следующего рабочего дня после дня размещения хода аукциона на ЭТП) протокол хода аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте. 

	10. 
	Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и подведение итогов аукциона
	10.1. Одновременно с размещением на ЭТП протокола хода аукциона в соответствии с пунктом 9.10 или размещения протокола, содержащего информацию о признании аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 5.10, с помощью программных и технических средств ЭТП организатору аукциона открывается доступ ко вторым частям заявок всех участников аукциона, а также к документам по аккредитации на ЭТП таких участников.

10.2. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником аукциона сведений действительности.

10.3. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

10.4. В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в случаях, указанных ниже, аукционная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в аукционе в следующем порядке, на основании которого организатор аукциона направляет уточняющие запросы:

10.4.1. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе второй части заявки на участие в аукционе следующих документов (если требование о предоставлении соответствующего документа предусмотрено аукционной документацией):

1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона,

2) учредительные документы,

3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), 

4) документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, 

5) документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках аукциона его товара участником,

6) документы, подтверждающие квалификацию участника аукциона, привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, указанную участником аукциона в своей заявке,

7) сведения, подтверждаемые участником аукциона декларативно по форме в соответствии с требованиями аукционной документации.

10.4.2. При выявлении в заявке на участие в аукционе арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником аукциона исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами. Исправление иных ошибок не допускается;

10.4.3. В случаях, влияющих на признание соответствующим участника аукциона или его заявки на участие в аукционе:

1) в представленных документах в составе второй части заявки на участие в аукционе отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

· участника аукциона требованиям аукционной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, 

· привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям аукционной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, если соответствующие требования устанавливались,

2) во второй части заявки на участие в аукционе имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в аукционе или участника аукциона требованиям аукционной документации;

3) если сведения о привлекаемом участником аукциона субподрядчике (соисполнителе) включены в реестр недобросовестных поставщиков, то участнику аукциона направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя). Если требование о ненахождении субподрядчика (соисполнителя) в реестре недобросовестных поставщиков было установлено в аукционной документации, то отказ участника от замены такого субподрядчика (соисполнителя) является основанием для отклонения заявки участника аукциона согласно подпункту б) пункта 10.12.
10.4.4. Не допускаются запросы, направленные на изменение условий заявки.

10.5. При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона обмен документами и сведениями осуществляется в форме электронных документов посредством программных и технических средств ЭТП, при этом не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона. Предусмотренные подпунктом 10.4.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
10.6. Не направляются участнику аукциона запросы согласно пункту 10.4, если в соответствии с пунктом 10.13 имеются также иные основания для отклонения заявки на участие в аукционе такого участника.

10.7. Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 10.4 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола.

10.8. В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 10.7. Направление таких запросов организатора аукциона и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках рассмотрения вторых частей заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

10.9. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе продлевается только по решению аукционной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае продлеваемый срок рассмотрения должен быть установлен до истечения срока действия заявок на участие в аукционе. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении аукциона и аукционной документации срока окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе.

10.10. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в отношении лота участников аукциона, подавших в ходе данного аукциона предложения о цене договора, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона по данному лоту, предложившим минимальную цену договора по данному лоту, до выполнения одного из следующих условий:

1) определены пять участников аукциона, соответствующие требованиям аукционной документации;

2) рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные такими участниками.

10.11. Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.
10.12. Критерии отбора:

1) соответствие второй части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу и содержанию;

2) соответствие участника аукциона и заявленных участником аукциона субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, установленным требованиям (в случае установления требований);

3) предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки (если требовалось).

10.13. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки по следующим основаниям:
1) несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;

2) несоответствие участника аукциона;

3) несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, если требования к ним были установлены;

4) отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (если требовалось). Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, поданным участниками, принявшими участие в аукционе, независимо от наличия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

10.14. По результатам рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора и признает победителем аукциона участника, в том числе единственного участника, соответствующего требованиям аукционной документации, заявке на участие в аукционе которого, присвоено первое место.
10.15. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

10.16. Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

	11. 
	Преддоговорные переговоры
	11.1. По поручению заказчика организатор аукциона обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи, в отношении следующих положений договора:

1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения единичных цен (расценок) на приобретаемую продукцию с соответствующим изменением стоимости договора;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке лица, с которым заключается договор;

5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

6) обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации (или государства, на территории которого будет исполняться договор, и использоваться поставляемая по договору продукция) или предписаниями органов государственной власти.

11.2. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

11.3. По результатам преддоговорных переговоров организатором аукциона оформляется протокол преддоговорных переговоров и размещается организатором аукциона на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

	12. 
	Порядок заключения договора
	12.1. Заказчик в течение срока, установленного извещением о проведении аукциона, направляет лицу, с которым заключается договор (победителю аукциона или единственному участнику аукциона), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в аукционе, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, если иное не предусмотрено извещением о проведении аукциона. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение срока, установленного извещением о проведении аукциона.

12.2. Если договор, предусматривает поставку товара, выполнение работ, оказание услуг двух и более видов товаров, работ, услуг, то цены каждой единицы товара, расценки на каждый вид работ, услуг, определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке лица, с которым заключается договор, начальных цен в соответствии с пунктом 5.3 по каждой единице товара, единичных расценок по каждому виду работ, услуг, пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора.

12.3. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

1) подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;

2) сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 1.4) пункта 2.1.1 аукционной документации, до подписания договора;

В отношении участников аукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников аукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого или таких решений для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.

12.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо по результатам рассмотрения первых частей заявок принято решение о допуске только одного участника аукциона и данная заявка в целом и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, заказчик:

1) заключает договор с таким единственным участником аукциона в сроки и порядке, указанных в настоящей части, по согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях, достигнутых по результатам преддоговорных переговоров, либо

2) принимает решение о проведении повторной закупки, либо

3) отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 13.1.

	13. 
	Отказ заказчика от заключения договора
	13.1. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

1) изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

2) изменения потребностей заказчика;

3) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

13.2. Извещение об отказе с приложением обоснования отказа от заключения договора размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

	14. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	14.1. В случае, если указано в извещении о проведении аукциона и проекте договора, лицо, с которым заключается договор, должно предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 3 аукционной документации), обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

Допустимые формы обеспечения исполнения обязательств по договору:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

3) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

14.2. Форма обеспечения исполнения обязательств по договору из указанных в пункте 14.1 определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно. 

14.3. Если проектом договора (Часть 3 аукционной документации) предусмотрен аванс и в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, либо на стадии проведения преддоговорных переговоров с лицом, с которым заключается договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания лица, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

14.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным Стандартом (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 3 аукционной документации).

	15. 
	Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об участнике в реестр недобросовестных поставщиков
	15.1. Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с извещением о проведении аукциона;

3) непредоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора, за исключением случая непредставления обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким лицом от аванса;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление лицом, с которым заключается договор, документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных аукционной документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного лица.

15.2. В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

1) удерживает обеспечение заявки такого участника аукциона;

2) направляет предложение о включении сведений о таком лице в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков:

· заказчики, на которых распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) - в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями 223-ФЗ в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

· заказчики, на которых не распространяется действие 223-ФЗ - в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» в порядке и сроки, установленные Стандартом (соответствующее Приложение).

15.3. Сведения об участнике аукциона вносятся в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник аукциона:

· будучи признанным победителем аукциона, уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником, с которым заключается договор, уклонился от заключения договора;

· будучи победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

2) если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора.

· 

	16. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии при проведении аукциона направляются в отсканированном виде по электронному адресу соответствующего арбитражного комитета. 

Направление жалоб допускается в любое время проведения аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона.

Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

При возобновлении обжалуемой процедуры аукциона, приостановленной до момента открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в аукционе не изменяется. Если срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором аукциона устанавливается срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления аукциона. Заявки на участие в аукционе, поданные в период с момента окончания срока подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не принимаются.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб представлены в Приложении 6 к Стандарту и Методических рекомендациях о порядке рассмотрения жалоб (на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы). 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей аукциона.
Решения арбитражного комитета могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы.

	17. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении аукциона
	О фактах злоупотреблений участник аукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
КОНТРАКТ КУПЛИ – ПРОДАЖИ

№ __________________________
_____________________________/ Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» 
Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (г. Москва, Российская Федерация), именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Первого заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Вакуленко Алексея Олеговича, действующего на основании _______ с одной стороны, _________________, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ» в лице_________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемый «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает реагенты in vitro диагностические для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125 (далее -  «Товар»), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1),   являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
1.2. Товар предназначен для последующей реализации ПОКУПАТЕЛЕМ конечным потребителям на территории Российской Федерации. 

1.3. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что Товар свободен от притязаний третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением. ПРОДАВЕЦ ограждает Покупателя от любых исков, претензий и убытков, возникающих из-за нарушения или подозрения о нарушениях любых прав интеллектуальной собственности на Товары со стороны  третьих лиц.

1.4. Товар должен быть получен ПОКУПАТЕЛЕМ до 31.12.2015.

2.ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА

2.1. Цены на Товар по настоящему контракту устанавливаются в долларах США (для нерезидентов РФ)/ в российских рублях (для резидентов РФ).
2.2. Под условиями поставки Стороны  понимают условия CPT  аэропорты  Москвы(«Incoterms 2010») (для нерезидентов РФ) или доставка в аэропорт г. Москва, (для резидентов РФ).
(Вариант 1 п. 2.3., п. 2.4.) Если ПРОДАВЕЦ является нерезидентом РФ. 

2.3. Общая сумма настоящего Контракта составляет: ________(__________) долларов США.
2.4. Цена договора включает в себя  стоимость товара, а также все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара на условиях CPT аэропорты Москвы («Incoterms 2010»).
(Вариант 2 п. 2.3., п. 2.4.) Если ПРОДАВЕЦ  является резидентом РФ.
2.3. Общая сумма настоящего Контракта составляет: ________(__________) российских рублей, в том числе НДС – 10% .

2.4. Цена договора включает в себя  стоимость товара, а также все расходы Поставщика, в т.ч. все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Цена, указанная в настоящем Контракте, является конечной и подлежит изменению только в сторону уменьшения.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

 (Вариант 1 п. 3.1.) Если ПРОДАВЕЦ является нерезидентом РФ. 

3.1. Платежи за поставленный  Товар осуществляются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (тридцати) дней с момента отгрузки (на основании авианакладной) на условиях банковского перевода в долларах США на счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем Контракте.
(Вариант 2 п. 3.1.) Если ПРОДАВЕЦ  является резидентом РФ.

3.1. Платежи за поставленный  Товар осуществляются ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 (тридцати) дней с момента отгрузки (на основании транспортной накладной) на условиях банковского перевода в рублях на счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем Контракте.
3.2. Все банковские расходы, связанные с платежом по данному Контракту, оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ. В платежном поручении при выполнении оплаты по данному Контракту ПОКУПАТЕЛЬ будет использовать условие «SHA» (т.е. каждая сторона Контракта оплачивает банковские расходы своего банка или банка-корреспондента). В случае использования ПОКУПАТЕЛЕМ других условий ПОКУПАТЕЛЮ будет дополнительно, выставлен инвойс (счет) на сумму банковских расходов, не принадлежащих ПРОДАВЦУ.

3.3. Право собственности, а также все риски, которым может подвергаться товар, переходят с Продавца на Покупателя с даты поставки на основании оформленной авианакладной/транспортной накладной.

3.4. Датой поставки считается дата, указанная в  авианакладной/транспортной накладной.
3.5. Все сборы, налоги и таможенные платежи на территории страны ПРОДАВЦА оплачиваются ПРОДАВЦОМ, в стране ПОКУПАТЕЛЯ оплачиваются ПОКУПАТЕЛЕМ (если ПОКУПАТЕЛЬ и ПРОДАВЕЦ являются резидентами одной и той же страны, то платежи, установленные настоящим пунктом, уплачивает ПРОДАВЕЦ).
3.6. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет ПРОДАВЦА.

3.7. Окончательный расчет за всю поставленную по настоящему Договору Продукцию осуществляется Сторонами в срок до __________ г.

4. ТОРГОВАЯ МАРКА И НАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Товар, поставляемый под маркой ______________________, ПРОДАВЕЦ продает под торговой маркой __________________. 

4.2. Товар не может быть продан или применен для иных целей, чем для  “in vitro“ применения (научных или диагностических).
5. ГАРАНТИЯ, ПАРАМЕТРЫ
5.1. ПРОДАВЕЦ гарантирует соответствие параметров Товара медицинского назначения данным, указанным в инструкциях по эксплуатации, представленных в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития при регистрации, в том числе срок годности набора. 
5.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует качество Товара по технологии и материалам. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется направлять ПРОДАВЦУ рекламации  потребителей в течение 5 (пяти) дней с даты получения рекламации. ПРОДАВЕЦ обязуется возместить и допоставить Товар признанный некомплектным или некачественным немедленно. Товар с долгим производственным циклом, ПРОДАВЕЦ обязуется возместить и допоставить в течение  2 (двух) месяцев при обязательном согласовании с ПОКУПАТЕЛЕМ в форме подтверждения заказа. При этом ПРОДАВЕЦ обязуется компенсировать дополнительные расходы ПОКУПАТЕЛЯ  по таможенному оформлению некачественного или недостающего Товара против  Акта ПОКУПАТЕЛЯ и выставленного счета.

5.3. ПОКУПАТЕЛЬ направляет рекламации ПРОДАВЦУ:

· в отношении количества – в течение 7 (семи) дней после получения Товара с обязательным предоставлением рекламации в письменной форме;

· в отношении качества - в течение срока годности Товара при условии соблюдения ПОКУПАТЕЛЕМ сроков и условий хранения Товара, указанных в инструкциях по применению Товара.

Товар будет считаться некачественным, если на момент отгрузки срок годности, указанный на упаковке Товара, составляет менее 85% от установленного, если поставка не осуществлялась с согласия ПОКУПАТЕЛЯ  помимо графика поставок.

5.4. ПОКУПАТЕЛЬ не имеет права возвращать Товар ПРОДАВЦУ, по которому заявлена претензия, без согласия ПРОДАВЦА.

5.5. ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает условия хранения и транспортирования  Товара соответственно техническим требованиям и, по требованию ПРОДАВЦА предоставляет возможность осуществить контроль и/или получить результаты контроля осуществленного ПОКУПАТЕЛЕМ.

5.6. ПРОДАВЕЦ не несет ответственность за ущерб, произошедший из-за неправильного применения Товара.

5.7. ПОКУПАТЕЛЬ несет все затраты, связанные с импортом, продажей, поставкой или применением Товара на договорной территории (пункт включается в контракт, если Продавец является нерезидентом РФ).
6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

(Вариант 1 п. 6.1.) Если ПРОДАВЕЦ является нерезидентом РФ.
6.1. ПРОДАВЕЦ обеспечивает выполнение требований по упаковке, маркировке и транспортировке Товара, указанных в действующих ''Правилах безопасной перевозки радиоактивных материалов'' (серия норм МАГАТЭ по безопасности, изд.1996г., №ST-1),

(Вариант 2 п. 6.1.) Если ПРОДАВЕЦ является резидентом РФ.
6.1. ПРОДАВЕЦ обеспечивает выполнение требований по упаковке, маркировке и транспортировке Товара, согласно действующему законодательству Российской Федерации в области использования атомной энергии, а также лицензиями и условиями действия лицензий, выданных Ростехнадзором.

6.2. Маркировка наносится на английском языке. Каждая упаковка должна содержать следующую маркировку:

· ПРОДАВЕЦ;

· ПОКУПАТЕЛЬ;

· пункт назначения;

· знак радиационной опасности, если требуется по правилам МАГАТЭ.

Упаковка каждого набора должна иметь маркировку:

- наименование набора на английском языке в соответствии с регистрационным  удостоверением Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- активность радионуклида в наборе;

- адрес фирмы-изготовителя.

6.3. К каждому грузовому месту должен быть приложен упаковочный лист. К обозначенному месту должен быть приложен комплект всех упаковочных листов поставки.

7. ДОГОВОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
7.1. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется осуществлять продажу Товара только на территории Российской Федерации.

7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется не продавать Товар, полученный по настоящему Контракту лицам, которые имеют намерение по вывозу его за пределы договорной территории, не получив заранее  письменного разрешения ПРОДАВЦА.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.
8.2. После подписания настоящего Контракта вся предыдущая переписка и переговоры по нему теряют силу.

8.3. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ и ПРОДАВЦА по Контракту вступают в силу после получения ПОКУПАТЕЛЕМ импортной лицензии. О получении импортной лицензии ПОКУПАТЕЛЬ должен известить ПРОДАВЦА не позже 7 (семи) дней после  получения. (этот пункт включается в контракт, если Продавец является нерезидентом РФ).

8.4. Вся переписка, связанная с выполнением настоящего Контракта, будет осуществляться на русском языке, за исключением подтверждения заказа, извещения об отгрузке, инвойса, упаковочного листа и накладной. При этом все виды факсовых документов обязательны для исполнения Сторонами (этот пункт включается в контракт, если Продавец является нерезидентом РФ).
9. РЕКЛАМА

9.1. С целью увеличения продаж Товара ПОКУПАТЕЛЬ за свои средства примет все необходимые меры рекламы (реклама в печати, научная литература, брошюры).

9.2. ПРОДАВЕЦ обеспечит ПОКУПАТЕЛЯ каталогами и другими рекламными документами, передаваемыми с поставляемой Продукцией, при условии поставки Товара объемом не менее 100 (ста) наборов.
10. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ
10.1. ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПРОДАВЦУ заказы на поставку Товара по факсу или электронной почте с указанием сроков поставки Товара, но не более 1 (одного) месяца с момента получения заказа. ПРОДАВЕЦ в течение 2 (двух) дней со дня получения заказа направляет по факсу или электронной почте ПОКУПАТЕЛЮ подтверждение о принятии каждого заказа. В подтверждение указывается фактический срок поставки Товара, но не более 1 (одного) месяца. 
10.2. Минимальное количество Товара, поставляемого по одному заказу, составляет 100 (сто) наборов Товара.

10.3. Доставка заказанного Товара осуществляется авиатранспортом, если иное не оговорено Сторонами.

10.4. В течение 24 (двадцати четырёх) часов после отгрузки Товара ПРОДАВЕЦ обязан сообщить ПОКУПАТЕЛЮ в электронном виде по адресу omi@isotop.ru следующую информацию:

· копию авианакладной/транспортной накладной;

· копию экспортной таможенной декларации, подписанную ПРОДАВЦОМ (этот пункт включается в контракт, если Продавец является нерезидентом РФ);

· копию инвойса (счета).

Инвойс (счет) должен содержать следующую информацию:

· номер и дату контракта; 

условия поставки: CPT «Incoterms 2010» в соответствии с Контрактом (этот пункт включается в контракт, если Продавец является нерезидентом РФ).;

· наименование наборов Товара в соответствии с регистрационными удостоверениями Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор);

· количество Товара; 

· цена каждого наименования Товара  в соответствии со Спецификацией (Приложение к Контракту); 

· общая сумма поставки;

· активность в Бк каждого набора Товара и суммарная;

· страна происхождения Товара (допускается «EU»). 

10.5. При отгрузке Товара ПРОДАВЕЦ должен приложить к авианакладной/транспортной накладной оригинал инвойса (счета).

10.6. Любое увеличение сроков доставки Товара по вине авиакомпании не является нарушением ПРОДАВЦОМ обязательств по Контракту.
11. СДАЧА-ПРИЕМКА

11.1. Товар будет считаться сданным ПРОДАВЦОМ и принятым ПОКУПАТЕЛЕМ по:

- количеству мест, согласно авианакладной/транспортной накладной;

- по качеству согласно Сертификатам качества фирмы – изготовителя; 

- по весу и другим единицам согласно отгрузочной спецификации или упаковочному листу.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. ПРОДАВЕЦ обеспечивает требования радиационной безопасности Товара, а также исключение несанкционированного доступа к нему до момента передачи перевозчику.

12.2. ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает требования по физической защите, поступившего Товара, при его временном транспортировании и хранении с момента получения Товара от перевозчика до момента отгрузки конечному потребителю.

12.3. ПРОДАВЕЦ или ПОКУПАТЕЛЬ возмещают ущерб в случае радиационной аварии или инцидента, включая затраты по ликвидации их последствий (в случае доказательства вины той или иной из сторон) в соответствии с условиями указанными в п.п. 12.1. и 12.2.
13. ОБЯЗАННОСТИ
13.1. ПРОДАВЕЦ обязуется предоставить ПОКУПАТЕЛЮ техническую документацию,  необходимую для оформления лицензии на ввоз Товара в Россию (инструкции к Товару на русском языке, информацию о комплектации наборов, нотариально заверенные Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) по наборам и др.).

13.2. ПОКУПАТЕЛЬ оградит ПРОДАВЦА от исков потребителей, возникающих при небрежном применении Товара, либо применению его не по назначению.

13.3. ПОКУПАТЕЛЬ предоставит ПРОДАВЦУ возможность получить информацию, касающуюся способов осуществления на продажной территории:

· рекламы Товара

· обратную связь между конечным потребителем и ПОКУПАТЕЛЕМ.

13.4. ПОКУПАТЕЛЬ будет осуществлять коммерческую деятельность согласно стандарту ISO 9001.

14. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

14.1. ПРОДАВЕЦ в случае не поставки Товара, в подтвержденный срок, уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара, начиная с 4 недели после срока определенного графиком, за каждую неделю задержки в течение первых четырех недель и 0,5% за каждую последующую неделю, но при этом общая сумма штрафа не должна превышать 5% от стоимости поставки. 

14.2. Если задержка в поставке Товара превысит 3 месяца ПОКУПАТЕЛЬ вправе аннулировать настоящий Контракт полностью или частично без возмещения ПРОДАВЦУ каких-либо убытков. В этом случае ПРОДАВЕЦ обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ штраф в размере 3% от стоимости не поставленного Товара.

14.3. ПРОДАВЕЦ обязан возместить убытки, понесенные ПОКУПАТЕЛЕМ по предъявленным претензиям, искам конечных потребителей в связи с не соответствием качества Товара, нарушением срока поставки Товара, недопоставки Товара по вине ПРОДАВЦА.

14.4.  В случае нарушения срока платежа ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 0,1% от суммы платежа, начиная с 4 недели после срока, за каждую неделю задержки платежа в течение первых четырех недель и 0,5% за каждую последующую неделю, но при этом общая сумма штрафа не должна превышать 5% от суммы платежа.

14.5. Если задержка платежей за поставленный Товар превысит 3 месяца ПРОДАВЕЦ вправе аннулировать настоящий Контракт полностью или частично без возмещения ПОКУПАТЕЛЮ каких-либо убытков. В этом случае ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ штраф в размере 3% от суммы платежа.
15. ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
15.1. Все изменения или дополнения настоящего Контракта действительны только в письменном виде, заверенном обеими Сторонами, и являются неотъемлемой частью этого Контракта.

15.2. Если некоторые пункты настоящего Контракта становятся незаконными или неосуществимыми, то все остальные пункты остаются в силе.
16. ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

16.1. Настоящий Контракт будет считаться расторгнутым на основании письменного извещения и до истечения срока его действия, указанного в п. 8.1, в случаях, если одна из Сторон:

а) будет признана в установленном порядке банкротом, или

б) прекращает предпринимательство в производстве, дистрибьюторстве в области иммунодиагностики, или

в) нарушит настоящий Контракт, и такое нарушение не будет возмещено другой Стороне, после 30-ти дней с момента письменного извещения пострадавшей Стороны, или

г)  значительную часть своего имущества переведет в пользу своего кредитора, заимствует другой компании, либо реорганизуется в форме слияния с другой (другими) организациями.
17. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
17.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность при обстоятельствах непреодолимой силы, формулируемых согласно определению I.C.C. (Международная торговая палата).

17.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Факты,  изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом не позднее 15 дней с начала действия таких обстоятельств. 

17.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут существовать свыше 3-х месяцев против установленных сроков, то стороны будут иметь право расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично без обязанностей по возмещению убытков.
18. АРБИТРАЖ
18.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из данного Контракта или в связи с ним, Стороны будут решаться путем переговоров.

18.2. Если Стороны не достигнут договоренности, то решение будет принимать Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате страны ответчика. (этот пункт включается в контракт, если Продавец является нерезидентом РФ).

18.3. Если Стороны не достигнут договоренности, все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы (этот пункт включается в контракт, если Продавец является резидентом РФ)

19. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

19.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора,  является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Данный Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

20.2. ПРОДАВЕЦ по просьбе ПОКУПАТЕЛЯ может бесплатно отгрузить наборы (Товар) для апробирования в пределах квоты, указанной в лицензии.

20.3. ПРОДАВЕЦ имеет право предоставить ПОКУПАТЕЛЮ кредит-ноту на поставляемый Товар.

20.4.
Продавец гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Продавца, представленные ПРОДАВЦОМ в рамках открытого запроса цен (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Продавец также  гарантирует, что Сведения и документы получены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных), по согласию всех упомянутых в Сведениях лиц могут быть раскрыты, полностью или частично, компетентными органами государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и в последующем обрабатываться такими  органами (далее – Раскрытие).

При изменении Сведений Продавец обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление  с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Продавца.
21. ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГОВОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПОСТАВЩИКА (этот пункт включается в контракт, если Продавец является резидентом РФ).
21.1.
Продавец в течение 15 дней с даты заключения договора обязан предоставить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Продавца, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

21.2.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Продавец дополнительно представляет Покупателю:


копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;


копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера ПРОДАВЦА.

21.3.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении ПРОДАВЦОМ документов, перечисленных пунктом 21.1 в сроки указанные в пункте 21.1., либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов ПРОДАВЦА, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
	Покупатель: Открытое акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп»
Место нахождения: г. Москва, ул. Погодинская, д.22
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д.22
Тел: 8-495-9819616
Факс: 8-499-2452492
ИНН 7704674312
КПП 770401001
Банковские реквизиты: 

р/с 40702810792000002566

в ГПБ (ОАО)

БИК 044525823

к/с 30101810200000000823
	Продавец: 




22. ПОДПИСИ СТОРОН

	От Покупателя:

Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

___________________Вакуленко А.О.


	От Продавца:

__________________/_______________/


	Приложение № 1

	К Контракту Купли-продажи № 

	от «___» ___________ 2015 года

	Спецификация на реагенты in vitro диагностические для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	1
	 AFP IRMA KIT - Альфафетопротеин ИРМА для 100 определений
	
	15
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 320 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка,  2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	2
	 AFP IRMA KIT - Альфафетопротеин ИРМА для 400 определений
	
	3
	

	
	Метка 125I, 4 флаконa
	
	
	

	
	Активность 1280 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер, 4 флаконa
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 2 флаконa 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка,  2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	3
	AFP screening IRMA KIT - Альфафетопротеин для скрининга ИРМА
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 320 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка,  2 флакона
	
	
	

	4
	Albumin RIA KIT- Альбумин РИА
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 300 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	5
	Angiotensin I RIA KIT - Ангиотензин I  РИА
	
	68
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 260 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	
	
	

	
	Промывочный р-р, 1 флакон              
	
	
	

	
	Ингибитор ферментов, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	6
	Anti-hTg IRMA KIT- Антитела к тиреоглобулину ИРМА
	
	150
	

	
	 Метка 125I, 1 флакон          
	
	
	

	
	Активность 325 Кбк                          
	
	
	

	
	100 пробирок 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон 
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	7
	Anti-TPO RIA KIT- Аутоантитела к тиреопероксидазе РИА
	
	400
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 640 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Разбавитель , 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	8
	C- peptide IRMA KIT- С-пептид ИРМА
	
	75
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 640 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер , 1 флакон        
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	9
	CEA IRMA KIT -  Антиген раково-эмбриональный ИРМА для 100 определений
	
	22
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 640 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	10
	CEA IRMA KIT -  Антиген раково-эмбриональный ИРМА для 400 определений
	
	5
	

	
	Метка 125I, 4 флаконa
	
	
	

	
	Активность 2560 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 2 флаконa
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	11
	CORTISOL RIA KIT - Кортизол РИА
	
	100
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 185 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	12
	Cyclosporine direct RIA KIT- Циклоспорин  прямой РИА
	
	40
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 250 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	13
	FERRITIN IRMA KIT – Ферритин ИРМА
	
	40
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 325 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	14
	Free β-hCG IRMA KIT – Свободная β-субъединица ХГЧ ИРМА
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 650 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США
	Шт.
	Долл. США

	15
	FSH IRMA KIT- Фолликулостимулирующий гормон ИРМА для 100 определений
	
	60
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	16
	FSH IRMA KIT- Фолликулостимулирующий гормон ИРМА для 400 определений
	
	15
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 1480 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	17
	FT4 RIA KIT – Свободный тироксин РИА для 100 определений
	
	380
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 310 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов
	
	
	

	
	Лиганд, 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	18
	FT4 RIA KIT – Свободный тироксин РИА для 400 определений
	
	120
	

	
	Метка 125I, 4 флакона 
	
	
	

	
	Активность 1 240 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов
	
	
	

	
	Лиганд, 4 флакона
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	19
	hCG IRMA KIT- Хорионический гонадотропин ИРМА для 100 определений
	
	35
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 650 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов  
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Буфер , 1 флакон
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	20
	hCG IRMA KIT- Хорионический гонадотропин ИРМА для 400 определений
	
	3
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 2600 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов  
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Буфер , 4 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 2 флакона 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	21
	hCG screening RIA KIT- Хорионический гонадотропин для скрининга РИА
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 325 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	Буфер , 1 флакон  
	
	
	

	
	 
	
	
	

	22
	Insulin(e) IRMA KIT- Инсулин ИРМА
	
	30
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 640 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	23
	IRMA ACTH- ИРМА Адренокортикотропный гормон
	
	30
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 814 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Щелочной раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	Диметилсульфоксид, 1 флакон
	
	
	

	
	Ацилирующий реагент, 1 флакон
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	24
	IRMA Anti-GAD- Аутоантитела к GAD ИРМА для 50 определений
	
	3
	

	
	Суспензия белка A, 1 флакон
	
	
	

	
	Метка 125I,1 флакон
	
	
	

	
	Активность 50 кБк
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	25
	IRMA Anti-GAD- Аутоантитела к GAD ИРМА для 100 определений
	
	3
	

	
	Суспензия белка A, 2 флакона
	
	
	

	
	Метка 125I,2 флакона
	
	
	

	
	Активность 100 кБк
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	26
	IRMA Anti-IA2- Аутоантитела к IA2 ИРМА для 50 определений
	
	3
	

	
	Суспензия белка A, 1флакон
	
	
	

	
	Метка 125I,1 флакон
	
	
	

	
	Активность 50 кБк
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	27
	IRMA Anti-IA2- Аутоантитела к IA2 ИРМА для 100 определений
	
	3
	

	
	Суспензия белка A, 2флакона
	
	
	

	
	Метка 125I, 2 флакона
	
	
	

	
	Активность 100 кБк
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	28
	IRMA Anti-Insulin(e) – Аутоантитела к инсулину ИРМА для 50 определений
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 40 кБк
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	Преципитирующий раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	29
	IRMA Anti-Insulin(e) – Аутоантитела к инсулину ИРМА для 100 определений
	
	3
	

	
	Метка 125I, 2 флакона
	
	
	

	
	Активность 80 кБк
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Буфер, 2 флакона
	
	
	

	
	Преципитирующий раствор, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	30
	IRMA CA 125 antigen - ИРМА СА 125 Антиген
	
	10
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 480 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	31
	IRMA CA 19-9 аntigen - ИРМА CA 19-9 антиген 
	
	18
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 310 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	Разбавитель, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	32
	IRMA GH – ИРМА Гормон роста
	
	15
	

	
	Метка 125I, 1 флакон 
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	33
	IRMA IGF-1 – ИРМА Инсулиноподобный фактор роста 1
	
	5
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	Буфер , 2 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	34
	IRMA MUC-1 gene associated antigen (CA 15-3) - ИРМА Антиген ассоциированный с геном MUC-1 (СА 15-3)
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 600 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Разбавитель, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	35
	IRMA PTH - ИРМА Паратиреоидный гормон
	
	38
	

	
	Метка 125I, 1 флакон 
	
	
	

	
	Активность 855 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	36
	IRMA α -SUBUNIT – ИРМА Альфа субъединицa
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	37
	LH IRMA KIT - Лютеинизирующий гормон ИРМА  для 100 определений  
	
	65
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	38
	LH IRMA KIT - Лютеинизирующий гормон ИРМА для 400 определений
	
	3
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 1480 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 2 флакона 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	39
	NSE IRMA KIT - Нейронспецифическая енолаза ИРМА 
	
	3
	

	
	Метка125I, 1 флакон 
	
	
	

	
	Активность 260 кБк
	
	
	

	
	50 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	 
	
	 

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	40
	OSTASE IRMA KIT - Kостная щелочная фосфатаза ИРМА
	
	3
	

	
	Метка125I, 1 флакон 
	
	
	

	
	Активность 650 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	41
	PAPP-A IRMA KIT - Ассоциированный с беременностью сывороточный белок А ИРМА 
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	42
	PROLACTIN IRMA KIT- Пролактин ИРМА для 100 определений
	
	100
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	43
	PROLACTIN IRMA KIT- Пролактин ИРМА для 400 определений
	
	15
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 1480 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 2 флакона 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	44
	PSA free IRMA KIT- ПСА свободный ИРМА 
	
	160
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 275 кБк
	
	
	

	
	50 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	45
	PSA total IRMA KIT- ПСА общий ИРМА  
	
	200
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 580 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	46
	RIA 17α - Hydroxyprogesterone – РИА 17α - Гидроксипрогестерон
	
	40
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 640 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	47
	RIA Aldosterone - РИА Альдостерон
	
	40
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 145 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	48
	RIA cyclic AMP -  РИА Циклический аденозинмонофосфат
	
	5
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 111 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок 
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Разбавитель, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	49
	RIA DHEA - РИА Дегидроэпиандростерон
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 185 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Буфер , 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	50
	RIA DHEA sulfate - РИА Дегидроэпиандростерон сульфат
	
	70
	

	
	Метка 125I,  1 флакон
	
	
	

	
	Активность 185 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок 
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	 
	
	 

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	 
	
	 

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	51
	RIA Estradiol - РИА Эстрадиол
	
	75
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 142 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	52
	RIA FT3 KIT - РИА Свободный трийодтиронин для 100 определений
	
	250
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 225 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	53
	RIA FT3 KIT - РИА Свободный трийодтиронин для 400 определений
	
	20
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 900 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 5 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	54
	RIA Histamine - РИА Гистамин
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 148 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Ацилирующий реагент, 1 флакон
	
	
	

	
	Ацилирующий буфер , 1 флакон
	
	
	

	
	Гистамин-рилизинг буфер, 1 флакон                         ДМСО(диметилсульфоксид), 1 флакон
	
	
	

	
	Контрольная проба, 1 флакон 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	55
	RIA Progesterone – РИА Прогестерон
	
	70
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 185 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	 
	
	 

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	56
	RIA Testosterone, direct - РИА Тестостерон, прямой
	
	80
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 185 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	57
	RIA UNCONJUGATED ESTRIOL – Неконъюгированный эстриол
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 300 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	58
	RRA Anti-R TSH - РРА Аутоантитела к рецептору ТТГ 
	
	25
	

	
	Метка 125I, 1 флакон 
	
	
	

	
	Активность 100 кБк
	
	
	

	
	60 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 4 флакона 
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	
	
	

	
	Полиэтиленовый пакет с влагопоглотителем 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	59
	SHBG IRMA KIT – Сексстероидсвязывающий глобулин ИРМА
	
	25
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 370 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Буфер, 1 флакон 
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон
	
	
	

	
	Флаконы для  калибровочных проб, 5 шт.
	
	
	

	
	 
	
	
	

	60
	THYMIDINE KINASE REA KIT- Тимидинкиназа РЭА
	
	5
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 190 кБк
	
	
	

	
	Калибровочная проба, 1 флакон
	 
	
	 

	
	Буфер, 1 флакон
	 
	
	 

	
	БСА, 1 флакон
	 
	
	 

	
	Сорбент, 1 флакон
	 
	
	 

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	 
	
	 

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	61
	TOTAL T3 RIA KIT - Общий трийодтиронин РИА для 100 определений
	
	160
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 165 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	62
	TOTAL T3 RIA KIT - Общий трийодтиронин РИА для 400 определений
	
	40
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 660 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	63
	TOTAL T4 RIA KIT - Общий тироксин РИА для 100 определений
	
	220
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 110 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	64
	TOTAL T4 RIA KIT- Общий тироксин РИА для 400 определений
	
	10
	

	
	Метка 125I, 4 флаконa
	
	
	

	
	Активность 440 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	65
	TSH IRMA KIT- Тиреотропный гормон ИРМА для 100 определений
	
	550
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 515 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 1 флакон 
	 
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	 
	
	 

	
	 
	 
	
	 


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	66
	TSH IRMA KIT – Тиреотропный гормон ИРМА для 400 определений
	
	100
	

	
	Метка 125I, 4 флакона
	
	
	

	
	Активность 2 060 кБк
	
	
	

	
	400 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 7 флаконов 
	
	
	

	
	Промывочный раствор, 2 флакона 
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	67
	β2-microglobulin RIA KIT – β2-Микроглобулин РИА
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 148 кБк
	
	
	

	
	100 пробирок
	
	
	

	
	Калибровочные пробы, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная сыворотка, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	68
	TPS IRMA - Антиген тканевой полипептидный специфический
	
	3
	

	
	Метка 125I, 2 флакона
	
	
	

	
	Активность 480 кБк
	
	
	

	
	100 шариков во флаконе
	
	
	

	
	Разбавитель , 1 флакон
	
	
	

	
	Стандарты, 4 флакона
	
	
	

	
	Контрольная проба,  2 флакона
	
	
	

	
	 
	
	
	

	69
	UBC IRMA - Антиген рака мочевого пузыря
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 1100 кБк
	
	
	

	
	100 шариков во флаконе
	
	
	

	
	Разбавитель , 1 флакон
	
	
	

	
	Стандарты, 5 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная проба,  2 флакона 
	
	
	

	
	Таблетка для промывочного раствора, 2шт.
	
	
	

	
	Разбавитель мочи, 1 флакон
	
	
	

	
	 
	
	
	

	70
	TPAcyk IRMA - Антиген тканевой полипептидный
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 1100 кБк
	
	
	

	
	100 шариков во флаконе
	
	
	

	
	Разбавитель , 1 флакон
	
	
	

	
	Стандарты, 6 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная проба,  2 флакона 
	
	
	

	
	Таблетка для промывочного раствора, 2шт.
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	


	№
	Полное наименование - состав
	Цена 
	К-во
	Сумма

	п/п
	
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%
	Шт.
	Долл. США/ руб. в т.ч. НДС-10%

	71
	MonoTotal IRMA - Антиген тканевой полипептидный (общий)
	
	3
	

	
	Метка 125I, 1 флакон
	
	
	

	
	Активность 1100 кБк
	
	
	

	
	100 шариков во флаконе
	
	
	

	
	Разбавитель , 1 флакон
	
	
	

	
	Стандарты, 5 флаконов
	
	
	

	
	Контрольная проба,  2 флакона 
	
	
	

	
	Таблетка для промывочного раствора, 2шт.
	
	
	

	
	 
	
	
	

	72
	Aldosterone Sample Diulent - Альдостерон-Буфер для разведения сыворотки
	
	3
	

	73
	Aldosterone Solution U - Альдостерон-Буфер для разведения мочи
	
	3
	

	74
	Cortisol Calibrator - Кортизол Калибровочная проба 10 мл
	
	3
	

	75
	Insulin(e) Precipitation reagent - Инсулин-Преципитирующий реагент
	
	3
	


	Общая сумма, доллары США                                        
	
	
	

	Общее количество наборов, шт.                                            
	
	
	

	Общий вес препарата в индивидуальной  упаковке (нетто), кг.
	
	
	

	Суммарная активность в кБк
	
	
	

	Суммарная активность в Ku
	
	
	

	Активность одного набора на 100 проб не превышает кБк
	
	
	


	От Покупателя:

Первый заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

_____________________ Вакуленко А.О.


	От Продвца:

__________________/ /


ЧАСТЬ 4 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Право заключения договора на поставку реагентов in vitro диагностических для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым.  

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	939817


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Реагенты in vitro диагностические для радиоиммунного анализа и определения гормонального статуса на основе радионуклида Йод-125


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	см. Приложение № 1.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке

	Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации (для резидентов РФ) 

 Маркировка должна соответствовать требованиям, указанных в действующих ''Правилах безопасной перевозки радиоактивных материалов'' (серия норм МАГАТЭ по безопасности, изд.1996г., №ST-1) (для нерезидентов РФ)


	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	ПРОДАВЕЦ должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 

Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации (для резидентов РФ).

Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов указанных в действующих ''Правилах безопасной перевозки радиоактивных материалов'' (серия норм МАГАТЭ по безопасности, изд.1996г., №ST-1) (для нерезидентов РФ).




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется  ПОКУПАТЕЛЕМ с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара ПОКУПАТЕЛЮ на месте доставки (для резидентов РФ).
Поставка Товара осуществляется на условиях CPT  аэропорты  Москвы(«Incoterms 2010)(для нерезидентов РФ)

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ следующую документацию:
Если ПРОДАВЕЦ является резидентом РФ:
а) аналитические паспорта на каждую серию Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии) 

б) счет, выставленный ПОКУПАТЕЛЮ;

в) транспортная квитанция
г) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр для ПРОДАВЦА) 

Если ПРОДАВЕЦ является нерезидентом РФ:

а) копию авианакладной;

б) копию экспортной таможенной декларации, подписанную ПРОДАВЦОМ;

в) копию инвойса;


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Условия поставки: CPT «Incoterms 2010» (если ПРОДАВЕЦ является не резидентом РФ) или доставка в аэропорт г. Москва (если ПРОДАВЕЦ является резидентом РФ).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Наличие регистрационных удостоверений.
Остаточный срок годности не менее 85%.


РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Лицензия на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании (Этот пункт учитывается, в случае если ПРОДАВЕЦ является резидентом РФ)


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, но не более 1 (одного) месяца с момента получения такой заявки. Поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю до 31.12.2015 г.


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Приложение № 1.
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1. 
	AFP IRMA KIT - Альфафетопротеин ИРМА для 100 определений
	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 320 кБк


	Метка 125I, 1 флакон
Активность 320 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Буфер, 1 флакон

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка,  2 флакона
	штука
	15
	Поставка Товара осуществляется партиями по заявке Заказчика, но не более  1 (одного) месяца с момента получения такой заявки. Поставка всего Товара должна быть осуществлена Покупателю до 31.12.2015 г.


	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	2. 
	AFP IRMA KIT - Альфафетопротеин ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1280 кБк


	Метка 125I, 4 флаконa

Активность 1280 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Буфер, 4 флаконa

Промывочный раствор, 2 флаконa 

Контрольная сыворотка,  2 флакона
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	3. 
	AFP screening IRMA KIT - Альфафетопротеин для скрининга ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 320 кБк


	Метка 125I, 1 флакон

Активность 320 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Буфер, 1 флакон

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка,  2 флакона
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	4. 
	Albumin RIA KIT- Альбумин РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 300 кБк


	Метка 125I, 1 флакон

Активность 300 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Буфер, 1 флакон

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	5. 
	Angiotensin I RIA KIT - Ангиотензин I  РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 260 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 260 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 1 флакон 

Промывочный р-р, 1 флакон              

Ингибитор ферментов, 1 флакон
	штука
	68
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	6. 
	Anti-hTg IRMA KIT- Антитела к тиреоглобулину ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 325 Кбк                          
	Метка 125I, 1 флакон          

Активность 325 Кбк                          

100 пробирок 

Буфер, 1 флакон 

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Промывочный раствор, 1 флакон

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	150
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	7. 
	Anti-TPO RIA KIT- Аутоантитела к тиреопероксидазе РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 640 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 640 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Разбавитель , 1 флакон

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	400
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	8. 
	C- peptide IRMA KIT- С-пептид ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 640 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 640 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Буфер , 1 флакон        

Промывочный раствор, 1 флакон

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	75
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	9. 
	CEA IRMA KIT -  Антиген раково-эмбриональный ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 640 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 640 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	22
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	10. 
	CEA IRMA KIT -  Антиген раково-эмбриональный ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 2560 кБк
	Метка 125I, 4 флаконa

Активность 2560 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Промывочный раствор, 2 флаконa

Контрольная сыворотка, 2 флакона

 
	штука
	5
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	11. 
	CORTISOL RIA KIT - Кортизол РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 185 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 185 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	штука
	100
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	12. 
	Cyclosporine direct RIA KIT- Циклоспорин  прямой РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 250 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 250 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	40
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	13. 
	FERRITIN IRMA KIT – Ферритин ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 325 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 325 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	40
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	14. 
	Free β-hCG IRMA KIT – Свободная β-субъединица ХГЧ ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 650 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 650 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Буфер, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	15. 
	FSH IRMA KIT- Фолликулостимулирующий гормон ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	60
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	16. 
	FSH IRMA KIT- Фолликулостимулирующий гормон ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1480 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 1480 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	15
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	17. 
	FT4 RIA KIT – Свободный тироксин РИА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 310 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 310 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов

Лиганд, 1 флакон

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	380
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	18. 
	FT4 RIA KIT – Свободный тироксин РИА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность

 1 240 кБк
	Метка 125I, 4 флакона 

Активность 1 240 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов

Лиганд, 4 флакона

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	120
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	19. 
	hCG IRMA KIT- Хорионический гонадотропин ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 650 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 650 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов  

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Буфер , 1 флакон

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	35
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	20. 
	hCG IRMA KIT- Хорионический гонадотропин ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 2600 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 2600 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов  

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Буфер , 4 флакона

Промывочный раствор, 2 флакона 
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	21. 
	hCG screening RIA KIT- Хорионический гонадотропин для скрининга РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 325 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 325 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон

Буфер , 1 флакон 
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	22. 
	Insulin(e) IRMA KIT- Инсулин ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 640 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 640 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	штука
	30
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	23. 
	IRMA ACTH- ИРМА Адренокортикотропный гормон

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 814 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 814 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Щелочной раствор, 1 флакон

Диметилсульфоксид, 1 флакон

Ацилирующий реагент, 1 флакон

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	30
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	24. 
	IRMA Anti-GAD- Аутоантитела к GAD ИРМА для 50 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 50 кБк
	Суспензия белка A, 1 флакон

Метка 125I,1 флакон

Активность 50 кБк

Калибровочные пробы, 7 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Буфер, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	25. 
	IRMA Anti-GAD- Аутоантитела к GAD ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 100 кБк
	Суспензия белка A, 2 флакона

Метка 125I,2 флакона

Активность 100 кБк

Калибровочные пробы, 7 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Буфер, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	26. 
	IRMA Anti-IA2- Аутоантитела к IA2 ИРМА для 50 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 50 кБк


	Суспензия белка A, 1флакон

Метка 125I,1 флакон

Активность 50 кБк

Калибровочные пробы, 5 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Буфер, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	27. 
	IRMA Anti-IA2- Аутоантитела к IA2 ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 100 кБк
	Суспензия белка A, 2флакона

Метка 125I, 2 флакона

Активность 100 кБк

Калибровочные пробы, 5 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Буфер, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	28. 
	IRMA Anti-Insulin(e) – Аутоантитела к инсулину ИРМА для 50 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые 

к использованию

Активность 40 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 40 кБк

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Буфер, 1 флакон

Преципитирующий раствор, 1 флакон 
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	29. 
	IRMA Anti-Insulin(e) – Аутоантитела к инсулину ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 80 кБк
	Метка 125I, 2 флакона

Активность 80 кБк

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Буфер, 2 флакона

Преципитирующий раствор, 2 флакона
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	30. 
	IRMA CA 125 antigen - ИРМА СА 125 Антиген

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 480 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 480 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 1 флакон

Промывочный раствор, 1 флакон  
	штука
	10
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	31. 
	IRMA CA 19-9 аntigen - ИРМА CA 19-9 антиген 

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 310 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 310 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 1 флакон

Разбавитель, 1 флакон
	штука
	18
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	32. 
	IRMA GH – ИРМА Гормон роста

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон 

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	15
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	33. 
	IRMA IGF-1 – ИРМА Инсулиноподобный фактор роста 1

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 1 флакон

Буфер , 2 флакона

Промывочный раствор, 1 флакон 
	штука
	5
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	34. 
	IRMA MUC-1 gene associated antigen (CA 15-3) - ИРМА Антиген ассоциированный с геном MUC-1 (СА 15-3)

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 600 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 600 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Разбавитель, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	35. 
	IRMA PTH - ИРМА Паратиреоидный гормон

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 855 кБк
	Метка 125I, 1 флакон 

Активность 855 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	38
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	36. 
	IRMA α -SUBUNIT – ИРМА Альфа субъединицa

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 7 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Промывочный раствор, 1 флакон  
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	37. 
	LH IRMA KIT - Лютеинизирующий гормон ИРМА  для 100 определений  

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	65
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	38. 
	LH IRMA KIT - Лютеинизирующий гормон ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1480 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 1480 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 2 флакона 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	39. 
	NSE IRMA KIT - Нейронспецифическая енолаза ИРМА 

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 260 кБк
	Метка125I, 1 флакон 

Активность 260 кБк

50 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	40. 
	OSTASE IRMA KIT - Kостная щелочная фосфатаза ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 650 кБк
	Метка125I, 1 флакон 

Активность 650 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	41. 
	PAPP-A IRMA KIT - Ассоциированный с беременностью сывороточный белок А ИРМА 

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона 

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	42. 
	PROLACTIN IRMA KIT- Пролактин ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона 
	штука
	100
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	43. 
	PROLACTIN IRMA KIT- Пролактин ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1480 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 1480 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Промывочный раствор, 2 флакона 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	15
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	44. 
	PSA free IRMA KIT- ПСА свободный ИРМА 

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 275 кБк


	Метка 125I, 1 флакон

Активность 275 кБк

50 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона

 Промывочный раствор, 1 флакон 
	штука
	160
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	45. 
	PSA total IRMA KIT- ПСА общий ИРМА  

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 580 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 580 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Промывочный раствор, 1 флакон
	штука
	200
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	46. 
	RIA 17α - Hydroxyprogesterone – РИА 17α - Гидроксипрогестерон

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 640 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 640 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Промывочный раствор, 1 флакон

Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	штука
	40
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	47. 
	RIA Aldosterone - РИА Альдостерон

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 145 кБк


	Метка 125I, 1 флакон

Активность 145 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	40
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	48. 
	RIA cyclic AMP -  РИА Циклический аденозинмонофосфат

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 111 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 111 кБк

100 пробирок 

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Разбавитель, 1 флакон 
	штука
	5
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	49. 
	RIA DHEA - РИА Дегидроэпиандростерон

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 185 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 185 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Буфер , 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	50. 
	RIA DHEA sulfate - РИА Дегидроэпиандростерон сульфат

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 185 кБк
	Метка 125I,  1 флакон

Активность 185 кБк

100 пробирок 

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	70
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	51. 
	RIA Estradiol - РИА Эстрадиол

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 142 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 142 кБк

100 пробирок

Буфер, 1 флакон

Калибровочные пробы, 7 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон 
	штука
	75
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	52. 
	RIA FT3 KIT - РИА Свободный трийодтиронин для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 225 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 225 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	250
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	53. 
	RIA FT3 KIT - РИА Свободный трийодтиронин для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 900 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 900 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 5 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	20
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	54. 
	RIA Histamine - РИА Гистамин

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 148 кБк


	Метка 125I, 1 флакон

Активность 148 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Ацилирующий реагент, 1 флакон

Ацилирующий буфер , 1 флакон

Гистамин-рилизинг буфер, 1 флакон ДМСО(диметилсульфоксид), 1 флакон

Контрольная проба, 1 флакон 
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	55. 
	RIA Progesterone – РИА Прогестерон

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 185 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 185 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	70
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	56. 
	RIA Testosterone, direct - РИА Тестостерон, прямой

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 185 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 185 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	80
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	57. 
	RIA UNCONJUGATED ESTRIOL – Неконъюгированный эстриол

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 300 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 300 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 7 флаконов 

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	58. 
	RRA Anti-R TSH - РРА Аутоантитела к рецептору ТТГ 

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 100 кБк


	Метка 125I, 1 флакон 

Активность 100 кБк

60 пробирок

Калибровочные пробы, 4 флакона 

Буфер, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Промывочный раствор, 1 флакон 

Полиэтиленовый пакет с влагопоглотителем 
	штука
	25
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	59. 
	SHBG IRMA KIT – Сексстероидсвязывающий глобулин ИРМА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 370 кБк


	Метка 125I, 1 флакон

Активность 370 кБк

100 пробирок

Буфер, 1 флакон 

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона

Промывочный раствор, 1 флакон

Флаконы для  калибровочных проб, 5 шт.
	штука
	25
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	60. 
	THYMIDINE KINASE REA KIT- Тимидинкиназа РЭА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 190 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 190 кБк

Калибровочная проба, 1 флакон

Буфер, 1 флакон

БСА, 1 флакон

Сорбент, 1 флакон

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	5
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	61. 
	TOTAL T3 RIA KIT - Общий трийодтиронин РИА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 165 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 165 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	160
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	62. 
	TOTAL T3 RIA KIT - Общий трийодтиронин РИА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 660 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 660 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	40
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	63. 
	TOTAL T4 RIA KIT - Общий тироксин РИА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 110 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 110 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	220
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	64. 
	TOTAL T4 RIA KIT- Общий тироксин РИА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 440 кБк
	Метка 125I, 4 флаконa

Активность 440 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	10
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	65. 
	TSH IRMA KIT- Тиреотропный гормон ИРМА для 100 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 515 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 515 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 7 флаконов 

Промывочный раствор, 1 флакон 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	550
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	66. 
	TSH IRMA KIT – Тиреотропный гормон ИРМА для 400 определений

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 2 060 кБк
	Метка 125I, 4 флакона

Активность 2 060 кБк

400 пробирок

Калибровочные пробы, 7 флаконов 

Промывочный раствор, 2 флакона 

Контрольная сыворотка, 2 флакона
	штука
	100
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	67. 
	β2-microglobulin RIA KIT – β2-Микроглобулин РИА

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 148 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 148 кБк

100 пробирок

Калибровочные пробы, 6 флаконов

Контрольная сыворотка, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	68. 
	TPS IRMA - Антиген тканевой полипептидный специфический

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 480 кБк
	Метка 125I, 2 флакона

Активность 480 кБк

100 шариков во флаконе

Разбавитель , 1 флакон

Стандарты, 4 флакона

Контрольная проба,  2 флакона
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	69. 
	UBC IRMA - Антиген рака мочевого пузыря

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1100 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 1100 кБк

100 шариков во флаконе

Разбавитель , 1 флакон

Стандарты, 5 флаконов

Контрольная проба,  2 флакона 

Таблетка для промывочного раствора, 2шт.

Разбавитель мочи, 1 флакон
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	70. 
	TPAcyk IRMA - Антиген тканевой полипептидный

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1100 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 1100 кБк

100 шариков во флаконе

Разбавитель , 1 флакон

Стандарты, 6 флаконов

Контрольная проба,  2 флакона 

Таблетка для промывочного раствора, 2шт.
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	71. 
	MonoTotal IRMA - Антиген тканевой полипептидный (общий)

	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Активность 1100 кБк
	Метка 125I, 1 флакон

Активность 1100 кБк

100 шариков во флаконе

Разбавитель , 1 флакон

Стандарты, 5 флаконов

Контрольная проба,  2 флакона 

Таблетка для промывочного раствора, 2шт.
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	72. 
	Aldosterone Sample Diulent - Альдостерон-Буфер для разведения сыворотки
	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Буфер для разведения сыворотки
	
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	73. 
	Aldosterone Solution U - Альдостерон-Буфер для разведения мочи
	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Буфер для разведения мочи

	
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	74. 
	Cortisol Calibrator - Кортизол Калибровочная проба 10 мл
	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Калибровочная проба 10 мл

	
	штука
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки

	75. 
	Insulin(e) Precipitation reagent - Инсулин-Преципитирующий реагент
	Реагенты диагностические для радиоиммунного анализа гормонального статуса готовые к использованию

Преципитирующий реагент

	
	
	3
	
	Остаточный срок годности –не менее 85% на дату поставки


PAGE  

_1494222351.unknown

_1494222352.unknown

_1494222353.unknown

_1494222350.unknown

