                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 
                     К заявкам № 12-30/188-6 от 10.02.2014, 12-30/189-6 от 10.02.2014г
                                на  закупку   автоматических выключателей
	№ 
 п/п
	Наименование  
	Технические характеристики
	Колич.

	1
	Выключатель автоматический дифференциального тока
DS 941С16 30мА (ABB)

	Серия ……………………………..…..DS 941
Количество полюсов……………………….2
Характеристика срабатывания……………С
Номинальный ток………………………..16A
Ном. откл. диф. ток.................................0,03A

	30

	2
	Выключатель автоматический дифференциального тока
DS 941С20 30мА (ABB)

	Серия ………………………………….DS 941

Количество полюсов………………………..2

Характеристика срабатывания…………….С

Номинальный ток………………………..20A
Ном. откл. диф. ток.................................0,03A

	12

	3
	Выключатель автоматический дифференциального тока
DS 941С25 30мА (ABB)

	Серия ………………………………….DS 941

Количество полюсов………………………..2

Характеристика срабатывания…………….С

Номинальный ток………………………..25A
Ном. откл. диф. ток.................................0,03A

	4

	4
	Выключатель автоматический 
Т2 160 (АВВ)
	Серия ………………………………Тmax Т2
Номинальный ток выключателя…….160А

Количество полюсов……………………..3
Номинальный ток……………………..25A
Ном. предельн. откл-я спос-ть при КЗ…N
Время отключения…………………….3 мс

Расцепитель защиты………PR221DS-SL/1
Выводы передние (стационарн)…FC CuAl
Размеры  ШхГхВ………… …90х70х130мм


	3

	5
	Выключатель автоматический 

Т2 160 (АВВ)

	Серия …………………………………Тmax Т2

Номинальный ток выключателя………..160А

Количество полюсов…………………………3

Номинальный ток………………………....63A

Ном. предельн. откл-я спос-ть при КЗ…..…N

Время отключения……………………….3 мс

Расцепитель защиты…………PR221DS.-SL/1

Выводы передние  (стационарн)…….FC CuAl

Размеры  ШхГхВ………… ……90х70х130мм


	10

	6
	Выключатель автоматический 
Т2 160 (АВВ)
	Серия ………………………………Тmax Т2

Номинальный ток выключателя…….160А

Количество полюсов………………3

Номинальный ток…………………..100A
Ном. предельн. откл-я спос-ть при КЗ…N
Время отключения…………………….3 мс

Расцепитель защиты………. PR221DS-SL/1

Выводы передн (стационарн)……FC CuAl
Размеры  ШхГхВ………… …90х70х130мм


	6

	7
	Выключатель автоматический 

S201-C 16 (АВВ)

	Серия …………………………………..…S 200
Количество полюсов………………………….1

Номинальный ток………………………….16A
Характеристика срабатывания……………....С

	136


Начальник отдела 12.06                                                                      В.Н. Пятаев
