Д О Г О В О Р  № 
г. Санкт-Петербург



от «______»  _______________2012г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании доверенности ________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю _________________________________________(указывается наименование Оборудования в соответствии с заявкой победителя процедуры закупки), далее – «Оборудование», провести пуско-наладочные работы и инструктаж персонала ,  а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование, пуско-наладочные работы и инструктажа персонала ,  согласно Спецификации (Приложение №1). 

1.2. В Спецификации определяется наименование, номенклатура, объем, количество, сроки и условия поставки, цена поставляемого Оборудования, порядок доставки, наименование и реквизиты грузополучателя и иные условия поставки.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является зафиксированное протоколом от _____________2012г. № ______________________ решение Комиссии по размещению заказа Покупателя о признании Поставщика победителем процедуры закупки №_____________________ от __________________2012г.    
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, Спецификации (Приложение №1) и  Техническим характеристикам (Приложение № 2).
2.2. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

2.3. Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Поставщиком Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться ___________________(не менее 12 месяцев) с даты подписания Акта пуско-наладочных работ. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
2.4. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на расходные, быстроизнашивающиеся детали, инструменты и материалы.
2.5. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.

2.6. В случае отказа Оборудования в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период проведения ремонта.
2.7. Покупатель имеет право за свой счет направить своих уполномоченных представителей для проведения инспекции процесса изготовления Оборудования у Поставщика. Поставщик обязан оказывать содействие уполномоченным представителям Покупателя в выполнении ими своих функций, в том числе, но, не ограничиваясь этим, обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Поставщика, предоставлять по требованию Покупателя документы и процедуры, связанные с процессом изготовления Оборудования, оказывать Покупателю активное содействие в предоставлении удобных условий для осмотра Оборудования, документации и записей по качеству.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Тара, упаковка и маркировка Оборудования, поставленного по настоящему Договору, должна быть в полном соответствии с действующими стандартами ISO, ГОСТ, ТУ и обеспечивать сохранность Оборудования при перевозке до склада Покупателя с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.
ЦЕНА И ФОРМА РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Оборудования, указанная в Спецификации (Приложение № 1), является фиксированной в у.е. (1 у.е.= _____ ) и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2. В общую стоимость, указанную в Спецификации (Приложение №1), включаются: цена Оборудования, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала, с учетом налогов, доставка до склада Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект документации, уплату таможенных пошлин, налогов.

4.3. Покупатель осуществляет оплату Оборудования перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, указанные в пункте 5.5. настоящего Договора по счетам, выставленным Поставщиком.
5.
СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поставщик обязуется в письменной форме известить Покупателя о готовности к отправке (отгрузке) Оборудования не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты отправки (отгрузки).

5.2. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу:  196641, г. Санкт-Петербург,  п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.
5.3. Срок поставки Оборудования –  не позднее 25 ноября 2012г.
5.4. Срок проведения пуско-наладочных работ  и инструктажа персонала – в течение 3-х рабочих  дней с даты подписания накладной ТОРГ-12.

5.5. Расчет за Оборудование производится в следующем порядке:

I этап – 50% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, после предоставления Поставщиком обеспечения обязательств по Договору согласно раздела 9 настоящего Договора;

II этап - 40% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания  накладной ТОРГ-12;

III этап - окончательный расчет в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение №1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты  подписания Акта пуско-наладочных работ.
Оплата по Договору осуществляется в рублях, исходя из курса Евро, установленного ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.6. Факт приемки, а также отсутствие замечаний по количеству, качеству, комплектности и прилагаемым документам подтверждается подписанием накладной (ТОРГ-12).
5.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю в момент его передачи и подтверждается оформлением передаточных документов (накладной ТОРГ-12) на складе Покупателя.

5.8. Пуско-наладочные работы и инструктаж персонала Оборудования производятся персоналом Поставщика. Руководство персоналом и обеспечение безопасных условий труда при проведении пуско-наладочных работ возлагается на Поставщика. Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, будет установлено и смонтировано на выделенной нережимной территории Покупателя.
5.9. Поставщик обязуется передать вместе с Оборудованием Покупателю документацию в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1).
6. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении "Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы" в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

6.3. За задержку сроков поставки Оборудования, пуско-наладочных работ и инструктажа персонала по вине Поставщика против сроков, указанных в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 1 (одного) % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки по настоящему Договору.
6.4. В случае задержки поставки Оборудования более чем на 30 календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем бесспорном порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением Поставщика и отказаться от исполнения Договора. Поставщик обязуется в 3-дневный  срок уплатить неустойку согласно п.6.3 Договора.

6.5. В случае некачественной (некомплектной) поставки Оборудования, Поставщик обязуется заменить или восстановить недостающее Оборудование в 20-дневный срок или иной срок, согласованный сторонами с момента письменного уведомления Покупателя. За просрочку указанного срока Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 10% от стоимости Оборудования по  настоящему Договору.

6.6. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору он обязан в 3-дневный срок с даты письменного уведомления об отказе выплатить Покупателю штраф в размере 50% от общей суммы настоящего Договора.

6.7. При возникновении споров любая из сторон направляет другой стороне претензию, которая подлежит рассмотрению в 15-дневный срок со дня ее получения. Претензия принимается к рассмотрению с приложением документов, обосновывающих заявленные в ней требования и отсутствующие у другой стороны.

6.8.Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств  по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу после его согласования в соответствии с нормативно-правовыми актами Госкорпорации «Росатом», подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами Договора.

7.3. Покупатель вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления Покупателем письменного уведомления за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения в следующих случаях:

· поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

· нарушения Поставщиком сроков, указанных в п.п. 5.3., 5.4. настоящего Договора.

7.4 Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Оборудования.

7.5. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ.

7.6. Ни одна из сторон не вправе без согласия другой стороны передать обязательства третьей стороне.

8. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О Поставщике
8.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что Сведения и  документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

8.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

8.3. Поставщик дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием. Поставщик возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

8.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме обеспечения обязательств по возврату аванса по Договору.
9.2. Обеспечение возврата аванса по Договору предоставляется Поставщиком в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Покупателю в залог денежных средств в размере суммы выплачиваемого аванса, а именно 50% от  стоимости Оборудования по настоящему Договору.

9.3. Срок действия обеспечения возврата аванса по Договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.  

9.4.Обеспечение возврата аванса по Договору, предоставленное в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Покупателю в залог денежных средств, возвращается Поставщику не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после даты исполнения Поставщиком  обязательств на сумму выплаченного аванса.

9.5. Обеспечение возврата аванса,  предоставленное Поставщиком в денежной форме по Договору, удерживается Покупателем в случае неисполнения Поставщиком обязательств на сумму выплаченного аванса.
9.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса  по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало  обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств  на сумму аванса, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней  предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса  на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.
10.  ФОРС-МАЖОР
10.1. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок действия настоящего Договора продлевается на время действия этих обстоятельств, если это влияет на выполнение Договора.

10.2. Поставщик и Покупатель должны в течение 5-ти календарных дней поставить в известность друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые препятствуют выполнению условий Договора, с дополнительным подтверждением соответствующего органа государственной власти о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств и возникло после заключения настоящего Договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, если они совершаются в письменном виде и подписаны сторонами.

11.2. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии последующего подтверждения подлинниками в течение 20 календарных дней.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные договоры, соглашения и переписка теряют юридическую силу.

11.5. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны могут передавать информацию третьим лицам только с письменного согласия другой стороны и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического и почтового адреса, номеров телефонов и факсов. При отсутствии такого сообщения направляемые сторонами друг другу уведомления, извещения, требования посылаются по адресам, указанным в разделе настоящего договора «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон», 

по номерам телефонов и факсов, имеющимся у сторон на момент подписания настоящего Договора. Направленные таким образом уведомления, извещения, требования считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находился.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: 

ИНН _______________ КПП _______________ ОГРН____________________________

Адрес:______________________________________________факс___________________
Р/счет _______________________________________________________________________ 
БИК__________________  Кор/счет ______________________ ОКПО_________________
Покупатель:

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

ИНН 7817022928  КПП 781701001 ОКПО 08626377  ОГРН 1027808753796
Адрес: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3,
факс (812) 462-78-08
Р/с 40502810436000000198  Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ  в г. Санкт-Петербург,

БИК 044030704, К/с 30101810200000000704

	ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:                                                                       Покупатель:
______________________                                    ____________________________
(подпись, расшифровка подписи)                                                           М.П.                                                                         
Зам. ген. директора по экономике и финансам

Юрист

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления

Экономист подразделения

Ведущий инженер

Зам. генерального директора по качеству

Начальник лаборатории по надежности
и безопасности
Начальник УМТО




Приложение № 1 к Договору
№___________ от «____»______________года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование

Оборудования
(марка, модель и т.п.)
	Ед. изм.
	Кол-во, 

ед.
	Цена за ед.,

руб.

(без НДС)


	Общая стоимость 

руб.

(без НДС)
	Сумма НДС, руб.
	Итого с НДС, руб.

	1
	
	шт.
	1
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


1. Условия поставки: Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу: 196641,  Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3. Поставляемое Оборудование должно быть новым и не являться выставочным образцом, поставка Оборудования после расконсервации не допускается. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
2. Срок поставки Оборудования –  не позднее 25 ноября 2012г.

3. Срок  проведения пуско-наладочных работ  и инструктажа персонала –  в течение 3-х дней с даты подписания накладной ТОРГ-12.

4. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
5. Дополнительные требования: ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ.
Поставщик:







Покупатель:
________________________



__________________ В.А. Беляков

«____»_____________ 2012 г. 



«____»____________ 2012 г.
Приложение № 2 к Договору
№___________ от «____»______________года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№ п./п.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Количество шт.

	
	Координатно-измерительная система,  состоящая из стационарной ЧПУ КИМ  и мобильной КИМ типа «рука»


	1

	
	1. Стационарная КИМ ЧПУ -1шт.

1.1 Структура - Координатно-измерительная машина типа ЧПУ с перемещаемым порталом и гранитным столом

1.2 Тип конструкции - Портальный
1.3 Перемещения:
1.3.1 Перемещение продольное (портала) Ось Х, мм- не менее 1500

1.3.2 Перемещение поперечное Ось ,Y, мм- Не менее 850
1.3.3 Перемещение вертикальное (пиноли) Ось Z, мм – не менее 700
1.4 Максимальная распределенная нагрузка на стол, кг- Не более 1800

1.5 Вес кг- Не более 2200
             1.6 Параметры точности: в стандартном диапазоне колебания температуры (19-21°С) 

Макс. градиент: 1,0 °C/ч--------------------------±2,7+L/333 мкм,

 L – измеряемая длина в мм
Макс. градиент: 2,0 °C/24ч------------------------±2,7+L/333 мкм,

 L – измеряемая длина в мм
Макс. градиент: 0,5 °C/м--------------------------±2,7+L/333 мкм,

L – измеряемая длина в мм

1.7 Динамические характеристики: 

      Скорость позиционирования мм/с---------- Не менее 750
      Максимальное ускорение мм/с²------------- Не менее 2000

1.8 Пульт управления:

Джойстик с LCD дисплеем с возможностями:

- Включения питания приводов КИМ;

- Световой индикации жидкокристаллического дисплея, содержащей информацию об:

1.8.1 Индикации активности функции защиты;

1.8.2 Индикации положения поворотной головки в градусах; 

1.8.3 Индикации положения КИМ;

1.8.4 Индикации статуса КИМ:   Автоматический/Ручной/Моторизованный;

1.8.5 Индикации гистограммы скорости перемещения;

1.8.6 Индикации состояния КИМ при нахождении в концевых положениях, включенных тормозах и включенного питания обмоток, а также блокировки осей перемещения в любом сочетании;

- Плавного регулирования скорости перемещения КИМ;

- Управления поворотами моторизованной головки;

- Функционального управления циклом измерения с возможностью отмены измеренных значений, прекращения цикла измерения, а также его завершения в ручном режиме без необходимости работы с  клавиатурой компьютера;

- Дублирования с клавиатуры джойстика команд оператора в диалоговом окне измерительной программы;

- Выбора функций безопасности с программируемым выбором:

1.8.7 По датчикам, определяющим наличие руки оператора (с программируемым выбором для левшей или правшей); 

1.8.8 По отсутствию активности оператора;

- Авторизованный доступ к функциональному меню

1.9 Управляющий контроллер -  Управление 3-х осевым движением машины, включая управление сервоприводами с возможностью проведения измерений, как в ручном (джойстик), так и в ЧПУ режимах
- Наличие собственного интегрированного контроллера поворотной моторизованной головки;

-  Наличие собственного интегрированного контроллера сканирующего интерфейса;

-  При настройке контроллера имеется возможность:

1.9.1 программно менять полярность сигналов концевых выключателей;

1.9.2 задавать сетевой интерфейс контроллера;

1.9.3 задавать логику срабатывания светового диода поворотной моторизованной головки;

1.9.4 настройки скорости и ускорения перемещения для разных задач измерения;

1.9.5 настройки громкости и частоты звукового сигнала динамика контроллера;

1.9.6настройки громкости и частоты звукового сигнала динамика джойстика;

1.9.7 настройки соответствия осей джойстика осям машины;

1.9.8 настройки скорости поворота моторизованной головки;

1.9.9 программно выбирать тип счетной линейки;

1.9.10 программно оптимизировать электрические параметры контроллера для получения оптимальной траектории движения;

1.9.11 программно устанавливать начальное положение нуля. 

1.9.12. Должна быть предусмотрена возможность модернизации контроллера в случае необходимости расширения функциональных возможностей КИМ (например установка сканирующего интерфейса)

1.10 Управляющий компьютер:

Процессор - Intel  i5

Тактовая частота - 2,9 ГГц

Оперативная память - 8 Гб

Видеокарта- 1 Гб

Жесткий диск - 250 Гб 7200 RPM

Дисковод- DVD RW
Монитор - Плоский цветной 21"

Принтер - Лазерный Цветной А4
ПО- Windows 7 64-Bit

Клавиатура Rus

Мышь - Оптическая, 2 клавиши, колесико 

1.11 Измерительное программное обеспечение:

      - Русскоязычное меню

- Измерение стандартных геометрических элементов; 

- Определение параллельности, перпендикулярности, концентричности, соосности, отклонения фигур от номинальной формы;
- Работа с  CAD моделями

- Автономное программирование

- Ощупывание  стандартных и сложных поверхностей;

- Формирование протоколов, отчетов по условиям  заказчика.

- Автоматическая установка и смена щупов.

- Проведение компенсации геометрических ошибок по следующим параметрам:

 повороты и изгибы осей КИМ;

 взаимная перпендикулярность плоскостей системы координат;

- Оптимизация работы КИМ в следующих случаях:

 задание траектории движения машины в ЧПУ режиме без участия оператора, возможность редактирования этой траектории перед началом измерения;

 задание регулируемой зоны безопасности для детали при измерениях в ЧПУ режиме с ее графическим отображением в реальном режиме времени;

3цветовое кодирование отклонений измеренных параметров деталей от номинальных значений;

- возможность настройки оператором конфигурации интерфейса;

Определение параметров: параллельность, перпендикулярность, концентричность, соосность;

 Расширенные варианты базирования и оптимального совмещения, включая базирование по шести точкам;

Наличие геометрической компенсации (MTCOMP);

- возможность опционально установить пакеты для решения следующих задач:

 Пакет расширение возможностей анализа GD&T;

Пакет для измерения зазоров и порогов;

Пакет для контроля геометрических параметров

Пакет для контроля геометрических параметров лопаток

Опция чтения оригинальных форматов: CATV4, CATV5, UG, PRO/E Direct , PRO/E tool kit, IDEAS
1.12 Поворотная моторизованная  головка – 

Полнофункциональное мультиконтактное  стыковочное соединение

- 720 повторяемых положений с шагом 7,5°

- Позволяет использовать удлинитель длиной 300 мм

Полные диапазоны поворота:

 Ось А 0-105 градусов с шагом 7,5 градусов

 Ось В +/-180 градусов с шагом 7,5 градусов

Масса (без хвостовика)  не более 645 г.

1.13 Комплект щупов и аксессуаров под резьбу М2 – не менее 67 элементов

1.14 Контактно - измерительный модуль: 

- Контактно-измерительная система с механическим (тригерным) срабатыванием

 - Быстрая смена контактных модулей без необходимости повторной калибровки посредством магнитного крепления

- Обеспечение измерения как в 5-ти  направлениях ±X, ±Y, +Z

- Совместимость с предлагаемой головкой  и удлинителем 
- Способ установки модуля -  резьба М8

- Способ установки щупов - резьба М2

- Стандартное измерительное усилие срабатывания:  

   X,Y - 0,08 Н

   Z- 0,75 Н

1.15 Сферическое устройство для  калибровки щупов - Керамическая калибровочная сфера

1.16 Техническая документация: 

- Техническая документация на КИМ на русском языке

- Техническая документация на контроллер на русском языке

- Инструкция по эксплуатации на программное обеспечение на русском языке

- Гарантийные сертификаты и сертификаты о калибровке производителей 

1.17 Наличие сертификатов и свидетельств :

 - Свидетельство о поверке КИМ, выданное

аккредитованной организацией (оригинал)

- Сертификат утверждения типа СИ (копия).

- Методика поверки (копия).

- Сертификат о калибровке КИМ, выданной аккредитованной лабораторией (оригинал).

2. Мобильная КИМ типа «рука»
№

п/п

Наименование показателя

Данные участника

размещения заказа

1

2

3

1.

Комплект мобильной КИМ
Мобильная координатно-измерительная машина типа «рука» с измерительным диапазоном 1,2 м
Установочная плита

Циркониевый шариковый щуп Ø 3мм

Циркониевый шариковый щуп Ø 3мм

Конус для калибровки

Ключ 12мм

Болты для крепления установочной плиты 6 шт

Источник питания, 110-230 В

USB кабель для соединения КИМ с ПК
Перезаряжаема батарея, для автономной работы КИМ

Футляр для транспортировки

Чехол

Инструкция

Ноутбук

ПО

Магнитное основание

2.

Измерительный диапазон, мм
1200
3.
Вес кг
До 9 кг
4.
Параметры точности по стандарту ISO 10360-2

Погрешность, мкм

±5 + 8L/1000
Повторяемость, мкм
6

5.
Рабочий диапазон температур

От +10ºС до +40ºС

Температурный цикл

3ºС/5 мин
Влажность

95% без конденсата
6.

Персональный компьютер
Не менее

Тип процессора
Intel i7 Core 2700 МГц
Тип памяти
DDR3 1333 МГц
Объем памяти
Не менее 8192 Мб
Объем жесткого диска
Не менее 750 Гб
Устройство чтения/записи дисков
DVD Super Multi
Дисплей, диагональ матрицы
Не менее 15,6"
Дисплей, тип матрицы
LED
Дисплей, разрешение матрицы
Не менее 1920х1080
Видеокарта, модель
NVIDIA GeForсe GT 525M
Видеокарта, объем памяти
Не менее 2048 Мб
Сетевая карта
LAN 10/100/1000
Сетевая карта Bluetooth
Bluetooth есть
Сетевая карта Wi-Fi
Wi-Fi есть
Разъемы USB
3 шт
Батарея, максимальное время работы, ч
Не менее 8
7.

Измерительное программное обеспечение
- Русскоязычное меню
- Измерение стандартных геометрических элементов и сложных криволинейных поверхностей; 
- Работа с  CAD моделями;
- Определение параметров расстояний, диаметров,  цилиндричности, прямолинейности, соосности,  взаиморасположения различных элементов;

- Формирование протоколов, отчетов по условиям  заказчика;

- Методы базирования: свободная форма (6 точек), RPS, 3-2-1, PLP, лучшая подгонка (с условиями материала), выравнивания на основе характеристик + перевод, вращение существующих настроек, (итеративное базирование) выравнивание.

8.

Система термокомпенсации
есть
9.

Система внутренней балансировки
есть
10.

Применение щупов различной конфигурации
Возможность применения щупов сферических, изогнутых, а так же удлинителей.
11.

Возможность калибровки щупа оператором
Оператор имеет возможность провести калибровку щупа с помощью калибровочного конуса(входит в комплект поставки)
12.

Степень защищенности
IP 64
13.

Техническая документация 

- Инструкция на КИМ на русском языке

- Инструкция по эксплуатации на программное обеспечение на русском языке
- Гарантийные сертификаты и сертификаты о калибровке производителей 
14.

Наличие сертификатов и свидетельств

- Свидетельство о поверке КИМ, выданное

аккредитованной организацией (оригинал)

- Сертификат утверждения типа СИ (копия).

- Методика поверки (копия).
- Сертификат о калибровке КИМ, выданной аккредитованной лабораторией (оригинал).
ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ!!!


	


Поставщик:







Покупатель:
________________________



__________________ В.А. Беляков

«____»_____________ 2012 г. 



«____»____________ 2012 г.
