ПРОЕКТ

|  | Заместитель директора по организации проектных и конструкторских работ Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________В.Н. Нуждин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Название (тема) работы.

«Приобретение и поставка на Билибинскую АЭС кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов для монтажа аппаратуры индустриальной антисейсмической защиты (АИАЗ)».

2. Основание.

2.1 Решение № БИЛ АЭС 1,2,3,4 Р-255 К(3.5)-2011 ОАО «Концерн Росэнергоатом» о внедрении на энергоблоках №№ 1,2,3,4 Билибинской АЭС системы сейсмической защиты при землетрясениях;

2.2 ПМ №64/12 по теме «Разработка и внедрение на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС систем сейсмического контроля и сигнализации, связанных с системами аварийной защиты реакторов при проектных землетрясениях»

2.3 НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

3. Срок выполнения работы по договору:

начало: 		дата заключения договора,

окончание: 	«15» сентября 2014 г.

4. Исполнитель: определяется по итогам закупочной процедуры.

5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1. Приобретение и поставка на Билибинскую АЭС кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов для проведения монтажа АИАЗ.

5.2. Экономический эффект от внедрения результатов данной работы ожидается за счет выполнения требований «Норм проектирования сейсмостойких атомных станций» (НП-031-01) в части осуществления постоянного сейсмомониторинга с регистрацией сигналов сейсмических процессов на фундаментной плите здания реакторных установок и формирования сигналов оповещения и команд на остановку реакторов энергоблоков №№ 1,2,3,4 Билибинской АЭС при сейсмических воздействиях соответствующих проектным землетрясениям.

6. Исходные данные для проведения работ.

Билибинская АЭС. Энергоблоки 1, 2, 3, 4. Рабочая документация. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга - ОАО «Атомэнергопроект», 2014 г.

Документы предоставляются по запросу Исполнителя.

7. Требования к выполнению работ.

7.1 Приобретению подлежит кабельная продукция и комплектующие для монтажа АИАЗ на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС, а также материалы для выполнения строительно-монтажных работ (далее – Товары). Перечень, марка (тип) и количество приобретаемых Товаров приведены в приложении 1 к техническому заданию. Приобретение товаров-заменителей должно согласовываться с Заказчиком.

7.2 Приобретаемые Товары должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии,

- РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.

- СТО 1.1.1.01.001.0891-2012. КИП для АЭС. Технические требования,

- СТО 1.1.1.01.001.0892-2012. Электротехническое оборудование. Технические требования,

- СТО 1.1.1.01.001.0902-2012. Кабельные изделия. Технические требования,

а также иным требованиям действующего законодательства РФ, отраслевым стандартам и техническим условиям атомной отрасли в части контроля и обеспечения качества поставляемой продукции, изделий и материалов для нужд объектов использования атомной энергии.

7.3 Соответствие приобретаемых Товаров требованиям стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами производителей или поставщиков.

7.4 Товары должны быть поставлены по адресу: 689450, Чукотский АО, Билибинский р-н, г. Билибино, Билибинская АЭС.

7.5 Организация работ и поставка Товаров на Билибинскую АЭС осуществляется Исполнителем. Решение о необходимости привлечения субподрядных организаций для выполнения транспортных, погрузочных и разгрузочных работ принимается Исполнителем по согласованию с Заказчиком. При использовании нескольких видов транспорта для доставки Товаров на Билибинскую АЭС Исполнитель оформляет необходимую сопроводительную документацию (транспортные накладные, заказ-наряды на предоставление транспортного средства и т.д.) в соответствии с требованиями:

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 30.12.2011, с изм. от 09.01.2014) «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»,

- Приказ МПС РФ от 29.03.1999 № 10Ц (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил перевозок грузов отправительскими маршрутами на железнодорожном транспорте»,

- Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 45 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом»,

- Приказ МПС РФ от 16.06.2003 № 21 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил приема заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,

- Приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 39 (ред. от 03.10.2011) «Об утверждении Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,

- Приказ Минтранса РФ от 05.09.2008 № 141 «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Правила перевозки опасных грузов воздушными судами гражданской авиации»,

а также требованиями иных действующих нормативных документов РФ в части перевозки грузов.

7.6 Транспортировка, погрузка и разгрузка Товаров осуществляется в соответствии с требованиями и рекомендациями поставщика, а также требованиями технических условий, стандартов отрасли и государственных стандартов РФ в части перевозки грузов.

7.7 Исполнитель работ несет полную ответственность за целостность и сохранность Товаров в период транспортировки, погрузочных и разгрузочных работ.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Приобретение и поставка на Билибинскую АЭС Товаров необходимы для проведения строительно-монтажных работ по установке АИАЗ на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС с целью выполнения требований действующего законодательства РФ и федеральных норм и правил атомной отрасли в части обеспечения сейсмической безопасности объектов использования атомной энергии.

9. Отчетные материалы.

Отчетные материалы предоставляются в соответствии с календарным планом работ в следующем составе:

- товарная накладная, оформленная в соответствии с Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом (Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 30.12.2011, с изм. от 09.01.2014)), с отметкой филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» о получении груза,

- копии сертификатов на приобретаемую кабельную продукцию, комплектующие и строительные материалы, заверенные поставщиком,

- письменное согласование филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» соответствия приобретенной кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов требованиям рабочей документации на установку СЗЗ, а также требованиям технических условий и стандартов атомной отрасли.

- аннотационный отчет.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерно-экологических изысканий | Ю.В. Волков |

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень кабельной продукции, комплектующих и строительных материалов

для монтажа АИАЗ на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС

| № пп | Наименование и техническая характеристика | Заводская марка, тип | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоблок № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Переключатель кулачковый шестиполюсный с фиксацией, с блокировкой рукояти с помощью замка | 4G10-71-U-S6 | шт | 2 |
| 2 | Кабель контрольный: |  |  |  |
| 3 | 4×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 70 |
| 4 | 7×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 430 |
| 5 | 12×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 150 |
| 6 | 37×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 204 |
| 7 | Кабель медный "Витая пара" | LAN KC-HF SSTP 4 Cat 7 4×0,64 | м | 110 |
| 8 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2 ((60+60)/1000) | ПВ-3 10 З-Ж, ПВ-3 10 Ч | 1000 м | 0,12 |
| 9 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-4×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 4 |
| 10 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-7×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 16 |
| 11 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-12×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 8 |
| 12 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-37×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 12 |
| 13 | Короб прямой | КП-0,05/0,1-2-У3 | шт | 211 |
| 14 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-50У3 | м | 9 |
| 15 | Анкер шпилька (421 шт): 421*69,2/1000/1000=0,0291332 | HST M10×110/30 | т | 0,029133 |
| 16 | Болт | М6-6g×20 | шт | 5 |
| 17 | Гайка | М6 | шт | 5 |
| 18 | Шайба | М6 | шт | 5 |
| 19 | Анкер-гильза | HLC-8×40/10 | шт | 9 |
| 20 | Анкер-шпилька | HLS-3 M24/60 | шт | 5 |
| Энергоблок № 2 |  |  |  |  |
| 21 | Переключатель кулачковый шестиполюсный с фиксацией, с блокировкой рукояти с помощью замка | 4G10-71-U-S6 | шт | 2 |
| 22 | Кабель контрольный: |  |  |  |
| 23 | 4×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 65 |
| 24 | 7×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 455 |
| 25 | 12×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 135 |
| 26 | 37×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 240 |
| 27 | Кабель медный "Витая пара" | LAN KC-HF SSTP 4 Cat 7 | м | 85 |
| 28 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2 ((60+60)/1000) | ПВ-3 10 З-Ж, ПВ-3 10 Ч | 1000 м | 0,12 |
| 29 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-4×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 4 |
| 30 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-7×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 16 |
| 31 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-12×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 8 |
| 32 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-37×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 12 |
| 33 | Короб прямой | КП-0,05/0,1-2-У3 | шт | 212 |
| 34 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-50У3 | м | 9 |
| 35 | Анкер шпилька (422 шт): 422*69,2/1000/1000=0,0292024 | HST M10×110/30 | т | 0,029202 |
| 36 | Болт | М6-6g×20 | шт | 5 |
| 37 | Гайка | М6 | шт | 5 |
| 38 | Шайба | М6 | шт | 5 |
| 39 | Анкер-гильза | HLC-8×40/10 | шт | 9 |
| 40 | Анкер-шпилька | HLS-3 M24/60 | шт | 5 |
| Энергоблок № 3 |  |  |  |  |
| 41 | Переключатель кулачковый шестиполюсный с фиксацией, с блокировкой рукояти с помощью замка | 4G10-71-U-S6 | шт | 2 |
| 42 | Кабель контрольный: |  |  |  |
| 43 | 4×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 75 |
| 44 | 7×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 410 |
| 45 | 12×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 135 |
| 46 | 37×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 170 |
| 47 | Кабель медный "Витая пара" | LAN KC-HF SSTP 4 Cat 7 | м | 65 |
| 48 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2 ((60+60)/1000) | ПВ-3 10 З-Ж, ПВ-3 10 Ч | 1000 м | 0,12 |
| 49 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-4×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 4 |
| 50 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-7×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 16 |
| 51 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-12×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 8 |
| 52 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-37×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 12 |
| 53 | Короб прямой | КП-0,05/0,1-2-У3 | шт | 190 |
| 54 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-50У3 | м | 9 |
| 55 | Анкер шпилька (378 шт): 378*69,2/1000/1000=0,0261576 | HST M10×110/30 | т | 0,026158 |
| 56 | Болт | М6-6g×20 | шт | 5 |
| 57 | Гайка | М6 | шт | 5 |
| 58 | Шайба | М6 | шт | 5 |
| 59 | Анкер-гильза | HLC-8×40/10 | шт | 9 |
| 60 | Анкер-шпилька | HLS-3 M24/60 | шт | 5 |
| Энергоблок № 4 |  |  |  |  |
| 61 | Переключатель кулачковый шестиполюсный с фиксацией, с блокировкой рукояти с помощью замка | 4G10-71-U-S6 | шт | 2 |
| 62 | Коннектор | Spider 5TX, Hirschmann | шт | 1 |
| 63 | Кабель контрольный: |  |  |  |
| 64 | 4×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 65 |
| 65 | 7×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 430 |
| 66 | 12×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 140 |
| 67 | 37×0,35 | КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS | м | 200 |
| 68 | Кабель медный "Витая пара" | LAN KC-HF SSTP 4 Cat 7 | м | 138 |
| 69 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 10 мм2 ((60+60)/1000) | ПВ-3 10 З-Ж, ПВ-3 10 Ч | 1000 м | 0,12 |
| 70 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-4×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 4 |
| 71 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-7×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 16 |
| 72 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-12×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 6 |
| 73 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(КМПвЭВЭВнг(А)-37×0,35-FRLS)/O-E-H-FR | шт | 12 |
| 74 | Короб прямой | КП-0,05/0,1-2-У3 | шт | 198 |
| 75 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-50У3 | м | 9 |
| 76 | Анкер шпилька (396 шт): 396*69,2/1000/1000=0,0274032 | HST M10×110/30 | т | 0,27403 |
| 77 | Болт | М6-6g×20 | шт | 5 |
| 78 | Гайка | М6 | шт | 5 |
| 79 | Шайба | М6 | шт | 5 |
| 80 | Анкер-гильза | HLC-8×40/10 | шт | 9 |
| 81 | Анкер-шпилька | HLS-3 M24/60 | шт | 5 |

| № пп | Наименование и техническая характеристика | Заводская марка, тип | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоблоки № 1-4 |  |  |  |  |
| 82 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |
| 83 | 3×4 | ВВГнг(А)-LS-1,00 | 1000 м | 0,836 |
| 84 | 3×6 | ВВГнг(А)-LS-1,00 | 1000 м | 0,55 |
| 85 | 4×35 | ВВГнг(А)-LS-1,00 | 1000 м | 0,046 |
| 86 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(ВВГнг(А)-3×4-LS)/0-0-Н-0 | шт | 76 |
| 87 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(ВВГнг(А)-3×6-LS)/0-0-Н-0 | шт | 12 |
| 88 | Муфта концевая кабельная | ЕК-1-(ВВГнг(А)-4×35-LS)/0-0-Н-0 | шт | 8 |
| 89 | Короб прямой | КП-0,05/0,1-2-У3 | шт | 180 |
| 90 | Металлорукав | РЗ-Ц-Х-Ш-22У3 | м | 156 |
| 91 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской из стали марок БСт2ки-БСт4ки и БСт2не-БСт4не, наружный Ø32 мм, толщина стенки 2,2 мм |  | м | 12 |
| 92 | Анкер шпилька Hilti (360 шт): 360*69,2/1000/1000=0,024912 | HST M10×110/30 | т | 0,024912 |
| 93 | Распределительный щиток переменного тока 380/220 В, навесной, габариты 600*400*200 | ЩР-1Р-100-15-0-1-УХЛЗ | шт | 4 |
| 94 | Ящик контактный (габариты 300*300*150) | ЯК2-3-3-41-УХЛЗ | шт | 12 |
| 95 | Уголок перфорированный (6 шт) | УПр50×50-УХЛЗ | м | 12 |
| 96 | Полоса 4×25-В-Ш-2/Ст3кп (15 шт) |  | т | 0,0117 |
| 97 | Анкер-шпилька (64 шт) | HST M10×110/30 | шт | 64 |
| 98 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245 | С245 | т | 0,04524 |
| 99 | Минераловатная плита | ТУ 5762-004-45-75-7203-99 | м3 | 0,45 |
| 100 | Огнезащитный силиконовый герметик | Силотерм ЭП-71 | кг | 610 |
| 101 | Огнезащитное силиконовое покрытие | Силотерм ЭП-6 | кг | 60 |
| 102 | Огнезащитная краска | КЛ-1В | кг | 570 |
| 103 | Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля (208,8 кг) | 12-А-III | т | 0,2088 |
| 104 | Дробь чугунная (стальная) колотая | ДЧК (ДСК) № 5 | т | 4,8 |
| 105 | Уайт-спирит |  | кг | 328,4 |
| 106 | Толуол каменноугольный |  | кг | 70,7 |
| 107 | Органосиликатная композиция в комплекте с отвердителем | ОС-51-03 ТБТ (АГМ-9) | кг | 537,3 |
| 108 | Лак | КО-921 | кг | 107,5 |
| 109 | Лист 600×600 | 20/С245 | шт | 12 |
| 110 | Анкер-шпилька (48 шт) : 48*0,10632/1000=0,00510336 | HST M12×115/20 | т | 0,0051034 |
| 111 | Бетон (4,01 м3) | В15 | 100 м3 | 0,0401 |
| 112 | Эмаль | ЭП-5285 | т | 0,0160896 |
| 113 | Отвердитель | Л-19 | т | 0,0032128 |
| 114 | Ускоритель | УП-606/2 | т | 0,00033276 |
| 115 | Этилцеллозольф |  | т | 0,0031872 |
| 116 | Ксилол каменноугольный |  | т | 0,0048026 |
| 117 | Состав огнезащитный «Монолит» |  | кг | 260 |