Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
Завьялов Н.В.
«29» июля 2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________



«   »                   2015 г. 




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение технического перевооружения магистрального узла в здании промышленной площадки

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

	
	
	
	

	Техническое перевооружение магистрального узла производственного здания промышленной площадки. ПНР.

	 
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Автоматизированная система управления И категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
	1 система
	1

	2
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03
	1 канал
	3

	
	
	
	

	

	

	

	

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

	
	
	
	

	Техническое перевооружение магистрального узла производственного здания промышленной площадки. ТСО, ПС.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
	1 шт.
	1

	2
	С2000М. Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов-511, шлейфов (зон)-2048
	шт.
	1

	3
	Прибор ОПС на 4 луча
	1 шт.
	2

	4
	С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион”
	шт.
	1

	5
	С2000-СП1 релейный блок-4 исполнительных реле. Интерфейс-Р5-485 для интегрированной системы "Орион"
	шт.
	1

	6
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	1 шт.
	2

	7
	Извещатель охранный для открытого пространства АСТРА 9 исп.Б ИК пассивный, занавес-10м-7град.
	шт.
	2

	8
	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	1 шт.
	2

	9
	Извещатель охранный для закрытого помещения "Астра-С", извещатель звуковой разрушения стекла
	шт.
	2

	10
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	6

	11
	Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный
	шт.
	2

	12
	Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14)
	шт.
	4

	13
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	4

	14
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-ЗСУ
	шт.
	4

	15
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	16
	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ
	шт.
	1

	17
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
	1 шт.
	2

	18
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.02П), 12В/2А, без акк., под аккум. 7А/ч
	шт.
	1

	19
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп.01), 12В/ЗА, без акк., под аккум. до 17А/ч, защита от перезаряда
	шт.
	1

	20
	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч
	шт.
	1

	21
	Батарея аккумуляторная 12В, 17А/ч
	шт.
	1

	22
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	23
	Ргоху-ЗА считыватель
	шт.
	1

	24
	Бесконтактная карта КИБИ-001
	шт.
	10

	25
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,02

	26
	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Корбу-2М", 12В
	шт.
	1

	27
	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-ЗС-12В
	шт.
	1

	28
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	29
	Замок электромагнитный, 12V 450кг, 265x63x65мм, Россия ML-194
	шт.
	1

	30
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	1

	31
	Кнопка "Выход" полугерметичная
	шт.
	1

	32
	Коробка ответеительная на стене
	1 шт.
	10

	33
	Распаячная коробка МРК 60x60x30мм
	шт.
	1

	34
	Коробка универсальная марки: УК-2П
	шт.
	9

	35
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,18

	36
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	0,6

	37
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75
	1000 м
	0,01224

	38
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5
	1000 м
	0,04488

	39
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 8x0,5
	1000 м
	0,01224

	40
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин. марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0153

	41
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин. марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0204

	42
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,18

	43
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм
	м
	12,24

	44
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	6,12

	45
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,25

	46
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	25,5

	
	
	
	

	 

	

	 

	

	 

	

	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

	
	
	
	

	Техническое перевооружение магистрального узла производственного здания промышленной площадки. СКС.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг
	1 шт.
	3

	2
	Приборный шкаф, корпус 42ВЕ (800x2000x600) 7821719
	шт.
	3

	3
	Стенка боковая (2000x800) 2шт. 8108235
	к-т
	1

	4
	Вентиляционная панель для DK-TS
	шт.
	3

	5
	L-профиль, 19", 2000мм, 42НЕ (2шт) 7827201
	к-т
	6

	6
	TS системные шасси 600x800мм для шкафа 8612080 (4 шт)
	к-т
	3

	7
	Передние и задние цокольные элементы RAL7035 600x100мм (2шт) 8601605
	к-т
	3

	8
	Фальш-панели цоколя боков 100x100x800мм для шкафа TS 8601085
	к-т
	3

	9
	Цокольный адаптер TS 8800220 (4шт)
	к-т
	3

	10
	Ножки для шкафа PS 4612000 (4шт)
	к-т
	3

	11
	Соединительная струбцина вертикальная TS/TS 8800410 (6шт)
	к-т
	2

	12
	Блок розеток, 7 поз., (1шт) универсальный с выкл. 7240220
	шт.
	3

	13
	Шина заземления 800x2000x800мм 7829100
	к-т
	3

	14
	Винт Мб, крест, (100шт) 2089000
	уп 1
	6

	15
	Гайка Мб, без контакта, (50шт) 2092200
	уп
	12

	16
	Распорка 20мм для крышки PS (4шт) 2423000
	уп
	3

	17
	Панель основания для ввода каб.бООмм 7825361
	УП
	3

	18
	Кабельный органайзер 7111000
	уп .
	1

	19
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	100 м
	0,15

	20
	Лоток металлический перфорированный 80x80x3000мм (35301)
	шт.
	5

	21
	Крышка лотка металлического перфорированного 15x80x3000мм (35521)
	шт.
	5

	22
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,2

	23
	Кабель 3061A WH 4/24 W1000 PowerSUM 3061 ETL Verifield Category 5е U/UTP Cable, LSZH CM rated, white jacket, 4 pair count, 1000 ft (305 m) length, WE TOTE box (107573545)
	м
	305

	24
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу
	100 м кабеля
	1,37

	25
	Кабель оптический, 48 жил ОКН-М6П-48 (внутренней прокладки)
	м
	140

	26
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон: 48
	1 УССЛК
	4

	27
	Кросс 19" предсобранный 1U/48 порта LC Duplex, 9/125 mm 24 адаптеров LC Duplex сплайс, КДЗ С, 48 пигтейлов)
	шт.
	4

	28
	Шнур оптический SM(9/125) LC-LC дуплекс (2м) 32607
	шт.
	108

	29
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100
	1 шт.
	2

	30
	Панель коммутации PowerSUM Cat.6a U/UTR, 24 port (760104984)
	шт.
	2

	31
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	100 м
	0,4

	32
	Лоток металлический перфорированный 100x50x3000мм (35262)
	м
	40

	33
	Крышка лотка металлического перфорированного 15x100x3000мм (35522)
	м
	40

	34
	Угол горизонтальный СРО 90 (36002)
	шт.
	2

	35
	Крышка угла горизонтального 15x50x100мм СРО 90 (38002)
	шт.
	2

	36
	Угол вертикальный внешний CD 90
	шт.
	2

	37
	Крышка угла вертикального CD 90
	шт.
	2

	38
	Пластина для заземления РТСЕ (37501)
	шт.
	7

	39
	Консоль облегченная с основанием 100мм ML (34105)
	шт.
	15

	40
	flKC/DKC крепление к стене для вертикального монтажа основанием 100мм
	шт.
	6

	41
	Винт М6*10, с крестообр. шлицем (200шт)
	уп .
	1

	42
	Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М60 (200шт)
	уп
	1

	43
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1,2

	44
	Кабель U/UTR cat/6a GigaSPEED X10D 1091В LSZH серый, 4 pair (305 m) (460105114)
	м
	724,2

	45
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,06

	46
	Кабель-канал 80x40 TA-GN (2м)
	шт.
	3

	47
	Заглушка к кабель-каналу 80x40 (00871)
	шт.
	4

	48
	Рамка-суппорт PDA-DN на 2 модуля "Viva" (10043)
	шт.
	2

	49
	Адаптер для модульных разъемов Systimax (45006)
	шт.
	2

	50
	Информационная розетка. Модуль PowerSUM MPS100E Category 5е U/UTP
	шт.
	4

	51
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 48
	1 шт.
	4

	52
	Муфта оптическая: МОГ-М-01-IV
	компл.
	4

	53
	Розетка
	1 шт.
	24

	54
	Информационная розетка. Модуль 360 Giga SPEED х 10D MGS 600 (серая)
	шт.
	24

	55
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
	1 шт.
	10

	56
	Организатор кабельный, 1U HCM-19SS-1U-EMEA
	шт.
	10

	
	
	
	

	 

	

	 

	

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

	
	
	
	

	Техническое перевооружение магистрального узла производственного здания промышленной площадки. Отопление и вентиляция.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.мЗ/час
	1 агрегат
	2

	2
	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.мЗ/час
	1 блок
	2

	3
	Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK63HE-S1 6.3/6.7 Квт
	компл.
	2

	4
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	100 м
	0,24

	5
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8x1 мм
	м
	12

	6
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15x1 мм
	м
	12

	7
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-п ласти ката легкого типа диаметром 16 мм
	м
	10

	8
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровод а
	2,4

	9
	Термоизоляция THERMAFLEX А/С С-6
	м
	12

	10
	Термоизоляция THERMAFLEX А/С С-12
	м
	12

	11
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,24

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,12

	13
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм
	м
	12

	14
	Демонтаж радиаторов: чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,0131

	15
	Пробки радиаторные
	шт.
	2

	16
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
	100 м
	0,07

	17
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм
	м
	7

	
	
	
	

	 

	

	 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

	
	
	
	

	Техническое перевооружение магистрального узла производственного здания промышленной площадки. Электромонтажные работы.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1.

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм
	1 шт.
	1

	2
	Шкаф распределительный типа ЦЦРН-24(3)-1 ЗбУХЛЗ IP31
	шт.
	1

	3
	Прибор или аппарат
	. 1 шт.
	1

	4
	Выключатель автоматический BA 47-100-С32, 380В, 32А
	шт.
	1

	5
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	14

	6
	Выключатель автоматический ВА47-29-С16, 220В, 16А
	шт.
	7

	7
	Выключатель автоматический BA 47-29-С10, 220В, 10А
	шт.
	7

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм
	1 шт.
	1

	9
	Ящик автоматического выключения резерва Я8301-3664
	шт.
	1

	10
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	2

	11
	Выключатели автоматические: АП50Б ЗМТ УЗ I-63A
	шт.
	2

	12
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02

	13
	Выключатель одноклавишный
	шт.
	3

	14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,13

	15
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА
	шт.
	13

	16
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20
	10 шт.
	5,4

	17
	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой
	1 коробка
	3

	18
	Коробка распаячная с клеммниками БЗК-40.8
	шт.
	5

	19
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
	1 шт.
	1

	20
	Модуль автоматического резерва ССМ-33
	шт.
	1

	21
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3

	22
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
	м
	30

	23
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
	100 м
	0,3

	24
	Провод, количество проводов в гофро-трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
	100 м трубок
	1

	25
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм
	м
	40,8

	26
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,85

	27
	Коробка ответвительная для открытой проводки типа ТУСО 6710
	шт.
	3

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,0612

	29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0561

	30
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,102

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,4

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	1

	
	
	
	

	 

	

	 

	

	 

	 

	 

	 

	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6

	
	
	
	

	Техническое перевооружение магистрального узла производственного здания промышленной площадки. Строительные работы.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Монтаж

	1
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,051

	2
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	0,26265

	3
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):(к существующему каркасу)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,258

	4
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,448

	5
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	2,24

	6
	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200
	м3
	2,29

	7
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (силовой каркас двери)
	1 т стальных элементов
	0,151

	8
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2,56

	9
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	1

	10
	Дверь металлическая D45 Hormann
	шт.
	1

	11
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	ком пл.
	1

	12
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
	ком пл.
	1

	13
	Замок кодовый
	компл.
	1

	14
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	1

	15
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,12

	16
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм
	м
	13,44

	17
	Оклейка окон самоклеющейся пленкой
	100 м2 оклеиваемо й поверхности
	0,06

	18
	Пленка светоотражающая
	м2
	6

	19
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,108

	20
	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,108

	21
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,226

	22
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных
	100 м2 пола
	0,226

	23
	Плиты фальшпола с антист.гомогенным покрытием
	м2
	23,052

	24
	Установочные комплекты для фальшпола
	м2
	22,6

	25
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
	100 м2 обрабатыва емой поверхности
	0,809

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваем ой поверхности
	0,809

	27
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая
	кг
	51

	28
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,226

	29
	Огнетушитель ОУ-5
	шт.
	4

	Раздел 2. Демонтаж

	30
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,0256

	31
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	1 м3
	0,452

	32
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,226

	33
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1,035

	34
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	3,2

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера: расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 0,963 час; класс груза 2
	1 тонна
	3,2


