Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора   на право заключения договора на выполнение работ по ремонту пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
                                                                           2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Основание:

     - Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

         - Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

        -  Акт №12/2-инс от 27.03.2012г. п.п. 3.1, 3.6 проверка комиссией ФГУП "РосРАО".

2. Цель работы:


Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», устранение замечаний инспекционной проверки комиссией ФГУП «РосРАО» Акт №12/2-инс от 27.03.2012г.   п.п. 3.1, 3.6.
3. Место выполнения работ: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

4. Срок выполнения работ: 

Дата начала выполнения работ – дата  подписания договора; 

Дата окончания выполнения работ – не позднее 20.11.2013г.

5. Состав работ:

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Потребность в материалах

	п/п
	
	
	
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1.Раздел кровля
	
	
	
	
	

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,9828
	
	
	

	2.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2,55
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0,051

	3.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,7942
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0,2009

	
	
	
	
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000шт
	0,3193

	4.
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста
	100 м2
	0,9828
	Гвозди строительные
	т
	0,0059

	
	
	
	
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	1,769

	5.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2  
	0,8228
	Мастика битумная кровельная 
	т
	0,0411

	
	
	
	
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	90,51

	6.
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1,56
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,0593

	
	
	
	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0068

	
	
	
	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	5,273

	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,0112

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,2496

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0,0936

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	1,295

	
	
	
	
	Паста антисептическая
	т
	0,0031

	7.
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике 
	100 м2  
	0,9828
	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм,
	м2
	362,64

	
	
	
	
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0,0246

	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,057

	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,5926

	8.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100 м2 
	0,9828
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	кг
	7,295

	
	
	
	
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм
	м2
	113

	9.
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 

покрытия
	0,9828
	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7
	т
	0,978

	
	
	
	
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0,00595

	
	
	
	
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,376

	
	
	
	
	Швеллеры N 40 из стали марки Ст0
	т
	0,0029

	
	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0006

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0022

	10.
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов 
	0,27
	Гвозди строительные
	т
	0,001

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0,1566

	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,2484

	
	
	
	
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0,2862

	11.
	Подшивка карниза профилированными листами при высоте здания до 30 м
	100 м2
	0,27
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила 
	т
	0,0009

	
	
	
	
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,5
	т
	0,154

	
	
	
	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,8046

	
	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0009

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами 
	т
	0,0019

	
	
	
	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,2438

	12.
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	57
	
	
	

	13.
	Устройство мелких покрытий (конька и примыканий) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,136
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,0005

	
	
	
	
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,0016

	
	
	
	
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,1064

	14.
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК>
	100 м2  обрабатываемой поверхности
	3,04
	Ветошь
	кг
	30,4

	
	
	
	
	Состав огнезащитный <АТТИК>, пропиточный
	кг
	197,6

	15.
	Погрузка с использованием  механизмов при автомобиль-ных перевозках материала: Мусор строительный
	т
	2,49
	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные
	1000шт
	0,055

	16.
	Перевозка груза 1 класса до  30 км
	т
	2,49
	
	
	

	
	2. Раздел фасад
	
	
	
	
	

	17.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,354
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,7788

	
	3. Раздел стены, откосы
	
	
	
	
	

	18.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв. м. толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,11
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,242

	19.
	Сплошное выравнивание (шпатлевка) внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 2 мм под окраску
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,11
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
	т
	0.0213

	20.
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,05
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,22

	21.
	Сплошное выравнивание (шпатлевка) внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 2 мм оконных и дверных  откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,05
	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый
	т
	0,01718

	22.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100 м2 покрытия
	2,36
	Грунтовка<Тифенгрунд>,КНАУФ
	кг
	47,2

	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,472

	23.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен и откосов подготовленным под окраску


	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,36
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	19,82

	
	
	
	
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0118

	
	
	
	
	Ветошь
	кг
	0,7316

	
	
	
	
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,1487

	
	4. Раздел отмостки
	
	
	
	
	

	24.
	Разборка покрытий и оснований

асфальтобетонных
	100 м3 

конструкций
	0,009
	
	
	

	25.
	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	0,014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	0,161

	
	
	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,77

	26.
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 8 см
	1000 м2  основания
	0,014
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший
	т
	0,0013

	
	
	
	
	Гидроизол
	м2
	0,637

	
	
	
	
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,056

	
	
	
	
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,07

	
	
	
	
	Бетон дорожный, класс В27,5 (М350)
	м3
	1,126

	
	
	
	
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0,56


6. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации: 

- Строительно-монтажные работы на всех зданиях и сооружениях, расположенных на территории пункта хранения радиоактивных отходов.

7. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  Акт сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.
2
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора   на право заключения договора на выполнение работ по ремонту пункта дезактивации спецавтомашин и контейнеров Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

