Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов радиационного контроля

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку приборов радиационного контроля.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: не позднее 15.04.2014 года.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области, губа Андреева (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Заозерск, Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза в ЗАТО Заозерск, Мурманской области, губа Андреева и другие платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр-радиометр МКС-07Н Комплект 4Н в составе: | 3 |  |
|  | пульт МКС-07Н | 3 | Носимый, в комплекте с адаптерами питания и зарядки аккумуляторов, выносным батарейным отсеком, специальным ударопрочным и водозащитным укладочным футляром, двумя комплектами аккумуляторов, плечевым и поясным ремнями (гамма-излучение). Имеет встроенные детекторы для измерении ЭД (от 0,1 мк3в до 999 3в) и МЭД (от 0,1 мк3в/ч до 10 3в/ч). Может применяться как с внешними БД, так и без них. |
|  | блок БДКС-07 | 3 | Для регистрации бета-излучения 0,10 ÷ 1500 с-1см-2 с автоматической компенсацией гамма фона до 100 мкЗв/ч |
|  | блок БДПА-07 | 3 | Для регистрации альфа-излучения |
|  | блок БДБГ-07 | 3 | Для регистрации гамма-излучения (от 0,1 мк3в/ч до 10 3в/ч) |
|  | блок БДПБ-07 | 3 | Для регистрации бета-излучения (1-5 *105 част/(мин см2) |
|  | удлинитель кабель (1,5м) с разъемами | 3 |  |
|  | штанга телескопическая для внешних БД (0,8м) | 3 |  |
| 2 | Кабель и ПО для связи с ПК | 1 |  |
| 3 | ДРБП-03 | 2 |  |
| 4 | Индивидуальные дозиметр ДКС-АТ3509А | 15 |  |

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.