Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«28» января 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

в электронной форме на право заключения договора поставки лабораторной мебели.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «__» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» __________ 2013 года №_________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Поставка лабораторной мебели.

- Предмет открытого запроса предложений в электронной форме:

право заключения договора на поставку лабораторной мебели.

- Адрес поставки

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

С момента подписания договора не позднее 30 календарных дней.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| № | Наименование (описание) | Кол-во | Техническое задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонт вытяжной малый 500х500х450 Производство ООО «Металлдизайн» | 3 | Зонт вытяжной малый 500х500х450 Рабочая зона: Сталь, окрашенная порошковой краской Комплектация: Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Воздуховод d200 в кислотостойком исполнении. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 2 | Стол островной без разводки с бортиком 1200х1500х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол островной без разводки с бортиком 1200х1500х900 Рабочая поверхность - Durcon с бортиком. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 3 | Стол островной без разводки с бортиком 1400х1500х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 6 | Стол островной без разводки с бортиком 1400х1500х900 Рабочая поверхность - Durcon с бортиком. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 4 | Стол островной без разводки 1200х1500х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол островной без разводки 1200х1500х900 Рабочая поверхность - Durcon . Производство ООО «Металлдизайн» |
| 5 | Стойка технологическая (H=900 мм) с 2 полками и электрикой 1200х611х1095 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стойка технологическая для стола островного (H=900 мм) с 2 полками и электрикой, сталь, стекло 1200х611х1095 Прочный металлический каркас окрашенный порошковой краской. Полка для химической посуды из закаленного стекла в алюминиевом профиле (окрашенном порошковой краской). Электрокороб: 2-е розетки 220 в, автомат выключения и люминесцентный светильник. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 6 | Стойка технологическая (H=900 мм) с 2 полками и электрикой 1400х611х1095 Производство ООО «Металлдизайн» | 6 | Стойка технологическая для стола островного (H=900 мм) с 2 полками и электрикой, сталь, стекло 1400х611х1095 Прочный металлический каркас окрашенный порошковой краской. Полка для химической посуды из закаленного стекла в алюминиевом профиле (окрашенном порошковой краской). Электрокороб: 2-е розетки 220 в, автомат выключения и люминесцентный светильник. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 7 | Стол пристенный 1200х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 4 | Стол пристенный 1200х750х900 Рабочая поверхность – Durcon Производство ООО «Металлдизайн» |
| 8 | Стол пристенный 1400х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 6 | Стол пристенный 1400х750х900 Рабочая поверхность – Durcon Производство ООО «Металлдизайн» |
| 9 | Раковина DURCON с краном для воды, жесткой подводкой и фановой трубой 1000 мм (для прист. столов) Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Кран для воды с раковиной DURCON для пристенных столов с жесткой подводкой и фановой трубой 1000 мм. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 10 | Стол пристенный с бортиком 1200х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол пристенный с бортиком 1200х750х900, Рабочая поверхность - Durcon . Производство ООО «Металлдизайн» |
| 11 | Стол пристенный 1200х600х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Стол пристенный 1200х600х900, Рабочая поверхность – Durcon. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 12 | Стойка технологическая (H=900 мм) с 2 полками и электрикой 1400х334х1992 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Стойка технологическая (H=900 мм) с 2 полками и электрикой, сталь, стекло 1400х334х1992. Прочный металлический каркас окрашенный порошковой краской. Полка для химической посуды из закаленного стекла в алюминиевом профиле (окрашенном порошковой краской). Электрокороб: 2-е розетки 220 в, автомат выключения и люминесцентный светильник. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 13 | Стойка технологическая (H=900 мм) с 2 полками и электрикой 1200х334х1992 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стойка технологическая (H=900 мм) с 2 полками и электрикой, сталь, стекло 1200х334х1992. Прочный металлический каркас окрашенный порошковой краской. Полка для химической посуды из закаленного стекла в алюминиевом профиле (окрашенном порошковой краской). Электрокороб: 2-е розетки 220 в, автомат выключения и люминесцентный светильник. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 14 | Стул офисный на роликах (высота 410-540) Производство ООО «Металлдизайн» | 11 | Стул офисный на роликах (высота 410-540) винил Производство ООО «Металлдизайн» |
| 15 | Табурет лабораторный на роликах (высота 560-690) Производство ООО «Металлдизайн» | 4 | Табурет лабораторный на роликах (высота 560-690) полиуретан Производство ООО «Металлдизайн» |
| 16 | Табурет лабораторный на опорах полиуретан (высота 560-690) Производство ООО «Металлдизайн» | 6 | Табурет лабораторный на опорах полиуретан (высота 560-690) Производство ООО «Металлдизайн» |
| 17 | Стол письменный с тумбой на 4 ящика 1200х700х750 ДСП | 3 | Стол письменный с тумбой на 4 ящика 1200х700х750 ДСП |
| 18 | Стол письменный 1400х700х750 с тумбой ДСП | 6 | Стол письменный 1400х700х750 с тумбой ДСП |
| 19 | Стол компьютерный с выдвижной полкой (правая тумба) 1200х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол компьютерный с выдвижной полкой (правая тумба) ЛС 1200х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 20 | Стол компьютерный с выдвижной полкой (левая тумба) 1200х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол компьютерный с выдвижной полкой (левая тумба) ЛС 1200х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 21 | Стол письменный с левой тумбой 1200х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол письменный с левой тумбой 1200х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 22 | Стол с мойкой (правой), бортиком и раковиной DURCON 1200х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Стол с мойкой (правой), бортиком и раковиной DURCON 1200х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 23 | Стол с мойкой (правой), бортиком и раковиной DURCON 1400х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Стол с мойкой (правой) и 1 раковиной DURCON, столешница DURCON с бортиком 1400х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 24 | Стол с мойкой (левой), бортиком и раковиной DURCON 1400х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Стол с мойкой (левой) и 1 раковиной DURCON, столешница DURCON с бортиком 1400х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 25 | Стол-мойка с 2 раковинами DURCON и 2 смесителями 1200х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол-мойка с 2 раковинами DURCON и 2 смесителями столешница DURCON 1200х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 26 | Сушилка настенная 435х155х670 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Сушилка настенная пластик 435х155х670 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 27 | Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы 1400х500х600 Производство ООО «Металлдизайн» | 5 | Тумба подвесная двухсекционная с полкой, 2 дверцы 1400х500х600 . Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 28 | Тумба двухсекционная с полкой, 2 дверцы 1200х500х600 Производство ООО «Металлдизайн» | 5 | Тумба подвесная двухсекционная с полкой, 2 дверцы 1200х500х600 . Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 29 | Тумба 4 ящика 1400х520х600 Производство ООО «Металлдизайн» | 4 | Тумба подвесная двухсекционная с 4-мя ящиками 1400х520х600 Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Пластиковые вставки в ящики с отделениями под мелкие предметы. Тумбы оснащены полновыкатными направляющими. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 30 | Тумба 4 ящика 500х500х600 Производство ООО «Металлдизайн» | 12 | Тумба универсальная с 4мя ящиками (подкатная - подвесная) 500х500х600 Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 31 | Тумба металлическая 3 ящиками 520х525х645 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Тумба универсальная с 3 ящиками (подкатная - подвесная) 520х525х645. Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 32 | Тумба металлическая 5 ящиков 520х525х645 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Тумба универсальная с 5 ящиками (подкатная - подвесная) 520х525х645. Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 33 | Тумба 4 ящика (ящики полного выдвижения) 500х500х600 Производство ООО «Металлдизайн» | 12 | Тумба универсальная с 4 ящиками (подкатная - подвесная) ЛЮКС 500х500х600. Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Оснащена полновыкатными направляющими. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 34 | Тумба с полкой (левая дверца) 500х500х600 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Тумба подвесная с полкой, левая дверь500х500х600. Прочный металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 35 | Тумба металлическая (левая дверца) и 1 полкой 520х525х645 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Тумба подвесная металл. (левая дверца) и 1 полкой 520х525х645 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 36 | Шкаф для лабораторных принадлежностей 1040х750х2000 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Шкаф для лабораторных принадлежностей Рабочая зона - Сталь, окрашенная порошковой краской 1040x750x2000 Предназначен для хранения таблиц и приборов. Верхний отсек с четырьмя съёмными полками и запираемыми дверцами. Нижний отсек с семью объемными ящиками, позволяющими хранить таблицы формата А1. Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 37 | Шкаф для одежды 600х450х1980 Металлич. | 4 | Шкаф металлический для одежды 600х450х1980 Шкаф двухсекционный для одежды. Имеет полку для головного убора и перекладину для вешалки. Высококачественное полимерное порошковое покрытие. |
| 38 | Шкаф для хранения посуды и приборов 600х400х2000 Производство ООО «Металлдизайн» | 2 | Шкаф для хранения посуды и приборов малый 600х400х2000 Предназначен для хранения документов, книг, посуды и приборов. Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Двери, запираемые на ключ. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 39 | Шкаф для хранения со стеклянными дверцами 600х600х2000 Производство ООО «Металлдизайн» | 4 | Шкаф для хранения металлический со стеклянными дверцами 600х600х2000 - металлический корпус, окрашенный порошковой краской; - запираемые металлические капсулы для хранения посуды; - выдвижной ящик для хранения принадлежностей; - четыре полипропиленовых поддона для реактивов. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 40 | Шкаф для хранения металлический 600х400х2000 Производство ООО «Металлдизайн» | 3 | Шкаф для хранения металлический малый 600х400х2000 Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Двери, запираемые на ключ. Производство ООО «Металлдизайн» |
| 41 | Полка навесная с распашными дверцами 600х400х700 ДСП | 8 | Полка навесная с распашными дверцами 600х400х700 ДСП |
| 42 | Шкаф-витрина для документов 1200х400х2200 ДСП | 6 | Шкаф-витрина для документов 1200х400х2200 ДСП |
| 43 | Стол приборный передвижной 1400х750х900 Производство ООО «Металлдизайн» | 1 | Стол приборный передвижной 1400х750х900 Рабочая поверхность Керамогранит Производство ООО «Металлдизайн» |
| 44 | Тележка 600х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» | 5 | Тележка, сталь 600х600х750 Производство ООО «Металлдизайн» |
| 45 | Поддоны для реактивов 410х205х40 мм, полипропилен (10 шт.) Производство ООО «Металлдизайн» | 3 | Поддоны для реактивов 410х205х40 мм, полипропилен (комплект 10 шт.) Производство ООО «Металлдизайн» |
| 46 | Полка для бутылей 1200х400х18 мм | 5 | Полка навесная 1200х400х18 мм Предназначение – для хранения бутылей. |

- Общие требования

На момент поставки на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке. Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2012-2013 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

Услуга по установке (монтажу) производится в соответствии требованием производителя.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар/оборудование не менее 24 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

Документы подтверждающие аккредитацию (производителем поставляемого оборудования) организации осуществляющую установку(монтаж) оборудования.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.