ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку запчастей для дизеля 78Г 
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положения редукционной документации: 
	№ п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	1.
	П.24 документации редукциона в электронной форме- «Техническая часть»
	Позиции 1,2,3,4,5 и 6
	При описании товара в документации редукциона в электронной форме использовались ссылки на каталог деталей и внутренние технические документы ЗАО «Дизель-Энерго»
Данный каталог и технические документы не являются общедоступными, поэтому просим включить описание товара (чертежи, спецификации на которые имеются ссылки) в состав документации.


На поступивший запрос сообщаем, что: 
Данная процедура закупки проводится с целью приобретения запасных частей для ремонта дизель - генератора  78Г производства ЗАО «Дизель – Энерго». При проведении ремонта допустимо использование сертифицированных запасных частей и деталей завода – изготовителя, либо его сертифицированных дилеров. Реализация сертифицированных запасных частей производится через дилерскую сеть ЗАО «Дизель – Энерго». Данная продукция является серийно производимой. Применение аналогов не допустимо.
