ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Исполняющий обязанности начальника управления по закупкам и услугам

	___________________
	В.А.Тимошик

	«____»________ 2012 г.
	

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку систем аспирации воздуха для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
от 21.02.2012 года № 193-21.2/2124
Документация размещена на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	СОГЛАСОВАНО:
	

	Начальник ОМТС КОиМ
	И.М.Котельникова

	Заместитель начальника ОМТС КОиМ
	М.А. Бокарев

	Начальник ОПРА
	Т.Б. Жигмонт

	Инженер БКОиМ
	И.Ю. Карпухин

	Специалист по конкурсным торгам
	И.Ю. Билецкая


Озерск 2012 г.
1. Общие положения
1.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет редукциона
1.1.1. Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
1.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в разделе 4 «Техническая часть» настоящей редукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей редукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).
1.1.3. Предметом настоящего редукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
Состав и объем товара, работ и услуг, сроки и место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.
1.2. Участник процедуры закупки/Участник электронного редукциона/Победитель редукциона
1.2.1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупок, проводимых в электронной форме (в том числе в настоящем редукционе) участник процедуры закупки должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП.
1.2.2. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на ЭТП.
1.2.3. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном редукционе за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.
1.2.4. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.
1.3. Правовой статус документов
1.3.1. Данная процедура электронного редукциона проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом», в редакции приказа, действующей на момент публикации извещения.
1.3.2. Проведение процедуры электронного редукциона не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура электронного редукциона также не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура электронного редукциона не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.3.3. Извещение о проведении редукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей редукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками электронного редукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения редукциона.
1.3.4. Заявка на участие в электронном редукционе участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты с учетом цены договора, предлагаемой участником, и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.
Заявка на участие в электронном редукционе действительна не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе.
1.3.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении редукциона в электронной форме и настоящей редукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.3.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам электронного редукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая редукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в электронном редукционе победителя электронного редукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
1.3.7. Участник процедуры закупки/участник электронного редукциона вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа в связи с проведением данного редукциона, согласно положениям главы 18 ЕОСЗ.
1.4. Особые положения в связи с проведением электронного редукциона через электронную торговую площадку
1.4.1. Участник процедуры закупки должен подать заявку на участие в электронном редукционе через ЭТП.
1.4.2. Правила регистрации и аккредитации поставщиков на ЭТП, правила проведения процедур электронного редукциона (в том числе, подачи заявки на участие электронном редукционе) в торговой системе определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.
1.4.3. Документы и сведения, размещаемые на электронной торговой площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.
1.5. Затраты на участие в электронном редукционе
1.5.1. Участник процедуры закупки/участник электронного редукциона несет все расходы, связанные с участием в электронном редукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в электронном редукционе, иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов редукциона, а также оснований их завершения.
1.5.2. Участники процедуры закупки/участники электронного редукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к электронному редукциону и проведения электронного редукциона.
1.6. Отказ от проведения электронного редукциона
1.6.1. Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещение о проведении редукциона в электронной форме, вправе отказаться от проведения электронного редукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения электронного редукциона.
1.6.2. Извещение об отказе от проведения редукциона в электронной форме размещается организатором размещения заказа в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения электронного редукциона, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении редукциона в электронной форме. Все участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в электронном редукционе через ЭТП, получат уведомления о таком извещении в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП.

2. Требования к участникам процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в электронном редукционе

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом электронного редукциона, в том числе:
· быть правомочным заключать договор;
· должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта редукциона»;
· не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;
· не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
· раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1, участник процедуры закупки в состав второй части заявки на участие в электронном редукционе должен включить следующие документы и сведения в электронной форме:
· отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона в электронной форме выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), или полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющие личность (для иного физического лица);
· отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
· отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в электронном редукционе должна содержать также отсканированный оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в электронном редукционе должна содержать также отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия такого лица;
· отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или письмо участника процедуры закупки о том, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

· отсканированный оригинал документа, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае, если в документации об электронном редукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе) и документацией об электронном редукционе установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об электронном редукционе;

· отсканированные оригиналы документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего редукциона, указанные в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
2.3. Возможность привлечения субподрядчиков/соисполнителей и объем выполнения работ/услуг, начиная с которого к субподрядчикам/соисполнителям предъявляются требования и в составе второй части заявки на участие в электронном редукционе необходимо представление на них подтверждающих документов, указана в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3. Порядок проведения электронного редукциона

3.1. Получение редукционной документации
3.1.1. Редукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении редукциона в электронной форме на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП. Редукционная документация на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru находится в открытом доступе. Порядок получения редукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
3.2. Разъяснение положений редукционной документации
3.2.1. При проведении электронного редукциона какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или редукционной комиссии с участником процедуры закупки/участником электронного редукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, редукционной документацией и регламентом ЭТП.
3.2.2. Любой участник процедуры закупки, вне зависимости от наличия у него аккредитации на ЭТП, вправе направить в адрес ЭТП запрос о разъяснении положений настоящей редукционной документации. Порядок направления запросов участником процедуры закупки и получения их организатором размещения заказа определяется регламентом работы и инструкциями ЭТП.
3.2.3. Организатор размещения заказа в течение 2 (двух) дней со дня поступления указанного в пункте 3.2.2 запроса размещает разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 3.2.2., но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП. Разъяснение положений редукционной документации не изменяет ее суть.
3.2.4. Порядок уведомления участников процедуры закупки о размещении разъяснений редукционной документации определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участникам процедуры закупки необходимо самостоятельно отслеживать возможные разъяснения редукционной документации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.
3.2.5. Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений редукционной документации, поступившие организатору размещения заказа позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.

3.2.6 Участник процедуры закупки/участник редукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.
3.3. Внесение изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и редукционную документацию

3.3.1. Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению редукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается.
3.3.2. Любое изменение редукционной документации является неотъемлемой ее частью.
3.3.3. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении редукциона в электронной форме.
3.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в электронном редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, такой срок составлял не менее чем пять календарных дней.
3.3.5. Порядок уведомления участников процедуры закупки о внесенных изменениях в извещение о про ведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать возможные изменения, внесенные в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.
3.3.6. Организатор размещения заказа не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении редукциона в электронной форме и/или редукционную документацию, размещенными должным образом.
3.4. Общие требования к заявке на участие в электронном редукционе
3.4.1. Для целей настоящей редукционной документации под заявкой на участие в электронном редукционе понимается предоставляемое участником процедуры закупки с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в электронном редукционе, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов, содержащих сведения в соответствии с разделами 3.5, 3.6 настоящей документации.
3.4.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном редукционе.
3.4.3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей редукционной документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные редукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в электронном редукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл - один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 3.4.4 - 3.4.6.
3.4.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном редукционе, представляемый в соответствии с п.3.4.3, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника электронного редукциона без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее уполномоченного лица). В последнем случае, отсканированная копия доверенности прикладывается к заявке на участие в электронном редукционе.
3.4.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в электронном редукционе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.
3.4.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в электронном редукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.
3.5. Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном редукционе
3.5.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов согласно п.19.1 раздела 6 «Информационная карта редукциона» и должна заполнятся в соответствии с формой 1 раздела 7 «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в электронном редукционе» настоящей редукционной Документации.

3.6. Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном редукционе 

3.6.1. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 2.2 и пункте 19.2 раздела 6 «Информационная карта редукциона», содержание которых соответствует требованиям настоящей редукционной документации. 

3.7. Официальный язык электронного редукциона
3.7.1. Электронный редукцион проводится на русском языке, если в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта редукциона» не предусмотрено использование при проведении электронного редукциона также иного языка.
3.7.2. Заявка на участие в электронном редукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с электронным редукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. 

3.7.3. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается редукционной комиссией как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в электронном редукционе.
3.7.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном редукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7.1. - 3.7.3., может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.
3.8. Валюта электронного редукциона
3.8.1. Цены, заявляемые участниками электронного редукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.8.2. Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в электронном редукционе, а также документах, представляемых победителем и определяющих его коммерческое предложение (раздел 10, соответствующие формы), должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта редукциона», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.8.3. Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта редукциона», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

3.8.4. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.8.2. - 3.8.3. может быть расценено редукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным редукционной документацией.
3.9. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе 

3.9.1. В случае, если извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 14 раздела 6 «Информационная карта редукциона» установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в электронном редукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.9.2. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта редукциона», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, указанного в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.9.3. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе возвращается организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком/организатором размещения заказа решения об отказе от проведения электронного редукциона;
б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору размещения заказа уведомления об отзыве участником процедуры закупки заявки на участие в электронном редукционе;
в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов редукциона в электронной форме - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном редукционе и не допущенному к участию в электронном редукционе;
г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам электронного редукциона, которые участвовали в электронном редукционе, но не стали победителями электронного редукциона, за исключением участника электронного редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя электронного редукциона;
д) победителю электронного редукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора; 

е) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном редукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией, или с участником процедуры закупки, единственно допущенным к участию в электронном редукционе и признанному участником электронного редукциона; 

ж) участнику электронного редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем электронного редукциона или с таким участником электронного редукциона;
з) единственному участнику процедуры закупки, заявка на участие в электронном редукционе которого была признана несоответствующей требованиям редукционной документации - в течение пяти рабочих дней со дня признания электронного редукциона несостоявшимся;
и) единственному участнику электронного редукциона, принявшему участие в процедуре электронного редукциона - в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с таким участником;
к) участнику электронного редукциона, подавшему единственную заявку на участие в электронном редукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником (но не более 20 дней с момента подписания протокола подведения итогов электронного редукциона).
3.9.6. Обеспечение заявки на участие в электронном редукционе может быть удержано в следующих случаях:
а) уклонения победителя электронного редукциона от заключения договора;
б) уклонение участника электронного редукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора, в том случае, если победитель электронного редукциона уклонился от заключения договора;
в) уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в электронном редукционе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным редукционной документацией;
г) уклонения единственного допущенного участника электронного редукциона от заключения договора.
3.9.7. При наступлении случая, указанного в пункте 3.9.6, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника электронного редукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в пользу заказчика.
3.10. Подача и прием заявок на участие в электронном редукционе
3.10.1. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в электронном редукционе.
3.10.2. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном редукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» редукционом http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении редукциона в электронной форме до истечения срока, установленного извещением о проведении редукциона в электронной форме и пунктом 23 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.11. Изменение заявок на участие в электронном редукционе и их отзыв

3.11.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта редукциона», направив об этом уведомление оператору ЭТП. Для изменения поданной заявки на участие в электронном редукционе, участник процедуры закупки должен отозвать поданную заявку в порядке определенном пунктом 3.11.1, внести необходимые изменения и подать ее в порядке, определенном пунктом 3.11.
3.12. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном редукционе. Допуск к участию в электронном редукционе
3.12.1. По истечении срока подачи заявок на участие в электронном редукционе организатору размещения заказа открывается на ЭТП доступ к первым частям заявок на участие в электронном редукционе.
3.12.2. Редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта редукциона», но не более 10 дней со дня окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе, осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным редукционной документацией в отношении товаров, работ, услуг, поставка, выполнение, оказание которых является предметом редукциона и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к участию в электронном редукционе. 

3.12.3. Заявка на участие в электронном редукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются минимально допустимыми. Участник процедуры закупки не допускается редукционной комиссией к участию в электронном редукционе в следующих случаях:
а) непредставления требуемых согласно пункту 3.5 настоящей редукционной документации сведений, либо представления недостоверных сведений о предлагаемых товарах, работах, услугах;
б) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.5 настоящей документации, требованиям настоящей редукционной документации. Если в заявке на участие в электронном редукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 3 раздела 6 «Информационная карта редукциона» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в электронном редукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой проведения процедуры закупки, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 25 раздела 6 «Информационная карта редукциона» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме и пункте 27 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.12.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе редукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном редукционе и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе, подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии, Заказчиком и организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе размещается организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на ЭТП.
3.12.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником процедуры закупки, на электронной торговой площадке в срок, установленный пунктом 3.12.1, автоматически открывается организатору размещения заказа доступ к первой и второй частям заявки на участие в электронном редукционе, направленной таким участником процедуры закупки на ЭТП. Рассмотрение заявки на участие в электронном редукционе, поданной единственным участником процедуры закупки, осуществляется редукционной комиссией в порядке, установленном пунктами 3.12, 3.14 настоящей документации.
3.12.6. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе единственного участника процедуры закупки редукционной комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии единственного участника процедуры закупки требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе. По результатам рассмотрения заявки, поданной единственным участником процедуры закупки, оформляется протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии, в день окончания рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявки на участие в электронном редукционе размещается организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на ЭТП. При этом, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.
3.12.7. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном редукционе, признан участником электронного редукциона, ЭТП в течение одного часа с момента размещения на ЭТП протокола, указанного в п. 3.12.4. открывается доступ организатору размещения заказа ко второй части заявки на участие в электронном редукционе такого участника электронного редукциона, содержащей документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.6.
3.12.8. В течение четырех дней с момента открытия доступа ко второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 3.14, соответствие такого участника редукциона требованиям, предусмотренным настоящей документацией.
3.12.9. В случае если принято решение о соответствии единственного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, или единственного участника процедуры закупки, признанного участником электронного редукциона, требованиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик вправе в течение шести дней со дня публикации протокола на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru направить такому участнику проект договора. Заключение договора с таким участником осуществляется в соответствии с подразделом 3.17 на условиях, предусмотренных настоящей редукционной документацией, по цене договора, согласованной с таким участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора.
3.13. Процедура проведения электронного редукциона
3.13.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к участию в электронном редукционе и признанные редукционной комиссией участниками электронного редукциона.
3.13.2. Электронный редукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанным в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 25 раздела 6 «Информационная карта редукциона» согласно регламенту работу и инструкциям ЭТП.
3.13.3. Электронный редукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении редукциона в электронной форме.
3.13.4. При проведении электронного редукциона участники электронного редукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона». 

3.13.5. При проведении электронного редукциона любой участник электронного редукциона вправе подать предложение о цене договора при условии соблюдения следующих требований:
· участник электронного редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которое подано таким участником электронного редукциона ранее;
· участник электронного редукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное нулю.
3.13.6. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 
3.13.7 В течение тридцати минут с момента завершения электронного редукциона в соответствии с пунктом 3.13.6, любой участник электронного редукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на редукционе независимо от «шага редукциона».
3.13.8. Во время проведения электронного редукциона оператор электронной торговой площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей документации.
3.13.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении электронного редукциона конфиденциальность данных об участниках данного электронного редукциона.
3.13.10. По результатам проведения электронного редукциона формируется протокол проведения электронного редукциона, содержащий сведения об адресе электронной торговой площадки, дате и времени начала и окончания электронного редукциона, о начальной (максимальной) цене договора, обо всех минимальных предложениях о цене договора, сделанных участниками электронного редукциона и ранжированных по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном редукционе, которые поданы участниками электронного редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора и с указанием времени поступления данных предложений.

3.13.11 Протокол проведения электронного редукциона автоматически формируется и размещается на ЭТП в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.
3.13.12. В случае если в течение тридцати минут после начала проведения электронного редукциона ни один из участников электронного редукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктами 3.13.3 - 3.13.5, электронный редукцион признается несостоявшимся. В течение одного часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки размещает на ЭТП протокол о признании электронного редукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время начала и окончания электронного редукциона, начальная (максимальная) цена договора.
3.13.13 Указанные в пункте 3.13.10, 3.13.12 протоколы в течение одного рабочего дня, следующего после дня его размещения на электронной торговой площадке, опубликовываются организатором на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru.
3.13.14. Любой участник электронного редукциона после размещения на ЭТП протокола проведения электронного редукциона вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного редукциона. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику электронного редукциона соответствующие разъяснения. 

3.14. Рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе. Определение победителя электронного редукциона
3.14.1. Редукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 26 раздела 6 «Информационная карта редукциона», осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, доступ к которым был открыт оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 3.13.10 настоящей документации, на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей редукционной документацией и определяет победителя электронного редукциона.
3.14.2. Участники электронного редукциона не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок на участие в электронном редукционе, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в электронном редукционе.
3.14.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе организатор размещения заказа имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в электронном редукционе и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных в заявке на участие в электронном редукционе сведений.
3.14.4. Если в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта редукциона» содержится указание на преференции определенным группам участников электронного редукциона, то при рассмотрении заявок на участие в электронном редукционе редукционная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным группам участников электронного редукциона.
3.14.5. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии участника электронного редукциона требованиям, установленным настоящей редукционной документацией. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике электронного редукциона, подавшем такую заявку.
3.14.6. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе до выполнения одного из следующих условий:

а) принято решение о соответствии пяти заявок на участие в редукционе требованиям, предусмотренным настоящим Стандартом и документацией об электронной редукционе;

б) рассмотрены вторые части всех участников редукциона.
3.14.7. Заявка на участие в электронном редукционе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей редукционной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются минимально допустимыми. Заявка на участие в электронном редукционе и/или участник электронного редукциона признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документации в следующих случаях:
а) непредставление требуемых согласно настоящей редукционной документации документов;

б) наличие в предоставленным документах недостоверных сведений об участнике электронного редукциона, в том числе о привлекаемых субподрядчиках/соисполнителях (в случае привлечения);
в) непредставления отсканированного оригинала документа, подтверждающего факт внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае требования обеспечения заявки на участие в электронном редукционе. При этом, отсутствие документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном редукционе, в случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном редукционе за данного участника электронного редукциона, не является основанием для признания такого участника несоответствующим требованиям документации. При этом, организатор размещения заказа обязан по всем заявкам участников электронного редукциона, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки и внести сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 3.14.9;
г) несоответствия участника электронного редукциона, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей редукционной документации;
д) несоответствия заявки на участие в электронном редукционе требованиям настоящей редукционной документации;
е) наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике электронного редукциона, если данное требование установлено в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.14.8. В случае установления редукционной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником электронного редукциона, установления факта проведения ликвидации участника электронного редукциона - юридического лица или проведения в отношении участника электронного редукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, редукционная комиссия признает заявку на участие в электронном редукционе не соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документации, на любом этапе проведения процедуры закупки, вплоть до заключения договора.
3.14.9. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе редукционной комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии участников электронного редукциона требованиям, установленным настоящей редукционной документацией, а также оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.
3.14.10. В случае если редукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям настоящей редукционной документации всех вторых частей заявок на участие в электронном редукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном редукционе, требованиям настоящей редукционной документации, в протокол подведения итогов электронного редукциона вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.
3.14.11. В течение дня, следующего за днем подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, указанный в пункте 3.14.9 протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на ЭТП.
3.14.12. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям настоящей редукционной документации, признается победителем электронного редукциона.
3.14.13. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, принимавшем участие в электронном редукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей редукционной документацией, Заказчик вправе направить такому участнику проект договора. Заключение договора с участником электронного редукциона, подавшим такую заявку, осуществляется в соответствии с пунктом 3.15. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей редукционной документацией по цене, предложенной таким участником или по цене договора, согласованной с указанным участником электронного редукциона и не превышающей минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного редукциона. Указанный участник электронного редукциона не вправе отказаться от заключения договора.
3.15. Заключение договора по результатам электронного редукциона
3.15.1. По результатам электронного редукциона договор заключается с победителем электронного редукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей документацией, с иным участником, признанным соответствующим требованиям, установленным настоящей редукционной документацией.
3.15.2. (при необходимости, в случае если согласно проекту договора необходимо указывать расчет цены договора (цену единицы товара, работы, услуги)) В течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru протокола подведения итогов электронного редукциона победитель электронного редукциона или иной участник, с которым заключается договор, обязан предоставить заказчику, либо иному лицу, которому заказчиком передано право подписания договора, документы, определяющие его коммерческое предложение в соответствии с формами, предусмотренными проектом договора или формами, приведенными в разделе 10 настоящей редукционной документации. В случае выбора форм, приведенных в разделе 10 настоящей редукционной документации, данные формы должны стать неотъемлемыми приложениями к договору.
3.15.3. Заказчик направляет победителю электронного редукциона проект договора, который составляется путем включения предложенной таким победителем цены договора в проект договора, прилагаемого к редукционной документации.
3.15.4. Победитель электронного редукциона, обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью договор в срок, указанный в извещении о проведении редукциона в электронной форме и в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.15.5. Договор с победителем электронного редукциона будет заключен в срок, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.15.6. В случае, если заключаемый по результатам электронного редукциона договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения.
3.15.7. В случаях, когда победитель электронного редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:
· либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким победителем; 

· либо заключить договор с участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником электронного редукциона цена договора, не превышающая минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного редукциона. При этом заключение договора для такого участника электронного редукциона является обязательным. Порядок заключения договора - аналогично пунктам 3.15.2-3.15.4;
3.15.8. В случаях, когда участник электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора и с которым заключается договор, в случае уклонения победителя электронного редукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей редукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:
· либо обратиться в суд с иском о понуждении такого участника электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора таким участником электронного редукциона; либо заключить договор с участником электронного редукциона, который сделал предложение о цене договора, следующее после предпоследнего предложения, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе. В проект договора включается цена договора, предложенная таким участником или иная согласованная с указанным участником электронного редукциона цена договора, не превышающей минимальную цену договора, предложенную таким участником при проведении электронного редукциона. При этом заключение договора для такого участника электронного редукциона является обязательным. Порядок заключения договора аналогично пунктам 3.15.2 - 3.15.4.
3.15.9. В случае уклонения участника электронного редукциона, предложение о цене договора которого следующее после предпоследнего предложения, электронный редукцион признается несостоявшимся.
3.15.10. В случаях, если электронный редукцион признан несостоявшимся, заказчик вправе по своему усмотрению:
· заключить договор с единственным участником электронного редукциона, в случаях, предусмотренных настоящей документацией;
· объявить о проведении повторного редукциона;
· отказаться от проведения повторной процедуры закупки.
3.15.11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на ЭТП протокола, указанного в пункте 3.12.6. или 3.14.9.
3.15.12. До заключения договора заказчик, организатор вправе направить победителю, участнику, с которым принято решение заключить договор, запрос о предоставлении оригиналов или нотариальных копий документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящей документации, в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов. Перечень документов, требуемых к предоставлению, а также форма, сроки и порядок их предоставления указаны в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.15.13. В случае принятия решения о направлении запроса о предоставлении документов, данный запрос должен быть направлен победителю, участнику с которым принято решение заключить договор одновременно с направлением проекта договора в соответствии с пунктом 3.15.3. Указанный запрос должен содержать ограниченный перечь документов, указанных в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.15.14. В случае направления заказчиком, организатором размещения заказа победителю или участнику электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор, запроса о предоставлении документов в соответствии с пунктом 3.15.12, данные документы должны быть предоставлены заказчику одновременно с подписанным и заверенным печатью договором в соответствии с пунктом 3.15.4.
3.15.15. Срок проведения проверки документов не должен превышать предельный срок заключения договора, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.15.16. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, выявления фактов фальсификации или подделки документов, договор с победителем или участником, предоставившим данные документы, не заключается, а редукционная комиссия признает заявку на участие в электронном редукционе такого участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей редукционной документации в соответствии с пунктом 3.14.8.
3.15.17. В случае, если победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор согласно пункту 3.15.1, в срок, определенный пунктом 3.15.4, не представил заказчику подписанный договор, документы, указанные в пункте 3.15.12 в случае, если заказчиком был направлен запрос о предоставлении документов, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
3.15.18. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.
3.15.19. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:
· будучи признанным победителем электронного редукциона уклонился от заключения договора;
· будучи участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, уклонился от заключения договора;
· будучи единственным участником электронного редукциона, подавшим предложение о цене договора, уклонился от заключения договора;
· будучи признанным победителем электронного редукциона или единственным участником электронного редукциона, или являющимся единственным участником, подавшим предложение о цене договора, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;
б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам электронного редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
3.16. Обеспечение исполнения договора
3.16.1. В случае, если указано в пункте 28 раздела 6«Информационная карта редукциона», победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.15.1, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 6 «Проект договора»).
3.16.2. Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено победителем электронного редукциона или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.15.1, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) по реквизитам, указанным в пункте 29 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.16.3. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса указан в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта редукциона». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, установленные проектом договора (раздел 6 «Проект договора») и/или пунктом 28 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
3.16.4. Если в первой части заявки участника процедуры закупки содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Если на стадии проведения преддоговорных переговоров, проводимых в соответствии с пунктом 3.17, с победителем электронного редукциона или с участником электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.
Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа от аванса не является причиной признания победителя электронного редукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
3.16.5. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 - 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом - победитель электронного редукциона или участник, с которым заключается договор, Гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам редукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 28 раздела 6 «Информационная карта редукциона».
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол (наименование, номер, дата), как основание заключения договора.
Банковская гарантия должно содержать условия о том, что она обеспечивает все обязательства по договору, включая:

- обязательства по возврату авансового платежа;

- обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их начисление;

- обязательства по возмещению Принципалом убытков Бенефициара;

- обязательства Принципала по предоставлению обеспечения гарантийных обязательств (если такие обязательства предусмотрены в проекте договора);

- гарантийные обязательства Принципала по договору или в случае если такие обязательства предусмотрены проектом договора, то обязательства по предоставлению Принципалом обеспечения гарантийных обязательств.
Банковская гарантия должна покрывать случаи расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученную сумму авансового платежа, перечисленную Принципалу в соответствии с условиями договора.

В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Поставщиком, плюс 60 дней. При наличии гарантийного срока, срок действия Банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока, и оканчиваться не ранее его завершения плюс 60 дней, а в случае если в проекте договора предусмотрена обязанность Поставщика предоставить обеспечение гарантийных обязательств, то срок действия Банковской гарантии должен заканчиваться не ранее срока поставки Товара (оборудования), выполнения работ, оказания услуг, плюс 60 дней.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара.

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.
Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими соответствующую действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензии не отозваны и не приостановлены полностью или частично.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Бенефициара в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по договору или расторжения договора и отказа Принципала вернуть полученный аванс (если в проекте договора предусмотрен авансовый платеж).

3.17. Преддоговорные переговоры
3.17.1. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор могут проводиться переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации процедуры закупки и предложении победителя процедуры закупки.
3.17.2. Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу победителя процедуры закупки, запрещаются.
3.17.3. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем электронного редукциона или с участником электронного редукциона, с которым принято решение заключить договор.
4. Техническая часть

	№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Особые условия поставки
	Срок поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-45

Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 426,7

Площадь поверхности обмена, м2  84,3

Масса, кг 244

Габаритные размеры, мм 1703x1075x220
	шт.
	6
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	2
	Вентилятор радиальный среднего давления Взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 11,0\1500

Производительность, тыс. м 3 /час – 11,5-14,0
Полное давление, Па – 1140-1150
Масса вентилятора, не более, кг – 133
	шт.
	4
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	3
	Вентилятор взрывозащищенный из разнородных металлов
Низкого давления.

Количество лопаток - 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий

Сельскохозяйственное производство

Другие санитарно-технические и производственные цели
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, кВт\об.мин. – 0,37\1500

Производительность, тыс. м3/час – 5,0-7,5
Полное давление, Па – 170-88
Масса, не более, кг – 28
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	4
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.
Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 15\750

Производительность, тыс. м 3 /час – 
26,0-32,0
Полное давление, Па – 2400-2600
Масса вентилятора, не более, кг – 530
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 25 дней после заключения договора.

	5
	Калорифер

Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 4000

- по теплу, кВт 97,0

Площадь поверхности обмена, м2  25,5

Масса, кг 61

Габаритные размеры, мм 900x575x180
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 25 дней после заключения договора.

	6
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	7
	Импеллер из неопреновой резины, которая обладает хорошими механическими характеристиками, что придает помпе высокую производительность. 

Подходят помпам охлаждения двигателей.
Кол-во – лопастей – 12

De – 95
Di – 25
H – 88,5
Тип вставки 4
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 5 дней после заключения договора.

	8
	Импеллер
из неопреновой резины, которая обладает хорошими механическими характеристиками, что придает помпе высокую производительность. 

Подходят помпам охлаждения двигателей.
Кол-во – лопастей – 12

De – 57

Di – 16

H – 31.5

Тип вставки 4
	шт.
	30
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 5 дней после заключения договора.

	9
	Калорифер

Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 134,9

Площадь поверхности обмена, м2  28,6

Масса, кг 68

Габаритные размеры, мм 1314x575x180
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	10
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 158,9

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1314x575x180
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	11
	Калорифер

Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 424,2

Площадь поверхности обмена, м2  110

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	12
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	13
	Вентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 6080 Па, 

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 900-1300 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель АИР 100S2OM5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 3000 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 457х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	3
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2012 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика. Обязательное предоставление морского-речного регистра Р.Ф. Подтверждение факта поставки данного оборудования на другие предприятия. 
	в течение 25 дней после заключения договора

	14
	Вентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 6080 Па, 

Параметры рабочего участка:

Производительность, 900-1300 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель АИР 100S2OM5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 3000 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 457х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	3
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2012 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика. Обязательное предоставление морского-речного регистра Р.Ф. Подтверждение факта поставки данного оборудования на другие предприятия. 
	в течение 25 дней после заключения договора

	15
	Вентилятор взрывозащищенный из разнородных металлов
Низкого давления.

Количество лопаток - 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий

Сельскохозяйственное производство

Другие санитарно-технические и производственные цели
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, кВт\об.мин. – 1,1\1500

Производительность, тыс. м3/час – 7,2-13,7
Полное давление, Па – 215-115
Масса, не более, кг – 35
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	16
	Вентилятор оконный
Предназначен для притока и вытяжки воздуха из жилых и подобных им помещений, позволяет резко сократить время вентиляции и очистку помещений от вредных веществ в воздухе.
Номинальная производительность, м3/мин – 10

Плавное регулирование скорости

Номинальное напряжение, В 220

Номинальная частота, Гц 50

Номинальная потребляемая мощность, Вт 40

Диаметр крыльчатки, мм 180

Климатическое исполнение Общеклиматическое (02)

Степень защиты от влаги Каплезащищенный (IP × 4)

Условия эксплуатации -Работающий без надзора

Класс защиты от поражения электрическим током II

Габаритные размеры: 230×263×140

Габаритные размеры пульта управления 73×200×51(69)

Присоединительные размеры, мм 180×180

Масса, кг, не более 2
	шт.
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 25 дней после заключения договора.

	17
	Вентилятор канальный 
применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора
Укомплектован электродвигателем и рабочим колесом фирмы ЕВМ (Германия)
Мощность, Вт 100

Производительность м3/ч 750

Давление, Па 470

Масса, кг 4
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	18
	Вентилятор канальный 
применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора
Мощность, Вт 110

Производительность м3/ч 770

Давление, Па 420

Масса, кг 5
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	19
	Вентилятор канальный 
применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора.

Мощность, Вт 70

Производительность м3/ч 250

Давление, Па 290

Масса, кг 3
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	20
	Тепловентилятор снабженный

-встроенным терморегулятором капиллярного типа, позволяющим поддерживать постоянную температуру в помещении автоматически. Выбор нужной температуры окружающего воздуха осуществляется бесступенчато в пределах 0-40°С

-специально разработанной ручкой-подставкой для переноски и подвешивания тепловентилятора на стену с помощью кронштейнов

-управление режимами работы осуществляется роторным переключателем, что удобнее кнопок, особенно в рукавицах, варежках и перчатках
Мощность, кВт - 3

 Ступени мощности, кВт - 1,5/3

 Напряжение сети, В - 220

 Максимальный ток по каждой фазе, А - 14

 Автоматический выключатель, А - 16

 Сетевой шнур с вилкой

 Скорость потока воздуха на выходе, м/с (средняя) - 2,7

 Производительность, м³/ч - 450

 Длина, мм - 267

 Ширина, мм - 305

 Высота, мм - 371

 Вес (без упаковки), кг - 5,5

 Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) не более - 50
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	21
	Вентилятор крышный

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Низкого давления

Одностороннего всасывания

Количество лопаток - 12

Конструктивное исполнение - 1

Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, с примесями агрессивных газов и паров не вызывающих ускорение ускоренной коррозии нержавеющей стали. Предназначен для  работы без сети воздуховодов, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (У) и тропическим (Т) 1-ой категории размещения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.

Устанавливается на кровле.

Варианты изготовления

общего назначения из углеродистой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,75\1000

Производительность, тыс. м 3 /час – 1,4-3,3
Полное давление, Па – 160-0
Масса вентилятора, не более, кг – 80
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	22
	Вентилятор крышный 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Низкого давления

Одностороннего всасывания

Количество лопаток - 12

Конструктивное исполнение - 1

Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, с примесями агрессивных газов и паров не вызывающих ускорение ускоренной коррозии нержавеющей стали. Предназначен для  работы без сети воздуховодов, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (У) и тропическим (Т) 1-ой категории размещения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.

Устанавливается на кровле.

Варианты изготовления

общего назначения из углеродистой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,75\1000

Производительность, тыс. м 3 /час – 2,8-6,5

Полное давление, Па – 250-0
Масса вентилятора, не более, кг – 90
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	23
	Вентилятор крышный 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Низкого давления

Одностороннего всасывания

Количество лопаток - 12

Конструктивное исполнение - 1

Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, с примесями агрессивных газов и паров не вызывающих ускорение ускоренной коррозии нержавеющей стали. Предназначен для  работы без сети воздуховодов, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (У) и тропическим (Т) 1-ой категории размещения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.

Устанавливается на кровле.

Варианты изготовления

общего назначения из углеродистой стали

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 2,2\1000

Производительность, тыс. м 3 /час – 6,0-13,5

Полное давление, Па – 430-0
Масса вентилятора, не более, кг – 120
	шт.
	4
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	24
	Вентилятор радиальный низкого давления 
Общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток - 12 

Направление вращения - правое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1500

Производительность, тыс. м 3 /час – 1,0-2,0
Полное давление, Па – 180-280
Масса вентилятора, не более, кг – 42
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 25 дней после заключения договора.

	25
	Вентилятор радиальный низкого давления 
Общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток - 12 

Направление вращения - левое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,75\1500

Производительность, тыс. м 3 /час – 2,2-4,1
Полное давление, Па – 300-500
Масса вентилятора, не более, кг – 68
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	26
	Вентилятор радиальный среднего давления
Коррозионностойкий из нержавеющей стали. Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 1,5\1500

Производительность, тыс. м 3 /час – 
2,75-3,80
Полное давление, Па – 810-860
Масса вентилятора, не более, кг – 49
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	27
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.
Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 5,5\1500

Производительность, тыс. м 3 /час –  5,66-7,63
Полное давление, Па – 1425-1545
Масса вентилятора, не более, кг – 92
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	28
	Вентилятор радиальный среднего давления Коррозионностойкий из нержавеющей стали. Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 4\1500

Производительность, тыс. м 3 /час – 
4,17-5,66

Полное давление, Па – 1230-1400
Масса вентилятора, не более, кг – 87
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	29
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.
Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 22\750

Производительность, тыс. м 3 /час – 28,2-33,0
Полное давление, Па – 1510-1590
Масса вентилятора, не более, кг – 495
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	30
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.
Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое
НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 22\750

Производительность, тыс. м 3 /час – 28,2-33,0
Полное давление, Па – 1510-1590
Масса вентилятора, не более, кг – 495
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	31
	Электровентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 630 м3/ч

Давление, полное – 3773 Па, 

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 500-930 м3/ч

Давление, полное – 3800-3250 Па

асинхронный трехфазный двигатель АИР 80A2OM5

номинальная мощность 1,5 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 385х545х570

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2012г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика. Обязательное предоставление морского-речного регистра Р.Ф. Подтверждение факта поставки данного оборудования на другие предприятия. 
	В течение 15 дней после заключения договора.

	32
	Электровентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.
НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 630 м3/ч

Давление, полное – 3773 Па, 

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 500-930 м3/ч

Давление, полное – 3800-3250 Па

асинхронный трехфазный двигатель АИР 80A2OM5

номинальная мощность 1,5 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 385х545х570

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2012г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика. Обязательное предоставление морского-речного регистра Р.Ф. Подтверждение факта поставки данного оборудования на другие предприятия. 
	В течение 15 дней после заключения договора.

	33
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC
150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 135,6

Площадь поверхности обмена, м2  28,6

Масса, кг 68

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	34
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 135,6

Площадь поверхности обмена, м2  28,6

Масса, кг 68

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	35
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360

Площадь поверхности обмена, м2  83,1

Масса, кг 176

Габаритные размеры, мм 1075x1774x180
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 5 дней после заключения договора.

	36
	Калорифер

Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360

Площадь поверхности обмена, м2  83,1

Масса, кг 176

Габаритные размеры, мм 1075x1774x180
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 25 дней после заключения договора.

	37
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 157,6

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	38
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 157,6

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	15
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	39
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 157,6

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	12
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	40
	Калорифер

Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-20
Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1075x1774x180
	шт.
	30
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 10 дней после заключения договора.

	41
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 
Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC-45

Температура воды на входе, ºC150
Температура воды на выходе, ºC70
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6
Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360,9

Площадь поверхности обмена, м2  63,7

Масса, кг 185

Габаритные размеры, мм 1798x1075x220
	шт.
	6
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 30 дней после заключения договора.

	42
	Фильтровентиляционная установка для очистки воздуха от мелко- среднедисперсной сухой, легко очищаемой, пыли и дыма, выделяющихся во время сварки, металлообработки, работы с сыпучими материалами и прочих процессов, сопровождаемых выделением взвешенных вредных частиц размером до 0,05 микрона, для очистки воздуха от сухих промышленных пылей и аэрозолей, например, на предприятиях металлообрабатывающей и пищевой промышленности, при сварке, плазменной резке, абразивной обработке металлов, при производстве строительных материалов, удобрений, красителей и т.д.

Эксплуатируется в помещении как конечное устройство по рециркуляционной схеме, так и в составе системы промышленной вентиляции. Очищаемый воздушный поток не должен содержать взрывоопасных смесей.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
Самоочищающийся кассетный фильтр 1шт
Пульт управления - 1шт

Фильтрующая кассета для  модульных  фильтров 12 кв.м - 10шт

Вентилятор центробежный высокого давления в шумозащитном кожухе - 1шт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания пульта управления  - 220 В

Частота сети - 50 / 60 Гц

Выходное напряжение на электромагнитные клапаны

(24 В

Выходная нагрузка - Максимально 2 клапана на один выход (максимальное количество подключаемых клапанов – 64).

Потребляемая мощность - Максимальная 75 Вт.

Давление сжатого воздуха подаваемого на клапана - Максимальное 5 Атм.

Штуцер подвода сжатого воздуха - R 1/2 ”

Потребление сжатого воздуха - 50 литров свободного воздуха на один импульс. (10 литров сжатого воздуха на один импульс при давлении 5 Атм.)

Длительность импульса (регулируется) - 0,01 – 9,99 сек. Заводская установка 0,2 сек

Длительность паузы (регулируется) - 1 – 999 сек. Заводская установка 60 сек

Количество циклов очистки в режиме “отключен вытяжной вентилятор” (регулируется) - 0 – 99 циклов - Заводская установка 3 цикла.

Критический уровень потери давления на кассетах - 1500 Па

Рабочая температура пульта управления - -10(C…+50(C.

Класс защиты - IP 54 / NEMA 12.

Класс фильтрации                            «М» DIN EN 60335, «F9» DIN EN 779 (ГОСТ Р 51251-99)   

Расход воздуха, (куб.м/ч) - 3000-8000;

Потеря давления, (Па) – 1500

Активная фильтр. поверхность, (кв.м) - 150

Вес, (кг) – 455
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 5 дней после заключения договора.

	43
	ВЕНТИЛЯТОР радиальный среднего давления  (с виброизоляторами  5 шт.) Взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1000АИР132M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 11,5-14,0

Полное давление, Па – 1140-1150

Масса вентилятора, не более, кг – 133
	шт.
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 20 дней после заключения договора.

	44
	ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ на активированном угле для накопления в себе вредных частиц паяльных дымов

Технические характеристики:

Срок службы одного фильтра при 8 часовом рабочем дне 30 суток

 Вес фильтра на активированном угле 7 гр.

 Макс. вес ядовитых веществ, поглощаемая одним фильтром 2 гр.


	шт.
	100
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	45
	Пылеулавливающий агрегат
для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся крупнодисперсной пыли и стружки. Аппарат состоит из корпуса, малошумного пылевого вентилятора с профилированными лопатками, пылесборного мешка и фильтровальной ступени. В качестве фильтровального элемента на аппарат устанавливается фильтровальный мешок из иглопробивного, каландрированного материала на основе полиэфирных волокон.

Производительность, м3/ч - 1500

Установленная мощность эл.двигателя, кВт - 1,1

Объем пылесборника, м3 - 0,3

Вес, кг - 42

Количество присоединяемых отсосов, шт. -  1-3

Уровень шума, дБА - 76

Площадь фильтрующей поверхности, м2 - 2,5 

Максимальная концентрация пыли на входе в аппарат, г/м3 - 5

Эффективность очистки от пыли, средний диаметр 

 частиц 30 мкм, не менее, % - 99,5

Габаритные размеры в сборе, мм - 1010х580х2600

Габаритные размеры в упаковке, мм - 1040х620х395
	шт.
	4
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	46
	Дымоуловитель

для удаления дыма и вредных паров, образующихся при пайке, из воздуха рабочей зоны. Состоит из высокопроизводительного вентилятора и фильтра с активированным углём, для поглощения паров припоя и флюса. 

Технические характеристики:

- регулируемый угол наклона;

- три сменных фильтра в комплекте;

- мощность 16 Вт

- поглотительная способность 1,07м3/мин

- потребляемая мощность 23Вт (50Гц)/20 (60Гц)

- масса 2,6кг
	шт.
	6
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

Срок изготовления не ранее 2012 г.;

Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	В течение 15 дней после заключения договора.


5. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск






                         «____» ________ 20__ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании _________________________ с одной стороны, и  ________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ________________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам редукциона на основании «Протокола редукциона»  №____________ от __.___.________г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:


а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам  редукциона, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в редукционной документации; 



б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;



в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.

2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет 12 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости товара (оборудования), окончательный расчет 70% по факту  поставки товара (оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной, акта выполненных работ и других обязательных документов, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.11.2011 г. №1137 (в действующей редакции)».
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА

11.1 Поставщик до заключения настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в форме ____________________________ в размере ___% цены Договора, а именно ____________ (___________________).

11.2 Срок обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком плюс 60 дней.

12. ответственность сторон

12.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

12.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

12.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

12.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

126 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

13. Срок действия Договора

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

13.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

13.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

13.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

14. форс-мажор

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

14.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

14.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

14.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

14.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления

15.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
15.2 Поставщик (агент, подрядчик, исполнитель и т.д.) обязуется в случае каких-либо изменений в цепочке его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в своих исполнительных органах предоставить информацию Заказчику в течении 1 рабочего дня (по форме Приложение № 3 к Договору). Неисполнение данного требования ведет к расторжению данного Договора в одностороннем порядке.
16. Прочие положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

16.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

17. Реквизиты сторон

17.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.
	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25681 Факс:  (35130) 20024

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Челябинском отделении №8597 г. Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

к Договору поставки №_______ от ___._____.20__г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.

	От Поставщика:

_________________________ М.П.
	От Покупателя:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

к Договору поставки №_______ от ___._____.20__г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


6. Информационная карта

	№
	Наименование
	Содержание

	1
	Предмет электронного редукциона
	Право заключения договора на поставку систем аспирации воздуха для нужд ФГУП «ПО «Маяк»
Состав и объем товара, работ, услуг: в соответствии с разделом 4 «Техническая часть»

	2
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный Генеральным директором Госкорпорации «Росатом»

	3
	Сроки поставки товара/выполнения работ или оказания услуг

Место поставки товара/выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты
	Сроки поставки товара/выполнения работ или оказания услуг: в соответствии с разделом 4 «Техническая часть»
Место поставки товара/выполнения работ или оказания услуг: доставка до склада Покупателя в г.Челябинск, ул.Игуменка, д.37
Условия оплаты: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предварительная оплата в размере 30% от общей стоимости товара (оборудования), окончательный расчет 70% по факту  поставки товара (оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной, акта выполненных работ и других обязательных документов, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.11.2011 г. №1137 (в действующей редакции)».

	4
	Количество лотов
	1

	5
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31

	6
	Организатор размещения заказа
	Контактное лицо: 
Билецкая Ирина Юрьевна, тел.: 8 (35130) 2 55 37, факс: 8 (35130) 2 00 24, Biletskaya@po-mayak.ru
Карпухин Игорь Юрьевич, 8 (35130) 2 02 85.

	7
	Информационное обеспечение проведения электронного редукциона
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного редукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru
Настоящий электронный редукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП

	8
	Электронная торговая площадка
	Аукционный Конкурсный Дом

Адрес в сети «Интернет»: http://www.a-k-d.ru

	9
	Дата опубликования извещения о проведении редукциона в электронной форме
	21 февраля 2012 года

	10
	Отказ от проведения электронного редукциона
	Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе

	11
	Начальная (максимальная) цена договора
	7 914 610 (семь миллионов девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, включая НДС.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, выполнения работ, оказания услуг, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации

	12
	Официальный язык
	Русский

	13
	Валюта
	Российский рубль

	14
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в электронном редукционе

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном редукционе
	5% начальной (максимальной) цены договора, а именно 395 730 (триста девяносто пять тысяч семьсот тридцать) руб. 50 коп.

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном редукционе:
ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

В Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

	15
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/субподрядчикам/соисполнителям в объеме поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг
	15.1 Требования к участникам процедуры закупки:

15.1.1 должен отвечать требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящей редукционной документации;

15.1.2 отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.


	16
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами
	Требование не установлено

	17
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в разделе 4 «Техническая часть».

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в редукционной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в электронном редукционе иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.

	18
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/соисполнителям
	18.1 Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/привлекаемым субподрядчикам/соисполнителям:

18.1.1 документы, указанные в пункте 2.2 настоящей редукционной документации;

Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в электронном редукционе иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в электронном редукционе.

	19
	Состав заявки на участие в электронном редукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие
	Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей:

19.1 Состав первой части заявки на участие в электронном редукционе в соответствии с пунктом 3.5 настоящей редукционной документации:

1) Первая часть заявки на участие в электронном редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 7, Форма 1)

19.2. Состав второй части заявки на участие в электронном редукционе:

1) Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей редукционной документации (раздел 7, Форма 2);

2) анкета (раздел 7, Форма 3);

3) документы, указанные в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта редукциона», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;
4) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Форма 4 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя, редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия.xls»);
5) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Формы 4).

	20
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на субподрядчиков/соисполнителей
	Требования о предоставлении документов на субподрядчиков/соисполнителей не установлено

	21
	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг редукциона»)
	от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора

	22
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются

	23
	Срок окончания подачи заявок на участие в электронном редукционе
	13 марта 2012 года в 06:30 (время московское).

	24
	Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок
	Адрес: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не позднее 16 марта 2012 года в 16:00 (время московское)

	25
	Дата и время проведения электронного редукциона:
	20 марта 2012 года в 10:00 (время московское).

	26
	Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок
	Адрес: Челябинская обл., г. Озерск, ул. Пушкина, д.4
не более десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона

	27
	Срок представления участником редукциона, с которым заключается договор, подписанного договора
Перечень документов, форма, порядок и срок их предоставления участником редукциона, с которым заключается договор, в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов
Дата заключения договора
	В течение 20 дней со дня публикации итогового протокола на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Для проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов участником, с которым заключается договор, по запросу должны быть предоставлены следующие документы: требование не установлено.
Дата заключения договора: в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола.

	28
	Обеспечение исполнения договора/возврата аванса/гарантийных обязательств:
	Обеспечение возврата аванса в размере аванса.



	29
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора/возврата аванса/гарантийных обязательств в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
	Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения возврата аванса: 

ФГУП «ПО «Маяк»
ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001 в Челябинском отделении № 8597 г.Челябинск
К/сч 3010 1810 7000 0000 0602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
БИК 047501602
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по поставке (наименование Договора) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».



	30
	Порядок обжалования

действий заказчика,

организатора размещения

заказа, редукционной

комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, редукционной комиссии могут быть направлены:

- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po‑mayak.ru); жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;

- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (Arbitration@rosatom.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».


7. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в электронном редукционе
Форма 1
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ
1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном редукционе выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в редукционной документации о проведении открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на _______________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части редукционной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара.

3. Мы согласны выполнить поставки товара:

- предусмотренные редукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на редукционе цене договора.
- который является эквивалентным товару, указанному в документации об электронном редукционе по предложенной на редукционе цене договора.

Примечание: Участник процедуры закупки должен подтвердить один из двух вышеуказанных пунктов и заполнить ячейки таблицы.
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поста-вляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок 

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Условия оплаты поставки товара:_______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Форма 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ РЕДУКЦИОНЕ

Изучив извещение о проведении редукциона в электронной форме на право заключения договора на ________________ ______________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru. редукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия электронного редукциона, _____________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном редукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против _______________________________________________
(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________________________________________________________________________________ 

(наименование участника процедуры закупки)

банкротом, деятельность _____________________________________________________________ 

(наименование участника процедуры закупки)

не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем электронного редукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашей заявки на участие в электронном редукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов. 

В случае поступления в наш адрес запроса о предоставлении документов в целях проверки достоверности сведений, выявления фальсифицированных или поддельных документов, мы берем на себя обязательства предоставить документы, указанные в запросе до заключения договора.

В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель электронного редукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями редукционной документации, условиями нашей заявки на участие в электронном редукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

Мы, ______________________________________________________ согласны с условием, что 

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если мы:

• будучи признанным победителем электронного редукциона, уклонимся от заключения договора;

• будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в электронном редукционе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного редукциона, уклонимся от заключения договора;

• будучи признанным победителем или единственным участником электронного редукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном редукционе, либо участником электронного редукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения договора, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в редукционной документации;

б) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего электронного редукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором размещения заказа, нами уполномочен
 ____________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Форма 3
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику процедуры  лицензиях/свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Орган управления Участника процедуры – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	9. Балансовая стоимость активов
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


