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Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 Комплект запчастей для электронно-лучевой пушки (ЭЛП) 800/60.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42 79 60


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Электронно-лучевая пушка (ЭЛП) 800/60.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации устанавливает производитель оборудования.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Оптоволоконный передатчик BK2000 – 1 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: А0039741.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

2. Модуль вывода цифровых сигналов 8×24B DC KL2408 – 2 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0065757.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

3. Модуль вывода аналоговых сигналов KL4004 – 2шт

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0077361.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

4. Терминальный модуль KL9010 – 1 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0039747.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

5. Кабель 1×POF/PE, фиолетовый I-V2Y (ZN)11 Y 1P 980/1000 – 5 шт.

Страна-производитель: ЕС.

Артикул: А0039788.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

6. Вилка для волоконно-оптического кабеля 

TOCP 155  - 2 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: А0065761.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

7. Твердый катод – 50 шт.

Страна-производитель: Германия

Артикул: A0181530.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

8. Нить накала – 50 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0181459.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

9. Контакт – 12 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0029922.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

10. Внутренняя трубка – 1 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0181492.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

11. Катодный узел – 1 шт.

Страна-производитель: Германия

Артикул: A0008113.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

12. Тарельчатый клапан – 1 шт.

Страна-производитель: Германия

Артикул: A0126125.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

13. Отклоняющая камера SDS – 1 шт.

Страна-производитель: Германия

· Камера совместимая с электронно-лучевой пушкой Von Ardenne EH800V;

· Наружный диаметр фланца для крепления к рабочей камере 335 мм;

· Наружный диаметр верхнего фланца для соединения с корпусом электронно-лучевой пушки Von Ardenne EH800V;

· Диаметр шланга для впускного отверстия для охлаждающей воды 19 мм (3/4'')

· Наличие линзы с двукратным увеличением и отклоняющей системы с предельной частотой 10кГц;

· Зонд для измерения температуры на впускном отверстии для охлаждающей воды.

14.  Мембранный уплотнительный ввод – 1 шт.

Страна-производитель: Германия

Артикул: A0181718.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

15. Реверсивный мотор с редуктором

 MMG 99150 – 1шт.

Страна-производитель: Швейцария

Артикул: A0061450.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

16. Датчик угла поворота MFP 500 – 1 шт.

Страна-производитель: Япония

Артикул: A0051558.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

17. Упорная накладка, гибкая GN615-M8-KN – 1 шт.

Страна-производитель: Германия.

Артикул: A0051544. 

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.

18. Катушка линзы – 1 шт.

Страна-производитель: Германия

Артикул: A0036125.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800. 

19. Зонд для измерения температуры – 1 шт.

Страна-производитель: Германия

Артикул: A0085100.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800 

20. Предоставление дистанционного обслуживания для сетевой настройки оборудования Von Ardenne для совместной работы с комплектом запчастей для электронно-лучевой пушкой

 Von Ardenne EH800 – 6 час. 

Артикул: A0198809.

Совместимость в работе с электро-лучевой пушкой Von Ardenne EH800.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	 Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	 Нет требований.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	 Нет требований.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2012 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: в течение 24 недель с момента подписания договора.
Договор вступает в силу с момента заключения Договора между Заказчиком и Частным Учреждением «ИТЭР-Центр» по теме: «Разработка, изготовление и поставка центральных сборок дивертора и панелей первой стенки реактора ИТЭР, проведение тепловых испытаний элементов дивертора в 2014-2016 годах».


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления договора в силу и предоставления обеспечения возврата аванса. 
50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 3 128 870,95 в т. ч. НДС 18%


