ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

электромонтажных изделий
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	ВИЛКА В10-753 Е/С, 10А
	шт
	10
	 
	
	Август 2014г.

	2
	ВИЛКА В16-005 Е/С, УГЛОВАЯ, 16А
	шт
	30
	ГОСТ - ГОСТ Р 51323.1-99
	
	

	3
	ВИЛКА В6-215 УНИВЕРС., ПРЯМАЯ, БЕЗ З/К, 6А
	шт
	40
	ГОСТ - 7396.1-89
7396.1-89
	
	

	4
	ВИЛКА ВЦ-20 (У-255) Е/С, 10А УГЛОВАЯ
	шт
	5
	
7396.1-89
	
	

	5
	ВИЛКА Е/С, 250В, 16А
	шт
	30
	ГОСТ - 7396.1-89
7396.1-89
	
	

	6
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О/У 1КЛ. А16-042 (БЕЛЫЙ) 6А 220В
	шт
	10
	Напряжение питающей сети, В - 220 
номинальный ток - 6А 
ГОСТ - Р51324.1-99
Р51324.1-99
	
	

	7
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О/У 1КЛ. ГЕРМЕТИЧНЫЙ 4А 220В IP24
	шт
	3
	Напряжение питающей сети, В - 220 
номинальный ток - 4А 
ГОСТ - Р51324.1-99 
Степень защиты ,IP - 24
Р51324.1-99
	
	

	8
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О/У 2КЛ. А16-006 (БЕЛЫЙ) IP20
	шт
	30
	ГОСТ - Р51324.1-99 
Степень защиты ,IP - 20
Р51324.1-99
	
	

	9
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С/У 1КЛ. С14-030
	шт
	5
	 
	
	

	10
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С/У 1КЛ. С16-044 (БЕЛЫЙ) 6А 220В IP20
	шт
	10
	Напряжение питающей сети, В - 220 
номинальный ток - 6А 
ГОСТ - Р51324.1-99
Р51324.1-99
	
	

	11
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С/У 2КЛ. С54-022
	шт
	10
	 
	
	

	12
	ГИЛЬЗА ГА-185-18
	шт
	8
	ГОСТ - 23469.2-79
23469.2-79
	
	

	13
	ГИЛЬЗА ГМЛ-10-5
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	14
	ГИЛЬЗА ГМЛ-16-6
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	15
	ГИЛЬЗА ГМЛ-25-8
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	16
	ГИЛЬЗА ГМЛ-35-10
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	17
	ГИЛЬЗА ГМЛ-50-11
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	18
	ГИЛЬЗА ГМЛ-6-4
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	19
	ГИЛЬЗА ГМЛ-70-13
	шт
	10
	ГОСТ - ГОСТ 234692-79
	
	

	20
	ДРОССЕЛЬ 1УБИ-40/220
	шт
	15
	ГОСТ - 8799-75
8799-75
	
	

	21
	ДРОССЕЛЬ 2УБИ-20/220
	шт
	2
	ГОСТ - 8799-75
8799-75
	
	

	22
	ИМПУЛЬСНОЕ ЗАЖИГАЮЩЕЕ УСТ-ВО ИЗУ-1М 100/400 
	шт
	180
	производитель - ООО "Ремар" г.Пенза 
мощность, Вт - от 100 до 400
	
	

	23
	ИМПУЛЬСНОЕ ЗАЖИГАЮЩЕЕ УСТ-ВО ИЗУ-1М 35/70 
	шт
	20
	производитель - ООО "Ремар" г.Пенза 
мощность, Вт - от 35 до 70
	
	

	24
	ИНДИКАТОР УПС 2А ("МЕТЕОР")
	шт
	15
	 
	
	

	25
	КЛЕМНИК Wago 222-415 32A 0,08-4мм.кв.
	шт
	20
	 
	
	

	26
	КЛЕМНИК Wago 224-122 25A 0,5-2,5мм.кв.
	шт
	20
	 
	
	

	27
	КОРОБКА ДЛЯ АВТОМАТОВ VIKO 8 О/У 90912108
	шт
	10
	 
	
	

	28
	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КУ-2
	шт
	5
	 
	
	

	29
	КОРОБКА РАСПАЕЧНАЯ У409-4 (Ф150)
	шт
	15
	 
	
	

	30
	КОРОБКА РАСПАЕЧНАЯ У-411, (КЭМ 1-10-4) 4-Х РОЖК.
	шт
	4
	ТУ - 3464-009-07508658-96
	
	

	31
	КРЫШКА-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ С/П
	шт
	30
	Описание - Крышка коробка пластмассовая для скрытой проводки, диаметром 120мм, выпуклая,  по центру под шуруп, накладная.
	
	

	32
	ЛИНИЯ ТА-Е РАЗМЕР 25Х30(КОРОБ С ПЛОСКОЙ ОСНОВОЙ)
	шт
	7
	
АРТ.01780
	
	


	33
	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-18
	м
	20
	 
	
	

	34
	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-22
	м
	20
	 
	
	

	35
	НАКОНЕЧНИК ТА120-12-14
	шт
	15
	ГОСТ - 9581-80
9581-80
	
	

	36
	НАКОНЕЧНИК ТА240-20-20
	шт
	8
	 
	
	

	37
	НАКОНЕЧНИК ТА25-8-7
	шт
	36
	ГОСТ - 9581-80
9581-80
	
	

	38
	НАКОНЕЧНИК ТА70-10-11
	шт
	12
	ГОСТ - 9581-80
9581-80
	
	

	39
	НАКОНЕЧНИК ТЛ-16 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ)
	шт
	60
	ГОСТ - 9581-80
7386-80
	
	

	40
	НАКОНЕЧНИК ТЛ-25 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ)
	шт
	36
	ГОСТ - 9581-80
7386-80
	
	

	41
	НАКОНЕЧНИК ТЛ-35 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ)
	шт
	18
	ГОСТ - 9581-80
7386-80
	
	

	42
	НАКОНЕЧНИК ТЛ-50 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ)
	шт
	10
	ГОСТ - 9581-80
7386-80
	
	

	43
	НАКОНЕЧНИК ТЛ-70 (МЕДНОЛУЖЕНЫЙ ПОД ОПРЕСОВКУ)
	шт
	10
	ГОСТ - 7386-80
	
	

	44
	НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА JUNIOR 9W
	шт
	4
	 
	
	

	45
	ПАТРОН Е27 Н-501 (КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОД ВИНТ)
	шт
	30
	 
	
	


	46
	ПАТРОН Е27 ЦКБ-006 (КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ Ф50Х64)
	шт
	50
	 
	
	

	47
	ПАТРОН Е40 ГОЛИАФ (КЕРАМИЧЕСКИЙ)
	шт
	10
	цвет - белый
	
	

	48
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-1 2Х4
	м
	50
	 
	
	

	49
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-1 3Х6
	м
	50
	 
	
	

	50
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-1 4Х5
	м
	50
	 
	
	

	51
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-1 6Х10
	м
	50
	 
	
	

	52
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-10Х16
	м
	57
	ТУ - 22-3708-76
ТУ 22-3708-76
	
	

	53
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-16Х24
	м
	23
	ТУ - 22-3708-76
ТУ 22-3708-76
	
	

	54
	ПЛЕТЕНКА ПМЛ-24Х30
	м
	49
	ТУ - 22-3708-76
ТУ 22-3708-76
	
	

	55
	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И 70ДНАТ 52Н-002 УХЛ 2 (ВСТРАЕВАЕМ.)
	шт
	4
	ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99
Р МЭК 60922,51318.15-99
	
	

	56
	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И100ДНАТ 52Н-002 УХЛ 2 (ВСТРАЕВАЕМ.)
	шт
	11
	ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99
Р МЭК 60922,51318.15-99
	
	

	57
	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И125ДРЛ 42Н-001.УХЛ2(ВСТРАЕВАЕМ.)
	шт
	11
	ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99
Р МЭК 60922,51318.15-99
	
	

	58
	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И250ДНАТ 52Н-005.УХЛ2 (ВСТРАЕВАЕМ)
	шт
	14
	ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99
Р МЭК 60922,51318.15-99
	
	

	59
	ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ: 1И400ДНАТ 52Н-007.УХЛ2 (ВСТРАЕВАЕМ)
	шт
	9
	ГОСТ - Р МЭК 60922,51318.15-99
Р МЭК 60922,51318.15-99
	
	

	60
	РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE , ток 32А, кол-во конт. 3Р+E, Вилка 332Р6, Розетка С6
	шт
	2
	 
	
	

	61
	РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE , ток 63А кол-во конт. 3Р+N+E, Вилка 463Р6, Розетка 463С6
	шт
	2
	 
	
	

	62
	РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE , ток 63А, кол-во конт. 2Р+E, Вилка 263Р6, Розетка С6
	шт
	2
	 
	
	

	63
	РАЗЪЕМ СИЛОВОЙ АВВ CEWE , ток 63А, кол-во конт. 3Р+E, Вилка 363Р6, Розетка С6
	шт
	2
	 
	
	

	64
	РАССЕИВАТЕЛЬ "ШАР" К СВЕТИЛЬНИКАМ РТУ-06-125-004
	шт
	2
	исполнение - из поликарбоната молочного цвета или акрилового стекла молочного цвета
	
	

	65
	РОЗЕТКА 3-Х МЕСТНАЯ С\ЗАЗ. О\П
	шт
	10
	Описание - 3-х местная с заземляющим контактом для открытой установки, ток 16А,напряжение 220В. .   ГОСТ  Р51323.1-99
	
	

	66
	РОЗЕТКА БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ РА16-112Б ТУ 3464-008-07610246-94 СЕРИЯ "РОНДО"
	шт
	10
	ТУ - 3464-008-07610246-94
	
	

	67
	РОЗЕТКА О/П ЕВРО с заземлением 2-местная ,16А, 220В, IP20
	шт
	50
	 
	
	

	68
	РОЗЕТКА О/П РА16-003 С ЗАЗЕМЛ.1-МЕСТНАЯ , 10А ,220В , IP20.
	шт
	30
	Напряжение питающей сети, В - 220 
номинальный ток - 10А 
Степень защиты ,IP - 20 
Описание - 1-местная с заземляющим контактом для открытой установки
	
	

	69
	РОЗЕТКА О/П РА16-003/1 (1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛ. И ЗАЩИТ. ШТОРКАМИ)
	шт
	5
	 
	
	

	70
	РОЗЕТКА С/У 1-МЕСТНАЯ РС10-061 ЕВРО.,10А 220В, IP24.
	шт
	20
	Напряжение питающей сети, В - 220 
номинальный ток - 10А 
Степень защиты ,IP - 24 
Описание - 1-местная с заземляющим контактом для скрытой  установки
	
	

	71
	РОЗЕТКА С/У 2-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛ. РС16-239, 16А, 220В.
	шт
	10
	Напряжение питающей сети, В - 220 
номинальный ток - 16А
	
	

	72
	СВЕТОДИОД G11192 SEOUL SEMICONDUCTO
	шт
	10
	 
	
	

	73
	СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-0 (16,25 ММ КВ) "ТЕРМОФИТ"
	шт
	30
	назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 16;25
	
	

	74
	СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-1 (35,50 ММ КВ)"ТЕРМОФИТ"
	шт
	28
	производитель - ЗАО "Термофит" г. Санкт-Петербург 
назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 35;50 
комплектность - с заяжным болтом Соединители болтовые универсальные марки СБ должны быть со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.
	
	

	75
	СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-2 (70,95,120 ММ КВ)"ТЕРМОФИТ"
	шт
	15
	производитель - ЗАО "Термофит" г. Санкт-Петербург 
назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 70;95;120 
комплектность - с затяжным болтом. Соединители болтовые универсальные марки СБ должны быть со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.
	
	

	76
	СОЕДЕНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЖИЛ С ЗАТЯЖНЫМ БОЛТОМ СБх-3 (150,185,240 ММ КВ)"ТЕРМОФИТ"
	шт
	21
	производитель - ЗАО "Термофит" г. Санкт-Петербург 
назначение - Подходят для медных и алюминиевых кабелей, со срывными болтами, для секторных монолитных жил; диапазон сечения – 150;185;240 
комплектность - с затяжным болтом. Соединители болтовые универсальные марки СБ должны быть со специальным покрытием, которое позволяет их использовать для соединения медных и алюминиевых жил кабеля без их облуживания  в любом сочетании.
	
	

	77
	СТАРТЕР S10 PHILIPS  220 (cтартер для люминесц. ламп 4-65 Вт)
	шт
	1100
	 
	
	

	78
	СТАРТЕР ST 111 BASIC 4-80W 220B
	шт
	30
	 
	
	

	79
	ХОМУТ (СТЯЖКА) 10Х500 (100ШТ)
	Уп.
	1
	 
	
	

	80
	ХОМУТ (СТЯЖКА) 140Х3,6 (100ШТ)
	Уп.
	12
	материал - нейлон
	
	

	81
	ХОМУТ (СТЯЖКА) 5Х200 (100ШТ)
	Уп.
	4
	материал - нейлон
	
	

	82
	ХОМУТ (СТЯЖКА) 8Х300 (100ШТ)
	Уп.
	1
	материал - нейлон
	
	

	83
	ХОМУТ (СТЯЖКА) 8Х400 (100ШТ)
	Уп.
	1
	материал - нейлон
	
	

	84
	ХОМУТ (СТЯЖКА)3,6Х150
	Уп.
	6
	материал - нейлон
	
	

	85
	ХОМУТ (СТЯЖКА)3Х150 ( 100ШТ)
	Уп.
	1
	материал - нейлон
	
	

	86
	ХОМУТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316 4,6x240 DKC
	шт
	100
	 
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

