Выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме №C000604
«Разработка, изготовление и поставка дренажных насосов» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 12.10.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000604.
Номер протокола: C000604.
Дата протокола: 12.10.2012 г.
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Разработка, изготовление и поставка дренажных насосов.
4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 23.08.2012 

5. Начальная (максимальная) цена договора 14 513 370 (четырнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста семьдесят) руб. 00 коп., включая НДС (18%)

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 24.09.2012 г., 08:30 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО “Энергетический стандарт“
ИНН 7706684490
	119180 г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 17/2 стр. 1
	22 сентября 2012 г. 12:19:55
	13 499 436.00 (тринадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ООО «МЕТПРОМГРУПП»
ИНН 7734537592
	115093, Россия, -, г. Москва, ул.Павловская, д. 27/29, стр.1
	23 сентября 2012 г. 22:51:00
	12 060 000.00 (двенадцать миллионов шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ЗАО НПО «Гидроаппарат»
ИНН 7733626810
	123362, г. Москва, Свободы, дом 31, стр.1
	24 сентября 2012 г. 04:42:25
	7 241 070.00 (семь миллионов двести сорок одна тысяча семьдесят рублей 00 копеек) российский рубль с НДС


7. Решением Единой комиссии от 10.10.2012 в адрес участника ООО «МЕТПРОМГРУПП» был направлен запрос о предоставлении недостающих документов в срок до 17-00 12.10.2012 г.

ООО «МЕТПРОМГРУПП» документы представлены в полном объеме.

8. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки с учетом дополнительных документов на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО «МЕТПРОМГРУПП»
	Участник №2


— отклонить заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО “Энергетический стандарт“
	В результате проверки предлагаемой продукции на соответствие требованиям конкурсной документации (в соответствии с п. д) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что участником предложено оборудование не соответствующее требованиям КД по массе, а именно: согласно п. 4.6.5 представленного участником Проекта технического задания ППН-2/25 указано, что масса агрегата не более 280 кг, что не соответствует ограничениям по массе в 115 кг (для дренажного  насоса ППН-2/25-1 (или аналог)) и в 139 кг (для дренажного  насоса ППН-2/25-1/1  (или аналог)) требования приложения 1 к ТЗ Тома 2 «Техническая часть»).

Основание для отказа п. д) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации.

Кроме того, 

- в нарушение требований ф. 5 р. 6 КД в справке об опыте не представлены сведения о сроках выполнения работ по договорам.

	ЗАО НПО «Гидроаппарат»
	В результате проверки предлагаемой продукции на соответствие требованиям конкурсной документации (в соответствии с п. д) ст. 14.9.3 ЕОСЗ) установлено, что участником предложено оборудование не соответствующее требованиям КД по гарантийному сроку эксплуатации оборудования, а именно: согласно п.7.2 раздела 7 «Технических условий НГА2.005.00.000ТУ» (файл 017. НГА2.005.00.000ТУ) гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода электронасосов в эксплуатацию, а согласно п.3 раздела 3 «Техническое задание на доработку, изготовление и поставку дренажных электронасосов ППН 2/25, общестанционного склада реагентов здании обессоливающей установки 0 UGD НВАЭС-2» (файл 018. НГА2.108.00.000ТЗ) гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня пуска в эксплуатацию, что не соответствует требованиям п. 16.1 р. 5 «Информационная карта» тома 1 «Общая и коммерческая части» КД и п. 12 тома 2  «Техническая часть» КД - гарантийный срок эксплуатации оборудования – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию соответствующего энергоблока НВАЭС-2 в промышленную эксплуатацию.

Основание для отказа п. д) ст. 14.9.4 ЕОСЗ - несоответствие продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации.

Кроме того, 

- в составе заявки не представлены сведения о гарантийном сроке хранения поставляемого оборудования.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМГРУПП» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью «МЕТПРОМГРУПП» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;
— объявить проведение повторной процедуры закупки;
— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

13. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

