ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

04.02.2014

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку преобразователей частоты

Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») место нахождения: 456780, г. Озерск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31, на основании п.п. 14.5.2, 14.5.3.  Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» В редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 №46, от 25 сентября 2013 № 53, а также п. 4.3. документации по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку преобразователей частоты настоящим вносит изменения в Документацию от 21.01.2014 года  № 193-21.2/375

1. Пункт 6 раздела 6 «Техническая часть» документации

| 6 | Преобразователь частоты для нагрузки насосного типа Веспер EI-P7012 с комплектом датчиков (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Трехфазный Мощность применяемого двигателя, кВт -110 Напряжение питания, В -………380 Номинальный выходной ток, A -224 Пульт дистанционного управления -.ПУ3Ц Внешний тормозной прерыватель - EI-BR-75H Тормозной резистор -80 Ом, 1000Вт ЭМИ-фильтр Входной фильтр (реактор переменного тока) Входной фильтр (RL-фильтр) Выходной фильтр (моторный) Плата аналогово-цифрового преобразователя ADC-1 (АЦП) с индикатором Датчик давления - …..ОТ-1, 10 Bar | шт. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

читать в следующей редакции:

| 6 | Преобразователь частоты для нагрузки насосного типа Веспер EI-P7012 с комплектом датчиков (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Трехфазный Мощность применяемого двигателя, кВт -110 Напряжение питания, В -………380 Номинальный выходной ток, A -224 Пульт дистанционного управления -.ПУ3Ц Датчик давления - …..ОТ-1, 10 Bar | шт. | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Продлить окончание приема заявок на участие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и аукционной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП

Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их подачи участниками:

в срок не позднее 07-00 (время московское) «20» февраля 2014 года.

Дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:

не позднее 16-00 (время московское) «28» февраля 2014 года.

Дата и время начала проведения аукциона:

«03» марта 2014 года в 09:30 (время московское).

Дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе и подведения итогов аукциона:

не позднее 16-00 (время московское) «13» марта 2014 года.

Закупочная комиссия:

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |  |
| Тимошик Виталий Анатольевич | Начальник УЗУ |  |
| Члены закупочной комиссии: |  |  |
| Жигмонт Татьяна Борисовна | Начальник ОПРА УЗУ |  |
| Говырин Владимир Вячеславович | Ведущий юрисконсульт ОПРА УЗУ |  |
| Лучникова Лариса Владимировна | Начальник ОКОиМ УЗУ |  |
| Синицына Людмила Владимировна | Специалист по обеспечению экономической безопасности ОЭБ |  |
| Секретарь закупочной комиссии без права голоса: |  |  |
| Клепалова Наталья Михайловна | Специалист по конкурсным торгам |  |