ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 20__ года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещения мужской душевой в части здания РТК зона «Б» (номенклатурная группа №6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

| Приложение №1 к договору подряда №_________ от _______________ Утверждаю. Первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот». _______________________М.М. Кашка. |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| на выполнение работ по ремонту помещения мужской душевой в части здания РТК зона «Б» ФГУП "Атомфлот", расположенного по адресу: Мурманск-17 |  |  |  |
| г. Мурманск 13.05.2013г. Краткое описание объемов работ: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Разборка покрытия пола из керамогранитной плитки 300×300мм | м² | 0,7 |
| 2 | Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 150мм | м² | 0,7 |
| 3 | Демонтаж чугунных канализационных труб Ø100 мм | м | 6,5 |
| 4 | Демонтаж существующих душевых трапов | шт. | 2 |
| 5 | Пробивка или сверление отверстия Ø250мм в ж/б перекрытии толщиной 150мм | шт. | 1 |
| 6 | Прокладка трубопровода бытовой канализации из ПВХ-труб Ø110мм с присоединением к существующей канализации, в т.ч. с установкой: - тройников 45°Dy110×110×110мм - отводов 45° Dy 110мм - муфт соединительных Dy 110мм - переходов с ЧК на ПП Dy110мм | м шт. шт. шт. шт. | 9,5 3 5 1 1 |
| 7 | Прочистка трубопроводов Ø110мм существующей внутренней канализации | м | 20 |
| 8 | Установка канализационных трапов Dy110мм | шт. | 3 |
| 9 | Восстановление гидроизоляции перекрытия из наплавляемого рулонного материала в 1 слой | м² | 0,7 |
| 10 | Заделка отверстий в ж/б плитах перекрытия цементно – песчаным раствором | м³ | 0,1 |
| 11 | Восстановление покрытия пола из керамогранитной плитки размером 300×300мм | м² | 0,7 |
| 12 | Шпатлевка, огрунтовка и покраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | м² | 0,7 |
| 13 | Прокладка трубопроводов системы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб PN25 Ø 32 × 5,4 (с креплением к стенам или потолку) с установкой соединительной и запорной арматуры, в т.ч.: - угольник ПП Ø32мм - тройник переходной ПП Ø 32×20×32мм - тройник ПП Ø 32×32×32мм - муфта соединительная ПП Ø 32мм - муфта переходная ПП Ø 32×20мм - клапан ПП Ø 32мм | м шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 30 2 8 2 4 2 2 |
| 14 | Прокладка трубопроводов системы водоснабжения из армированных полипропиленовых труб PN25 Ø 20 × 3,4 (с креплением к стенам или потолку) с установкой соединительной и запорной арматуры | м | 15 |
| 15 | Установка и подключение душевых смесителей с лейками на жесткой подводке | шт. | 5 |
| 16 | Установка перегородок душевых кабин размерами 1000×2100мм на расстоянии 1100мм друг от друга, с креплением к полу и стенам | шт. | 6 |
| 17 | Уборка и вывоз строительного мусора | т | 0,2 |
| Примечания: Все материалы и изделия поставляются Подрядчиком, предварительно согласование с Заказчиком обязательно. Приложения: План помещения душевой на 2 этаже здания РТК зона «Б» - 1 листе |  |  |  |

Составил:

Инженер ОКС

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера –

начальник управления по базированию и

строительству  ФГУП «Атомфлот»

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»

Начальник комплексного судоремонтного участка ФГУП «Атомфлот»

Начальник ЭМС – главный механик ФГУП «Атомфлот»

А.В.Осадчук

С.Д. Попович

А.Л. Коротких

В.Г. Романов

А.А. Тимченко