[image: image1.jpg]MPEAMNPUATUE TOCKOPTIOPALIMWN «<POCATOM»





О 


В адрес заказчика ФГУП «РосРАО» поступил запрос на разъяснение положений документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж  установки поверочной дозиметрической УПГД-2М-Д филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме опубликовано «29» Мая 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31401202200, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 140529/0494/279, на ЭТП ООО «АКД» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, закупка № AC20298).
	Вопрос
	Ответ

	1) В информационной карте аукциона указан срок поставки, дата окончания оказания услуг –

65 дней.

В приложении №1 спецификации к договору: Срок поставки - 45дней.

Просим устранить несоответствие и скорректировать срок поставки не менее 65дней, в связи с производственным процессом производства оборудования.

2) В документации аукциона и договоре:

" Вместе с Товаром (оборудованием) Поставщик предоставляет Покупателю следующую

документацию:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим

образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности,

сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке;...."

Так как поверка Установки будет проводиться после доставки и монтажа Установки по адресу

Заказчика, то и свидетельство о поверке будет выдано после проведения этих работ соответственно, а не при поставке.
	1) Дата начала оказания услуг – дата подписания договора, дата окончания оказания услуг –в течение 65 календарных дней.
2) Свидетельство о поверке необходимо выдать после доставки и монтажа установки. Сертификат безопасности и пожарной безопасности на оборудование не требуются.


Начальник Управления организации 

закупок ФГУП «РосРАО»                                                                                                    И.А. Романцов
�





Федеральное государственное


унитарное предприятие


«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»





(ФГУП «РосРАО»)





ул. Большая Ордынка, д. 24, Москва, 119017 


тел/факс: (495) 710-76-48, 710-76-49, 710-76-50


e-mail: �HYPERLINK "mailto:info@rosrao.ru"�info@rosrao.ru�; www.rosrao.ru





_________________ № ________________





На  № _____________  от ______________











Участникам торгов





О разъяснении положений документации 








