# Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступили запросы о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку трехфазных стабилизаторов мощности  (извещение №130212/0528/069 от 12.02.2013)

# Вопрос 1:

# Прошу уточнить степень защиты корпуса у стабилизаторов IP, в приложении к ТЗ на поставку трехфазных стабилизаторов, а именно:

- Стабилизатор напряжения (СТС-ЗС-М-100/0,5-380 УЗ)

- Стабилизатор напряжения (СТС-ЗС-200/05)

# Вопрос 2:

# Просим Вас указать степень защиты корпуса для приведенных ниже стабилизаторов:

# Ответ на вопрос 1 и вопрос 2:

# В ответ на Ваш запрос, касательно предоставления дополнительной информации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку насоса аварийного ввода бора сообщаем, что запрос был направлен в адрес Заказчика. Ответ на вышеуказанный запрос будет представлен после получения информации от Заказчика.

Ответ на вопрос 1 и вопрос 2:

| п/н | Код KKS | Наименование продукции | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (IP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00BKJ91GU001 00BKJ92GU001 00BKK91GU001 12URF10GU001 21URF10GU001 22URF10GU001 00BKN91GU001 00BKP91GU001 00BKN92GU001 00BKP92GU001 | Стабилизаторы напряжения СТС-3С-М-100/0.5-380У3или аналог | IP21 |
| 2 | 00USV30WE | Стабилизаторы напряжения СТС-3С-200/05 или аналог | IP10 |