ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме 
на право заключения договора на техническое обслуживание и технический ремонт лифтов ЗАО «СГК» 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов ЗАО «СГК».


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг. 

	  Объект:

       -  1 лифт в здании БВД: грузоподъёмность- 400 кг , скорость подъёма- 1 м/с, тип привода дверей- автоматический, количество остановок – 6, эксплуатируется круглосуточно;
- 1 лифт в здании столовой: грузоподъёмность-150 кг , скорость подъёма- 0,5 м/с, тип привода дверей- автоматический, количество остановок - 2.  

       Описание  услуг:

     1.Периодические осмотры лифтов;

     2.Текущий ремонт лифтов;

     3.Подготовка лифтов к техническому освидетельствованию;

  
4.Аварийное обслуживание лифтов;



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	    Работы должны выполняться качественно аттестованным персоналом (электромеханик по обслуживанию лифтового оборудования).

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	      Гарантий нет, обслуживание проводится в течение  всего года.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «СГК» , возможна с согласия Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Нет

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» №37 от 07.02.2012

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	         Организация –исполнитель должна находится на территории ЗАТО г.Саров, для возможности круглосуточного обслуживания и оперативного устранения дефектов лифтового оборудования.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	      Бесперебойная работа лифтов.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Объём фактически оказанных услуг подтверждается актом, подписанным обеими сторонами.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	  Нет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	               Нет


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	   1
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-


	-


85

