
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку источника питания Spellman SL3PN1200.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1


	Источник питания Spellman SL3PN1200 
	Шт.
	1
	Не позднее 25.12.14г.

	12 месяцев с даты поставки


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Лабораторное помещение. Температура (20 – 25)(С. Влажность (50 – 70)%.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1) Характеристики источника питания Spellman SL3PN1200:

Источник питания Spellman SL3PN1200 предназначен для заряда постоянным током конденсаторных батарей и питания электрических схем формирователей импульсных напряжений. 

Общие параметры источника питания Spellman серии SL:
- точность выставления выходного напряжения – 0,005%;

- точность выставления выходного напряжения – 0,01%;

- параметры внешней питающей сети – 50 Гц, 220В;

- цифровые панели индикации зарядного напряжения и тока;

- рабочий диапазон температур окружающего воздуха – 0-50 градусов Цельсия.

Индивидуальные характеристики модели Spellman SL3PN1200:
- максимальное зарядное напряжение – 3кВ;

- максимальный зарядный ток – 400 мА;

- выходная мощность – 1200Вт;

- выходной кабель – 20' длиной 6м;

- габаритные размеры - 8.9cм x 48.3cм x 48.3cм;

- полярность – реверсивная (переключаемая положительная и отрицательная);

- интерфейс цифрового управления LAN, USB, Ethernet;

- программное обеспечение GUI  в комплекте.
Важно! Источник питания Spellman SL3PN1200 должен быть укомплектован опцией SIC, позволяющей осуществлять управление источником питания через сеть.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Интерфейс цифрового управления LAN, USB, Ethernet, программное обеспечение GUI  в комплекте, опция SIC для управления через сеть.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок работы 1 год с даты поставки

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект поставки источника питания Spellman SL3PN1200 входят:

- источника питания Spellman SL3PN1200 с опцией SIC;

- высоковольтный кабель 3м;

- кабель питания от сети 220 В, 50Гц;

- инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура (20 – 25)(С, влажность (50 – 70)% прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Однофазная сеть 220В, потребляемая мощность не более 500Вт.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Источник питания Spellman SL3PN1200 должен содержать цифровые панели установочного тока и текущего напряжения на внешнем накопителе электрической энергии.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:

- источника питания Spellman SL3PN1200 с опцией SIC;

- высоковольтный кабель 3м;

- кабель питания от сети 220 В, 50Гц;

- инструкция по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	· Паспорт изделия.

· Накладная и счет-фактура.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Паспорт изделия.

· Накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Упаковка изделий согласно перечню п.3.9 должна обеспечивать безопасную транспортировку железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в закрытом лабораторном помещении: Температура (20 – 25)(С. Влажность (50 – 70)%.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонт и замена комплектующих должна производиться специализированными (лицензированными) организациями

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по электробезопасности должны соответствовать классу изделий с выходным напряжением > 1000 В.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1) Источник питания Spellman SL3PN1200 с опцией SIC – 1шт.;

Высоковольтный кабель 3м – 1 шт.;

Кабель питания от сети 220 В, 50Гц – 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1шт.

Периодичность поставки – единовременная.
       Срок поставки – Не позднее 25.12.14г.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты поставки.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 18.09.2014 года 2 30 55










