«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных кранов и подкрановых путей

# Обнинск 2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных кранов и подкрановых путей

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# Подраздел 1.1 Основание для оказания услуги

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

# Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем и сроки оказываемых услуг

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования к исполнителю на оказание услуг

# Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

# Подраздел 3.4 Требования для прохода на режимный объект

Подраздел 3.5  Особые требования

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

# Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ

# Подраздел 5.1 Предоставление технической документации

# РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных кранов и подкрановых путей

Подраздел 1.1 Основание для проведения работ: ст. 13 ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг : Провести обследование и дать оценку технического состояния сосудов работающих под давлением, по РД 10-520-02, а так же грузоподъемных кранов по ПБ 03-246-98   с выдачей заключения.

# Подраздел 2.2  Объем и сроки оказываемых услуг :

| № п/п | Подразделение | Наименование оборудования | Параметры (м³) и (т) | Кол-во ед. | Рег. № | Срок обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОМТО | 1. Кран штабелер 2. Крановый путь 3. Электрическая таль 4. Крановый путь | 5т 5т 5т 2т 2т | 3 3 2 2 | 217 218 219 236 237 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 2. | ККС БФС | 1. Кран поворотный 2. Крановый путь 3. Электрическая таль 4. Крановый путь | 0.1 т 2 т 2 т 1 т 2 т 3 т 3 т | 1 1 6 6 | 120 121 124 212 213 214 216 | с 01.07. 2015 до 31.07.2015 |
| 3. | КИЭС ГЛ | 1. Электрическая таль 2. Крановый путь | 1т 0.5 т 0.8 т 3.2т 0.5 т | 5 5 | 85 88 90 94 252 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 4. | Лаборатория 119 | 1. Кран мостовой 2. Крановый путь 3. Воздухосборник | 5т 3.2 м³ | 1 1 1 | К-2193К К-565С | с 01.09.2015 до 30.09.2015 |
| 5. | Лаборатория 42 | 1. Кран мостовой 2. Крановый путь 3. Спецемкость | 5т V=4.5м³ | 1 1 1 | К-2193К 512 | с 01.09.2015 до 30.09.2015 с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 6. | Лаборатория 24 | 1. Кран мостовой 2. Крановый путь | 10т | 1 1 | 101 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 7. | ТЭЦ | 1. Электрическая таль 2. Крановый путь 3. Заглубленный мазутный железобетонный резервуар 4. Баки кислоты 5. Котел №1, (ТП-35) (с техническим обследованием металлоконструкций котла) 6. Внутренние газопроводы от ГРУ до горелок паровых и водогрейных котлов 7. Наружные газопроводы с составлением паспортов 8. Оборудование и газопроводы ГРУ 9. Фильтры тонкой очистки с изготовлением паспортов 10. Металлическая труба 11. Фильтры грубой очистки 12. Мазутопроводы в пределах котельной 13. Мазутопроводы в пределах мазуто – насосной 14. Трубопровод сетевой воды котельного цеха 15. Трубопровод сетевой воды турбинного цеха 16. Трубопроводы пара на теплообменные аппараты машинного зала, химических цехов и мазотонасосную 17. РОУ (35/6) с изготовлением паспорта | 1 т V=2000м³ V=16м³ L = 270 п/м L = 100 п/м L = 96 п/м V=0.15 м³ H=40 м Н=57 м V=0.1 м³ L=800 п/м L=350 п/м L = 535 п/м L = 233 п/м L = 300 п/м | 1 1 2 3 1 5 участков 2 участка 2 2 | 107 1 2 359 360 361 13541 3 4 1 2 | с 15.06.2015 до 31.07.2015 |
| 8. | РЛК-8 | 1. Кран – балка 2. Крановый путь 3. Аппарат емкостной (Группа А) 4. Сборник | 2т 1т 3.2т 0.5т 1т 1т V=6.3м³ V=6.3м³ V=6.3м³ V=0.5м³ | 6 6 3 1 | 112 113 114 115 116 117 87/А-226 87/А-228 87/А-57 ЦО-212-091С | с 01.09.2015 до 30.09.2015 с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 9. | Лаборатория 99 | 1. Кран – балка 2. Крановый путь | 1т | 1 1 | 157 | с 01.09.2015 до 30.09.2015 |
| 10. | Лаборатория 21 | 1. Кран – балка 2. Крановый путь 3. Сосуд | 1т 0.025м³ 0.14м³ 0.0314м³ 0.0314м³ 0.0314м³ 0.1 м³ 0.8м³ 0.25 м³ | 3 3 8 | 158 159 162 397 396 393 394 395 510 508 509 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 с 01.09.2015 до 30.09.2015 |
| 11. | Лаборатория 19 | 1. Электрическая таль 2. Крановый путь | 3 т | 1 1 | 200 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 12. | ТФК-2 (КИЭС-7) | 1. Кран – балка 2. Крановый путь | 2т 1т 1т 1т 3.2т 2т 2т 2т 2т | 9 9 | 201 202 203 204 206 208 209 210 211 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 13. | ХЛК (Лаборатория 92) | 1. Электрическая таль 2. Крановый путь 3. Стерилизатор | 1т 100 л 100 л 100 л | 1 1 3 | 220 385 386 387 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 с 01.09.2015 до 30.09.2015 |
| 14. | Автохозяйство | 1. Кран – балка 2. Крановый путь 3. Кран автомобильный 4. Рессивер | 2 т 2 т 0.25 т 16т 270 л | 3 3 1 2 | 221 222 225 К-564к | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 15. | ЦРО | 1. Кран подвесной 2. Крановый путь 3. Емкость для хранения спецпродукции с изготовлением документации | 3.2т 125 м³ | 1 1 1 | 257 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 16. | Ускорители | 1. Сосуд | 0.415м³ | 10 | 465 466 467 468 472 473 474 475 476 477 | с 01.09.2015 до 30.09.2015 |
| 17. | Лаборатория 83 | 1. Кран мостовой 2. Крановый путь 3. Кран – балка 4. Крановый путь | 32/5 т 1т | 1 1 2 2 | ЦО-212-041 кр 241 243 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 18. | РМЦ | 1.Кран – балка 2.Крановый путь | 3 т, 1 т. | 2 2 | 70, 79 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 19. | ОЦ-2 | 1.Рессивер | V = 6.3м³ | 1 |  | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 20. | Лаборатория 123 | 1. Кран – балка 2. Крановый путь | 1 т | 3 3 | 61 63 83 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 21. | Лаборатория 100 | 1. Электрическая таль 2. Крановый путь | 0,25 т | 1 1 | 72 | с 01.02.2015 до 31.02.2015 |
| 22. | КИЭС РИЦ | 1.Сосуд | V = 6.3м³ | 1 | 87/А-220 | с 01.03.2015 до 31.03.2015 |

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования к исполнителю на оказание услуг:

1. Наличие лицензии Федеральной службы безопасности РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

3. Наличие профессионального электрооборудования, имеющего свидетельство о регистрации, выданное Ростехнадзором РФ, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок выше 1000 В, а именно: (ультразвуковой толщиномер; динамический твердомер; лазерный дальномер; тахеометр; ультразвуковой дефектоскоп; нивелир).

4. Наличие аттестованной лаборатории неразрушающего контроля и диагностики, имеющей свидетельство выданное независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля. Область аттестации лаборатории неразрушающего контроля: (1.Объекты котлонадзора; 2.Подъёмные сооружения; 3.Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств).

# Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Система менеджмента качества применительно к выполнению экспертных работ» или эквивалент.

# Подраздел 3.4 Требования для прохода  на режимный объект

# Наличие аттестованных специалистов, имеющих справку по форме допуска № 3

# Подраздел 3.5  Особые требования

Участник должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг: Конечным результатом оказания услуг, является получение заказчиком заключения экспертизы промышленной безопасности.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ

# Подраздел 5.1 Предоставление технической документации

Заказчик обязуется предоставить паспорта, заводские инструкции, и другую техническую

документацию по оборудованию, необходимую для оказания услуг

# РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

а) Срок эксплуатации технических устройств: более 25 лет.

б) Условия эксплуатации объектов: Нормальные ОМТО; Лаборатория 119; Лаборатория 42; Лаборатория 24; ТЭЦ; Лаборатория 99, Лаборатория 21; Лаборатория 19; ТФК-2; Лаборатория 92; Автохозяйство; Ускорители; Лаборатория 83; Лаборатория 100.

Вредные ККС БФС; ЦРО; КИЭС ГЛ; РЛК-8; КИЭС РИЦ; ОЦ – 2.

Контактное лицо: Дробов Дмитрий Николаевич (48439) 9-81-35.