## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур" А.А.Дементьев
______________
"___" ___________ 2012 г.
Хохловское месторождение ЗАО"Далур"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЭО-1.
(локальная смета)
| на | Приобретение и монтаж электрооборудования, Кернохранилище на 2700 ящиков
Основание: черт. 2238-992307-ЭОМ.С л.1-4
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________211279 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________121541 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________89738 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1722 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________157,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____3кв.___2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обоснова-ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Оборудование и монтаж
Примечание:
в смете применялись коэффициенты на оборудование:
К=3,82 переход от цен 2кв.2012г. к ценам 2000г. без НДС
Прил. №5 стр.23 к письму Минрегиона России от 04.05.12. № 10837-ИП/08 п.9.
коэффициенты на на СМР:
К=5,49 переход от цен 2кв.2012г. к ценам 2000г.без НДС
Прил. №1 стр. 12 к письму Минрегиона России № 10837-ИП/08 от 04.05.12г.
1 | ФЕРм08-03-481-20 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 7 | 115.56 | 0.85 | 102.71 | 809 | 84 | 6 | 719 | 1.21 | 8.47 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 5362
12
2 | Электро- монтаж, Е2027 2кв.2012г с ндс | Шит навесной IР31 с din-рейками на 48 модулей (ШР1) цена: 3399,6:1,18:3,82 | шт | 1 | 754.19 |  |  | 754 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 3058
3 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71.86 | 45.35 | 3 | 72 | 24 | 45 | 3 | 2.37 | 2.37 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 659
[5 empty] | 23.51 | 3.16 |  |  |  | 3 |  | 0.29 | 0.29
Электроаппаратура устанавливаемая в шкафу (чертеж 2238-992306-ЭОМ, л.2)
4 | Электро- монтаж К8443 2кв.2012г с ндс | 1. Выключатель вводной трехполюсный iC-3С/40 Iр=40А цена: 924,6:1,18:5,49 | шт. | 1 | 142.72 |  | 142.72 | 143 |  |  | 143 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 852
5 | То же, К8439 | 2. Выключатель распределения трехполюсный iC-3С/16 Iр=16А цена: 779,66:1,18:5,49 | шт. | 1 | 120.35 |  | 120.35 | 120 |  |  | 120 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 716
6 | То же, К8441 | 3. Выключатель распределения трехполюсный iC-3С/25 Iр=25А цена: 779,66:1,18:5,49 | шт. | 1 | 120.35 |  | 120.35 | 120 |  |  | 120 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 716
7 | То же, К8407 | 4. Выключатель распределения однополюсный iC-3С/10 Iр=10А цена: 207,9:1,18:5,49 | шт. | 5 | 32.09 |  | 32.09 | 160 |  |  | 160 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 954
8 | То же, К8409 | 5. Выключатель распределения однополюсный iC-3С/16 Iр=16А цена: 195,93:1,18:5,49 | шт. | 4 | 30.24 |  | 30.24 | 121 |  |  | 121 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 727
9 | То же, К2202 | 6. Выключатель распределения однополюсный iC-1С/16 Iр=16А цена: 2524,1:1,18:5,49 | шт. | 1 | 389.63 |  | 389.63 | 390 |  |  | 390 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2329
10 | То же, К8411 | 7. Выключатель распределения двухполюсный дифференциальный DPN N Vigi-2/С/10, Iр=10А, Iym=30мА цена: 228,67:1,18:5,49 | шт. | 1 | 35.3 |  | 35.3 | 35 |  |  | 35 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 210
11 | То же, К8441 | 8. Выключатель секционный iC-3С/25 Iр=25А цена: 779,66:1,18:5,49 | шт. | 1 | 120.35 |  | 120.35 | 120 |  |  | 120 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 716
12 | Электро- монтаж, Е2024 2кв.2012г с ндс | Шит навесной IР31 с din-рейками на 48 модулей (ШР2) цена: 3360,60:1,18:3,82 | шт | 1 | 745.54 |  |  | 746 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 3023
13 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71.86 | 45.35 | 3 | 72 | 24 | 45 | 3 | 2.37 | 2.37 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 659
[5 empty] | 23.51 | 3.16 |  |  |  | 3 |  | 0.29 | 0.29
Электроаппаратура устанавливаемая в шкафу (чертеж 2238-992306-ЭОМ, л.2)
14 | Электро- монтаж К8442 2кв.2012г с ндс | 1. Выключатель вводной трехполюсный iC-3С/32 Iр=32А цена: 879,74:1,18:5,49 | шт. | 1 | 135.8 |  | 135.8 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 812
15 | То же, К8439 | 2. Выключатель распределения трехполюсный iC-3С/16 Iр=16А цена: 779,66:1,18:5,49 | шт. | 2 | 120.35 |  | 120.35 | 241 |  |  | 241 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1437
16 | То же, К8437 | 3. Выключатель распределения трехполюсный iC-3С/16 Iр=16А цена: 768,8:1,18:5,49 | шт. | 2 | 118.68 |  | 118.68 | 237 |  |  | 237 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1414
17 | То же, К8407 | 4. Выключатель распределения однополюсный iC-3С/10 Iр=10А цена: 207,9:1,18:5,49 | шт. | 2 | 32.09 |  | 32.09 | 64 |  |  | 64 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 381
18 | То же, К2204 | 5. Выключатель распределения однополюсный iC-1С/20 Iр=20А цена: 2462,19:1,18:5,49 | шт. | 2 | 380.07 |  | 380.07 | 760 |  |  | 760 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 4538
19 | То же, А4304 | 6. Пускатель магнитный нереверсивный, In=10А цена: 729,25:1,18:5,49 | шт. | 2 | 112.57 |  | 112.57 | 225 |  |  | 225 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1346
20 | То же, А4329 | 7. Пускатель магнитный нереверсивный, In=25А цена: 1250.31:1,18:5,49 | шт. | 1 | 193 |  | 193 | 193 |  |  | 193 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1153
21 | Электро- монтаж, T2009 2кв.2012г с ндс | Шит навесной IР31 с din-рейками на 12 модулей (ШР3) цена: 1219.83:1,18:3,82 | шт | 1 | 270.62 |  |  | 271 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 1097
22 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 71.86 | 45.35 | 3 | 72 | 24 | 45 | 3 | 2.37 | 2.37 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 659
[5 empty] | 23.51 | 3.16 |  |  |  | 3 |  | 0.29 | 0.29
Электроаппаратура устанавливаемая в шкафу (чертеж 2238-992306-ЭОМ, л.2)
23 | То же, К8437 | 1. Выключатель распределения трехполюсный iC-3С/16 Iр=16А цена: 768,8:1,18:5,49 | шт. | 2 | 118.68 |  | 118.68 | 237 |  |  | 237 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1414
24 | То же, К8407 | 2. Выключатель распределения однополюсный iC-3С/10 Iр=10А цена: 207,9:1,18:5,49 | шт. | 2 | 32.09 |  | 32.09 | 64 |  |  | 64 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 381
25 | Электро- монтаж, Б5701 2кв.2012г с ндс | Шит автоматического включения резерва ЩАП-23 380/220В, In=16А (ЩАП) цена: 12380,35:1,18:3,82 | шт | 1 | 12380.35 |  |  | 12380 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 50197
26 | ФЕРм08-03-572-07 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 | 504.91 | 107.62 | 351.06 | 505 | 46 | 108 | 351 | 4.66 | 4.66 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 3340
[5 empty] | 46.23 | 5.54 |  |  |  | 6 |  | 0.41 | 0.41
27 | "Инструм-электро" 2кв.2012г б/ ндс | Ящик управления задвижкой Я5443-2274 водомернрго узла с переключателем, кнопками управления и сигнальной арматурой. Un~380В, Uупр~220В, In=1,6А 250х500х250 IР=54 (ЯУ1, ЯУ2, ЯУ3) цена: 6500:3,82 | шт | 3 | 1701.57 |  |  | 5105 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 20699
28 | То же | Ящик управления двухфидерный нереверсивный Я5135-3474 с переключателем, кнопками управления и сигнальной арматурой. Un~380В, Uупр~220В, In=25А 250х500х250 IР=54 (ЯУ4) цена: 7926:3,82 | шт | 1 | 2074.87 |  |  | 2075 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 8414
29 | ФЕРм08-03-573-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Монтаж | 1 шт. | 4 3+1 | 71.86 | 45.35 | 3 | 287 | 94 | 181 | 12 | 2.37 | 9.48 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2607
[5 empty] | 23.51 | 3.16 |  |  |  | 13 |  | 0.29 | 1.16
30 | ФЕРм08-03-532-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | 1 шт. | 8 2+6 | 116.53 | 1.13 | 98.28 | 932 | 137 | 9 | 786 | 1.8 | 14.4 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 6538
17.12
31 | АРК Энергосервис г.С- Петерб. 2кв. 2012г | Датчик-реле температуры камерный ДТКБ-51 цена: 500:1,18:2,54 | шт. | 2 | 400 |  |  | 800 | [5 empty] | 2 Инд. к ценам на оборудование 3кв.2012г. СМР=3,89 | 3244
32 | ФЕРм08-01-080-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 2 | 22.51 | 9.68 | 1.96 | 45 | 22 | 19 | 4 | 1.13 | 2.26 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 466
[5 empty] | 10.87 | 0.54 |  |  |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
33 | ФЕРм08-02-411-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,15 окр(0,15*0,97;2) | 3885.01 | 207.45 | 3351.38 | 583 | 49 | 31 | 503 | 34.7 | 5.21 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 3760
[5 empty] | 326.18 | 2.97 | [5 empty] | 0.22 | 0.03
34 | ФЕРм08-02-395-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм вес=(11х1,07+24х0,5+3х1,31+6х0,533)х0,001=т | 1 т | 0,03 окр((11*1,07+24*0,5+3*1,31+6*0,533)*0,001;2) | 1189.22 | 483.55 | 71.17 | 36 | 19 | 15 | 2 | 67.5 | 2.03 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 386
[5 empty] | 634.5 | 21.06 |  |  |  | 1 |  | 1.56 | 0.05
35 | ФЕРм08-03-545-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | 1 шт. | 1 | 147.32 | 2.1 | 114.11 | 147 | 31 | 2 | 114 | 3.31 | 3.31 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1113
31.11
36 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных в м/р, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.15 | 686.83 | 495.79 | 71.75 | 103 | 18 | 74 | 11 | 12.4 | 1.86 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 807
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  | 6 |  | 3.39 | 0.51
37 | ФЕРм08-02-147-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 4,55 окр((0,1+0,7+1,5+0,5+0,35+0,15+0,7+0,8)*0,98;2)-0,15 | 660.34 | 418.79 | 129.96 | 3005 | 508 | 1905 | 592 | 11.6 | 52.78 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 23123
[5 empty] | 111.59 | 34.72 |  |  |  | 158 |  | 2.96 | 13.47
38 | ФЕРм08-02-158-14 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 40 20*2 | 20.04 | 2.42 | 6.56 | 802 | 442 | 97 | 263 | 1.15 | 46 | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 8628
[5 empty] | 11.06 | 0.14 |  |  |  | 6 |  | 0.01 | 0.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 32967 | 1522 | 2582 | 6732 |  | 157.57
[10 empty] | 200 |  |  | 16.98
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 34075 | 1522 | 2582 | 6902 |  | 157.57
[10 empty] | 200 |  |  | 16.98
Накладные расходы | [7 empty] | 1636
Сметная прибыль | [7 empty] | 1119
Итого по разделу 1 Оборудование и монтаж | [7 empty] | 167900 |  |  |  |  | 157.57
16.98
Раздел 2. Материалы, не учтенные в расценках на монтаж
39 | Электро- монтаж, П3952 2кв.2012г с ндс | Кабель силовой ВВГнг, сеч.5х4мм цена: 149,55:1,18:5,49 | м | 10 | 23.09 |  | 23.09 | 231 |  |  | 231 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1380
40 | То же, П3920 | Кабель силовой ВВГнг, сеч.3х4мм цена: 96,79:1,18:5,49 | м | 70 | 14.94 |  | 14.94 | 1046 |  |  | 1046 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 6242
41 | То же, П3920 | Кабель силовой ВВГнг, сеч.3х2,5мм цена: 63,39:1,18:5,49 | м | 150 | 9.79 |  | 9.79 | 1469 |  |  | 1469 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 8764
42 | То же, П3998 | Кабель силовой ВВГнг, сеч.3х2,5мм цена: 63,96:1,18:5,49 | м | 50 | 9.87 |  | 9.87 | 494 |  |  | 494 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2948
43 | То же, П3922 | Кабель силовой ВВГнг, сеч.4х1,5мм цена: 54,64:1,18:5,49 | м | 35 | 8.43 |  | 8.43 | 295 |  |  | 295 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1761
44 | З-д "Электро- кабель" г.Кольчу- гино 2кв.2012г б/ндс | Кабель повышенной гибкости с медными жилами КГВВнг-0,66кв, сеч.7х1,5 мм цена: 51046:5,49 | км | 0.015 | 9298 |  | 9298 | 139 |  |  | 139 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 829
45 | То же | Кабель повышенной гибкости с медными жилами КГВВнг-0,66кв, сеч.4х1,5 мм цена: 30685:5,49 | км | 0.07 | 5589.25 |  | 5589.25 | 391 |  |  | 391 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2334
46 | То же | Кабель повышенной гибкости с медными жилами КГВВнг-0,66кв, сеч.2х1 мм цена: 12108:5,49 | км | 0.08 | 2205.46 |  | 2205.46 | 176 |  |  | 176 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1051
47 | Прайс- DКС 2кв.2012г с ндс | Лоток перфорированный S5-Комбитекс код.35262, 100х50х3000мм цена: 197,39:1,18:5,49 | м | 33 11*3 | 30.47 |  | 30.47 | 1006 |  |  | 1006 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 6004
48 | То же | Консоль МLдля лотка 100мм S5-Комбитекс код.34101 цена: 128,38:1,18:5,49 | шт | 24 | 19.82 |  | 19.82 | 476 |  |  | 476 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2840
49 | То же | Лоток перфорированный S5-Комбитекс код.35263, 150х50х3000мм цена: 232,32:1,18:5,49 | м | 9 3*3 | 35.86 |  | 35.86 | 323 |  |  | 323 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1931
50 | То же | Консоль МLдля лотка 150мм S5-Комбитекс код.34102 цена: 138,4:1,18:5,49 | шт | 6 | 21.36 |  | 21.36 | 128 |  |  | 128 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 767
51 | Электро- монтаж, К1522 2кв. 2012г | Блок клеммный БЗК-8, IР54 цена: 399,13:1,18:5,49 | м | 1 | 61.61 |  | 61.61 | 62 |  |  | 62 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 369
52 | То же, Т1106 | Металлорукав, Ду 20мм РЗ-Ц-Х-20 У3 цена: 25,98:1,18:5,49 | м | 15 | 4.01 |  | 4.01 | 60 |  |  | 60 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 358
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 6296 |  |  | 6296
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 6615 |  |  | 6615
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж | [7 empty] | 37573
Раздел 3. Материалы, не учтенные в расценках на монтаж по ФССЦ
53 | ФССЦ-509-1451 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Посты управления кнопочные ПКЕ222-2 У3 | шт. | 2 | 93.2 |  | 93.2 | 186 |  |  | 186 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 1056
54 | ФССЦ-509-1450 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Посты управления кнопочные ПКЕ222-1 У3 | шт. | 6 | 68.78 |  | 68.78 | 413 |  |  | 413 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2346
55 | ФССЦ-103-0014 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 30 | 14.1 |  | 14.1 | 423 |  |  | 423 |  |  | 1 Инд. к ценам 3кв.2012г. Курганская обл. СМР=5,68 | 2403
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 1022 |  |  | 1022
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные в расценках на монтаж по ФССЦ | [7 empty] | 5805
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 40285 | 1522 | 2582 | 14050 |  | 157.57
[10 empty] | 200 |  |  | 16.98
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 41712 | 1522 | 2582 | 14539 |  | 157.57
[10 empty] | 200 |  |  | 16.98
В том числе, справочно:
Транспорт ПЗ=3% (Поз. 2, 12, 21, 25, 27-28, 31) | [7 empty] | 664
Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (Поз. 2, 12, 21, 25, 27-28, 31) | [7 empty] | 274
Транспорт МАТ=3% (Поз. 47-50, 4-11, 14-20, 23-24, 39-46, 51-52) | [7 empty] | 290 |  |  | 290
заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 47-50, 4-11, 14-20, 23-24, 39-46, 51-52) | [7 empty] | 199 |  |  | 199
Накладные расходы | [7 empty] | 1636
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 1722) (Поз. 1, 3, 13, 22, 26, 29-30, 32-38, 47-50) | [7 empty] | 1636
Сметная прибыль | [7 empty] | 1119
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1722) (Поз. 1, 3, 13, 22, 26, 29-30, 32-38, 47-50) | [7 empty] | 1119
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 121541 |  |  |  |  | 157.57
16.98
Итого Оборудование | [7 empty] | 89738
Итого | [7 empty] | 211279 |  |  |  |  | 157.57
16.98
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 14539
Машины и механизмы | [7 empty] | 2582
ФОТ | [7 empty] | 1722
Оборудование | [7 empty] | 23069
Накладные расходы | [7 empty] | 1636
Сметная прибыль | [7 empty] | 1119
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 211279 |  |  |  |  | 157.57
16.98
Составил: ___________________________Г.С.Хабичева
(должность, подпись, расшифровка)