ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

22.08.2014








РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ЗАПРОСА ЦЕН
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснения положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку прибора универсального для определения физико-химических свойств:

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации по запросу цен
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	 Допущены ошибки в техническом описании: 

1. «тип датчика – класс безопасности 3Н, погружной, контактный с глубиной погружения» 

Правильно: 

«тип датчика – класс безопасности 3Н, погружной, индуктивный с глубиной погружения» 

2. «цифровой интерфейс RS-485» 

Правильно: 

Отсутствует 

3. Срок поставки товара: 65 рабочих дней 

Правильно: 

Срок поставки товара: 80 рабочих дней
	1. «тип датчика – класс безопасности 3Н, погружной, индуктивный с глубиной погружения 2900мм из стали 08Х18Н10Т с фланцем Ду-50мм»;

2. «выходной сигнал: аналоговый (4…20) мА» из тех.задания исключить

3. Срок поставки товара: 65 рабочих дней со дня согласования планов качества
В документацию запроса цен 22.08.2014 внесены соответствующие изменения.


