
Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
 им. Д.В. Ефремова»

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку источника питания
№ 130122/0459/003 от 22.01.2013г.

24.01.2013г. в адрес ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» поступил запрос на уточнение технической части документации запроса предложений в электронной форме № 120122/0459/003 от 22.01.2013г. Ниже приведен поступивший вопрос с разъяснением:

1) Вопрос: В какой области применяются данные источники питания. 
Разъяснение: Высоковольтные источники питания предполагается использовать в составе оборудования генератора нейтронов. Источники питания типа SL должны работать в составе оборудования, расположенного на платформе под напряжением до 200 кВ  и выдерживать возможные высоковольтные пробои. Все оборудование  работает под воздействием потока нейтронов, создаваемых нейтронным генератором.
Начальник лаборатории ДЛ-2 

НПК «ЛУЦ»      


          

                               Д.А. Солнышков
