|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ВдМУ» А.Н. Горемыкин ___________________________ подпись «___» _____________ 2014 года |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по перевозке персонала ООО «ВдМУ» (лот №7441/14)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов

«____» ____________ 2014г.

Технического задания

на поставку труб для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 (Приложение №1 к данному ТЗ).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 должны быть не бывшие ранее в употреблении и соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.

Подраздел 1.3 Документы для разработки / изготовления

Для трубопроводов 3 класса сертификаты на трубы Заказчику направляются с оригиналом синей печати.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 применяются для комплектации трубопроводов указанных в спецификации №29/2014.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 предназначаются и будут эксплуатироваться на Ростовской АЭС блок №3 машинное отделение в составе технологических систем. Рабочие параметры трубопроводов: Рр<2,2МПа, Тр<160С°. Среда: дистиллят, конденсат.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 должны быть изготовлены и поставлены согласно требований проектов на трубопроводы указанные в спецификации 29/2014.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Трубы для трубопроводов машинного отделений блока №3 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №29/2014 должны быть рассчитаны на срок эксплуатации – 30лет.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Маркировку труб выполнять в соответствии с ГОСТ 10692.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

На трубах из аустенитных сталей консервацию и защитное покрытие не наносить; Трубы из углеродистых сталей должны быть огрунтованы снаружи. Торцы закрыть временными пластиковыми заглушками и закрепить упаковочной лентой. Трубы из аустенитных сталей в соответствии с их габаритными размерами упаковываются в деревянные ящики либо закрепляются посредством деревянных прокладок или хомутов без касания с изделиями из углеродистых сталей, либо временными транспортными углеродистыми элементами.

Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

Если участник, является заводом-изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходимо наличие: - лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовление оборудования для ядерных установок (блоки атомных станций). Если участник не является заводом – изготовителем товара по номенклатуре спецификации, являющейся приложением к техническому заданию Тома 2 «Техническая часть», то необходимо: - лицензии завода-изготовителя; - документ, (дилерский договор, договор поставки, письмо завода-изготовителя и др.), подтверждающего право участника процедуры закупки осуществлять поставки товара по номенклатуре спецификации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Для трубопроводов 3 класса безопасности проведение приёмки труб производиться в соответствии с ГОСТ 15.309-98.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передаёт Заказчику следующие сопроводительные документы: -Товарная накладная (ТОРГ-12); -Счёт-фактура; -Товарно-транспортная накладная. Материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности и предупреждением повреждения. Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока №3.4 Ростовской АЭС Укрупнительно-сборочная площадка

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Готовая продукция до отправки Заказчику храниться на складе готовой продукции Поставщика упакованная.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик обеспечивает гарантийный срок 24 месяца на качество своей продукции

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставка труб должна быть в соответствии с Приложением№1 к Решению №06-4424 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. Трубы по ГОСТ 9940-81 и ТУ 95.349-2000 должны быть термообработанные, очищенные от окалины с гарантированным гидроиспытанием и обязательным выполнением УЗК. Для трубопроводов 4 класса безопасности поставщик передаёт Заказчику следующие документы по качеству: - Сертификаты на трубы, а при необходимости документы на проведение дополнительных испытаний; -Отчёты о несоответствиях (если требуются); Таблицы контроля качества основного металла. Для трубопроводов 3 класса сертификаты на трубы Заказчику направляются с оригиналом синей печати.

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

Поставка продукции должна выполняться в следующие сроки: -поз.1-4 –30 календарных дней с момента заключения договора; -поз.5-6 –60 календарных дней с момента заключения договора; -поз.7 –90 календарных дней с момента заключения договора; -поз.8-11 –45 календарных дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация №29/2014 | 1 |

Начальник ПТО ООО «ВдМУ»					Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству					С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»