|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС – директор филиала _________________ В.Н. Медяков «_____» ____________ 2015 г. |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 3 Ростовской АЭС в 2015 году. Проведение анализа приемо-сдаточной документации по объектам пускового комплекса блока № 3 Ростовской АЭС (лот № 908)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по теме:

«Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока
№ 3 Ростовской АЭС в 2015 году. Проведение анализа приемо-сдаточной документации по объектам пускового комплекса Блока № 3 Ростовской АЭС»

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 3 Ростовской АЭС в 2015 году. Проведение анализа приемо-сдаточной документации по объектам пускового комплекса Блока № 3 Ростовской АЭС»

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Целью оказания услуг является обеспечение качества и полноты подготовки приёмо-сдаточной документации по объектам пускового комплекса блока № 3 Ростовской АЭС в соответствии с требованиями нормативных документов, руководящих документов и стандартов.

Анализу подвергаются комплекты приёмо-сдаточной документации по объектам пускового комплекса блока № 3 Ростовской АЭС:

- Исполнительная сдаточная документация.

При анализе представленной документации рассматривается:

- соответствие оформления документации правилам и нормам по безопасности в атомной энергетике;

- полнота оформленных комплектов документации в соответствии с требованиями нормативных документов, руководящих документов и стандартов.

Перечень комплектов приёмо-сдаточной документации подлежащих анализу, оформляется Заказчиком в виде реестра и представляется Исполнителю как приложение к данному Техническому заданию. Данный Перечень является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Организация, оказывающая услуги должна иметь установленным образом оформленную лицензию федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По результатам анализа Исполнитель выдаёт Заказчику рекомендации по приведению анализируемой документации в соответствие с требованиями нормативных документов, руководящих документов и стандартов.

В составе отчёта об оказании услуг должны быть указаны:

- перечень рассматриваемой документации;

- перечень нормативных документов, учитываемых при рассмотрении документации;

- результаты рассмотрения документации, включающие рекомендации по доработке рассматриваемой документации до требований действующих нормативных документов, руководящих документов и стандартов.

Сроки оказания услуг: начало – с момента заключения договора, окончание – 30 августа 2015 г.

4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Результаты оказания услуг оформляются в виде отчёта Исполнителя.

Сдача-приемка услуг оформляется двухсторонними техническими актами, являющимися основанием для оформления актов сдачи-приемки услуг.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Реестр комплектов документации передаваемой исполнителю |

Первый заместитель директора - главный инженер ВФ АО «НИАЭП»

______________________ А.М. Галкин

Заместитель главного инженера ВФ АО «НИАЭП»

_____________________ В.И. Воробьев

Заместитель начальника УСМР – начальник ТИ ВФ АО «НИАЭП»

_____________________ И.М. Шульга

Приложение № 1

к техническому заданию

РЕЕСТР КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ

По теме - «Оказание экспертно-консультационных услуг по сооружению блока № 3 Ростовской АЭС в 2015 году. Проведение анализа приёмо-сдаточной документации по объектам пускового комплекса Блока № 3 Ростовской АЭС».

| № п/п | Наименование документации | Количество (компл.) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Главный корпус, В т.ч.: Реакторное отделение; Машинное отделение (машзал, деаэраторное отделение, этажерка электротехнических устройств. | 1 |  |
| 2. | Открытая установка трансформаторов с путями перекатки. | 1 |  |
| 3. | Гибкие связи от главного корпуса до ОРУ. | 1 |  |
| 4. | Открытое распределительное устройство 500 кВ. | 1 |  |
| 5. | Кабельная линия связи 500/200 кВ резервного трансформатора. | 1 |  |
| 6. | Противоаварийная автоматика. | 1 |  |
| 7. | Кабельные каналы и тоннели. | 1 |  |
| 8. | Эстакады и каналы, технологических трубопроводов. | 1 |  |
| 9. | Башенная испарительная градирня. | 1 |  |
| 10. | Объединённая насосная станция системы охлаждения основного оборудования. | 1 |  |
| 11. | Подводящий железобетонный канал. | 1 |  |
| 12. | Подводящие трубопроводы к машзалу. | 1 |  |
| 13. | Отводящий железобетонный канал от машзала. | 1 |  |
| 14. | Отводящие трубопроводы к градирне. | 1 |  |
| 15. | Трубопровод продувки градирни. | 1 |  |
| 16. | Насосная добавочной воды блоков № 3,4 с водоподводящим ковшом. | 1 |  |
| 17. | Трубопроводы подпиточной воды градирен. | 1 |  |
| 18. | Шламоотвал. | 1 |  |
| 19. | Брызгальные бассейны с камерой переключения. | 1 |  |
| 20. | Резервная ёмкость СООП. | 1 |  |
| 21. | Трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей. | 1 |  |
| 22. | Здание дистиляционно-обессоливающей установки (ДОУ) (подготовка обессоленной воды) | 1 |  |
| 23. | Трубопроводы технической воды здания ДОУ. | 1 |  |
| 24. | Дизельгенераторные, насосные станции системы ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС). | 1 |  |
| 25. | Общеблочная резервная дизельная электростанция (РДЭСО). | 1 |  |
| 26. | Насосная станция РДЭСО с водоприёмным ковшом. | 1 |  |
| 27. | Трубопроводы технической воды РДЭСО. | 1 |  |
| 28. | Переходные мостики между главными корпусами (между энергоблоком № 2 и энергоблоком № 3). | 1 |  |
| 29. | Лабораторно-бытовой корпус (модернизация ЦЩУ). | 1 |  |
| 30. | Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) | 1 |  |
| 31. | Внутриплощадные железнодорожные пути. | 1 |  |
| 32. | Внутриплощадные автодороги. | 1 |  |
| 33. | Внутренняя связь и сигнализация. | 1 |  |
| 34. | Телемеханника, промтелевидение. | 1 |  |
| 35. | Система физической защиты, в том числе здание караула-3 с сооружениями ГО. | 1 |  |
| 36. | Сети и сооружения хозпитьевого водопровода на промплощадке. | 1 |  |
| 37. | Сети противопожарного водопровода. | 1 |  |
| 38. | Сети и сооружения хозбытовой канализации зоны свободного доступа. | 1 |  |
| 39. | Сети и сооружения хозбытовой канализации зоны контролируемого доступа. | 1 |  |
| 40. | Сети и сооружения канализации загрязнённых стоков. | 1 |  |
| 41. | Сети и сооружения производственно-дождевой канализации с очистными сооружениями. | 1 |  |
| 42. | Тепловые сети промплощадки. | 1 |  |
| 43. | Катодная защита инженерных сетей. | 1 |  |
| 44. | Вертикальная планировка территории строительства. | 1 |  |
| 45. | Благоустройство, озеленение и малые архитектурные формы. | 1 |  |
| 46. | Наружное освещение. | 1 |  |
| 47. | Ограда территории. | 1 |  |
| 48. | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31). | 1 |  |
|  | Итого: | 48 |  |

Заместитель начальника УСМР – начальник ТИ ВФ АО «НИАЭП»

_____________________ И.М. Шульга