7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота
________________________ О.Э.Дарбинян

«____» _____________201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставка пироавтоматов для защиты цепей ГЭУ а/л «Таймыр», «Вайгач» (номенклатурная группа №1.130 – поставка систем и средств судовой автоматики, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара:
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Пироавтомат 
	· PyroBreaker:
· Тип  PLA 11 K 04K-V220381
· voltage: 11.000 VAC
· current: 4.000 A
· Parallel special fuze:
· Protistor 1209P C1 AJP 90.480 TTD 114

· Voltage: 12.000 VAC

· Size: 90.480

· R=2,3÷2,6 mΩ
	15
	шт.

	2
	Пироавтомат 
	· PyroBreaker:
· Type: PLA 11 K 04K-X097954
· voltage: 11.000 VAC
· current: 4.000 A
· Parallel special fuze:
· Protistor 1209P C1 URJC 90.480 TTD 90

· Voltage: 12.000 VAC

· Size: 90.480

· R=8,0÷8,3 mΩ
	5
	шт.


3. Требования к комплектации продукции: продукция должна быть поставлена в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем. 

4. Требования к упаковке: продукция поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей  стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее  транспортировки с учетом перегрузок.

5. Прочие условия: поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей). Продукция на момент поставки должна иметь номерной сертификат изготовителя, с указанием типа пироавтомата, его технических характеристик и даты тестирования.

6.
Требования к технической документации

6.1.
Поставщик обязуется предоставить техническую документацию, предусмотренную заводом-изготовителем.
7.
Порядок формирования цены: в стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
1. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти)  банковских дней, после получения продукции Покупателем, в согласованном  сторонами месте поставки, при наличии подписанной сторонами товарной  (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

2. Место поставки продукции:  183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

3. Сроки поставки продукции: вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «13» мая 2013г. по «28» октября 2013г.  
Начальник ОМТС
С.В. Ярема

Согласовано:

Начальник ЭМС УТЭФ
Ю.В. Сорокин

