Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» май 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку концентратор кислорода VisionAire; газоанализатор ЭССА-03/1; газоанализатор АГМ-510ГВ

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | концентратор кислорода VisionAire; газоанализатор ЭССА-03/1; газоанализатор АГМ-510ГВ |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | В течении 20 дней по факту поставки. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Не более 14 недель с момента подписания договора. |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Склад Заказчика в г.Саров Нижегородской обл. |
| Требования к участнику процедуры закупки | Наличие у Поставщика документов, подтверждающих авторизацию на поставку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, и технические консультации по предмету закупки. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Прилагается. |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Согласно ТЗ (прилагается). |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Техническая поддержка (консультации и пр.) в ходе пуско-наладочных работ предмета закупки. Дата выпуска приборов заводом изготовителем – 2014г. |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Продукция должна быть серийноизготавливаемой производителем в соответствии со стандартами качества ISO9000 и выше. |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 2 года |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) |  |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) |  |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | См. техническое задание. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку концентратора кислорода VisionAire; газоанализатора ЭССА-03/1; газоанализатора АГМ-510ГВ

|  | Наименование товара, комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д. | Производитель* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Концентратор кислорода VisionAire. | шт. | 1 | Продукция должна быть серийно-изготавливае-мой производите-лем в соответствии со стандартами качества ISO9000 и выше. | «AirSep» США |
| 2 | Газоанализатор ЭССА-03/1. | шт. | 1 |  | Россия |
| 3 | Газоанализатор АГМ-510 ГВ | шт. | 1 |  | Россия |

Пояснительная записка

Техническая информация на концентратор кислорода VisionAire; газоанализатор ЭССА-03/1; газоанализатор АГМ-510ГВ.

Источник финансирования: тема 07874, статья “материалы”.

| № п.п. | Общепринятое техническое название | Производитель | Технические характеристики | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медицинский кислородный концентратор VisionAire. | «AirSep» США | - производительность,л/мин. – 5 - концентрация кислорода – 93 +5% -3% - давление на выходе атм. – 0,6 - потребляемая мощность, Вт. – 290 - электропитание – 220В/50Гц. - сигнализация : -отключение электроэнергии; - высокое и низкое давление кислорода; - разряд батареи; - падение концентрации кислорода. | Создание сложных высоковакуумных систем откачки,газонапуска и газоанализа сред электрофизических установок.. |
| 2. | Двухпороговый газоанализатор ЭССА-03/1. | Россия | -принцип измерения – электрохимический -диапазон измерения, мг/м3 – 0 – 1 -погрешность измерения,% - 0-0,1 мг/м3 (приведенная) – 20; 0,1-1мг/м3 – 20 -пороги сигнализации, мг./м3 – 0,1; 0,3. |  |
| 3. | Многокомпонентный электрохимический газоанализатор АГМ-510ГВ | Россия | -индикация: графический(128х64точки)Ж.К.дисплей. -память – внутренняя, независимая, емкость 3950 записей; -интерфейс: 2 порта RS-232 для подключения ПК и УПП-510; -часы: часы реального времени; -отбор пробы газоанализатора: принудительный, встроенным насосом, расход анализируемой газовой смеси не более 1,5 л/мин. -электропитание: 220В/50Гц. Через адаптер постоянного тока 12В/1А; автономное – NiMH аккумулятьр 4Ач. -время автономной работы : не менее 8 часов |  |

Техническое задание.

На поставку концентратора кислорода VisionAire; газоанализатора ЭССА-03/1; газоанализатора АГМ-510ГВ

| № п.п. | Общепринятое техническое задание | Производитель | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентратор кислорода медицинский VisionAire. | «AirSep» США | - производительность, л/мин. – 5 - концентрация кислорода – 93 +5% -3% - давление на выходе атм. – 0,6 - потребляемая мощность, Вт. – 290 - электропитание – 220В/50Гц. - сигнализация : -отключение электроэнергии; - высокое и низкое давление кислорода; - разряд батареи; - падение концентрации кислорода -уровень шума, Дб – 40 Комплектность (расходные материалы) -увлажнитель – 1 шт. -носовая канюля – 2 шт. -удлинитель канюли – 1 шт. - коннектор канюли – 1 шт. - переходник – 1 шт. - инструкция на русском языке | 1 |
| 2 | Двухпороговый газоанализатор ЭССА-03/1. Исполнение БС(Гозон) | Россия | -принцип измерения – электрохимический -диапазон измерения, мг/м3 – 0 – 1 -погрешность измерения,% - 0-0,1 мг/м3 (приведенная) – 20; 0,1-1мг/м3 – 20 -пороги сигнализации, мг./м3 – 0,1; 0,3. -индикация текущих значений массовой концентрации озона; -отдельная для каждого канала световая сигнализация неисправности измерительного канала (обрыв или замыкание измерительного кабелч, неисправнисть датчика); -формирование независимых для каждого канала управляющих релейных сигналов при превышении измеряемой концентрацией значений,заданных как пороги сигнализации; -формирование общих для всех каналов управляющих релейных сигналов при превышении измеряемой концентрацией значений,заданных как пороги сигнализации; | 1 |
|  | Многокомпонентный электрохимический газоанализатор АГМ-510ГВ | Россия | Диапазон измерений – -Оксид углерода(СО) – 0 – 40 000 ppm -Оксид азота (NO) – 0 – 2 000ppm Диоксид азота (NO2) – 0 – 400ззь Индикация: графический(128х64точки)Ж.К.дисплей. -память – внутренняя, независимая, емкость 3950 записей; -интерфейс: 2 порта RS-232 для подключения ПК и УПП-510; -часы: часы реального времени; -отбор пробы газоанализатора: принудительный, встроенным насосом, расход анализируемой газовой смеси не более 1,5 л/мин. -электропитание: 220В/50Гц. Через адаптер постоянного тока 12В/1А; автономное – NiMH аккумулятьр 4Ач. -время автономной работы : не менее 8 часов |  |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.