Государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

открытое акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
(ОАО «НИИЭФА»)
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку вакуумного сушильного шкафа
№ 140926/0459/328 от 26.09.2014г.
 

В адрес ОАО «НИИЭФА» поступил запрос на разъяснение технической части документации открытого запроса цен в электронной форме № 140926/0459/328 от 26.09.2014г. Ниже приведен поступивший вопрос с разъяснением:

Вопрос: По процедуре закупки на право заключения договора на поставку вакуумного сушильного шкафа Z034349 на ЭТП «АКД» просим уточнить размеры вакуумного шкафа, у вас в документации написано Ш*Г*В 470*1000*470. Такого вакуумного шкафа мы найти не можем, у всех производителей идут габариты в следующем порядке Ш*В*Г. Возможно вы имели ввиду ширина шкафа 470, высота 1000, глубина 470. Если ваши размеры правильные, напишите пожалуйста модель шкафа, на основании которой писалось техническое задание.
Разъяснение: Размеры рабочего объема вакуумного шкафа указаны верно (ширина шкафа 470, высота 470, глубина 1000).
Технический эксперт                                                            В.А. Васильев
