«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту №156/10/2013 «Поставка металлопроката для выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Арматура 10 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	3,0

	2
	Арматура 12 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	2,1

	3
	Арматура 16 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	0,5

	4
	Арматура 14 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	7,0

	5
	Арматура 18 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	0,5

	6
	Арматура 25 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	64,0

	7
	Лист 4 ГОСТ 19903-74 ст3 
	т
	7,0

	8
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 ст3
	т
	0,7

	9
	Лист 12 ГОСТ 19903-90 ст3
	т
	4,0

	10
	Лист 32 ГОСТ 19903-90 ст3
	т
	2,3

	11
	Уголок 125х8 ГОСТ 8509-93 ст3
	т
	0,5

	12
	Уголок 160х14 ГОСТ 8509-93 ст3
	т
	0,6

	
	ИТОГО:
	т
	92,2


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2013г. отдельными партиями до 20(двадцати) тонн  по заявкам Покупателя в течении 5(пяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 30.06.2017 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________________________
