PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В соответствии с запросом участника процедуры закупки о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку насосов перекачки густых смесей (извещение №121005/0528/440 от 05.10.2012) сообщаем:
Вопрос 1: 
Пунктами 16.5. и 16.6. требуются следующие документы:

- Предлагаемое к поставке оборудование российского производства должно быть сконструировано на предприятиях, имеющих лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающих право на конструирование оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки.

- Предлагаемое к поставке оборудование российского производства должно быть изготовлено на предприятиях имеющих лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающих право на изготовление оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки.

Прошу Вас разъяснить требуется ли прилагать данные документы от производителей насосов с категорией безопасности 4Н?

Ответ 1: 

Заказчик подтверждает необходимость предоставления лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающих право на конструирование и изготовление насосов 4 класса безопасности по ОПБ 88/97, выданные заводу-разработчику и заводу–изготовителю соответственно.
